|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Замовник ОСББ "ЗОРЯНИЙ 110" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
| *(назва організації)* | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Підрядник ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МАЙСТЕР ЛІФТ" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| *(назва організації)* | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | ДОГОВІРНА ЦІНА | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
|  | | на будівництво  **поточний ремонт ліфтового обладнання житлового будинку за адресою: Донецьке шосе 110, п. 2**, що здійснюється в  2020 роцi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| Вид договірної ціни: динамiчна. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Визначена згідно з ДСТУ Б Д.1.1-1-2013 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Складена в поточних цінах станом на 15 червня 2020 р. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | | |  | |  | |  | | Поточна ціна одиниці виміру, грн. | | | | | | |  | | Витрати  труда | | | |
|  | | |  | | | | Обгрунту-  вання | |  | |  | |  | | | у тому числі | | | | Виконано | | робітників-  будівельни-  ків на обсяг  робіт,  люд.-год. | | | |
| №  з / п | | | Найменування робіт і витрат | | | | (шифр і  № позиції  нормативу) | | Одиниця  виміру | | Кількість | | Всього | | | Заробітна  плата | | Експлуата-  ція машин та  механізмів | | робіт  (витрати),  грн. | | Витрати  труда  робітників,  що обслуго- | | | |
| у тому чис-  лі заробітна  плата  машиністів | |  | | вують маши-  ни, на обсяг  робіт,  люд.-год. | | | |
| 1 | | | 2 | | | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | | |
|  | | | **Локальний кошторис**  **1-1-1**  **на поточний ремонт ліфтового обладнання**  **житлового будинку за адресою: Донецьке**  **шосе 110, п. 2** | | | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | | | |
| *1* | | | *Заміна півмуфти* | | | | *ЖТ1-311-9* | | *шт* | | *1* | | *230,19* | | | *230,19* | | *\_\_-\_\_*  *-* | | *230,19* | | *3,77*  *-* | | | |
| 2 | | | Напівмуфта гальмівна | | | | 1810-  18111 | | шт | | 1 | | 7038,00 | | | - | | \_\_-\_\_  - | | 7038 | | \_\_-\_\_  - | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 3 | Ремонт електродвигуна з заміною півмуфти | ЖТ1-312-4 | шт | 1 | 204,53 | 204,53 | \_\_-\_\_  - | 204,53 | 3,35  - |
| 4 | Напівмуфта моторна | 1810-1811 | шт | 1 | 6210,00 | - | \_\_-\_\_  - | 6210 | \_\_-\_\_  - |
| *5* | *Заміна декоративного покриття підлоги*  *купе кабіни* | *ЖТ1-417-4* | *м2* | *1,2* | *107,03* | *107,03* | *\_\_-\_\_*  *-* | *128,44* | *2,1*  *-* |
| 6 | Покриття для підлоги кабіни ліфта (1,2 кв.м) | 1727-1736 | шт | 1 | 414,00 | - | \_\_-\_\_  - | 414 | \_\_-\_\_  - |
| 7 | Плінтус кабіни (к-кт) | 1728-1736 | к-кт | 1 | 830,76 | - | \_\_-\_\_  - | 830,76 | \_\_-\_\_  - |
| *8* | *Заміна світильника купе кабіни* | *ЖТ1-417-7* | *шт* | *1* | *48,38* | *48,38* | *\_\_-\_\_*  *-* | *48,38* | *0,79*  *-* |
| 9 | Плафон | 1711-1736  варіант 1 | шт | 1 | 828,00 | - | \_\_-\_\_  - | 828 | \_\_-\_\_  - |
| 10 | Ледлампа | 1810-1844  варіант 1 | шт | 2 | 40,00 | - | \_\_-\_\_  - | 80 | \_\_-\_\_  - |
| 11 | Краска біла | 1810-1845 | балон | 1 | 90,00 | - | \_\_-\_\_  - | 90 | \_\_-\_\_  - |
| 12 | Заміна купе кабіни в ліфтах  вантажопідйомністю до 400 кг | ЖТ1-417-  10 | кабіна | 1 | 3689,59 | 3689,59 | \_\_-\_\_  - | 3689,59 | 60,4  - |
| 13 | Купе кабіни ліфта | 1712-1736 | шт | 1 | 22800,00 | - | \_\_-\_\_  - | 22800 | \_\_-\_\_  - |
| 14 | Заміна обрамлення купе кабіни | ЖТ1-417-8 | комплект | 1 | 280,04 | 280,04 | \_\_-\_\_  - | 280,04 | 4,58  - |
| 15 | Обрамлення ДК, ДШ | 1729-1736  варіант 1 | к-кт | 1 | 1423,38 | - | \_\_-\_\_  - | 1423,38 | \_\_-\_\_  - |
| 16 | Кабіна ліфта. Заміна вкладиша | ЖТ1-418-4 | шт | 4 | 84,30 | 84,30 | \_\_-\_\_  - | 337,2 | 5,52  - |
| 17 | Вкладиш кабіни ліфта | 1713-1736  варіант 1 | шт | 4 | 111,12 | - | \_\_-\_\_  - | 444,48 | \_\_-\_\_  - |
| 18 | Півкільце вкладиша кабіни ліфта та противаги | 1715-1736 | шт | 4 | 28,98 | - | \_\_-\_\_  - | 115,92 | \_\_-\_\_  - |
| 19 | Заміна обмежувача швидкості однотипною  конструкцією | ЖТ1-423-1 | шт | 1 | 122,42 | 122,42 | \_\_-\_\_  - | 122,42 | 2  - |
| 20 | Обмежувач швидкості ОС 0,71 м/с | 1810-1825 | шт | 1 | 6210,00 | - | \_\_-\_\_  - | 6210 | \_\_-\_\_  - |
| 21 | Заміна тягових канатів. Підвіска балансирна,  пружинна. Канат діаметром до 10,5 мм | ЖТ1-424-1 | 10 м | 9,6 | 133,42 | 133,42 | \_\_-\_\_  - | 1280,83 | 20,97  - |
| 22 | Канат СВ 10,5 3077-80 | 1717-1736 | м | 96 | 92,88 | - | \_\_-\_\_  - | 8916,48 | \_\_-\_\_  - |
| 23 | Противага. Заміна пружини | ЖТ1-427-1 | шт | 3 | 217,72 | 217,72 | \_\_-\_\_  - | 653,16 | 10,69  - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | | 2 | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | 8 | | | 9 | | | 10 |
| 24 | | Пружина підвіски противаги | | | | 1719-1736  варіант 1 | шт | 3 | 1048,80 | - | | | \_\_-\_\_  - | | | 3146,4 | | | \_\_-\_\_  - |
| *25* | | *Противага. Заміна вкладиша* | | | | *ЖТ1-427-4* | *шт* | *4* | *52,05* | *52,05* | | | *\_\_-\_\_*  *-* | | | *208,2* | | | *3,41*  *-* |
| 26 | | Вкладиш противаги | | | | 1714-1736 | шт | 4 | 111,12 | - | | | \_\_-\_\_  - | | | 444,48 | | | \_\_-\_\_  - |
| 27 | | Півкільце вкладиша кабіни ліфта та противаги | | | | 1715-1736 | шт | 4 | 28,98 | - | | | \_\_-\_\_  - | | | 115,92 | | | \_\_-\_\_  - |
| 28 | | Пост наказу ПП1 | | | | 1722-1736 | шт | 1 | 6210,00 | - | | | \_\_-\_\_  - | | | 6210 | | | \_\_-\_\_  - |
| *29* | | *Заміна поста керування ліфтом в купе кабіни* | | | | *ЖТ1-777-1* | *пост* | *1* | *328,42* | *328,42* | | | *\_\_-\_\_*  *-* | | | *328,42* | | | *5,38*  *-* |
|  | | Разом за локальним кошторисом: | | | |  |  |  |  |  | | |  | | | 72829,22 | | | 122,96 |
|  | | будівельні роботи, грн. | | | |  |  |  |  |  | | |  | | | 72829,22 | | | 122,96  - |
|  | |  | | | |  |  |  |  |  | | |  | | |  | | |  |
| №  п/п | | Обґрунтування | | Найменування витрат | | | | | | | Вартість , тис. грн. | | | | | | | | | |
| всього | | | у тому числі: | | | | | | |
| будівельних  робіт | | | інших витрат | | | |
| 1 | | 2 | | 3 | | | | | | | 4 | | | 5 | | | 6 | | | |
| 1 | |  | | Прямi витрати,  в тому числi | | | | | | | 72,82922 | | | 72,82922 | | | - | | | |
|  | | Розрахунок N1 | | Заробiтна плата | | | | | | | 7,5114 | | | 7,5114 | | | - | | | |
|  | | Розрахунок N2 | | Вартiсть матерiальних ресурсiв | | | | | | | 65,31782 | | | 65,31782 | | | - | | | |
|  | | Розрахунок N3 | | Вартiсть експлуатацiї будiвельних машин i механiзмiв | | | | | | | - | | | - | | | - | | | |
| 2 | | Розрахунок N4 | | Загальновиробничi витрати | | | | | | | 2,42015 | | | 2,42015 | | | - | | | |
| 3 | | Розрахунок N5 | | Витрати на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будiвель  i споруд | | | | | | | - | | | - | | | - | | | |
| 4 | | Розрахунок N6 | | Кошти на додатковi витрати при виконаннi будiвельних робiт у зимовий перiод (на  обсяги робiт, що плануються до виконання у зимовий перiод) | | | | | | | - | | | - | | | - | | | |
| 5 | | Розрахунок N7 | | Кошти на додатковi витрати при виконаннi будiвельних робiт у лiтнiй перiод (на  обсяги робiт, що плануються до виконання у лiтнiй перiод) | | | | | | | - | | | - | | | - | | | |
| 6 | | Розрахунок N8 | | Iншi супутнi витрати | | | | | | | - | | | - | | | - | | | |
|  | |  | | **Разом** | | | | | | | 75,24937 | | | 75,24937 | | | - | | | |
| 7 | | Розрахунок N9 | | Прибуток | | | | | | | 0,8685 | | | 0,8685 | | | - | | | |
| 8 | | Розрахунок N10 | | Кошти на покриття адмiнiстративних витрат будiвельно-монтажних органiзацiй | | | | | | | 0,1571 | | | - | | | 0,1571 | | | |
| 9 | | Розрахунок N11 | | Кошти на покриття ризику | | | | | | | - | | | - | | | - | | | |
| 10 | | Розрахунок N12 | | Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами | | | | | | | - | | | - | | | - | | | |
|  | |  | | **Разом (пп. 1-10)** | | | | | | | 76,27497 | | | 76,11787 | | | 0,1571 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | | 2 | | | 3 | | | | | | 4 | | 5 | | 6 | |
| 11 | | Розрахунок N13 | | | Податки, збори, обов'язковi платежi, встановленi чинним законодавством i не  врахованi складовими вартостi будiвництва | | | | | | - | | - | | - | |
|  | |  | | | **Разом договiрна цiна** | | | | | | 76,27497 | | 76,11787 | | 0,1571 | |
|  | |  | | | **Всього договiрна цiна** | | | | | | 76,27497 | |  | |  | |
|  | |  | | |  | | | | | |  | |  | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| Керівник підприємства  (організації) замовника | | | | | | |  | Керівник генеральної  підрядної організації | |  | | | | | | |
|  | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | |  | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | | | | | | | |