**MLux PAR64.1000.230.29 MFL 1000Вт 230В GX16d 2900°K**

**ХАРАКТЕРИСТИКИ**

|  |  |
| --- | --- |
| **Тип лампы** | Галогенная |
| **Исполнение** | Одноцокольная |
| **Мощность, Вт** | 1000 |
| **Напряжение, В** | 230 |
| **Цоколь** | GX16d |
| **Срок службы, ч** | 500 |
| **Цветовая температура, °K** | 2900 |
| **Длина, мм** | 150 |
| **Страна производства** | Китай |
| **Производитель** | MLux |



Вартість за 1 шт. – 556 грн.

Кількість 10 шт.

Вартість 10 шт. – 5 560 грн.

# Osram 64747 FKJ CP/71 1000Вт 230В G22

**ХАРАКТЕРИСТИКИ**

|  |  |
| --- | --- |
| **Тип лампы** | Галогенная |
| **Исполнение** | Одноцокольная |
| **Мощность, Вт** | 1000 |
| **Напряжение, В** | 230 |
| **Световой поток, Лм** | 26000 |
| **Цоколь** | G22 |
| **Срок службы, ч** | 200 |
| **Цветовая температура, °K** | 3200 |
| **Рабочее положение** | s90 |
| **Диаметр, мм** | 26 |
| **Расстояние до центра свечения, мм** | 63 |
| **Длина нити накала, мм** | 13 |
| **Световое пятно, мм** | 13x15 |
| **Диаметр нити накала, мм** | 15 |
| **Количество в упаковке, шт** | 20 |
| **Класс энергоэффективности** | B |
| **Длина, мм** | 140 |
| **Страна производства** | Германия |
| **Производитель** | Osram |
| **Код LIF** | CP/71 |
| **Код ANSI** | FKJ |
| **EAN-код** | 4008321468635, 4008321468642 , 4008321468758 , 4008321468741 |



Вартість за 1 шт. – 445 грн.

Кількість 20 шт.

Вартість 10 шт. – 8 900 грн.

# Osram HMI 575W/DXS 575Вт 95В SFc10-4

**ХАРАКТЕРИСТИКИ**

|  |  |
| --- | --- |
| **Тип лампы** | Металлогалогенная |
| **Исполнение** | Двухцокольная |
| **Мощность, Вт** | 575 |
| **Напряжение, В** | 95 |
| **Световой поток, Лм** | 49000 |
| **Цоколь** | SFc10-4 |
| **Срок службы, ч** | 1000 |
| **Цветовая температура, °K** | 6000 |
| **Рабочее положение** | Любое |
| **Индекс цветопередачи, CRI** | 90 |
| **Диаметр, мм** | 21 |
| **Установочная длина, мм** | 115 |
| **Длина лампы без контактов, мм** | 115 |
| **Количество в упаковке, шт** | 1 |
| **Класс энергоэффективности** | B |
| **Длина, мм** | 135 |
| **Страна производства** | Чешская Республика |
| **Производитель** | Osram |
| **EAN-код** | 4008321285102 |



Вартість за 1 шт. – 2 620 грн.

Кількість 6 шт.

Вартість 6 шт. – 15 720 грн.

# Прибор FILMGEAR Tungsten Fresnel 1000W Junior (L01000TJ)

**ХАРАКТЕРИСТИКИ**

|  |  |
| --- | --- |
| **Тип лампы** | 1000 Вт SE |
| **Тип цоколя** | G22 |
| **Мощность, Вт** | 1000 |
| **Напряжение, В** | 100 - 250 переменного тока |
| **Цветовая температура, °K** | 3200 |
| **Класс защиты IP** | 1 / IP 23 |
| **Диаметр линзы, мм** | 130 |
| **Максимальная рабочая температура, °С** | 220 |
| **Рабочее положение, °** | от -45° до +45° |
| **Лира** | 16 мм Socket |
| **Макс. температура корпуса, °C** | 220 |
| **Макс. температура окружающей среды, °C** | 45 |
| **Мин. расстояние до освещаемого объекта, м** | 1.5 |
| **Мин. расстояние до возгораемых объектов, м** | 0.5 |
| **Вес, кг** | 4.3 |
| **Вес прибора со шторками, кг** | 4.9 |
| **Производитель** | FILMGEAR |



Вартість за 1 шт. – 15 500 грн.

Кількість 8 шт.

Вартість 8 шт. – 124 000 грн.

# Прибор BIG BM-РВ 54 3W RGBW DMX

**ХАРАКТЕРИСТИКИ**

|  |  |
| --- | --- |
| **Тип прибора** | LED PAR |
| **DMX** | Есть |
| **Тип светодиодов** | RGBW |
| **Корпус** | ABS, угол 60° |
| **Количество светодиодов** | 54 x 3 Вт |
| **Дополнительные возможности** | Звуковая активация / Автоматический режим |
| **Вес, кг** | 6 |
| **Производитель** | BIG |
| **EAN-код** | 2000000004051 |



Вартість за 1 шт. – 2 223 грн.

Кількість 20 шт.

Вартість 20 шт. – 44 460 грн.

# Прибор LIGHT SKY MR575 + JENBO лампа

**ХАРАКТЕРИСТИКИ**

|  |  |
| --- | --- |
| **Тип** | Spot |
| **Тип лампы** | HMI 575W / MSI 575W |
| **Диммирование, %** | 0 - 100 |
| **Класс защиты IP** | 20 |
| **DMX** | Есть |
| **Дополнительные возможности** | Стробоскоп / Эффекты радуги / Вращающаяся призма |
| **Сертификация** | CЕ |
| **Размер, см** | 49.9 x 48.4 x 64.8 |
| **Вес, кг** | 34 |
| **Производитель** | Light Sky |



Вартість за 1 шт. – 20 835 грн.

Кількість 8 шт.

Вартість 8 шт. – 166 680 грн.

# Светодиодная LED голова SI-061 LEDZOOM 360F

# Характеристики

|  |  |
| --- | --- |
| Количество светодиодов: | 36 |
| Мощность светодиода: | 10 Вт |
| Назначение: | Для сцены, Для ночных клубов |
| Уровeнь защиты: | IP20 |
| Управление: | DMX, Master/Slave, Zoom, Автоматический режим, Звуковая активaция |
| Цвет: | RGBW |

# https://luxpro.ua/imgs/b23151.jpg

Вартість за 1 шт. – 18 653 грн.

Кількість 6 шт.

Вартість 6 шт. – 111 918 грн.

# Контроллер DMX Chauvet Obey 70

# Характеристики

Тип [Контроллеры/пульты DMX](https://rozetka.com.ua/svetovoe-oborudovanie/c4312894/69270=264416/)

Количество каналов DMX [384](https://rozetka.com.ua/svetovoe-oborudovanie/c4312894/69326=270098/)

Эффекты и функции

Управление 12 световыми приборами по 32 канала каждый  
240 сцен  
30 банков по 8 сцен  
6 наборов чейсов (240 сцен)  
Синхронизация Tap, автозапуск  
MIDI совместимость  
Контроль для дым машины / строба  
Программируемый джойстик  
Реверс слайдеров  
Переключатель полярности DMX

Интерфейс / управление

DMX

Звуковая активация

Разъемы

1/4" TRS - Jack 6.3 мм

XLR (3-pin)

Питание

Вход: 100 - 240 В переменного тока / 50 - 60 Гц

Дополнительные характеристики

Рековый формат: 4U

Комплектация

Контроллер  
Блок питания  
Документация

Размеры 483 x 178 x 71 мм

Вес 3.3 кг

Страна-производитель товара [Китай](https://rozetka.com.ua/svetovoe-oborudovanie/c4312894/strana-proizvoditelj-tovara-90098=544331/)

Страна регистрации бренда [США](https://rozetka.com.ua/svetovoe-oborudovanie/c4312894/strana-registracii-brenda-87790=429016/)

# Контроллер DMX Chauvet Obey 70 - изображение 1

Вартість за 1 шт. – 4 565 грн.

Кількість 1 шт.

Вартість 1 шт. – 4 565 грн.

**USB DMX контролер FreeStyler**

## ****Характеристики:****

* возможность расширения до 1024 каналов;
* простота в написании программ;
* неограниченное количество сцен и программ;
* высокоскоростной контролер USB 2.0;
* огромная база данных - более 5000 приборов;
* создание образа прибора с быстрым доступом к функциям;
* горячие клавиши и MIDI внешние устройства;
* одновременное исполнение до 12 программ;
* современный Р&P USB контроллер;
* откытый протокол ENTTEC OPEN DMX;
* размер в упакованном виде : 100x100x100 мм;
* вес с упаковкой : 0.200 кг;
* полный объем : 0.001000 m3.



Вартість за 1 шт. – 2 320 грн.

Кількість 1 шт.

Вартість 1 шт. – 2 320 грн.

# Соединительный кабель Eurocable DMX 512 (1 метр)

**ХАРАКТЕРИСТИКИ**

|  |  |
| --- | --- |
| **Тип** | Кабель |
| **Совместимость** | Универсальный |
| **Вес, кг** | 8.8 |
| **Производитель** | EUROCABLE |

Вартість за 1 м – 288 грн.

Кількість 60 м

Вартість 60 м – 17 280 грн.



# [Штекер Soundking SKCA405](https://f.ua/soundking/skca405.html) Характеристики

# Тип штекер

# Разйоми XLR(розетка)

# Металевий затискачШтекер Soundking SKCA405

Вартість за 1 шт. – 41 грн.

Кількість 50 шт.

Вартість 50 шт. – 2 050 грн.

# Штекер Soundking SKCA407

# Характеристики

# Тип штекер

# Разйоми XLR(вилка)

# Металевий затискач



Вартість за 1 шт. – 41 грн.

Кількість 50 шт.

Вартість 50 шт. – 2 050 грн.

Клейкая крепированная лента LE MARK Artist Crepe Tape 24мм x 54,8м Желтая (PRO462450Y) 2 пачки. Цена за пачку-366. 2 пачки-732грн

Кабельные стяжки LE MARK CABLE TIES 200мм x 2,5мм Черные (CTIES200/2.5BK) 6 упаковок. Цена за упаковку 85грн. 6 упаковок-510 грн