|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| Замовник **ОСББ "РОБОЧА 65"** | | | | | | | | |  | |
| *(назва організації)* | | |  | | | | | | | |
| Підрядник **ТОВ «ЛІФТСЕРВІС»** | | | | | | | | | |  |
| *(назва організації)* | | |  | | | | | | | |
|  | | | |  |  | | | | | |
|  | | | |  |  | | | | | |
|  | | | | **ДОГОВІРНА ЦІНА** |  | | | | | |
|  | | | |  |  | | | | | |
|  | на будівництво  **Проведення поточного ремонту ліфтів за адресою вул.Робоча, 65,** , що здійснюється в 2021 роцi | | | | | | | | |  |
| Вид договірної ціни: тверда. | | | | | | | | | | |
| Визначена згідно з ДСТУ Б Д.1.1-1-2013 | | | | | | | | | | |
| Складена в поточних цінах станом на 2021 р. | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Обгрунтування | Найменування витрат | | | | Вартість , тис. грн. | | | | |
| всього | у тому числі: | | | |
| будівельних  робіт | інших  витрат | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | 4 | 5 | 6 | | |
| 1 |  | Прямi витрати,  в тому числi | | | | 408,02 | 408,02 | - | | |
|  | Розрахунок N1 | Заробiтна плата | | | | 51,9 | 51,9 | - | | |
|  | Розрахунок N2 | Вартiсть матерiальних ресурсiв | | | | 356,12 | 356,12 | - | | |
|  | Розрахунок N3 | Вартiсть експлуатацiї будiвельних машин i механiзмiв | | | | - | - | - | | |
| 2 | Розрахунок N4 | Загальновиробничi витрати | | | | 14,856 | 14,856 | - | | |
| 3 | Розрахунок N5 | Витрати на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будiвель i  споруд | | | | - | - | - | | |
| 4 | Розрахунок N6 | Кошти на додатковi витрати при виконаннi будiвельних робiт у зимовий перiод (на  обсяги робiт, що плануються до виконання у зимовий перiод) | | | | - | - | - | | |
| 5 | Розрахунок N7 | Кошти на додатковi витрати при виконаннi будiвельних робiт у лiтнiй перiод (на обсяги  робiт, що плануються до виконання у лiтнiй перiод) | | | | - | - | - | | |
| 6 | Розрахунок N8 | Iншi супутнi витрати | | | | - | - | - | | |
|  |  | **Разом** | | | | 422,876 | 422,876 | - | | |
| 7 | Розрахунок N9 | Прибуток | | | | 3,892 | 3,892 | - | | |
| 8 | Розрахунок N10 | Кошти на покриття адмiнiстративних витрат будiвельно-монтажних органiзацiй | | | | 0,704 | - | 0,704 | | |
| 9 | Розрахунок N11 | Кошти на покриття ризику | | | | - | - | - | | |
| 10 | Розрахунок N12 | Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами | | | | - | - | - | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | | 3 | | | | | 4 | 5 | 6 |
|  |  | | **Разом (пп. 1-10)** | | | | | 427,472 | 426,768 | 0,704 |
| 11 | Розрахунок N13 | | Податки, збори, обов'язковi платежi, встановленi чинним законодавством i не врахованi  складовими вартостi будiвництва | | | | | 22,499 | - | 22,499 |
|  |  | | **Разом договiрна цiна** | | | | | 449,971 | 426,768 | 23,203 |
|  |  | | **Всього договiрна цiна** | | | | | 449,971 |  |  |
|  |  | |  | | | | |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | |
| Керівник підприємства  (організації) замовника | | | |  | Керівник генеральної  підрядної організації | |  | | | |
|  | | | | |  | | | | | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |  | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА** | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | |
| **Проведення поточного ремонту ліфтів за адресою вул.Робоча, 65, ОСББ "РОБОЧА 65"** | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |  |
| Будівництво розташоване на території ........................... області. | | | | | | | | | | | |  |
| Кошторисна документацiя складена iз застосуванням: | | | | | | | | | | | |  |
| - Ремонт пасажирських i вантажних лiфтiв. ВБН Д.2.8-204.02-2004; | | | | | | | | | | | |  |
| Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за регіональними поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими  даними Мінрегіонбуду України . | | | | | | | | | | | |  |
| Загальновиробничi витрати розрахованi вiдповiдно до усереднених показникiв Додатка Б до ДСТУ-Н Б Д.1.1-3-2013. | | | | | | | | | | | |  |
| При складаннi розрахункiв iнших витрат прийнятi такi нарахування: | | | | | | | | | | | |  |
| 1. | Усереднений показник для визначення розмiру кошторисного прибутку, ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16 | | | | | | | | 6,80 | | грн./люд.год | |
| 2. | Усереднений показник для визначення розмiру адмiнiстративних витрат, ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16 | | | | | | | | 1,23 | | грн./люд.год | |
|  | | | |  | | | | | | | | |
| Загальна кошторисна трудомiсткiсть | | | | | | | | 0,57228 | |  | тис.люд.год | |
| Нормативна трудомiсткiсть робiт, яка передбачається у прямих витратах | | | | | | | | 0,551 | |  | тис.люд.год | |
| Загальна кошторисна заробiтна плата | | | | | | | | 53,92 | |  | тис.грн. | |
| Середньомiсячна заробiтна плата на 1 робiтника в режимi повної зайнятостi: | | | | | | | |  | |  |  | |
| Тарифна сiтка для будiвельних, монтажних i ремонтних робiт при середньомiсячнiй нормi тривалостi робочого часу 166,83  люд.год та розрядi робiт 3,8 | | | | | | | | 9954,78 | |  | грн. | |
| Тарифна сітка для робіт з ремонту ліфтів при середньомiсячнiй нормi тривалостi робочого часу 166,17 люд.год та розрядi  робiт 3,8 | | | | | | | | 15000,00 | |  | грн. | |
|  | | | |  | | | | | | | | |
| Всього договiрна цiна:  у тому числi: | | | | | | | | 449,971 | |  | тис.грн. | |
| будiвельнi роботи - | | | | | | | | 426,768 | |  | тис.грн. | |
| вартiсть устаткування - | | | | | | | | - | |  | тис.грн. | |
| у тому числi: | | | | | | | |  | |  |  | |
| - ризики і інфляція від вартості устаткування | | | | | | | | - | |  | тис.грн. | |
| iншi витрати - | | | | | | | | 23,203 | |  | тис.грн. | |
|  | | | |  | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | |
| Примiтка: | | | | | | | |  | |  |  | |
| 1. Данi про структуру кошторисної вартостi будiвництва наведенi у документi "Пiдсумковi вартiснi параметри". | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | |
| Склав: | |  | Талмаза А.С. | | Перевірив: |  |  | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Проведення поточного ремонту ліфтів за адресою вул.Робоча, 65, ОСББ "РОБОЧА 65" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Пiдсумкова вiдомiсть ресурсiв** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | | Шифр ресурсу | | Найменування | | Одиниця  виміру | | Кількість | | Поточна  ціна за  одиницю,  грн. | | в тому числі: | | | | | | Обґрунтування  ціни | | |
| відпускна  ціна, грн. | | транс-  портна  складова,  грн. | | заготі-  вельно-  складські  витрати,  грн. | |
|  | |  | |  | |  | |  | | всього, грн. | | всього, грн. | | всього, грн. | | всього, грн. | |
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6/7 | | 8/9 | | 10/11 | | 12/13 | | 14 | | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  | |  | | **I. Витрати труда** | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 1 | | 27 | | Витрати труда робітників-монтажників | | люд-год | | 550,92 | | 94,20 | |  | |  | |  | |  | | |
| 2 | |  | | Середній розряд робіт, що виконуються  робітниками-монтажниками | | розряд | | 4,1 | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 3 | |  | | Витрати труда робітників, заробітна плата  яких враховується в складі: | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 3.1 | |  | | загальновиробничих витрат | | люд-год | | 21,36 | | 94,62 | |  | |  | |  | |  | | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  | |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  | | Разом кошторисна трудомісткість | | | | люд-год | | 572,28 | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  | | Середній розряд робіт | | | | розряд | | 4,1 | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  | |  | | **IV. Будівельні матеріали, вироби і**  **конструкції** | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 4 | | &С101-15-12 | | Станція керування "РОДОС" УПЛ 17МКМ | | шт | | 2 | | 65600  131200,00 | | 65600,00  131200,00 | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | |  | | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 5 | | &С101-15-20 | | Притискач панелі зі шлейфом | | шт | | 2 | | 1800  3600,00 | | 1800,00  3600,00 | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | |  | | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 6 | | &С101-15-21 | | Система позиціонування "Мікроліфт-17" | | шт | | 4 | | 15700  62800,00 | | 15700,00  62800,00 | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | |  | | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 7 | | &С101-15-22 | | Станція керування "РОДОС" УПЛ 17  МРМ25М | | шт | | 2 | | 70500  141000,00 | | 70500,00  141000,00 | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6/7 | | 8/9 | | 10/11 | | 12/13 | | 14 | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 8 | | &С170-37 | | Джгут дротів ланцюгів керування та  сигналізації з кламними з"єднювачами | | компл | | 4 | | 4380  17520,00 | | 4380,00  17520,00 | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | **Разом по розділу IV** | | **грн.** | |  | | **356120,00** | | **356120,00** | | **-** | | **-** | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "2021 р. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Символ & визначає що ресурс задан користувачем. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Склав \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Талмаза А.С. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Перевірив \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | | Форма №8 | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | | ЗАТВЕРДЖЕНО | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | | ( назва організації, що затверджує ) | | | | | | |
|  | | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | |
|  | | | | | ( посада, підпис, ініціали, прізвище ) | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | | “\_\_\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ р. | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | |
| **ДЕФЕКТНИЙ АКТ** | | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | |
| **На** Поточний ремонт ліфта пасажирського за адресою вул.Робоча, 65 п.3 | | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | |
| Умови виконання робіт | | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | |
| Об'єми робіт | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Найменування робіт і витрат | | | | Одиниця  виміру | | Кількість | | Примітка | | |
| 1 | 2 | | | | 3 | | 4 | | 5 | | |
| 1 | Заміна шафи керування. Швидкість руху кабіни понад 1  м/сек | | | | шафа | | 1 | |  | | |
| 2 | Станція керування "РОДОС" УПЛ 17МКМ | | | | шт | | 1 | |  | | |
| 3 | Установлення датчиків селекції, точної з зупинки та  уповільнення | | | | датчик | | 1 | |  | | |
| 4 | Система позиціонування "Мікроліфт-17" | | | | шт | | 1 | |  | | |
| 5 | Притискач панелі зі шлейфом | | | | шт | | 1 | |  | | |
| 6 | Монтаж електропроводки ланцюгів керування та  сигналізації. Установлення струни | | | | струна | | 1 | |  | | |
| 7 | Монтаж електропроводки ланцюгів керування та  сигналізації. Прокладання джгута проводів по струні | | | | м джгута | | 52 | |  | | |
| 8 | Джгут дротів ланцюгів керування та сигналізації з  кламними з"єднювачами | | | | компл | | 1 | |  | | |
|  | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  |  | | |  | |  | |  | | |
| Склав \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Талмаза А.С. | | | | | | | | | | | | | | |
| *[посада, підпис ( ініціали, прізвище)]* | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  |  | | |  | |  | |  | | |
| Перевірив \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | |
| *[посада, підпис ( ініціали, прізвище)]* | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Форма № 1** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Проведення поточного ремонту ліфтів за адресою вул.Робоча, 65, ОСББ "РОБОЧА 65" | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021/07ПР | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Локальний кошторис на будівельні роботи № 3-1-1** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **на Поточний ремонт ліфта пасажирського за адресою вул.Робоча, 65 п.3** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Поточний ремонт ліфта пасажирського за адресою вул.Робоча, 65 п.3** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основа: | | | | |  | | | Кошторисна вартість | | | | 104,169 | | тис. грн. | | | |
| креслення (специфікації ) № | | | | |  | | | Кошторисна трудомісткість | | | | 0,14307 | | тис.люд.-год. | | | |
|  | | | | |  | | | Кошторисна заробітна плата | | | | 13,48 | | тис. грн. | | | |
|  | | | | |  | | | Середній розряд робіт | | | | 4,1 | | розряд | | | |
| Складений в поточних цінах станом на “2021 р. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | | Обґрунту-  вання  (шифр  норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця  виміру | Кіль-  кість | | Вартість одиниці,  грн. | | | Загальна вартість, грн. | | | | Витрати труда  робітників, люд.-год. | | |
| Всього | експлуа-  тації  машин | | Всього | заробіт-  ної плати | експлуа-  тації  машин | | не зайнятих  обслуговуванням  машин | | |
| заробіт-  ної плати | в тому  числі за-  робітної  плати | | в тому  числі за-  робітної  плати | | тих, що  обслуговують  машини | | |
| на одини-  цю | | всього |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | | 11 | | 12 |
| *1* | | *ЖТ1-760-3* | *Заміна шафи керування. Швидкість руху*  *кабіни понад 1 м/сек* | *шафа* | *1* | | *1884,52*  *1884,52* | *\_\_-\_\_*  *-* | | *1885* | *1885* | *\_\_-\_\_*  *-* | | *17,7100*  *-* | | *17,71*  *-* |
|  | |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  | |  | |  |
| 2 | | & С101-15-  12 | Станція керування "РОДОС" УПЛ 17МКМ | шт | 1 | | 65600,00  - | \_\_-\_\_  - | | 65600 | - | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - |
|  | |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  | |  | |  |
| *3* | | *ЖТ1-781-2* | *Установлення датчиків селекції, точної з*  *зупинки та уповільнення* | *датчик* | *1* | | *162,62*  *162,62* | *\_\_-\_\_*  *-* | | *163* | *163* | *\_\_-\_\_*  *-* | | *1,7600*  *-* | | *1,76*  *-* |
|  | |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  | |  | |  |
| 4 | | & С101-15-  21 | Система позиціонування "Мікроліфт-17" | шт | 1 | | 15700,00  - | \_\_-\_\_  - | | 15700 | - | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - |
|  | |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  | |  | |  |
| 5 | | & С101-15-  20 | Притискач панелі зі шлейфом | шт | 1 | | 1800,00  - | \_\_-\_\_  - | | 1800 | - | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - |
|  | |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| *6* | *ЖТ1-651-1* | *Монтаж електропроводки ланцюгів*  *керування та сигналізації. Установлення*  *струни* | *струна* | *1* | *116,42*  *116,42* | *\_\_-\_\_*  *-* | *116* | *116* | *\_\_-\_\_*  *-* | *1,2600*  *-* | *1,26*  *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *7* | *ЖТ1-651-5* | *Монтаж електропроводки ланцюгів*  *керування та сигналізації. Прокладання*  *джгута проводів по струні* | *м джгута* | *52* | *207,90*  *207,90* | *\_\_-\_\_*  *-* | *10811* | *10811* | *\_\_-\_\_*  *-* | *2,2500*  *-* | *117*  *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | & С170-37 | Джгут дротів ланцюгів керування та  сигналізації з кламними з"єднювачами | компл | 1 | 4380,00  - | \_\_-\_\_  - | 4380 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Разом прямі витрати по кошторису | | | | | 100455 | 12975 | \_\_-\_\_  - |  | 137,73  - |
|  |  | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 100455 |  |  |  |  |
|  |  | в тому числi: | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | | | | | 87480 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. | | | | | 12975 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | | | | | 3714 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 5,34 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 505 |  |  |  |  |
|  |  | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **104169** |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | **Всього по кошторису** | | | | | **104169** |  |  |  |  |
|  |  | **Кошторисна трудомісткість, люд.год.** | | | | | **143,07** |  |  |  |  |
|  |  | **Кошторисна заробiтна плата, грн.** | | | | | **13480** |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| Склав \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Талмаза А.С. | | | | | | | | | | | |
| *[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]* | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| Перевірив \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | |
| *[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]* | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Проведення поточного ремонту ліфтів за адресою вул.Робоча, 65, ОСББ "РОБОЧА 65" | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| **Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 3-1-1**  **на Поточний ремонт ліфта пасажирського за адресою вул.Робоча, 65 п.3** | | | | | | | | | | | | | |
| Номер  пози-  цiї л.к. | | Шифр і  номер  позиції  нормативу | Кiлькість | Норматив-  но-розра-  хункова  кошторис-  на трудо-  місткість  робіт, що  передба-  чені в пря-  мих вит-  ратах (ро-  бітників-бу-  дівельників  та робітни-  ків, що об-  слуговують  машини) | Усереднені  коефіцієнти  переходу  від норма-  тивно-роз-  рахункової  кошторис-  ної трудо-  місткості  робіт, що  передба-  чені в  прямих  витратах,  до трудо-  витрат пра-  цівників,  заробітна  плата яких  врахову-  ється в  загально-  виробни-  чих  витратах | Трудоміст-  кість в за-  гальнови-  робничих  витратах | Усередне-  на вартість  людино-  години пра-  цівників,  заробітна  плата яких  врахову-  ється в  загально-  виробни-  чих витра-  тах | **I блок.**  Заробiтна  плата в  загально-  виробничих  витратах | Заробiтна  плата в  прямих  витратах | **II блок.**  Єдиний  внесок на  загально-  обов'язко-  ве держав-  не соціаль-  не страху-  вання, | Усереднені  показники  для визна-  чення кош-  тів на пок-  риття реш-  ти статей  загально-  виробничих  витрат | **III блок.**  Кошти на  покриття  решти  статей  загально-  виробничих  витрат | **Загально-**  **виробничі**  **витрати**  **без ураху-**  **вання від-**  **рахувань**  **на єдиний**  **внесок від**  **коштів на**  **оплату по**  **непраце-**  **здатності,** |
|  | |  |  | люд-год |  | люд-год  гр.4хгр.5 | грн. | грн.  гр.6хгр.7 | грн. | грн.  (гр.8+гр.9)\*  0,22 | грн./  люд-год | грн.  гр.4хгр.11 | грн.  гр.8+гр.10+  гр.12 |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | | ЖТ1-760-3 | 1 | 17,7100  17,71 | 0,0387562 | 0,6864  0,69 | 94,66 | 64,97  65 | 1884,52  1885 | 428,89  429 | 1,767546 | 31,30  31 | 525,16  525 |
| 3 | | ЖТ1-781-2 | 1 | 1,7600  1,76 | 0,0387562 | 0,0682  0,07 | 94,66 | 6,46  6 | 162,62  163 | 37,20  38 | 1,767546 | 3,11  3 | 46,77  47 |
| 6 | | ЖТ1-651-1 | 1 | 1,2600  1,26 | 0,0387562 | 0,0488  0,05 | 94,66 | 4,62  5 | 116,42  116 | 26,63  26 | 1,767546 | 2,23  2 | 33,48  33 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | | 2 | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | | 8 | 9 | | 10 | | 11 | | | 12 | 13 | |
| 7 | | ЖТ1-651-5 | 52 | | 2,2500  117 | | 0,0387562 | | 0,0872  4,53 | | 94,66 | | | 8,25  429 | 207,90  10811 | | 47,55  2473 | | 1,767546 | | | 3,98  207 | 59,78  3109 | |
|  | | | | |  | |  | |  | |  | | |  |  | |  | |  | | |  |  | |
| **Разом:** | | | | | **137,73** | |  | | **5,34** | |  | | | **505** | **12975** | | **2966** | |  | | | **243** | **3714** | |
|  | | | | |  | |  | |  | |  | | |  |  | |  | |  | | |  |  | |
|  | | | |  | |  | |  | |  | |  |  | | |  | |  | |  |  | | |  | |
| **Крiм того:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Кошти на оплату перших п'яти днiв непрацездатностi внаслiдок захворювання або травми. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (графа 8 + графа 9 \* Н124) \* Н21 / 100 =  =(505 + 12975 \* 1) \* 0 = **0 грн.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| де:  Н124 - коєфіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми,  не меншої за розмір мінімального страхового внеску; | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Н21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштiв на оплату  перших п'яти днiв непрацездатностi внаслiдок захворювань або травм, %; | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (графа 8 + графа 9 \* Н124) \* Н21 / 100 \* Н18 / 100 =  =(505 + 12975 \* 1) \* 0 \* 0,22= **0 грн.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| де: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Н18 - вiдрахування від фонду оплати труда на соцiальнi заходи відповiдно до законодавства, %; | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (графа 8 + графа 9 \* Н124) \* Н116 / 100 =  =(505 + 12975 \* 1) \* 0 = **0 грн.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| де: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Н116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %; | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Разом загальновиробничi витрати: 3714 + 0 + 0 + 0 = 3714 грн.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Склав \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Талмаза А.С. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Перевірив \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | | Форма №8 | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | | ЗАТВЕРДЖЕНО | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | | ( назва організації, що затверджує ) | | | | | | |
|  | | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | |
|  | | | | | ( посада, підпис, ініціали, прізвище ) | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | | “\_\_\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ р. | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | |
| **ДЕФЕКТНИЙ АКТ** | | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | |
| **На** Поточний ремонт ліфта вантажопасажирського за адресою вул.Робоча, 65 п.3 | | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | |
| Умови виконання робіт | | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | |
| Об'єми робіт | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Найменування робіт і витрат | | | | Одиниця  виміру | | Кількість | | Примітка | | |
| 1 | 2 | | | | 3 | | 4 | | 5 | | |
| 1 | Заміна шафи керування. Швидкість руху кабіни понад 1  м/сек | | | | шафа | | 1 | |  | | |
| 2 | Станція керування "РОДОС" УПЛ 17 МРМ25М | | | | шт | | 1 | |  | | |
| 3 | Установлення датчиків селекції, точної з зупинки та  уповільнення | | | | датчик | | 1 | |  | | |
| 4 | Система позиціонування "Мікроліфт-17" | | | | шт | | 1 | |  | | |
| 5 | Монтаж електропроводки ланцюгів керування та  сигналізації. Установлення струни | | | | струна | | 1 | |  | | |
| 6 | Монтаж електропроводки ланцюгів керування та  сигналізації. Прокладання джгута проводів по струні | | | | м джгута | | 52 | |  | | |
| 7 | Джгут дротів ланцюгів керування та сигналізації з  кламними з"єднювачами | | | | компл | | 1 | |  | | |
|  | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  |  | | |  | |  | |  | | |
| Склав \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Талмаза А.С. | | | | | | | | | | | | | | |
| *[посада, підпис ( ініціали, прізвище)]* | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  |  | | |  | |  | |  | | |
| Перевірив \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | |
| *[посада, підпис ( ініціали, прізвище)]* | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Форма № 1** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Проведення поточного ремонту ліфтів за адресою вул.Робоча, 65, ОСББ "РОБОЧА 65" | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021/07ПР | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Локальний кошторис на будівельні роботи № 3-2-1** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **на Поточний ремонт ліфта вантажопасажирського за адресою вул.Робоча, 65 п.3** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Поточний ремонт ліфта вантажопасажирського за адресою вул.Робоча, 65 п.3** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основа: | | | | |  | | | Кошторисна вартість | | | | 107,269 | | тис. грн. | | | |
| креслення (специфікації ) № | | | | |  | | | Кошторисна трудомісткість | | | | 0,14307 | | тис.люд.-год. | | | |
|  | | | | |  | | | Кошторисна заробітна плата | | | | 13,48 | | тис. грн. | | | |
|  | | | | |  | | | Середній розряд робіт | | | | 4,1 | | розряд | | | |
| Складений в поточних цінах станом на “2021 р. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | | Обґрунту-  вання  (шифр  норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця  виміру | Кіль-  кість | | Вартість одиниці,  грн. | | | Загальна вартість, грн. | | | | Витрати труда  робітників, люд.-год. | | |
| Всього | експлуа-  тації  машин | | Всього | заробіт-  ної плати | експлуа-  тації  машин | | не зайнятих  обслуговуванням  машин | | |
| заробіт-  ної плати | в тому  числі за-  робітної  плати | | в тому  числі за-  робітної  плати | | тих, що  обслуговують  машини | | |
| на одини-  цю | | всього |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | | 11 | | 12 |
| *1* | | *ЖТ1-760-3* | *Заміна шафи керування. Швидкість руху*  *кабіни понад 1 м/сек* | *шафа* | *1* | | *1884,52*  *1884,52* | *\_\_-\_\_*  *-* | | *1885* | *1885* | *\_\_-\_\_*  *-* | | *17,7100*  *-* | | *17,71*  *-* |
|  | |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  | |  | |  |
| 2 | | & С101-15-  22 | Станція керування "РОДОС" УПЛ 17  МРМ25М | шт | 1 | | 70500,00  - | \_\_-\_\_  - | | 70500 | - | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - |
|  | |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  | |  | |  |
| *3* | | *ЖТ1-781-2* | *Установлення датчиків селекції, точної з*  *зупинки та уповільнення* | *датчик* | *1* | | *162,62*  *162,62* | *\_\_-\_\_*  *-* | | *163* | *163* | *\_\_-\_\_*  *-* | | *1,7600*  *-* | | *1,76*  *-* |
|  | |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  | |  | |  |
| 4 | | & С101-15-  21 | Система позиціонування "Мікроліфт-17" | шт | 1 | | 15700,00  - | \_\_-\_\_  - | | 15700 | - | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - |
|  | |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  | |  | |  |
| *5* | | *ЖТ1-651-1* | *Монтаж електропроводки ланцюгів*  *керування та сигналізації. Установлення*  *струни* | *струна* | *1* | | *116,42*  *116,42* | *\_\_-\_\_*  *-* | | *116* | *116* | *\_\_-\_\_*  *-* | | *1,2600*  *-* | | *1,26*  *-* |
|  | |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| *6* | *ЖТ1-651-5* | *Монтаж електропроводки ланцюгів*  *керування та сигналізації. Прокладання*  *джгута проводів по струні* | *м джгута* | *52* | *207,90*  *207,90* | *\_\_-\_\_*  *-* | *10811* | *10811* | *\_\_-\_\_*  *-* | *2,2500*  *-* | *117*  *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | & С170-37 | Джгут дротів ланцюгів керування та  сигналізації з кламними з"єднювачами | компл | 1 | 4380,00  - | \_\_-\_\_  - | 4380 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Разом прямі витрати по кошторису | | | | | 103555 | 12975 | \_\_-\_\_  - |  | 137,73  - |
|  |  | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 103555 |  |  |  |  |
|  |  | в тому числi: | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | | | | | 90580 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. | | | | | 12975 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | | | | | 3714 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 5,34 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 505 |  |  |  |  |
|  |  | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **107269** |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | **Всього по кошторису** | | | | | **107269** |  |  |  |  |
|  |  | **Кошторисна трудомісткість, люд.год.** | | | | | **143,07** |  |  |  |  |
|  |  | **Кошторисна заробiтна плата, грн.** | | | | | **13480** |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| Склав \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Талмаза А.С. | | | | | | | | | | | |
| *[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]* | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| Перевірив \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | |
| *[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]* | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Проведення поточного ремонту ліфтів за адресою вул.Робоча, 65, ОСББ "РОБОЧА 65" | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| **Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 3-2-1**  **на Поточний ремонт ліфта вантажопасажирського за адресою вул.Робоча, 65 п.3** | | | | | | | | | | | | | |
| Номер  пози-  цiї л.к. | | Шифр і  номер  позиції  нормативу | Кiлькість | Норматив-  но-розра-  хункова  кошторис-  на трудо-  місткість  робіт, що  передба-  чені в пря-  мих вит-  ратах (ро-  бітників-бу-  дівельників  та робітни-  ків, що об-  слуговують  машини) | Усереднені  коефіцієнти  переходу  від норма-  тивно-роз-  рахункової  кошторис-  ної трудо-  місткості  робіт, що  передба-  чені в  прямих  витратах,  до трудо-  витрат пра-  цівників,  заробітна  плата яких  врахову-  ється в  загально-  виробни-  чих  витратах | Трудоміст-  кість в за-  гальнови-  робничих  витратах | Усередне-  на вартість  людино-  години пра-  цівників,  заробітна  плата яких  врахову-  ється в  загально-  виробни-  чих витра-  тах | **I блок.**  Заробiтна  плата в  загально-  виробничих  витратах | Заробiтна  плата в  прямих  витратах | **II блок.**  Єдиний  внесок на  загально-  обов'язко-  ве держав-  не соціаль-  не страху-  вання, | Усереднені  показники  для визна-  чення кош-  тів на пок-  риття реш-  ти статей  загально-  виробничих  витрат | **III блок.**  Кошти на  покриття  решти  статей  загально-  виробничих  витрат | **Загально-**  **виробничі**  **витрати**  **без ураху-**  **вання від-**  **рахувань**  **на єдиний**  **внесок від**  **коштів на**  **оплату по**  **непраце-**  **здатності,** |
|  | |  |  | люд-год |  | люд-год  гр.4хгр.5 | грн. | грн.  гр.6хгр.7 | грн. | грн.  (гр.8+гр.9)\*  0,22 | грн./  люд-год | грн.  гр.4хгр.11 | грн.  гр.8+гр.10+  гр.12 |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | | ЖТ1-760-3 | 1 | 17,7100  17,71 | 0,0387562 | 0,6864  0,69 | 94,66 | 64,97  65 | 1884,52  1885 | 428,89  429 | 1,767546 | 31,30  31 | 525,16  525 |
| 3 | | ЖТ1-781-2 | 1 | 1,7600  1,76 | 0,0387562 | 0,0682  0,07 | 94,66 | 6,46  6 | 162,62  163 | 37,20  38 | 1,767546 | 3,11  3 | 46,77  47 |
| 5 | | ЖТ1-651-1 | 1 | 1,2600  1,26 | 0,0387562 | 0,0488  0,05 | 94,66 | 4,62  5 | 116,42  116 | 26,63  26 | 1,767546 | 2,23  2 | 33,48  33 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | | 2 | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | | 8 | 9 | | 10 | | 11 | | | 12 | 13 | |
| 6 | | ЖТ1-651-5 | 52 | | 2,2500  117 | | 0,0387562 | | 0,0872  4,53 | | 94,66 | | | 8,25  429 | 207,90  10811 | | 47,55  2473 | | 1,767546 | | | 3,98  207 | 59,78  3109 | |
|  | | | | |  | |  | |  | |  | | |  |  | |  | |  | | |  |  | |
| **Разом:** | | | | | **137,73** | |  | | **5,34** | |  | | | **505** | **12975** | | **2966** | |  | | | **243** | **3714** | |
|  | | | | |  | |  | |  | |  | | |  |  | |  | |  | | |  |  | |
|  | | | |  | |  | |  | |  | |  |  | | |  | |  | |  |  | | |  | |
| **Крiм того:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Кошти на оплату перших п'яти днiв непрацездатностi внаслiдок захворювання або травми. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (графа 8 + графа 9 \* Н124) \* Н21 / 100 =  =(505 + 12975 \* 1) \* 0 = **0 грн.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| де:  Н124 - коєфіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми,  не меншої за розмір мінімального страхового внеску; | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Н21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштiв на оплату  перших п'яти днiв непрацездатностi внаслiдок захворювань або травм, %; | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (графа 8 + графа 9 \* Н124) \* Н21 / 100 \* Н18 / 100 =  =(505 + 12975 \* 1) \* 0 \* 0,22= **0 грн.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| де: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Н18 - вiдрахування від фонду оплати труда на соцiальнi заходи відповiдно до законодавства, %; | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (графа 8 + графа 9 \* Н124) \* Н116 / 100 =  =(505 + 12975 \* 1) \* 0 = **0 грн.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| де: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Н116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %; | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Разом загальновиробничi витрати: 3714 + 0 + 0 + 0 = 3714 грн.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Склав \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Талмаза А.С. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Перевірив \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | | Форма №8 | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | | ЗАТВЕРДЖЕНО | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | | ( назва організації, що затверджує ) | | | | | | |
|  | | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | |
|  | | | | | ( посада, підпис, ініціали, прізвище ) | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | | “\_\_\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ р. | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | |
| **ДЕФЕКТНИЙ АКТ** | | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | |
| **На** Поточний ремонт ліфта пасажирського за адресою вул.Робоча, 65 п.4 | | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | |
| Умови виконання робіт | | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | |
| Об'єми робіт | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Найменування робіт і витрат | | | | Одиниця  виміру | | Кількість | | Примітка | | |
| 1 | 2 | | | | 3 | | 4 | | 5 | | |
| 1 | Заміна шафи керування. Швидкість руху кабіни понад 1  м/сек | | | | шафа | | 1 | |  | | |
| 2 | Станція керування "РОДОС" УПЛ 17МКМ | | | | шт | | 1 | |  | | |
| 3 | Установлення датчиків селекції, точної з зупинки та  уповільнення | | | | датчик | | 1 | |  | | |
| 4 | Система позиціонування "Мікроліфт-17" | | | | шт | | 1 | |  | | |
| 5 | Притискач панелі зі шлейфом | | | | шт | | 1 | |  | | |
| 6 | Монтаж електропроводки ланцюгів керування та  сигналізації. Установлення струни | | | | струна | | 1 | |  | | |
| 7 | Монтаж електропроводки ланцюгів керування та  сигналізації. Прокладання джгута проводів по струні | | | | м джгута | | 52 | |  | | |
| 8 | Джгут дротів ланцюгів керування та сигналізації з  кламними з"єднювачами | | | | компл | | 1 | |  | | |
|  | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  |  | | |  | |  | |  | | |
| Склав \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Талмаза А.С. | | | | | | | | | | | | | | |
| *[посада, підпис ( ініціали, прізвище)]* | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  |  | | |  | |  | |  | | |
| Перевірив \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | |
| *[посада, підпис ( ініціали, прізвище)]* | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Форма № 1** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Проведення поточного ремонту ліфтів за адресою вул.Робоча, 65, ОСББ "РОБОЧА 65" | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021/07ПР | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Локальний кошторис на будівельні роботи № 3-3-1** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **на Поточний ремонт ліфта пасажирського за адресою вул.Робоча, 65 п.4** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Поточний ремонт ліфта пасажирського за адресою вул.Робоча, 65 п.4** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основа: | | | | |  | | | Кошторисна вартість | | | | 104,169 | | тис. грн. | | | |
| креслення (специфікації ) № | | | | |  | | | Кошторисна трудомісткість | | | | 0,14307 | | тис.люд.-год. | | | |
|  | | | | |  | | | Кошторисна заробітна плата | | | | 13,48 | | тис. грн. | | | |
|  | | | | |  | | | Середній розряд робіт | | | | 4,1 | | розряд | | | |
| Складений в поточних цінах станом на “2021 р. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | | Обґрунту-  вання  (шифр  норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця  виміру | Кіль-  кість | | Вартість одиниці,  грн. | | | Загальна вартість, грн. | | | | Витрати труда  робітників, люд.-год. | | |
| Всього | експлуа-  тації  машин | | Всього | заробіт-  ної плати | експлуа-  тації  машин | | не зайнятих  обслуговуванням  машин | | |
| заробіт-  ної плати | в тому  числі за-  робітної  плати | | в тому  числі за-  робітної  плати | | тих, що  обслуговують  машини | | |
| на одини-  цю | | всього |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | | 11 | | 12 |
| *1* | | *ЖТ1-760-3* | *Заміна шафи керування. Швидкість руху*  *кабіни понад 1 м/сек* | *шафа* | *1* | | *1884,52*  *1884,52* | *\_\_-\_\_*  *-* | | *1885* | *1885* | *\_\_-\_\_*  *-* | | *17,7100*  *-* | | *17,71*  *-* |
|  | |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  | |  | |  |
| 2 | | & С101-15-  12 | Станція керування "РОДОС" УПЛ 17МКМ | шт | 1 | | 65600,00  - | \_\_-\_\_  - | | 65600 | - | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - |
|  | |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  | |  | |  |
| *3* | | *ЖТ1-781-2* | *Установлення датчиків селекції, точної з*  *зупинки та уповільнення* | *датчик* | *1* | | *162,62*  *162,62* | *\_\_-\_\_*  *-* | | *163* | *163* | *\_\_-\_\_*  *-* | | *1,7600*  *-* | | *1,76*  *-* |
|  | |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  | |  | |  |
| 4 | | & С101-15-  21 | Система позиціонування "Мікроліфт-17" | шт | 1 | | 15700,00  - | \_\_-\_\_  - | | 15700 | - | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - |
|  | |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  | |  | |  |
| 5 | | & С101-15-  20 | Притискач панелі зі шлейфом | шт | 1 | | 1800,00  - | \_\_-\_\_  - | | 1800 | - | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - |
|  | |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| *6* | *ЖТ1-651-1* | *Монтаж електропроводки ланцюгів*  *керування та сигналізації. Установлення*  *струни* | *струна* | *1* | *116,42*  *116,42* | *\_\_-\_\_*  *-* | *116* | *116* | *\_\_-\_\_*  *-* | *1,2600*  *-* | *1,26*  *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *7* | *ЖТ1-651-5* | *Монтаж електропроводки ланцюгів*  *керування та сигналізації. Прокладання*  *джгута проводів по струні* | *м джгута* | *52* | *207,90*  *207,90* | *\_\_-\_\_*  *-* | *10811* | *10811* | *\_\_-\_\_*  *-* | *2,2500*  *-* | *117*  *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | & С170-37 | Джгут дротів ланцюгів керування та  сигналізації з кламними з"єднювачами | компл | 1 | 4380,00  - | \_\_-\_\_  - | 4380 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Разом прямі витрати по кошторису | | | | | 100455 | 12975 | \_\_-\_\_  - |  | 137,73  - |
|  |  | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 100455 |  |  |  |  |
|  |  | в тому числi: | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | | | | | 87480 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. | | | | | 12975 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | | | | | 3714 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 5,34 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 505 |  |  |  |  |
|  |  | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **104169** |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | **Всього по кошторису** | | | | | **104169** |  |  |  |  |
|  |  | **Кошторисна трудомісткість, люд.год.** | | | | | **143,07** |  |  |  |  |
|  |  | **Кошторисна заробiтна плата, грн.** | | | | | **13480** |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| Склав \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Талмаза А.С. | | | | | | | | | | | |
| *[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]* | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| Перевірив \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | |
| *[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]* | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Проведення поточного ремонту ліфтів за адресою вул.Робоча, 65, ОСББ "РОБОЧА 65" | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| **Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 3-3-1**  **на Поточний ремонт ліфта пасажирського за адресою вул.Робоча, 65 п.4** | | | | | | | | | | | | | |
| Номер  пози-  цiї л.к. | | Шифр і  номер  позиції  нормативу | Кiлькість | Норматив-  но-розра-  хункова  кошторис-  на трудо-  місткість  робіт, що  передба-  чені в пря-  мих вит-  ратах (ро-  бітників-бу-  дівельників  та робітни-  ків, що об-  слуговують  машини) | Усереднені  коефіцієнти  переходу  від норма-  тивно-роз-  рахункової  кошторис-  ної трудо-  місткості  робіт, що  передба-  чені в  прямих  витратах,  до трудо-  витрат пра-  цівників,  заробітна  плата яких  врахову-  ється в  загально-  виробни-  чих  витратах | Трудоміст-  кість в за-  гальнови-  робничих  витратах | Усередне-  на вартість  людино-  години пра-  цівників,  заробітна  плата яких  врахову-  ється в  загально-  виробни-  чих витра-  тах | **I блок.**  Заробiтна  плата в  загально-  виробничих  витратах | Заробiтна  плата в  прямих  витратах | **II блок.**  Єдиний  внесок на  загально-  обов'язко-  ве держав-  не соціаль-  не страху-  вання, | Усереднені  показники  для визна-  чення кош-  тів на пок-  риття реш-  ти статей  загально-  виробничих  витрат | **III блок.**  Кошти на  покриття  решти  статей  загально-  виробничих  витрат | **Загально-**  **виробничі**  **витрати**  **без ураху-**  **вання від-**  **рахувань**  **на єдиний**  **внесок від**  **коштів на**  **оплату по**  **непраце-**  **здатності,** |
|  | |  |  | люд-год |  | люд-год  гр.4хгр.5 | грн. | грн.  гр.6хгр.7 | грн. | грн.  (гр.8+гр.9)\*  0,22 | грн./  люд-год | грн.  гр.4хгр.11 | грн.  гр.8+гр.10+  гр.12 |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | | ЖТ1-760-3 | 1 | 17,7100  17,71 | 0,0387562 | 0,6864  0,69 | 94,66 | 64,97  65 | 1884,52  1885 | 428,89  429 | 1,767546 | 31,30  31 | 525,16  525 |
| 3 | | ЖТ1-781-2 | 1 | 1,7600  1,76 | 0,0387562 | 0,0682  0,07 | 94,66 | 6,46  6 | 162,62  163 | 37,20  38 | 1,767546 | 3,11  3 | 46,77  47 |
| 6 | | ЖТ1-651-1 | 1 | 1,2600  1,26 | 0,0387562 | 0,0488  0,05 | 94,66 | 4,62  5 | 116,42  116 | 26,63  26 | 1,767546 | 2,23  2 | 33,48  33 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | | 2 | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | | 8 | 9 | | 10 | | 11 | | | 12 | 13 | |
| 7 | | ЖТ1-651-5 | 52 | | 2,2500  117 | | 0,0387562 | | 0,0872  4,53 | | 94,66 | | | 8,25  429 | 207,90  10811 | | 47,55  2473 | | 1,767546 | | | 3,98  207 | 59,78  3109 | |
|  | | | | |  | |  | |  | |  | | |  |  | |  | |  | | |  |  | |
| **Разом:** | | | | | **137,73** | |  | | **5,34** | |  | | | **505** | **12975** | | **2966** | |  | | | **243** | **3714** | |
|  | | | | |  | |  | |  | |  | | |  |  | |  | |  | | |  |  | |
|  | | | |  | |  | |  | |  | |  |  | | |  | |  | |  |  | | |  | |
| **Крiм того:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Кошти на оплату перших п'яти днiв непрацездатностi внаслiдок захворювання або травми. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (графа 8 + графа 9 \* Н124) \* Н21 / 100 =  =(505 + 12975 \* 1) \* 0 = **0 грн.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| де:  Н124 - коєфіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми,  не меншої за розмір мінімального страхового внеску; | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Н21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштiв на оплату  перших п'яти днiв непрацездатностi внаслiдок захворювань або травм, %; | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (графа 8 + графа 9 \* Н124) \* Н21 / 100 \* Н18 / 100 =  =(505 + 12975 \* 1) \* 0 \* 0,22= **0 грн.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| де: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Н18 - вiдрахування від фонду оплати труда на соцiальнi заходи відповiдно до законодавства, %; | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (графа 8 + графа 9 \* Н124) \* Н116 / 100 =  =(505 + 12975 \* 1) \* 0 = **0 грн.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| де: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Н116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %; | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Разом загальновиробничi витрати: 3714 + 0 + 0 + 0 = 3714 грн.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Склав \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Талмаза А.С. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Перевірив \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | | Форма №8 | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | | ЗАТВЕРДЖЕНО | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | | ( назва організації, що затверджує ) | | | | | | |
|  | | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | |
|  | | | | | ( посада, підпис, ініціали, прізвище ) | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | | “\_\_\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ р. | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | |
| **ДЕФЕКТНИЙ АКТ** | | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | |
| **На** Поточний ремонт ліфта вантажопасажирського за адресою вул.Робоча, 65 п.4 | | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | |
| Умови виконання робіт | | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | |
| Об'єми робіт | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Найменування робіт і витрат | | | | Одиниця  виміру | | Кількість | | Примітка | | |
| 1 | 2 | | | | 3 | | 4 | | 5 | | |
| 1 | Заміна шафи керування. Швидкість руху кабіни понад 1  м/сек | | | | шафа | | 1 | |  | | |
| 2 | Станція керування "РОДОС" УПЛ 17 МРМ25М | | | | шт | | 1 | |  | | |
| 3 | Установлення датчиків селекції, точної з зупинки та  уповільнення | | | | датчик | | 1 | |  | | |
| 4 | Система позиціонування "Мікроліфт-17" | | | | шт | | 1 | |  | | |
| 5 | Монтаж електропроводки ланцюгів керування та  сигналізації. Установлення струни | | | | струна | | 1 | |  | | |
| 6 | Монтаж електропроводки ланцюгів керування та  сигналізації. Прокладання джгута проводів по струні | | | | м джгута | | 52 | |  | | |
| 7 | Джгут дротів ланцюгів керування та сигналізації з  кламними з"єднювачами | | | | компл | | 1 | |  | | |
|  | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  |  | | |  | |  | |  | | |
| Склав \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Талмаза А.С. | | | | | | | | | | | | | | |
| *[посада, підпис ( ініціали, прізвище)]* | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  |  | | |  | |  | |  | | |
| Перевірив \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | |
| *[посада, підпис ( ініціали, прізвище)]* | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Форма № 1** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Проведення поточного ремонту ліфтів за адресою вул.Робоча, 65, ОСББ "РОБОЧА 65" | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021/07ПР | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Локальний кошторис на будівельні роботи № 3-4-1** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **на Поточний ремонт ліфта вантажопасажирського за адресою вул.Робоча, 65 п.4** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Поточний ремонт ліфта вантажопасажирського за адресою вул.Робоча, 65 п.4** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основа: | | | | |  | | | Кошторисна вартість | | | | 107,269 | | тис. грн. | | | |
| креслення (специфікації ) № | | | | |  | | | Кошторисна трудомісткість | | | | 0,14307 | | тис.люд.-год. | | | |
|  | | | | |  | | | Кошторисна заробітна плата | | | | 13,48 | | тис. грн. | | | |
|  | | | | |  | | | Середній розряд робіт | | | | 4,1 | | розряд | | | |
| Складений в поточних цінах станом на “2021 р. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | | Обґрунту-  вання  (шифр  норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця  виміру | Кіль-  кість | | Вартість одиниці,  грн. | | | Загальна вартість, грн. | | | | Витрати труда  робітників, люд.-год. | | |
| Всього | експлуа-  тації  машин | | Всього | заробіт-  ної плати | експлуа-  тації  машин | | не зайнятих  обслуговуванням  машин | | |
| заробіт-  ної плати | в тому  числі за-  робітної  плати | | в тому  числі за-  робітної  плати | | тих, що  обслуговують  машини | | |
| на одини-  цю | | всього |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | | 11 | | 12 |
| *1* | | *ЖТ1-760-3* | *Заміна шафи керування. Швидкість руху*  *кабіни понад 1 м/сек* | *шафа* | *1* | | *1884,52*  *1884,52* | *\_\_-\_\_*  *-* | | *1885* | *1885* | *\_\_-\_\_*  *-* | | *17,7100*  *-* | | *17,71*  *-* |
|  | |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  | |  | |  |
| 2 | | & С101-15-  22 | Станція керування "РОДОС" УПЛ 17  МРМ25М | шт | 1 | | 70500,00  - | \_\_-\_\_  - | | 70500 | - | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - |
|  | |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  | |  | |  |
| *3* | | *ЖТ1-781-2* | *Установлення датчиків селекції, точної з*  *зупинки та уповільнення* | *датчик* | *1* | | *162,62*  *162,62* | *\_\_-\_\_*  *-* | | *163* | *163* | *\_\_-\_\_*  *-* | | *1,7600*  *-* | | *1,76*  *-* |
|  | |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  | |  | |  |
| 4 | | & С101-15-  21 | Система позиціонування "Мікроліфт-17" | шт | 1 | | 15700,00  - | \_\_-\_\_  - | | 15700 | - | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - |
|  | |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  | |  | |  |
| *5* | | *ЖТ1-651-1* | *Монтаж електропроводки ланцюгів*  *керування та сигналізації. Установлення*  *струни* | *струна* | *1* | | *116,42*  *116,42* | *\_\_-\_\_*  *-* | | *116* | *116* | *\_\_-\_\_*  *-* | | *1,2600*  *-* | | *1,26*  *-* |
|  | |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| *6* | *ЖТ1-651-5* | *Монтаж електропроводки ланцюгів*  *керування та сигналізації. Прокладання*  *джгута проводів по струні* | *м джгута* | *52* | *207,90*  *207,90* | *\_\_-\_\_*  *-* | *10811* | *10811* | *\_\_-\_\_*  *-* | *2,2500*  *-* | *117*  *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | & С170-37 | Джгут дротів ланцюгів керування та  сигналізації з кламними з"єднювачами | компл | 1 | 4380,00  - | \_\_-\_\_  - | 4380 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Разом прямі витрати по кошторису | | | | | 103555 | 12975 | \_\_-\_\_  - |  | 137,73  - |
|  |  | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 103555 |  |  |  |  |
|  |  | в тому числi: | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | | | | | 90580 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. | | | | | 12975 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | | | | | 3714 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 5,34 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 505 |  |  |  |  |
|  |  | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **107269** |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | **Всього по кошторису** | | | | | **107269** |  |  |  |  |
|  |  | **Кошторисна трудомісткість, люд.год.** | | | | | **143,07** |  |  |  |  |
|  |  | **Кошторисна заробiтна плата, грн.** | | | | | **13480** |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| Склав \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Талмаза А.С. | | | | | | | | | | | |
| *[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]* | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| Перевірив \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | |
| *[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]* | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Проведення поточного ремонту ліфтів за адресою вул.Робоча, 65, ОСББ "РОБОЧА 65" | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| **Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 3-4-1**  **на Поточний ремонт ліфта вантажопасажирського за адресою вул.Робоча, 65 п.4** | | | | | | | | | | | | | |
| Номер  пози-  цiї л.к. | | Шифр і  номер  позиції  нормативу | Кiлькість | Норматив-  но-розра-  хункова  кошторис-  на трудо-  місткість  робіт, що  передба-  чені в пря-  мих вит-  ратах (ро-  бітників-бу-  дівельників  та робітни-  ків, що об-  слуговують  машини) | Усереднені  коефіцієнти  переходу  від норма-  тивно-роз-  рахункової  кошторис-  ної трудо-  місткості  робіт, що  передба-  чені в  прямих  витратах,  до трудо-  витрат пра-  цівників,  заробітна  плата яких  врахову-  ється в  загально-  виробни-  чих  витратах | Трудоміст-  кість в за-  гальнови-  робничих  витратах | Усередне-  на вартість  людино-  години пра-  цівників,  заробітна  плата яких  врахову-  ється в  загально-  виробни-  чих витра-  тах | **I блок.**  Заробiтна  плата в  загально-  виробничих  витратах | Заробiтна  плата в  прямих  витратах | **II блок.**  Єдиний  внесок на  загально-  обов'язко-  ве держав-  не соціаль-  не страху-  вання, | Усереднені  показники  для визна-  чення кош-  тів на пок-  риття реш-  ти статей  загально-  виробничих  витрат | **III блок.**  Кошти на  покриття  решти  статей  загально-  виробничих  витрат | **Загально-**  **виробничі**  **витрати**  **без ураху-**  **вання від-**  **рахувань**  **на єдиний**  **внесок від**  **коштів на**  **оплату по**  **непраце-**  **здатності,** |
|  | |  |  | люд-год |  | люд-год  гр.4хгр.5 | грн. | грн.  гр.6хгр.7 | грн. | грн.  (гр.8+гр.9)\*  0,22 | грн./  люд-год | грн.  гр.4хгр.11 | грн.  гр.8+гр.10+  гр.12 |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | | ЖТ1-760-3 | 1 | 17,7100  17,71 | 0,0387562 | 0,6864  0,69 | 94,66 | 64,97  65 | 1884,52  1885 | 428,89  429 | 1,767546 | 31,30  31 | 525,16  525 |
| 3 | | ЖТ1-781-2 | 1 | 1,7600  1,76 | 0,0387562 | 0,0682  0,07 | 94,66 | 6,46  6 | 162,62  163 | 37,20  38 | 1,767546 | 3,11  3 | 46,77  47 |
| 5 | | ЖТ1-651-1 | 1 | 1,2600  1,26 | 0,0387562 | 0,0488  0,05 | 94,66 | 4,62  5 | 116,42  116 | 26,63  26 | 1,767546 | 2,23  2 | 33,48  33 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | | 2 | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | | 8 | 9 | | 10 | | 11 | | | 12 | 13 | |
| 6 | | ЖТ1-651-5 | 52 | | 2,2500  117 | | 0,0387562 | | 0,0872  4,53 | | 94,66 | | | 8,25  429 | 207,90  10811 | | 47,55  2473 | | 1,767546 | | | 3,98  207 | 59,78  3109 | |
|  | | | | |  | |  | |  | |  | | |  |  | |  | |  | | |  |  | |
| **Разом:** | | | | | **137,73** | |  | | **5,34** | |  | | | **505** | **12975** | | **2966** | |  | | | **243** | **3714** | |
|  | | | | |  | |  | |  | |  | | |  |  | |  | |  | | |  |  | |
|  | | | |  | |  | |  | |  | |  |  | | |  | |  | |  |  | | |  | |
| **Крiм того:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Кошти на оплату перших п'яти днiв непрацездатностi внаслiдок захворювання або травми. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (графа 8 + графа 9 \* Н124) \* Н21 / 100 =  =(505 + 12975 \* 1) \* 0 = **0 грн.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| де:  Н124 - коєфіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми,  не меншої за розмір мінімального страхового внеску; | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Н21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштiв на оплату  перших п'яти днiв непрацездатностi внаслiдок захворювань або травм, %; | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (графа 8 + графа 9 \* Н124) \* Н21 / 100 \* Н18 / 100 =  =(505 + 12975 \* 1) \* 0 \* 0,22= **0 грн.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| де: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Н18 - вiдрахування від фонду оплати труда на соцiальнi заходи відповiдно до законодавства, %; | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (графа 8 + графа 9 \* Н124) \* Н116 / 100 =  =(505 + 12975 \* 1) \* 0 = **0 грн.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| де: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Н116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %; | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Разом загальновиробничi витрати: 3714 + 0 + 0 + 0 = 3714 грн.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Склав \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Талмаза А.С. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Перевірив \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |