|  |
| --- |
|   |
|   |
| Замовник **ОСББ "РОБОЧА 65"** |   |
| *(назва організації)* |   |
| Підрядник **ТОВ «ЛІФТСЕРВІС»** |   |
| *(назва організації)* |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  | **ДОГОВІРНА ЦІНА**  |  |
|  |   |   |
|  | на будівництво  **Проведення поточного ремонту ліфтів за адресою вул.Робоча, 65,** , що здійснюється в 2021 роцi   |   |
| Вид договірної ціни: тверда.   |
| Визначена згідно з ДСТУ Б Д.1.1-1-2013   |
| Складена в поточних цінах станом на 2021 р.  |
| №п/п | Обгрунтування | Найменування витрат | Вартість , тис. грн. |
| всього | у тому числі: |
| будівельнихробіт | іншихвитрат |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 |   | Прямi витрати, в тому числi | 408,02 | 408,02 |  -  |
|   | Розрахунок N1 | Заробiтна плата | 51,9 | 51,9 |  -  |
|   | Розрахунок N2 | Вартiсть матерiальних ресурсiв | 356,12 | 356,12 |  -  |
|   | Розрахунок N3 | Вартiсть експлуатацiї будiвельних машин i механiзмiв |  -  |  -  |  -  |
| 2 | Розрахунок N4 | Загальновиробничi витрати | 14,856 | 14,856 |  -  |
| 3 | Розрахунок N5 | Витрати на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будiвель iспоруд |  -  |  -  |  -  |
| 4 | Розрахунок N6 | Кошти на додатковi витрати при виконаннi будiвельних робiт у зимовий перiод (наобсяги робiт, що плануються до виконання у зимовий перiод) |  -  |  -  |  -  |
| 5 | Розрахунок N7 | Кошти на додатковi витрати при виконаннi будiвельних робiт у лiтнiй перiод (на обсягиробiт, що плануються до виконання у лiтнiй перiод) |  -  |  -  |  -  |
| 6 | Розрахунок N8 | Iншi супутнi витрати |  -  |  -  |  -  |
|   |   | **Разом** | 422,876 | 422,876 |  -  |
| 7 | Розрахунок N9 | Прибуток | 3,892 | 3,892 |  -  |
| 8 | Розрахунок N10 | Кошти на покриття адмiнiстративних витрат будiвельно-монтажних органiзацiй | 0,704 |  -  | 0,704 |
| 9 | Розрахунок N11 | Кошти на покриття ризику |  -  |  -  |  -  |
| 10 | Розрахунок N12 | Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами |  -  |  -  |  -  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|   |   | **Разом (пп. 1-10)** | 427,472 | 426,768 | 0,704 |
| 11 | Розрахунок N13 | Податки, збори, обов'язковi платежi, встановленi чинним законодавством i не врахованiскладовими вартостi будiвництва  | 22,499 |  -  | 22,499 |
|   |   | **Разом договiрна цiна** | 449,971 | 426,768 | 23,203 |
|   |   | **Всього договiрна цiна** | 449,971 |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |   |
|   |   |
| Керівник підприємства(організації) замовника |   | Керівник генеральноїпідрядної організації |    |
|   |   |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |   | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |   |

|  |
| --- |
| **ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА** |
|   |   |
|  **Проведення поточного ремонту ліфтів за адресою вул.Робоча, 65, ОСББ "РОБОЧА 65"**   |
|   |   |
| Будівництво розташоване на території ........................... області. |   |
| Кошторисна документацiя складена iз застосуванням: |   |
|  - Ремонт пасажирських i вантажних лiфтiв. ВБН Д.2.8-204.02-2004; |   |
| Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за регіональними поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненимиданими Мінрегіонбуду України . |   |
| Загальновиробничi витрати розрахованi вiдповiдно до усереднених показникiв Додатка Б до ДСТУ-Н Б Д.1.1-3-2013. |   |
| При складаннi розрахункiв iнших витрат прийнятi такi нарахування: |   |
| 1. | Усереднений показник для визначення розмiру кошторисного прибутку, ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16 | 6,80 | грн./люд.год |
| 2. | Усереднений показник для визначення розмiру адмiнiстративних витрат, ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16 | 1,23 | грн./люд.год |
|   |   |
| Загальна кошторисна трудомiсткiсть | 0,57228 |   | тис.люд.год |
| Нормативна трудомiсткiсть робiт, яка передбачається у прямих витратах | 0,551 |   | тис.люд.год |
| Загальна кошторисна заробiтна плата | 53,92 |   | тис.грн. |
| Середньомiсячна заробiтна плата на 1 робiтника в режимi повної зайнятостi: |   |   |   |
| Тарифна сiтка для будiвельних, монтажних i ремонтних робiт при середньомiсячнiй нормi тривалостi робочого часу 166,83люд.год та розрядi робiт 3,8 | 9954,78 |   | грн. |
| Тарифна сітка для робіт з ремонту ліфтів при середньомiсячнiй нормi тривалостi робочого часу 166,17 люд.год та розрядiробiт 3,8 | 15000,00 |   | грн. |
|   |   |
| Всього договiрна цiна: у тому числi: | 449,971 |   | тис.грн. |
|  будiвельнi роботи - | 426,768 |   | тис.грн. |
|  вартiсть устаткування - |  -  |   | тис.грн. |
|  у тому числi: |   |   |   |
|  - ризики і інфляція від вартості устаткування |  -  |   | тис.грн. |
|  iншi витрати - | 23,203 |   | тис.грн. |
|   |   |
|   |
|   |   |
| Примiтка: |   |   |   |
| 1. Данi про структуру кошторисної вартостi будiвництва наведенi у документi "Пiдсумковi вартiснi параметри". |   |
|   |
| Склав: |   |  Талмаза А.С. | Перевірив: |   |   |

|  |
| --- |
| Проведення поточного ремонту ліфтів за адресою вул.Робоча, 65, ОСББ "РОБОЧА 65"  |
|   |
|  **Пiдсумкова вiдомiсть ресурсiв** |
|   |
|   |
|   |
| №п/п | Шифр ресурсу | Найменування  | Одиниця виміру | Кількість | Поточна ціна заодиницю,грн. | в тому числі: | Обґрунтуванняціни |
| відпускнаціна, грн. | транс-портнаскладова, грн. | заготі-вельно-складськівитрати,грн. |
|   |   |   |   |   | всього, грн. | всього, грн. | всього, грн. | всього, грн. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | **I. Витрати труда** |   |   |   |   |   |   |   |
| 1 | 27 |  Витрати труда робітників-монтажників | люд-год | 550,92 | 94,20 |   |   |   |   |
| 2 |   |  Середній розряд робіт, що виконуютьсяробітниками-монтажниками | розряд | 4,1 |   |   |   |   |   |
| 3 |   |  Витрати труда робітників, заробітна платаяких враховується в складі: |   |   |   |   |   |   |   |
| 3.1 |   |  загальновиробничих витрат | люд-год | 21,36 | 94,62 |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |  Разом кошторисна трудомісткість | люд-год | 572,28 |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |  Середній розряд робіт | розряд | 4,1 |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | **IV. Будівельні матеріали, вироби і****конструкції** |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 4 | &С101-15-12 | Станція керування "РОДОС" УПЛ 17МКМ | шт | 2 | 65600131200,00 | 65600,00131200,00 | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 5 | &С101-15-20 | Притискач панелі зі шлейфом | шт | 2 | 18003600,00 | 1800,003600,00 | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 6 | &С101-15-21 | Система позиціонування "Мікроліфт-17" | шт | 4 | 1570062800,00 | 15700,0062800,00 | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 7 | &С101-15-22 | Станція керування "РОДОС" УПЛ 17МРМ25М | шт | 2 | 70500141000,00 | 70500,00141000,00 | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |   |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 8 | &С170-37 | Джгут дротів ланцюгів керування тасигналізації з кламними з"єднювачами | компл | 4 | 438017520,00 | 4380,0017520,00 | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |  **Разом по розділу IV** | **грн.** |   | **356120,00** | **356120,00** |  **-**  |  **-**  |   |
|   |
| Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "2021 р. |
| Символ & визначає що ресурс задан користувачем. |
|   |
|   |
|  Склав \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Талмаза А.С. |
|  [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] |
|   |
|  Перевірив \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] |
|   |

|  |  |
| --- | --- |
|  |   |
|   | Форма №8 |
|   |   |
|   |   |
|   | ЗАТВЕРДЖЕНО |
|   |   |
|   |   |
|   | ( назва організації, що затверджує ) |
|   | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|   | ( посада, підпис, ініціали, прізвище ) |
|   |   |
|   | “\_\_\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ р. |
|   |   |
|   |   |
| **ДЕФЕКТНИЙ АКТ** |
|   |   |
| **На** Поточний ремонт ліфта пасажирського за адресою вул.Робоча, 65 п.3 |
|   |   |
| Умови виконання робіт  |
|   |   |
| Об'єми робіт |
| №п/п | Найменування робіт і витрат | Одиницявиміру |  Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Заміна шафи керування. Швидкість руху кабіни понад 1м/сек | шафа | 1 |   |
| 2 | Станція керування "РОДОС" УПЛ 17МКМ | шт | 1 |   |
| 3 | Установлення датчиків селекції, точної з зупинки тауповільнення | датчик | 1 |   |
| 4 | Система позиціонування "Мікроліфт-17" | шт | 1 |   |
| 5 | Притискач панелі зі шлейфом | шт | 1 |   |
| 6 | Монтаж електропроводки ланцюгів керування тасигналізації. Установлення струни | струна | 1 |   |
| 7 | Монтаж електропроводки ланцюгів керування тасигналізації. Прокладання джгута проводів по струні | м джгута | 52 |   |
| 8 | Джгут дротів ланцюгів керування та сигналізації зкламними з"єднювачами | компл | 1 |   |
|   |
|   |   |   |   |   |   |
|  Склав \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Талмаза А.С. |
|  *[посада, підпис ( ініціали, прізвище)]* |
|   |   |   |   |   |   |
|  Перевірив \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  *[посада, підпис ( ініціали, прізвище)]* |

|  |
| --- |
| **Форма № 1** |
| Проведення поточного ремонту ліфтів за адресою вул.Робоча, 65, ОСББ "РОБОЧА 65"  |
| 2021/07ПР |
|   |
| **Локальний кошторис на будівельні роботи № 3-1-1** |
| **на Поточний ремонт ліфта пасажирського за адресою вул.Робоча, 65 п.3** |
| **Поточний ремонт ліфта пасажирського за адресою вул.Робоча, 65 п.3** |
|   |
| Основа: |   | Кошторисна вартість | 104,169 |  тис. грн. |
| креслення (специфікації ) №  |   | Кошторисна трудомісткість | 0,14307 |  тис.люд.-год. |
|   |   | Кошторисна заробітна плата | 13,48 |  тис. грн. |
|   |   | Середній розряд робіт | 4,1 |  розряд |
| Складений в поточних цінах станом на “2021 р. |
| №п/п | Обґрунту-вання(шифрнорми) | Найменування робіт і витрат | Одиницявиміру | Кіль-кість | Вартість одиниці,грн. | Загальна вартість, грн. | Витрати трударобітників, люд.-год. |
| Всього | експлуа-таціїмашин | Всього | заробіт-ної плати | експлуа-таціїмашин | не зайнятихобслуговуванняммашин |
| заробіт-ної плати | в томучислі за-робітноїплати | в томучислі за-робітноїплати | тих, щообслуговують машини |
| на одини-цю | всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| *1* | *ЖТ1-760-3* | *Заміна шафи керування. Швидкість руху**кабіни понад 1 м/сек* | *шафа* | *1* | *1884,52**1884,52* | *\_\_-\_\_* *-*  | *1885* | *1885* | *\_\_-\_\_* *-*  | *17,7100* *-*  | *17,71* *-*  |
|   |   |  |   |   |  |  |   |   |  |  |  |
| 2 | & С101-15-12 | Станція керування "РОДОС" УПЛ 17МКМ | шт | 1 | 65600,00 -  | \_\_-\_\_ -  | 65600 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
|   |   |  |   |   |  |  |   |   |  |  |  |
| *3* | *ЖТ1-781-2* | *Установлення датчиків селекції, точної з**зупинки та уповільнення* | *датчик* | *1* | *162,62**162,62* | *\_\_-\_\_* *-*  | *163* | *163* | *\_\_-\_\_* *-*  | *1,7600* *-*  | *1,76* *-*  |
|   |   |  |   |   |  |  |   |   |  |  |  |
| 4 | & С101-15-21 | Система позиціонування "Мікроліфт-17" | шт | 1 | 15700,00 -  | \_\_-\_\_ -  | 15700 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
|   |   |  |   |   |  |  |   |   |  |  |  |
| 5 | & С101-15-20 | Притискач панелі зі шлейфом | шт | 1 | 1800,00 -  | \_\_-\_\_ -  | 1800 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
|   |   |  |   |   |  |  |   |   |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| *6* | *ЖТ1-651-1* | *Монтаж електропроводки ланцюгів**керування та сигналізації. Установлення**струни* | *струна* | *1* | *116,42**116,42* | *\_\_-\_\_* *-*  | *116* | *116* | *\_\_-\_\_* *-*  | *1,2600* *-*  | *1,26* *-*  |
|   |   |  |   |   |  |  |   |   |  |  |  |
| *7* | *ЖТ1-651-5* | *Монтаж електропроводки ланцюгів**керування та сигналізації. Прокладання**джгута проводів по струні* | *м джгута* | *52* | *207,90**207,90* | *\_\_-\_\_* *-*  | *10811* | *10811* | *\_\_-\_\_* *-*  | *2,2500* *-*  | *117* *-*  |
|   |   |  |   |   |  |  |   |   |  |  |  |
| 8 | & С170-37 | Джгут дротів ланцюгів керування тасигналізації з кламними з"єднювачами | компл | 1 | 4380,00 -  | \_\_-\_\_ -  | 4380 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
|   |   |  |   |   |  |  |   |   |  |  |  |
|   |   |  Разом прямі витрати по кошторису | 100455 | 12975 | \_\_-\_\_ -  |   | 137,73 -  |
|   |   |  Разом будівельні роботи, грн. | 100455 |   |   |   |   |
|   |   |  в тому числi: |   |   |   |   |   |
|   |   |  вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | 87480 |   |   |   |   |
|   |   |  всього заробiтна плата, грн. | 12975 |   |   |   |   |
|   |   |  Загальновиробничi витрати, грн. | 3714 |   |   |   |   |
|   |   |  трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | 5,34 |   |   |   |   |
|   |   |  заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | 505 |   |   |   |   |
|   |   |  **Всього будівельні роботи, грн.** | **104169** |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |  \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |  | **Всього по кошторису** | **104169** |   |   |   |   |
|   |  | **Кошторисна трудомісткість, люд.год.** | **143,07** |   |   |   |   |
|   |  | **Кошторисна заробiтна плата, грн.** | **13480** |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |
|   |
|  Склав \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Талмаза А.С. |
|  *[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]* |
|   |
|  Перевірив \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  *[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]* |
|   |

|  |
| --- |
| Проведення поточного ремонту ліфтів за адресою вул.Робоча, 65, ОСББ "РОБОЧА 65"  |
|   |
|  **Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 3-1-1** **на Поточний ремонт ліфта пасажирського за адресою вул.Робоча, 65 п.3**  |
| Номерпози-цiї л.к. |  Шифр іномерпозиціїнормативу |  Кiлькість |  Норматив-но-розра-хунковакошторис-на трудо-місткістьробіт, щопередба-чені в пря-мих вит-ратах (ро-бітників-бу-дівельниківта робітни-ків, що об-слуговуютьмашини)  | Усередненікоефіцієнтипереходувід норма-тивно-роз-рахунковоїкошторис-ної трудо-місткостіробіт, щопередба-чені впрямихвитратах, до трудо-витрат пра-цівників,заробітнаплата якихврахову-ється взагально-виробни-чих витратах | Трудоміст-кість в за-гальнови-робничихвитратах  | Усередне-на вартістьлюдино-години пра-цівників,заробітнаплата якихврахову-ється взагально-виробни-чих витра-тах | **I блок.**Заробiтнаплата в загально-виробничихвитратах |  Заробiтнаплата впрямихвитратах | **II блок.**Єдинийвнесок назагально-обов'язко-ве держав-не соціаль-не страху-вання, |  Усереднені показникидля визна-чення кош-тів на пок-риття реш-ти статейзагально-виробничихвитрат | **III блок.**Кошти напокриттярештистатейзагально-виробничихвитрат | **Загально-****виробничі****витрати****без ураху-****вання від-****рахувань****на єдиний****внесок від****коштів на****оплату по****непраце-****здатності,** |
|   |   |   | люд-год |   | люд-годгр.4хгр.5 | грн. | грн.гр.6хгр.7 | грн. | грн.(гр.8+гр.9)\*0,22 | грн./люд-год | грн.гр.4хгр.11 | грн.гр.8+гр.10+гр.12 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | ЖТ1-760-3 |  1 | 17,710017,71 | 0,0387562 | 0,68640,69 | 94,66 | 64,9765 | 1884,521885 | 428,89429 | 1,767546 | 31,3031 | 525,16525 |
| 3 | ЖТ1-781-2 |  1 | 1,76001,76 | 0,0387562 | 0,06820,07 | 94,66 | 6,466 | 162,62163 | 37,2038 | 1,767546 | 3,113 | 46,7747 |
| 6 | ЖТ1-651-1 |  1 | 1,26001,26 | 0,0387562 | 0,04880,05 | 94,66 | 4,625 | 116,42116 | 26,6326 | 1,767546 | 2,232 | 33,4833 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 7 | ЖТ1-651-5 |  52 | 2,2500117 | 0,0387562 | 0,08724,53 | 94,66 | 8,25429 | 207,9010811 | 47,552473 | 1,767546 | 3,98207 | 59,783109 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **Разом:** | **137,73** |   | **5,34** |   | **505** | **12975** | **2966** |   | **243** | **3714** |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  **Крiм того:**  |
|  Кошти на оплату перших п'яти днiв непрацездатностi внаслiдок захворювання або травми.  |
| (графа 8 + графа 9 \* Н124) \* Н21 / 100 ==(505 + 12975 \* 1) \* 0 = **0 грн.** |
| де:  Н124 - коєфіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску; |
|  Н21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштiв на оплату  перших п'яти днiв непрацездатностi внаслiдок захворювань або травм, %; |
|   Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності. |
| (графа 8 + графа 9 \* Н124) \* Н21 / 100 \* Н18 / 100 ==(505 + 12975 \* 1) \* 0 \* 0,22= **0 грн.** |
| де:  |
|  Н18 - вiдрахування від фонду оплати труда на соцiальнi заходи відповiдно до законодавства, %; |
|  Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів. |
| (графа 8 + графа 9 \* Н124) \* Н116 / 100 ==(505 + 12975 \* 1) \* 0 = **0 грн.** |
| де:  |
|  Н116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %; |
|  **Разом загальновиробничi витрати: 3714 + 0 + 0 + 0 = 3714 грн.**  |
|   |
|   |
|  Склав \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Талмаза А.С. |
|  *[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]* |
|   |
|  Перевірив \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  *[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]* |
|   |

|  |  |
| --- | --- |
|  |   |
|   | Форма №8 |
|   |   |
|   |   |
|   | ЗАТВЕРДЖЕНО |
|   |   |
|   |   |
|   | ( назва організації, що затверджує ) |
|   | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|   | ( посада, підпис, ініціали, прізвище ) |
|   |   |
|   | “\_\_\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ р. |
|   |   |
|   |   |
| **ДЕФЕКТНИЙ АКТ** |
|   |   |
| **На** Поточний ремонт ліфта вантажопасажирського за адресою вул.Робоча, 65 п.3 |
|   |   |
| Умови виконання робіт  |
|   |   |
| Об'єми робіт |
| №п/п | Найменування робіт і витрат | Одиницявиміру |  Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Заміна шафи керування. Швидкість руху кабіни понад 1м/сек | шафа | 1 |   |
| 2 | Станція керування "РОДОС" УПЛ 17 МРМ25М | шт | 1 |   |
| 3 | Установлення датчиків селекції, точної з зупинки тауповільнення | датчик | 1 |   |
| 4 | Система позиціонування "Мікроліфт-17" | шт | 1 |   |
| 5 | Монтаж електропроводки ланцюгів керування тасигналізації. Установлення струни | струна | 1 |   |
| 6 | Монтаж електропроводки ланцюгів керування тасигналізації. Прокладання джгута проводів по струні | м джгута | 52 |   |
| 7 | Джгут дротів ланцюгів керування та сигналізації зкламними з"єднювачами | компл | 1 |   |
|   |
|   |   |   |   |   |   |
|  Склав \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Талмаза А.С. |
|  *[посада, підпис ( ініціали, прізвище)]* |
|   |   |   |   |   |   |
|  Перевірив \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  *[посада, підпис ( ініціали, прізвище)]* |

|  |
| --- |
| **Форма № 1** |
| Проведення поточного ремонту ліфтів за адресою вул.Робоча, 65, ОСББ "РОБОЧА 65"  |
| 2021/07ПР |
|   |
| **Локальний кошторис на будівельні роботи № 3-2-1** |
| **на Поточний ремонт ліфта вантажопасажирського за адресою вул.Робоча, 65 п.3** |
| **Поточний ремонт ліфта вантажопасажирського за адресою вул.Робоча, 65 п.3** |
|   |
| Основа: |   | Кошторисна вартість | 107,269 |  тис. грн. |
| креслення (специфікації ) №  |   | Кошторисна трудомісткість | 0,14307 |  тис.люд.-год. |
|   |   | Кошторисна заробітна плата | 13,48 |  тис. грн. |
|   |   | Середній розряд робіт | 4,1 |  розряд |
| Складений в поточних цінах станом на “2021 р. |
| №п/п | Обґрунту-вання(шифрнорми) | Найменування робіт і витрат | Одиницявиміру | Кіль-кість | Вартість одиниці,грн. | Загальна вартість, грн. | Витрати трударобітників, люд.-год. |
| Всього | експлуа-таціїмашин | Всього | заробіт-ної плати | експлуа-таціїмашин | не зайнятихобслуговуванняммашин |
| заробіт-ної плати | в томучислі за-робітноїплати | в томучислі за-робітноїплати | тих, щообслуговують машини |
| на одини-цю | всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| *1* | *ЖТ1-760-3* | *Заміна шафи керування. Швидкість руху**кабіни понад 1 м/сек* | *шафа* | *1* | *1884,52**1884,52* | *\_\_-\_\_* *-*  | *1885* | *1885* | *\_\_-\_\_* *-*  | *17,7100* *-*  | *17,71* *-*  |
|   |   |  |   |   |  |  |   |   |  |  |  |
| 2 | & С101-15-22 | Станція керування "РОДОС" УПЛ 17МРМ25М | шт | 1 | 70500,00 -  | \_\_-\_\_ -  | 70500 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
|   |   |  |   |   |  |  |   |   |  |  |  |
| *3* | *ЖТ1-781-2* | *Установлення датчиків селекції, точної з**зупинки та уповільнення* | *датчик* | *1* | *162,62**162,62* | *\_\_-\_\_* *-*  | *163* | *163* | *\_\_-\_\_* *-*  | *1,7600* *-*  | *1,76* *-*  |
|   |   |  |   |   |  |  |   |   |  |  |  |
| 4 | & С101-15-21 | Система позиціонування "Мікроліфт-17" | шт | 1 | 15700,00 -  | \_\_-\_\_ -  | 15700 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
|   |   |  |   |   |  |  |   |   |  |  |  |
| *5* | *ЖТ1-651-1* | *Монтаж електропроводки ланцюгів**керування та сигналізації. Установлення**струни* | *струна* | *1* | *116,42**116,42* | *\_\_-\_\_* *-*  | *116* | *116* | *\_\_-\_\_* *-*  | *1,2600* *-*  | *1,26* *-*  |
|   |   |  |   |   |  |  |   |   |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| *6* | *ЖТ1-651-5* | *Монтаж електропроводки ланцюгів**керування та сигналізації. Прокладання**джгута проводів по струні* | *м джгута* | *52* | *207,90**207,90* | *\_\_-\_\_* *-*  | *10811* | *10811* | *\_\_-\_\_* *-*  | *2,2500* *-*  | *117* *-*  |
|   |   |  |   |   |  |  |   |   |  |  |  |
| 7 | & С170-37 | Джгут дротів ланцюгів керування тасигналізації з кламними з"єднювачами | компл | 1 | 4380,00 -  | \_\_-\_\_ -  | 4380 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
|   |   |  |   |   |  |  |   |   |  |  |  |
|   |   |  Разом прямі витрати по кошторису | 103555 | 12975 | \_\_-\_\_ -  |   | 137,73 -  |
|   |   |  Разом будівельні роботи, грн. | 103555 |   |   |   |   |
|   |   |  в тому числi: |   |   |   |   |   |
|   |   |  вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | 90580 |   |   |   |   |
|   |   |  всього заробiтна плата, грн. | 12975 |   |   |   |   |
|   |   |  Загальновиробничi витрати, грн. | 3714 |   |   |   |   |
|   |   |  трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | 5,34 |   |   |   |   |
|   |   |  заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | 505 |   |   |   |   |
|   |   |  **Всього будівельні роботи, грн.** | **107269** |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |  \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |  | **Всього по кошторису** | **107269** |   |   |   |   |
|   |  | **Кошторисна трудомісткість, люд.год.** | **143,07** |   |   |   |   |
|   |  | **Кошторисна заробiтна плата, грн.** | **13480** |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |
|   |
|  Склав \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Талмаза А.С. |
|  *[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]* |
|   |
|  Перевірив \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  *[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]* |
|   |

|  |
| --- |
| Проведення поточного ремонту ліфтів за адресою вул.Робоча, 65, ОСББ "РОБОЧА 65"  |
|   |
|  **Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 3-2-1** **на Поточний ремонт ліфта вантажопасажирського за адресою вул.Робоча, 65 п.3**  |
| Номерпози-цiї л.к. |  Шифр іномерпозиціїнормативу |  Кiлькість |  Норматив-но-розра-хунковакошторис-на трудо-місткістьробіт, щопередба-чені в пря-мих вит-ратах (ро-бітників-бу-дівельниківта робітни-ків, що об-слуговуютьмашини)  | Усередненікоефіцієнтипереходувід норма-тивно-роз-рахунковоїкошторис-ної трудо-місткостіробіт, щопередба-чені впрямихвитратах, до трудо-витрат пра-цівників,заробітнаплата якихврахову-ється взагально-виробни-чих витратах | Трудоміст-кість в за-гальнови-робничихвитратах  | Усередне-на вартістьлюдино-години пра-цівників,заробітнаплата якихврахову-ється взагально-виробни-чих витра-тах | **I блок.**Заробiтнаплата в загально-виробничихвитратах |  Заробiтнаплата впрямихвитратах | **II блок.**Єдинийвнесок назагально-обов'язко-ве держав-не соціаль-не страху-вання, |  Усереднені показникидля визна-чення кош-тів на пок-риття реш-ти статейзагально-виробничихвитрат | **III блок.**Кошти напокриттярештистатейзагально-виробничихвитрат | **Загально-****виробничі****витрати****без ураху-****вання від-****рахувань****на єдиний****внесок від****коштів на****оплату по****непраце-****здатності,** |
|   |   |   | люд-год |   | люд-годгр.4хгр.5 | грн. | грн.гр.6хгр.7 | грн. | грн.(гр.8+гр.9)\*0,22 | грн./люд-год | грн.гр.4хгр.11 | грн.гр.8+гр.10+гр.12 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | ЖТ1-760-3 |  1 | 17,710017,71 | 0,0387562 | 0,68640,69 | 94,66 | 64,9765 | 1884,521885 | 428,89429 | 1,767546 | 31,3031 | 525,16525 |
| 3 | ЖТ1-781-2 |  1 | 1,76001,76 | 0,0387562 | 0,06820,07 | 94,66 | 6,466 | 162,62163 | 37,2038 | 1,767546 | 3,113 | 46,7747 |
| 5 | ЖТ1-651-1 |  1 | 1,26001,26 | 0,0387562 | 0,04880,05 | 94,66 | 4,625 | 116,42116 | 26,6326 | 1,767546 | 2,232 | 33,4833 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 6 | ЖТ1-651-5 |  52 | 2,2500117 | 0,0387562 | 0,08724,53 | 94,66 | 8,25429 | 207,9010811 | 47,552473 | 1,767546 | 3,98207 | 59,783109 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **Разом:** | **137,73** |   | **5,34** |   | **505** | **12975** | **2966** |   | **243** | **3714** |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  **Крiм того:**  |
|  Кошти на оплату перших п'яти днiв непрацездатностi внаслiдок захворювання або травми.  |
| (графа 8 + графа 9 \* Н124) \* Н21 / 100 ==(505 + 12975 \* 1) \* 0 = **0 грн.** |
| де:  Н124 - коєфіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску; |
|  Н21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштiв на оплату  перших п'яти днiв непрацездатностi внаслiдок захворювань або травм, %; |
|   Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності. |
| (графа 8 + графа 9 \* Н124) \* Н21 / 100 \* Н18 / 100 ==(505 + 12975 \* 1) \* 0 \* 0,22= **0 грн.** |
| де:  |
|  Н18 - вiдрахування від фонду оплати труда на соцiальнi заходи відповiдно до законодавства, %; |
|  Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів. |
| (графа 8 + графа 9 \* Н124) \* Н116 / 100 ==(505 + 12975 \* 1) \* 0 = **0 грн.** |
| де:  |
|  Н116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %; |
|  **Разом загальновиробничi витрати: 3714 + 0 + 0 + 0 = 3714 грн.**  |
|   |
|   |
|  Склав \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Талмаза А.С. |
|  *[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]* |
|   |
|  Перевірив \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  *[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]* |
|   |

|  |  |
| --- | --- |
|  |   |
|   | Форма №8 |
|   |   |
|   |   |
|   | ЗАТВЕРДЖЕНО |
|   |   |
|   |   |
|   | ( назва організації, що затверджує ) |
|   | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|   | ( посада, підпис, ініціали, прізвище ) |
|   |   |
|   | “\_\_\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ р. |
|   |   |
|   |   |
| **ДЕФЕКТНИЙ АКТ** |
|   |   |
| **На** Поточний ремонт ліфта пасажирського за адресою вул.Робоча, 65 п.4 |
|   |   |
| Умови виконання робіт  |
|   |   |
| Об'єми робіт |
| №п/п | Найменування робіт і витрат | Одиницявиміру |  Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Заміна шафи керування. Швидкість руху кабіни понад 1м/сек | шафа | 1 |   |
| 2 | Станція керування "РОДОС" УПЛ 17МКМ | шт | 1 |   |
| 3 | Установлення датчиків селекції, точної з зупинки тауповільнення | датчик | 1 |   |
| 4 | Система позиціонування "Мікроліфт-17" | шт | 1 |   |
| 5 | Притискач панелі зі шлейфом | шт | 1 |   |
| 6 | Монтаж електропроводки ланцюгів керування тасигналізації. Установлення струни | струна | 1 |   |
| 7 | Монтаж електропроводки ланцюгів керування тасигналізації. Прокладання джгута проводів по струні | м джгута | 52 |   |
| 8 | Джгут дротів ланцюгів керування та сигналізації зкламними з"єднювачами | компл | 1 |   |
|   |
|   |   |   |   |   |   |
|  Склав \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Талмаза А.С. |
|  *[посада, підпис ( ініціали, прізвище)]* |
|   |   |   |   |   |   |
|  Перевірив \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  *[посада, підпис ( ініціали, прізвище)]* |

|  |
| --- |
| **Форма № 1** |
| Проведення поточного ремонту ліфтів за адресою вул.Робоча, 65, ОСББ "РОБОЧА 65"  |
| 2021/07ПР |
|   |
| **Локальний кошторис на будівельні роботи № 3-3-1** |
| **на Поточний ремонт ліфта пасажирського за адресою вул.Робоча, 65 п.4** |
| **Поточний ремонт ліфта пасажирського за адресою вул.Робоча, 65 п.4** |
|   |
| Основа: |   | Кошторисна вартість | 104,169 |  тис. грн. |
| креслення (специфікації ) №  |   | Кошторисна трудомісткість | 0,14307 |  тис.люд.-год. |
|   |   | Кошторисна заробітна плата | 13,48 |  тис. грн. |
|   |   | Середній розряд робіт | 4,1 |  розряд |
| Складений в поточних цінах станом на “2021 р. |
| №п/п | Обґрунту-вання(шифрнорми) | Найменування робіт і витрат | Одиницявиміру | Кіль-кість | Вартість одиниці,грн. | Загальна вартість, грн. | Витрати трударобітників, люд.-год. |
| Всього | експлуа-таціїмашин | Всього | заробіт-ної плати | експлуа-таціїмашин | не зайнятихобслуговуванняммашин |
| заробіт-ної плати | в томучислі за-робітноїплати | в томучислі за-робітноїплати | тих, щообслуговують машини |
| на одини-цю | всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| *1* | *ЖТ1-760-3* | *Заміна шафи керування. Швидкість руху**кабіни понад 1 м/сек* | *шафа* | *1* | *1884,52**1884,52* | *\_\_-\_\_* *-*  | *1885* | *1885* | *\_\_-\_\_* *-*  | *17,7100* *-*  | *17,71* *-*  |
|   |   |  |   |   |  |  |   |   |  |  |  |
| 2 | & С101-15-12 | Станція керування "РОДОС" УПЛ 17МКМ | шт | 1 | 65600,00 -  | \_\_-\_\_ -  | 65600 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
|   |   |  |   |   |  |  |   |   |  |  |  |
| *3* | *ЖТ1-781-2* | *Установлення датчиків селекції, точної з**зупинки та уповільнення* | *датчик* | *1* | *162,62**162,62* | *\_\_-\_\_* *-*  | *163* | *163* | *\_\_-\_\_* *-*  | *1,7600* *-*  | *1,76* *-*  |
|   |   |  |   |   |  |  |   |   |  |  |  |
| 4 | & С101-15-21 | Система позиціонування "Мікроліфт-17" | шт | 1 | 15700,00 -  | \_\_-\_\_ -  | 15700 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
|   |   |  |   |   |  |  |   |   |  |  |  |
| 5 | & С101-15-20 | Притискач панелі зі шлейфом | шт | 1 | 1800,00 -  | \_\_-\_\_ -  | 1800 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
|   |   |  |   |   |  |  |   |   |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| *6* | *ЖТ1-651-1* | *Монтаж електропроводки ланцюгів**керування та сигналізації. Установлення**струни* | *струна* | *1* | *116,42**116,42* | *\_\_-\_\_* *-*  | *116* | *116* | *\_\_-\_\_* *-*  | *1,2600* *-*  | *1,26* *-*  |
|   |   |  |   |   |  |  |   |   |  |  |  |
| *7* | *ЖТ1-651-5* | *Монтаж електропроводки ланцюгів**керування та сигналізації. Прокладання**джгута проводів по струні* | *м джгута* | *52* | *207,90**207,90* | *\_\_-\_\_* *-*  | *10811* | *10811* | *\_\_-\_\_* *-*  | *2,2500* *-*  | *117* *-*  |
|   |   |  |   |   |  |  |   |   |  |  |  |
| 8 | & С170-37 | Джгут дротів ланцюгів керування тасигналізації з кламними з"єднювачами | компл | 1 | 4380,00 -  | \_\_-\_\_ -  | 4380 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
|   |   |  |   |   |  |  |   |   |  |  |  |
|   |   |  Разом прямі витрати по кошторису | 100455 | 12975 | \_\_-\_\_ -  |   | 137,73 -  |
|   |   |  Разом будівельні роботи, грн. | 100455 |   |   |   |   |
|   |   |  в тому числi: |   |   |   |   |   |
|   |   |  вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | 87480 |   |   |   |   |
|   |   |  всього заробiтна плата, грн. | 12975 |   |   |   |   |
|   |   |  Загальновиробничi витрати, грн. | 3714 |   |   |   |   |
|   |   |  трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | 5,34 |   |   |   |   |
|   |   |  заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | 505 |   |   |   |   |
|   |   |  **Всього будівельні роботи, грн.** | **104169** |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |  \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |  | **Всього по кошторису** | **104169** |   |   |   |   |
|   |  | **Кошторисна трудомісткість, люд.год.** | **143,07** |   |   |   |   |
|   |  | **Кошторисна заробiтна плата, грн.** | **13480** |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |
|   |
|  Склав \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Талмаза А.С. |
|  *[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]* |
|   |
|  Перевірив \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  *[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]* |
|   |

|  |
| --- |
| Проведення поточного ремонту ліфтів за адресою вул.Робоча, 65, ОСББ "РОБОЧА 65"  |
|   |
|  **Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 3-3-1** **на Поточний ремонт ліфта пасажирського за адресою вул.Робоча, 65 п.4**  |
| Номерпози-цiї л.к. |  Шифр іномерпозиціїнормативу |  Кiлькість |  Норматив-но-розра-хунковакошторис-на трудо-місткістьробіт, щопередба-чені в пря-мих вит-ратах (ро-бітників-бу-дівельниківта робітни-ків, що об-слуговуютьмашини)  | Усередненікоефіцієнтипереходувід норма-тивно-роз-рахунковоїкошторис-ної трудо-місткостіробіт, щопередба-чені впрямихвитратах, до трудо-витрат пра-цівників,заробітнаплата якихврахову-ється взагально-виробни-чих витратах | Трудоміст-кість в за-гальнови-робничихвитратах  | Усередне-на вартістьлюдино-години пра-цівників,заробітнаплата якихврахову-ється взагально-виробни-чих витра-тах | **I блок.**Заробiтнаплата в загально-виробничихвитратах |  Заробiтнаплата впрямихвитратах | **II блок.**Єдинийвнесок назагально-обов'язко-ве держав-не соціаль-не страху-вання, |  Усереднені показникидля визна-чення кош-тів на пок-риття реш-ти статейзагально-виробничихвитрат | **III блок.**Кошти напокриттярештистатейзагально-виробничихвитрат | **Загально-****виробничі****витрати****без ураху-****вання від-****рахувань****на єдиний****внесок від****коштів на****оплату по****непраце-****здатності,** |
|   |   |   | люд-год |   | люд-годгр.4хгр.5 | грн. | грн.гр.6хгр.7 | грн. | грн.(гр.8+гр.9)\*0,22 | грн./люд-год | грн.гр.4хгр.11 | грн.гр.8+гр.10+гр.12 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | ЖТ1-760-3 |  1 | 17,710017,71 | 0,0387562 | 0,68640,69 | 94,66 | 64,9765 | 1884,521885 | 428,89429 | 1,767546 | 31,3031 | 525,16525 |
| 3 | ЖТ1-781-2 |  1 | 1,76001,76 | 0,0387562 | 0,06820,07 | 94,66 | 6,466 | 162,62163 | 37,2038 | 1,767546 | 3,113 | 46,7747 |
| 6 | ЖТ1-651-1 |  1 | 1,26001,26 | 0,0387562 | 0,04880,05 | 94,66 | 4,625 | 116,42116 | 26,6326 | 1,767546 | 2,232 | 33,4833 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 7 | ЖТ1-651-5 |  52 | 2,2500117 | 0,0387562 | 0,08724,53 | 94,66 | 8,25429 | 207,9010811 | 47,552473 | 1,767546 | 3,98207 | 59,783109 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **Разом:** | **137,73** |   | **5,34** |   | **505** | **12975** | **2966** |   | **243** | **3714** |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  **Крiм того:**  |
|  Кошти на оплату перших п'яти днiв непрацездатностi внаслiдок захворювання або травми.  |
| (графа 8 + графа 9 \* Н124) \* Н21 / 100 ==(505 + 12975 \* 1) \* 0 = **0 грн.** |
| де:  Н124 - коєфіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску; |
|  Н21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштiв на оплату  перших п'яти днiв непрацездатностi внаслiдок захворювань або травм, %; |
|   Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності. |
| (графа 8 + графа 9 \* Н124) \* Н21 / 100 \* Н18 / 100 ==(505 + 12975 \* 1) \* 0 \* 0,22= **0 грн.** |
| де:  |
|  Н18 - вiдрахування від фонду оплати труда на соцiальнi заходи відповiдно до законодавства, %; |
|  Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів. |
| (графа 8 + графа 9 \* Н124) \* Н116 / 100 ==(505 + 12975 \* 1) \* 0 = **0 грн.** |
| де:  |
|  Н116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %; |
|  **Разом загальновиробничi витрати: 3714 + 0 + 0 + 0 = 3714 грн.**  |
|   |
|   |
|  Склав \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Талмаза А.С. |
|  *[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]* |
|   |
|  Перевірив \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  *[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]* |
|   |

|  |  |
| --- | --- |
|  |   |
|   | Форма №8 |
|   |   |
|   |   |
|   | ЗАТВЕРДЖЕНО |
|   |   |
|   |   |
|   | ( назва організації, що затверджує ) |
|   | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|   | ( посада, підпис, ініціали, прізвище ) |
|   |   |
|   | “\_\_\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ р. |
|   |   |
|   |   |
| **ДЕФЕКТНИЙ АКТ** |
|   |   |
| **На** Поточний ремонт ліфта вантажопасажирського за адресою вул.Робоча, 65 п.4 |
|   |   |
| Умови виконання робіт  |
|   |   |
| Об'єми робіт |
| №п/п | Найменування робіт і витрат | Одиницявиміру |  Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Заміна шафи керування. Швидкість руху кабіни понад 1м/сек | шафа | 1 |   |
| 2 | Станція керування "РОДОС" УПЛ 17 МРМ25М | шт | 1 |   |
| 3 | Установлення датчиків селекції, точної з зупинки тауповільнення | датчик | 1 |   |
| 4 | Система позиціонування "Мікроліфт-17" | шт | 1 |   |
| 5 | Монтаж електропроводки ланцюгів керування тасигналізації. Установлення струни | струна | 1 |   |
| 6 | Монтаж електропроводки ланцюгів керування тасигналізації. Прокладання джгута проводів по струні | м джгута | 52 |   |
| 7 | Джгут дротів ланцюгів керування та сигналізації зкламними з"єднювачами | компл | 1 |   |
|   |
|   |   |   |   |   |   |
|  Склав \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Талмаза А.С. |
|  *[посада, підпис ( ініціали, прізвище)]* |
|   |   |   |   |   |   |
|  Перевірив \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  *[посада, підпис ( ініціали, прізвище)]* |

|  |
| --- |
| **Форма № 1** |
| Проведення поточного ремонту ліфтів за адресою вул.Робоча, 65, ОСББ "РОБОЧА 65"  |
| 2021/07ПР |
|   |
| **Локальний кошторис на будівельні роботи № 3-4-1** |
| **на Поточний ремонт ліфта вантажопасажирського за адресою вул.Робоча, 65 п.4** |
| **Поточний ремонт ліфта вантажопасажирського за адресою вул.Робоча, 65 п.4** |
|   |
| Основа: |   | Кошторисна вартість | 107,269 |  тис. грн. |
| креслення (специфікації ) №  |   | Кошторисна трудомісткість | 0,14307 |  тис.люд.-год. |
|   |   | Кошторисна заробітна плата | 13,48 |  тис. грн. |
|   |   | Середній розряд робіт | 4,1 |  розряд |
| Складений в поточних цінах станом на “2021 р. |
| №п/п | Обґрунту-вання(шифрнорми) | Найменування робіт і витрат | Одиницявиміру | Кіль-кість | Вартість одиниці,грн. | Загальна вартість, грн. | Витрати трударобітників, люд.-год. |
| Всього | експлуа-таціїмашин | Всього | заробіт-ної плати | експлуа-таціїмашин | не зайнятихобслуговуванняммашин |
| заробіт-ної плати | в томучислі за-робітноїплати | в томучислі за-робітноїплати | тих, щообслуговують машини |
| на одини-цю | всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| *1* | *ЖТ1-760-3* | *Заміна шафи керування. Швидкість руху**кабіни понад 1 м/сек* | *шафа* | *1* | *1884,52**1884,52* | *\_\_-\_\_* *-*  | *1885* | *1885* | *\_\_-\_\_* *-*  | *17,7100* *-*  | *17,71* *-*  |
|   |   |  |   |   |  |  |   |   |  |  |  |
| 2 | & С101-15-22 | Станція керування "РОДОС" УПЛ 17МРМ25М | шт | 1 | 70500,00 -  | \_\_-\_\_ -  | 70500 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
|   |   |  |   |   |  |  |   |   |  |  |  |
| *3* | *ЖТ1-781-2* | *Установлення датчиків селекції, точної з**зупинки та уповільнення* | *датчик* | *1* | *162,62**162,62* | *\_\_-\_\_* *-*  | *163* | *163* | *\_\_-\_\_* *-*  | *1,7600* *-*  | *1,76* *-*  |
|   |   |  |   |   |  |  |   |   |  |  |  |
| 4 | & С101-15-21 | Система позиціонування "Мікроліфт-17" | шт | 1 | 15700,00 -  | \_\_-\_\_ -  | 15700 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
|   |   |  |   |   |  |  |   |   |  |  |  |
| *5* | *ЖТ1-651-1* | *Монтаж електропроводки ланцюгів**керування та сигналізації. Установлення**струни* | *струна* | *1* | *116,42**116,42* | *\_\_-\_\_* *-*  | *116* | *116* | *\_\_-\_\_* *-*  | *1,2600* *-*  | *1,26* *-*  |
|   |   |  |   |   |  |  |   |   |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| *6* | *ЖТ1-651-5* | *Монтаж електропроводки ланцюгів**керування та сигналізації. Прокладання**джгута проводів по струні* | *м джгута* | *52* | *207,90**207,90* | *\_\_-\_\_* *-*  | *10811* | *10811* | *\_\_-\_\_* *-*  | *2,2500* *-*  | *117* *-*  |
|   |   |  |   |   |  |  |   |   |  |  |  |
| 7 | & С170-37 | Джгут дротів ланцюгів керування тасигналізації з кламними з"єднювачами | компл | 1 | 4380,00 -  | \_\_-\_\_ -  | 4380 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
|   |   |  |   |   |  |  |   |   |  |  |  |
|   |   |  Разом прямі витрати по кошторису | 103555 | 12975 | \_\_-\_\_ -  |   | 137,73 -  |
|   |   |  Разом будівельні роботи, грн. | 103555 |   |   |   |   |
|   |   |  в тому числi: |   |   |   |   |   |
|   |   |  вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | 90580 |   |   |   |   |
|   |   |  всього заробiтна плата, грн. | 12975 |   |   |   |   |
|   |   |  Загальновиробничi витрати, грн. | 3714 |   |   |   |   |
|   |   |  трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | 5,34 |   |   |   |   |
|   |   |  заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | 505 |   |   |   |   |
|   |   |  **Всього будівельні роботи, грн.** | **107269** |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |  \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |  | **Всього по кошторису** | **107269** |   |   |   |   |
|   |  | **Кошторисна трудомісткість, люд.год.** | **143,07** |   |   |   |   |
|   |  | **Кошторисна заробiтна плата, грн.** | **13480** |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |
|   |
|  Склав \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Талмаза А.С. |
|  *[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]* |
|   |
|  Перевірив \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  *[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]* |
|   |

|  |
| --- |
| Проведення поточного ремонту ліфтів за адресою вул.Робоча, 65, ОСББ "РОБОЧА 65"  |
|   |
|  **Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 3-4-1** **на Поточний ремонт ліфта вантажопасажирського за адресою вул.Робоча, 65 п.4**  |
| Номерпози-цiї л.к. |  Шифр іномерпозиціїнормативу |  Кiлькість |  Норматив-но-розра-хунковакошторис-на трудо-місткістьробіт, щопередба-чені в пря-мих вит-ратах (ро-бітників-бу-дівельниківта робітни-ків, що об-слуговуютьмашини)  | Усередненікоефіцієнтипереходувід норма-тивно-роз-рахунковоїкошторис-ної трудо-місткостіробіт, щопередба-чені впрямихвитратах, до трудо-витрат пра-цівників,заробітнаплата якихврахову-ється взагально-виробни-чих витратах | Трудоміст-кість в за-гальнови-робничихвитратах  | Усередне-на вартістьлюдино-години пра-цівників,заробітнаплата якихврахову-ється взагально-виробни-чих витра-тах | **I блок.**Заробiтнаплата в загально-виробничихвитратах |  Заробiтнаплата впрямихвитратах | **II блок.**Єдинийвнесок назагально-обов'язко-ве держав-не соціаль-не страху-вання, |  Усереднені показникидля визна-чення кош-тів на пок-риття реш-ти статейзагально-виробничихвитрат | **III блок.**Кошти напокриттярештистатейзагально-виробничихвитрат | **Загально-****виробничі****витрати****без ураху-****вання від-****рахувань****на єдиний****внесок від****коштів на****оплату по****непраце-****здатності,** |
|   |   |   | люд-год |   | люд-годгр.4хгр.5 | грн. | грн.гр.6хгр.7 | грн. | грн.(гр.8+гр.9)\*0,22 | грн./люд-год | грн.гр.4хгр.11 | грн.гр.8+гр.10+гр.12 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | ЖТ1-760-3 |  1 | 17,710017,71 | 0,0387562 | 0,68640,69 | 94,66 | 64,9765 | 1884,521885 | 428,89429 | 1,767546 | 31,3031 | 525,16525 |
| 3 | ЖТ1-781-2 |  1 | 1,76001,76 | 0,0387562 | 0,06820,07 | 94,66 | 6,466 | 162,62163 | 37,2038 | 1,767546 | 3,113 | 46,7747 |
| 5 | ЖТ1-651-1 |  1 | 1,26001,26 | 0,0387562 | 0,04880,05 | 94,66 | 4,625 | 116,42116 | 26,6326 | 1,767546 | 2,232 | 33,4833 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 6 | ЖТ1-651-5 |  52 | 2,2500117 | 0,0387562 | 0,08724,53 | 94,66 | 8,25429 | 207,9010811 | 47,552473 | 1,767546 | 3,98207 | 59,783109 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **Разом:** | **137,73** |   | **5,34** |   | **505** | **12975** | **2966** |   | **243** | **3714** |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  **Крiм того:**  |
|  Кошти на оплату перших п'яти днiв непрацездатностi внаслiдок захворювання або травми.  |
| (графа 8 + графа 9 \* Н124) \* Н21 / 100 ==(505 + 12975 \* 1) \* 0 = **0 грн.** |
| де:  Н124 - коєфіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску; |
|  Н21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштiв на оплату  перших п'яти днiв непрацездатностi внаслiдок захворювань або травм, %; |
|   Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності. |
| (графа 8 + графа 9 \* Н124) \* Н21 / 100 \* Н18 / 100 ==(505 + 12975 \* 1) \* 0 \* 0,22= **0 грн.** |
| де:  |
|  Н18 - вiдрахування від фонду оплати труда на соцiальнi заходи відповiдно до законодавства, %; |
|  Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів. |
| (графа 8 + графа 9 \* Н124) \* Н116 / 100 ==(505 + 12975 \* 1) \* 0 = **0 грн.** |
| де:  |
|  Н116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %; |
|  **Разом загальновиробничi витрати: 3714 + 0 + 0 + 0 = 3714 грн.**  |
|   |
|   |
|  Склав \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Талмаза А.С. |
|  *[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]* |
|   |
|  Перевірив \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  *[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]* |
|   |