|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | | Форма №8 | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | | ЗАТВЕРДЖЕНО | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | | ( назва організації, що затверджує ) | | | | | | |
|  | | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | |
|  | | | | | ( посада, підпис, ініціали, прізвище ) | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | | “\_\_\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ р. | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | |
| **ДЕФЕКТНИЙ АКТ** | | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | |
| **На** Поточний ремонт баскетбольного майданчика Комунального закладу освіти «Навчально-виховний комплекс №131» Дніпровської міської ради за адресою: м. Дніпро, провулок Соломії Крушельницької, 10 | | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | |
| Умови виконання робіт | | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | |
| Об'єми робіт | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Найменування робіт і витрат | | | | Одиниця  виміру | | Кількість | | Примітка | | |
| 1 | 2 | | | | 3 | | 4 | | 5 | | |
| 1 | Розбирання бетонних поребрикiв | | | | м | | 86 | |  | | |
| 2 | Розбирання асфальтобетонних покриттiв вручну | | | | м3 | | 42 | |  | | |
| 3 | Улаштування дорожнiх корит напiвкоритного профiлю  вручну, глибина корита до 250 мм | | | | м2 | | 420 | |  | | |
| 4 | Улаштування пiдстильних та вирiвнювальних шарiв  основи із щебеню фракції 20-40 мм(товщ. 100 мм) | | | | м3 | | 42 | |  | | |
| 5 | Улаштування пiдстильних та вирiвнювальних шарiв  основи iз щебеню фракції 5-20мм (товщ. 100мм) | | | | м3 | | 42 | |  | | |
| 6 | Улаштування бетонної пiдготовки | | | | м3 | | 42 | |  | | |
| 7 | Укладання металевої сiтки в цементно-бетонне покриття | | | | м2 | | 420 | |  | | |
| 8 | Улаштування штучного гумового покриття (ігрове поле) | | | | м2 | | 420 | |  | | |
| 9 | Установлення гумових поребрикiв на пiщану основу | | | | м | | 86 | |  | | |
| 10 | Розмiтка емаллю суцiльною лiнiєю шириною 0,1 м | | | | км лінії | | 0,165 | |  | | |
| 11 | Копання ям для встановлення стоякiв та стовпiв  глибиною 0,7 м (для встановлення устаткування) | | | | ям | | 4 | |  | | |
| 12 | Улаштування бетонних фундаментiв пiд устаткування | | | | м3 | | 0,7 | |  | | |
| 13 | Монтаж спортивного устаткування | | | | т | | 0,5 | |  | | |
| 14 | Навантаження ґрунту вручну на автомобiлi-самоскиди | | | | м3 | | 157,5 | |  | | |
| 15 | Навантаження смiття вручну | | | | т | | 67,2 | |  | | |
| 16 | Перевезення грунту до 30 км | | | | т | | 157,5 | |  | | |
| 17 | Перевезення сміття до 30 км | | | | т | | 67,2 | |  | | |
|  | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  |  | | |  | |  | |  | | |
| Склав \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | |
| *[посада, підпис ( ініціали, прізвище)]* | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  |  | | |  | |  | |  | | |
| Перевірив \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | |
| *[посада, підпис ( ініціали, прізвище)]* | | | | | | | | | | | | | | |