|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| Замовник **ОСББ "Робоча 73"** | | | | | | | | |  | |
| *(назва організації)* | | |  | | | | | | | |
| Підрядник ТОВ «ЛІФТСЕРВІС» | | | | | | | | | |  |
| *(назва організації)* | | |  | | | | | | | |
|  | | | |  |  | | | | | |
|  | | | |  |  | | | | | |
|  | | | | **ДОГОВІРНА ЦІНА** |  | | | | | |
|  | | | |  |  | | | | | |
|  | на будівництво  **Проведення поточного ремонту ліфтів за адресою вул.Робоча, 73, блоки 1,3,4,** , що здійснюється в 2021 роцi | | | | | | | | |  |
| Вид договірної ціни: тверда. | | | | | | | | | | |
| Визначена згідно з ДСТУ Б Д.1.1-1-2013 | | | | | | | | | | |
| Складена в поточних цінах станом на 3 червня 2021 р. | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Обгрунтування | Найменування витрат | | | | Вартість , тис. грн. | | | | |
| всього | у тому числі: | | | |
| будівельних  робіт | інших  витрат | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | 4 | 5 | 6 | | |
| 1 |  | Прямi витрати,  в тому числi | | | | 458,155 | 458,155 | - | | |
|  | Розрахунок N1 | Заробiтна плата | | | | 36,805 | 36,805 | - | | |
|  | Розрахунок N2 | Вартiсть матерiальних ресурсiв | | | | 421,35 | 421,35 | - | | |
|  | Розрахунок N3 | Вартiсть експлуатацiї будiвельних машин i механiзмiв | | | | - | - | - | | |
| 2 | Розрахунок N4 | Загальновиробничi витрати | | | | 11,653 | 11,653 | - | | |
| 3 | Розрахунок N5 | Витрати на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будiвель i  споруд | | | | - | - | - | | |
| 4 | Розрахунок N6 | Кошти на додатковi витрати при виконаннi будiвельних робiт у зимовий перiод (на  обсяги робiт, що плануються до виконання у зимовий перiод) | | | | - | - | - | | |
| 5 | Розрахунок N7 | Кошти на додатковi витрати при виконаннi будiвельних робiт у лiтнiй перiод (на обсяги  робiт, що плануються до виконання у лiтнiй перiод) | | | | - | - | - | | |
| 6 | Розрахунок N8 | Iншi супутнi витрати | | | | - | - | - | | |
|  |  | **Разом** | | | | 469,808 | 469,808 | - | | |
| 7 | Розрахунок N9 | Прибуток | | | | 4,019 | 4,019 | - | | |
| 8 | Розрахунок N10 | Кошти на покриття адмiнiстративних витрат будiвельно-монтажних органiзацiй | | | | 0,727 | - | 0,727 | | |
| 9 | Розрахунок N11 | Кошти на покриття ризику | | | | - | - | - | | |
| 10 | Розрахунок N12 | Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами | | | | - | - | - | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | | 3 | | | | | 4 | 5 | 6 |
|  |  | | **Разом (пп. 1-10)** | | | | | 474,554 | 473,827 | 0,727 |
| 11 | Розрахунок N13 | | Податки, збори, обов'язковi платежi, встановленi чинним законодавством i не врахованi  складовими вартостi будiвництва | | | | | 24,977 | - | 24,977 |
|  |  | | **Разом договiрна цiна** | | | | | 499,531 | 473,827 | 25,704 |
|  |  | | **Всього договiрна цiна** | | | | | 499,531 |  |  |
|  |  | |  | | | | |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | |
| Керівник підприємства  (організації) замовника | | | |  | Керівник генеральної  підрядної організації | |  | | | |
|  | | | | |  | | | | | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |  | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА** | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | |
| **Проведення поточного ремонту ліфтів за адресою вул.Робоча, 73, блок 1,3,4 ОСББ "Робоча 73"** | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |  |
| Будівництво розташоване на території ........................... області. | | | | | | | | | | | |  |
| Кошторисна документацiя складена iз застосуванням: | | | | | | | | | | | |  |
| - Ремонт пасажирських i вантажних лiфтiв. ВБН Д.2.8-204.02-2004; | | | | | | | | | | | |  |
| Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за регіональними поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими  даними Мінрегіонбуду України . | | | | | | | | | | | |  |
| Загальновиробничi витрати розрахованi вiдповiдно до усереднених показникiв Додатка Б до ДСТУ-Н Б Д.1.1-3-2013. | | | | | | | | | | | |  |
| При складаннi розрахункiв iнших витрат прийнятi такi нарахування: | | | | | | | | | | | |  |
| 1. | Усереднений показник для визначення розмiру кошторисного прибутку, ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16 | | | | | | | | 6,80 | | грн./люд.год | |
| 2. | Усереднений показник для визначення розмiру адмiнiстративних витрат, ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16 | | | | | | | | 1,23 | | грн./люд.год | |
|  | | | |  | | | | | | | | |
| Загальна кошторисна трудомiсткiсть | | | | | | | | 0,59096 | |  | тис.люд.год | |
| Нормативна трудомiсткiсть робiт, яка передбачається у прямих витратах | | | | | | | | 0,569 | |  | тис.люд.год | |
| Загальна кошторисна заробiтна плата | | | | | | | | 38,891 | |  | тис.грн. | |
| Середньомiсячна заробiтна плата на 1 робiтника в режимi повної зайнятостi: | | | | | | | |  | |  |  | |
| Тарифна сiтка для будiвельних, монтажних i ремонтних робiт при середньомiсячнiй нормi тривалостi робочого часу 166,17  люд.год та розрядi робiт 3,8 | | | | | | | | 9954,78 | |  | грн. | |
| Тарифна сітка для робіт з ремонту ліфтів при середньомiсячнiй нормi тривалостi робочого часу 166,17 люд.год та розрядi  робiт 3,8 | | | | | | | | 10500,00 | |  | грн. | |
|  | | | |  | | | | | | | | |
| Всього договiрна цiна:  у тому числi: | | | | | | | | 499,531 | |  | тис.грн. | |
| будiвельнi роботи - | | | | | | | | 473,827 | |  | тис.грн. | |
| вартiсть устаткування - | | | | | | | | - | |  | тис.грн. | |
| у тому числi: | | | | | | | |  | |  |  | |
| - ризики і інфляція від вартості устаткування | | | | | | | | - | |  | тис.грн. | |
| iншi витрати - | | | | | | | | 25,704 | |  | тис.грн. | |
|  | | | |  | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | |
| Примiтка: | | | | | | | |  | |  |  | |
| 1. Данi про структуру кошторисної вартостi будiвництва наведенi у документi "Пiдсумковi вартiснi параметри". | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | |
| Склав: | |  | Талмаза А.С. | | Перевірив: |  |  | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Проведення поточного ремонту ліфтів за адресою вул.Робоча, 73, ОСББ "Робоча 73" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Пiдсумкова вiдомiсть ресурсiв** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | | Шифр ресурсу | | Найменування | | Одиниця  виміру | | Кількість | | Поточна  ціна за  одиницю,  грн. | | в тому числі: | | | | | | Обґрунтування  ціни | | |
| відпускна  ціна, грн. | | транс-  портна  складова,  грн. | | заготі-  вельно-  складські  витрати,  грн. | |
|  | |  | |  | |  | |  | | всього, грн. | | всього, грн. | | всього, грн. | | всього, грн. | |
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6/7 | | 8/9 | | 10/11 | | 12/13 | | 14 | | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  | |  | | **I. Витрати труда** | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 1 | | 27 | | Витрати труда робітників-монтажників | | люд-год | | 568,97 | | 64,69 | |  | |  | |  | |  | | |
| 2 | |  | | Середній розряд робіт, що виконуються  робітниками-монтажниками | | розряд | | 4,0 | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 3 | |  | | Витрати труда робітників, заробітна плата  яких враховується в складі: | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 3.1 | |  | | загальновиробничих витрат | | люд-год | | 21,99 | | 94,92 | |  | |  | |  | |  | | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  | |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  | | Разом кошторисна трудомісткість | | | | люд-год | | 590,96 | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  | | Середній розряд робіт | | | | розряд | | 4,0 | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  | |  | | **IV. Будівельні матеріали, вироби і**  **конструкції** | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 4 | | &С150-25 | | Пост керування ліфтом | | шт | | 6 | | 5460  32760,00 | | 5460,00  32760,00 | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | |  | | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 5 | | &С150-43 | | Купе кабіни в/п 320 кг | | шт | | 3 | | 27400  82200,00 | | 27400,00  82200,00 | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | |  | | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 6 | | &С150-59 | | Купе кабіни вп.500 кг | | шт | | 3 | | 51860  155580,00 | | 51860,00  155580,00 | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | |  | | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 7 | | &С150-71 | | Широка стулка ДК (500) | | шт | | 3 | | 6080  18240,00 | | 6080,00  18240,00 | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6/7 | | 8/9 | | 10/11 | | 12/13 | | 14 | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 8 | | &С160-9-3 | | Стулка дверей шахти (ліва, права) | | шт | | 6 | | 1430  8580,00 | | 1430,00  8580,00 | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 9 | | &С160-9-16 | | Фальш накладка вузької стулки ДШ | | шт | | 3 | | 1350  4050,00 | | 1350,00  4050,00 | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 10 | | &С190-14 | | Балка приводу дверей кабіни (у сборі) | | шт | | 3 | | 24320  72960,00 | | 24320,00  72960,00 | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 11 | | &С1111-57-Ж | | Обмежувач швидкості | | шт | | 6 | | 4680  28080,00 | | 4680,00  28080,00 | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 12 | | &С1547-1-3-Л | | Канат стальний діам. 7,8 мм | | м | | 420 | | 45  18900,00 | | 45,00  18900,00 | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | **Разом по розділу IV** | | **грн.** | |  | | **421350,00** | | **421350,00** | | **-** | | **-** | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "3 червня" 2021 р. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Символ & визначає що ресурс задан користувачем. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Склав \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Талмаза А.С. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Перевірив \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Загальновиробничі витрати на будову** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Проведення поточного ремонту ліфтів за адресою вул.Робоча, 73, блоки 1,3,4 ОСББ "Робоча 73"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| Номер  об”єкту | | Найменування об”єкту | | | Норматив-  но-розра-  хункова  кошторисна  трудоміст-  кість робіт,  що перед-  бачені в  прямих вит-  ратах, | | Трудоміст-  кість в за-  гальнови-  робничих  витратах, | | **I блок.**  Заробiтна  плата в  загально-  виробничих  витратах, | | | | Заробiтна  плата в  прямих  витратах, | | **II блок.**  Єдиний  внесок на  загально-  обов'язко-  ве держав-  не соціаль-  не страху-  вання, | | **III блок.**  Кошти на  покриття  решти  статей  загально-  виробничих  витрат, | | Додаткові  кошти  II блоку, що  пов'язані з  оплатою  тимчасової  непраце-  здатності, | | **Всього**  **загально-**  **виробничих**  **витрат,** | |
|  | |  | | | люд-год | | люд-год | | грн. | | | | грн. | | грн. | | грн. | | грн. | | грн. | |
| 1 | | 2 | | | 3 | | 4 | | 5 | | | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | |
| 3-1 | | Проведення поточного  ремонту ліфтів за адресою  вул.Робоча, 73 | | | 568,97 | | 21,99 | | 2086 | | | | 36805 | | 8560 | | 1007 | | 0 | | 11653 | |
|  | | | | |  | |  | |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **Разом:** | | | | | 568,97 | | 21,99 | | **2086** | | | | 36805 | | **8560** | | **1007** | | 0 | | **11653** | |
|  | | | | |  | |  | |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Склав \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Талмаза А.С. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Перевірив \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | | Форма №8 | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | | ЗАТВЕРДЖЕНО | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | | ( назва організації, що затверджує ) | | | | | | |
|  | | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | |
|  | | | | | ( посада, підпис, ініціали, прізвище ) | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | | “\_\_\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ р. | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | |
| **ДЕФЕКТНИЙ АКТ** | | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | |
| **На** Проведення поточного ремонту ліфтів за адресою вул.Робоча, 73, бл.1 | | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | |
| Умови виконання робіт | | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | |
| Об'єми робіт | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Найменування робіт і витрат | | | | Одиниця  виміру | | Кількість | | Примітка | | |
| 1 | 2 | | | | 3 | | 4 | | 5 | | |
|  | Ліфт пасажирський | | | |  | |  | |  | | |
| 1 | Заміна купе кабіни в ліфтах вантажопідйомністю до 400  кг | | | | кабіна | | 1 | |  | | |
| 2 | Купе кабіни в/п 320 кг | | | | шт | | 1 | |  | | |
| 3 | Заміна поста керування ліфтом в купе кабіни | | | | пост | | 1 | |  | | |
| 4 | Пост керування ліфтом | | | | шт | | 1 | |  | | |
| 5 | Заміна стулок симетричних розсувних дверей шахти | | | | стулка | | 2 | |  | | |
| 6 | Стулка дверей шахти (ліва, права) | | | | шт | | 2 | |  | | |
| 7 | Заміна балки дверей кабіни | | | | балка | | 1 | |  | | |
| 8 | Балка приводу дверей кабіни (у сборі) | | | | шт | | 1 | |  | | |
| 9 | Заміна обмежувача швидкості однотипною конструкцією | | | | шт | | 1 | |  | | |
| 10 | Обмежувач швидкості | | | | шт | | 1 | |  | | |
| 11 | Заміна каната обмежувача швидкості | | | | м | | 105 | |  | | |
| 12 | Канат стальний діам. 7,8 мм | | | | м | | 105 | |  | | |
|  | Ліфт вантажний | | | |  | |  | |  | | |
| 13 | Заміна поста керування ліфтом в купе кабіни | | | | пост | | 1 | |  | | |
| 14 | Пост керування ліфтом | | | | шт | | 1 | |  | | |
| 15 | Заміна купе кабіни в ліфтах вантажопідйомністю до  1000 кг | | | | кабіна | | 1 | |  | | |
| 16 | Купе кабіни вп.500 кг | | | | шт | | 1 | |  | | |
| 17 | Заміна широкої стулки несиметричних розсувних дверей  шахти | | | | стулка | | 1 | |  | | |
| 18 | Широка стулка ДК (500) | | | | шт | | 1 | |  | | |
| 19 | Заміна вузької стулки несиметричних розсувних дверей  шахти | | | | стулка | | 1 | |  | | |
| 20 | Фальш накладка вузької стулки ДШ | | | | шт | | 1 | |  | | |
| 21 | Заміна обмежувача швидкості однотипною конструкцією | | | | шт | | 1 | |  | | |
| 22 | Обмежувач швидкості | | | | шт | | 1 | |  | | |
| 23 | Заміна каната обмежувача швидкості | | | | м | | 105 | |  | | |
| 24 | Канат стальний діам. 7,8 мм | | | | м | | 105 | |  | | |
|  | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  |  | | |  | |  | |  | | |
| Склав \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Талмаза А.С. | | | | | | | | | | | | | | |
| *[посада, підпис ( ініціали, прізвище)]* | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  |  | | |  | |  | |  | | |
| Перевірив \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | |
| *[посада, підпис ( ініціали, прізвище)]* | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Форма № 1** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Проведення поточного ремонту ліфтів за адресою вул.Робоча, 73, ОСББ "Робоча 73" | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021/12ПР | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Локальний кошторис на будівельні роботи № 3-1-1** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **на Проведення поточного ремонту ліфтів за адресою вул.Робоча, 73, бл.1** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Проведення поточного ремонту ліфтів за адресою вул.Робоча, 73** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основа: | | | | |  | | | Кошторисна вартість | | | | 161,07 | | тис. грн. | | | |
| креслення (специфікації ) № | | | | |  | | | Кошторисна трудомісткість | | | | 0,21306 | | тис.люд.-год. | | | |
|  | | | | |  | | | Кошторисна заробітна плата | | | | 14,021 | | тис. грн. | | | |
|  | | | | |  | | | Середній розряд робіт | | | | 4,0 | | розряд | | | |
| Складений в поточних цінах станом на “3 червня” 2021 р. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | | Обґрунту-  вання  (шифр  норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця  виміру | Кіль-  кість | | Вартість одиниці,  грн. | | | Загальна вартість, грн. | | | | Витрати труда  робітників, люд.-год. | | |
| Всього | експлуа-  тації  машин | | Всього | заробіт-  ної плати | експлуа-  тації  машин | | не зайнятих  обслуговуванням  машин | | |
| заробіт-  ної плати | в тому  числі за-  робітної  плати | | в тому  числі за-  робітної  плати | | тих, що  обслуговують  машини | | |
| на одини-  цю | | всього |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | | 11 | | 12 |
|  | |  | Ліфт пасажирський |  |  | |  |  | |  |  |  | |  | |  |
| *1* | | *ЖТ1-417-10* | *Заміна купе кабіни в ліфтах*  *вантажопідйомністю до 400 кг* | *кабіна* | *1* | | *3255,85*  *3255,85* | *\_\_-\_\_*  *-* | | *3256* | *3256* | *\_\_-\_\_*  *-* | | *50,3300*  *-* | | *50,33*  *-* |
|  | |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  | |  | |  |
| 2 | | & С150-43 | Купе кабіни в/п 320 кг | шт | 1 | | 27400,00  - | \_\_-\_\_  - | | 27400 | - | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - |
|  | |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  | |  | |  |
| *3* | | *ЖТ1-777-1* | *Заміна поста керування ліфтом в купе*  *кабіни* | *пост* | *1* | | *289,81*  *289,81* | *\_\_-\_\_*  *-* | | *290* | *290* | *\_\_-\_\_*  *-* | | *4,4800*  *-* | | *4,48*  *-* |
|  | |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  | |  | |  |
| 4 | | & С150-25 | Пост керування ліфтом | шт | 1 | | 5460,00  - | \_\_-\_\_  - | | 5460 | - | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - |
|  | |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  | |  | |  |
| *5* | | *ЖТ1-535-1* | *Заміна стулок симетричних розсувних*  *дверей шахти* | *стулка* | *2* | | *131,97*  *131,97* | *\_\_-\_\_*  *-* | | *264* | *264* | *\_\_-\_\_*  *-* | | *2,0400*  *-* | | *4,08*  *-* |
|  | |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 6 | & С160-9-3 | Стулка дверей шахти (ліва, права) | шт | 2 | 1430,00  - | \_\_-\_\_  - | 2860 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *7* | *ЖТ1-421-1* | *Заміна балки дверей кабіни* | *балка* | *1* | *868,14*  *868,14* | *\_\_-\_\_*  *-* | *868* | *868* | *\_\_-\_\_*  *-* | *13,4200*  *-* | *13,42*  *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | & С190-14 | Балка приводу дверей кабіни (у сборі) | шт | 1 | 24320,00  - | \_\_-\_\_  - | 24320 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *9* | *ЖТ1-423-1* | *Заміна обмежувача швидкості*  *однотипною конструкцією* | *шт* | *1* | *108,03*  *108,03* | *\_\_-\_\_*  *-* | *108* | *108* | *\_\_-\_\_*  *-* | *1,6700*  *-* | *1,67*  *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | & С1111-57-  Ж | Обмежувач швидкості | шт | 1 | 4680,00  - | \_\_-\_\_  - | 4680 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *11* | *ЖТ1-425-1* | *Заміна каната обмежувача швидкості* | *10 м* | *10,5* | *142,96*  *142,96* | *\_\_-\_\_*  *-* | *1501* | *1501* | *\_\_-\_\_*  *-* | *2,2100*  *-* | *23,21*  *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | & С1547-1-  3-Л | Канат стальний діам. 7,8 мм | м | 105 | 45,00  - | \_\_-\_\_  - | 4725 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ліфт вантажний |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *13* | *ЖТ1-777-1* | *Заміна поста керування ліфтом в купе*  *кабіни* | *пост* | *1* | *289,81*  *289,81* | *\_\_-\_\_*  *-* | *290* | *290* | *\_\_-\_\_*  *-* | *4,4800*  *-* | *4,48*  *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | & С150-25 | Пост керування ліфтом | шт | 1 | 5460,00  - | \_\_-\_\_  - | 5460 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *15* | *ЖТ1-417-11* | *Заміна купе кабіни в ліфтах*  *вантажопідйомністю до 1000 кг* | *кабіна* | *1* | *4779,30*  *4779,30* | *\_\_-\_\_*  *-* | *4779* | *4779* | *\_\_-\_\_*  *-* | *73,8800*  *-* | *73,88*  *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | & С150-59 | Купе кабіни вп.500 кг | шт | 1 | 51860,00  - | \_\_-\_\_  - | 51860 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *17* | *ЖТ1-535-2* | *Заміна широкої стулки несиметричних*  *розсувних дверей шахти* | *стулка* | *1* | *152,02*  *152,02* | *\_\_-\_\_*  *-* | *152* | *152* | *\_\_-\_\_*  *-* | *2,3500*  *-* | *2,35*  *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | & С150-71 | Широка стулка ДК (500) | шт | 1 | 6080,00  - | \_\_-\_\_  - | 6080 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| *19* | *ЖТ1-535-2* | *Заміна вузької стулки несиметричних*  *розсувних дверей шахти* | *стулка* | *1* | *152,02*  *152,02* | *\_\_-\_\_*  *-* | *152* | *152* | *\_\_-\_\_*  *-* | *2,3500*  *-* | *2,35*  *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | & С160-9-16 | Фальш накладка вузької стулки ДШ | шт | 1 | 1350,00  - | \_\_-\_\_  - | 1350 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *21* | *ЖТ1-423-1* | *Заміна обмежувача швидкості*  *однотипною конструкцією* | *шт* | *1* | *108,03*  *108,03* | *\_\_-\_\_*  *-* | *108* | *108* | *\_\_-\_\_*  *-* | *1,6700*  *-* | *1,67*  *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | & С1111-57-  Ж | Обмежувач швидкості | шт | 1 | 4680,00  - | \_\_-\_\_  - | 4680 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *23* | *ЖТ1-425-1* | *Заміна каната обмежувача швидкості* | *10 м* | *10,5* | *142,96*  *142,96* | *\_\_-\_\_*  *-* | *1501* | *1501* | *\_\_-\_\_*  *-* | *2,2100*  *-* | *23,21*  *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | & С1547-1-  3-Л | Канат стальний діам. 7,8 мм | м | 105 | 45,00  - | \_\_-\_\_  - | 4725 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Разом прямі витрати по кошторису | | | | | 156869 | 13269 | \_\_-\_\_  - |  | 205,13  - |
|  |  | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 156869 |  |  |  |  |
|  |  | в тому числi: | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | | | | | 143600 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. | | | | | 13269 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | | | | | 4201 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 7,93 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 752 |  |  |  |  |
|  |  | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **161070** |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | **Всього по кошторису** | | | | | **161070** |  |  |  |  |
|  |  | **Кошторисна трудомісткість, люд.год.** | | | | | **213,06** |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  | **Кошторисна заробiтна плата, грн.** | | | | | **14021** |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| Склав \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Талмаза А.С. | | | | | | | | | | | |
| *[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]* | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| Перевірив \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | |
| *[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]* | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | | Форма №8 | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | | ЗАТВЕРДЖЕНО | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | | ( назва організації, що затверджує ) | | | | | | |
|  | | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | |
|  | | | | | ( посада, підпис, ініціали, прізвище ) | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | | “\_\_\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ р. | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | |
| **ДЕФЕКТНИЙ АКТ** | | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | |
| **На** Проведення поточного ремонту ліфтів за адресою вул.Робоча, 73, бл.3 | | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | |
| Умови виконання робіт | | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | |
| Об'єми робіт | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Найменування робіт і витрат | | | | Одиниця  виміру | | Кількість | | Примітка | | |
| 1 | 2 | | | | 3 | | 4 | | 5 | | |
|  | Ліфт пасажирський | | | |  | |  | |  | | |
| 1 | Заміна купе кабіни в ліфтах вантажопідйомністю до 400  кг | | | | кабіна | | 1 | |  | | |
| 2 | Купе кабіни в/п 320 кг | | | | шт | | 1 | |  | | |
| 3 | Заміна поста керування ліфтом в купе кабіни | | | | пост | | 1 | |  | | |
| 4 | Пост керування ліфтом | | | | шт | | 1 | |  | | |
| 5 | Заміна стулок симетричних розсувних дверей шахти | | | | стулка | | 2 | |  | | |
| 6 | Стулка дверей шахти (ліва, права) | | | | шт | | 2 | |  | | |
| 7 | Заміна балки дверей кабіни | | | | балка | | 1 | |  | | |
| 8 | Балка приводу дверей кабіни (у сборі) | | | | шт | | 1 | |  | | |
| 9 | Заміна обмежувача швидкості однотипною конструкцією | | | | шт | | 1 | |  | | |
| 10 | Обмежувач швидкості | | | | шт | | 1 | |  | | |
| 11 | Заміна каната обмежувача швидкості | | | | м | | 105 | |  | | |
| 12 | Канат стальний діам. 7,8 мм | | | | м | | 105 | |  | | |
|  | Ліфт вантажний | | | |  | |  | |  | | |
| 13 | Заміна поста керування ліфтом в купе кабіни | | | | пост | | 1 | |  | | |
| 14 | Пост керування ліфтом | | | | шт | | 1 | |  | | |
| 15 | Заміна купе кабіни в ліфтах вантажопідйомністю до  1000 кг | | | | кабіна | | 1 | |  | | |
| 16 | Купе кабіни вп.500 кг | | | | шт | | 1 | |  | | |
| 17 | Заміна широкої стулки несиметричних розсувних дверей  шахти | | | | стулка | | 1 | |  | | |
| 18 | Широка стулка ДК (500) | | | | шт | | 1 | |  | | |
| 19 | Заміна вузької стулки несиметричних розсувних дверей  шахти | | | | стулка | | 1 | |  | | |
| 20 | Фальш накладка вузької стулки ДШ | | | | шт | | 1 | |  | | |
| 21 | Заміна обмежувача швидкості однотипною конструкцією | | | | шт | | 1 | |  | | |
| 22 | Обмежувач швидкості | | | | шт | | 1 | |  | | |
|  | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  |  | | |  | |  | |  | | |
| Склав \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Талмаза А.С. | | | | | | | | | | | | | | |
| *[посада, підпис ( ініціали, прізвище)]* | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  |  | | |  | |  | |  | | |
| Перевірив \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | |
| *[посада, підпис ( ініціали, прізвище)]* | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Форма № 1** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Проведення поточного ремонту ліфтів за адресою вул.Робоча, 73, ОСББ "Робоча 73" | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021/12ПР | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Локальний кошторис на будівельні роботи № 3-1-2** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **на Проведення поточного ремонту ліфтів за адресою вул.Робоча, 73, бл.3** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Проведення поточного ремонту ліфтів за адресою вул.Робоча, 73** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основа: | | | | |  | | | Кошторисна вартість | | | | 154,369 | | тис. грн. | | | |
| креслення (специфікації ) № | | | | |  | | | Кошторисна трудомісткість | | | | 0,18895 | | тис.люд.-год. | | | |
|  | | | | |  | | | Кошторисна заробітна плата | | | | 12,435 | | тис. грн. | | | |
|  | | | | |  | | | Середній розряд робіт | | | | 4,0 | | розряд | | | |
| Складений в поточних цінах станом на “3 червня” 2021 р. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | | Обґрунту-  вання  (шифр  норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця  виміру | Кіль-  кість | | Вартість одиниці,  грн. | | | Загальна вартість, грн. | | | | Витрати труда  робітників, люд.-год. | | |
| Всього | експлуа-  тації  машин | | Всього | заробіт-  ної плати | експлуа-  тації  машин | | не зайнятих  обслуговуванням  машин | | |
| заробіт-  ної плати | в тому  числі за-  робітної  плати | | в тому  числі за-  робітної  плати | | тих, що  обслуговують  машини | | |
| на одини-  цю | | всього |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | | 11 | | 12 |
|  | |  | Ліфт пасажирський |  |  | |  |  | |  |  |  | |  | |  |
| *1* | | *ЖТ1-417-10* | *Заміна купе кабіни в ліфтах*  *вантажопідйомністю до 400 кг* | *кабіна* | *1* | | *3255,85*  *3255,85* | *\_\_-\_\_*  *-* | | *3256* | *3256* | *\_\_-\_\_*  *-* | | *50,3300*  *-* | | *50,33*  *-* |
|  | |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  | |  | |  |
| 2 | | & С150-43 | Купе кабіни в/п 320 кг | шт | 1 | | 27400,00  - | \_\_-\_\_  - | | 27400 | - | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - |
|  | |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  | |  | |  |
| *3* | | *ЖТ1-777-1* | *Заміна поста керування ліфтом в купе*  *кабіни* | *пост* | *1* | | *289,81*  *289,81* | *\_\_-\_\_*  *-* | | *290* | *290* | *\_\_-\_\_*  *-* | | *4,4800*  *-* | | *4,48*  *-* |
|  | |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  | |  | |  |
| 4 | | & С150-25 | Пост керування ліфтом | шт | 1 | | 5460,00  - | \_\_-\_\_  - | | 5460 | - | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - |
|  | |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  | |  | |  |
| *5* | | *ЖТ1-535-1* | *Заміна стулок симетричних розсувних*  *дверей шахти* | *стулка* | *2* | | *131,97*  *131,97* | *\_\_-\_\_*  *-* | | *264* | *264* | *\_\_-\_\_*  *-* | | *2,0400*  *-* | | *4,08*  *-* |
|  | |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 6 | & С160-9-3 | Стулка дверей шахти (ліва, права) | шт | 2 | 1430,00  - | \_\_-\_\_  - | 2860 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *7* | *ЖТ1-421-1* | *Заміна балки дверей кабіни* | *балка* | *1* | *868,14*  *868,14* | *\_\_-\_\_*  *-* | *868* | *868* | *\_\_-\_\_*  *-* | *13,4200*  *-* | *13,42*  *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | & С190-14 | Балка приводу дверей кабіни (у сборі) | шт | 1 | 24320,00  - | \_\_-\_\_  - | 24320 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *9* | *ЖТ1-423-1* | *Заміна обмежувача швидкості*  *однотипною конструкцією* | *шт* | *1* | *108,03*  *108,03* | *\_\_-\_\_*  *-* | *108* | *108* | *\_\_-\_\_*  *-* | *1,6700*  *-* | *1,67*  *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | & С1111-57-  Ж | Обмежувач швидкості | шт | 1 | 4680,00  - | \_\_-\_\_  - | 4680 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *11* | *ЖТ1-425-1* | *Заміна каната обмежувача швидкості* | *10 м* | *10,5* | *142,96*  *142,96* | *\_\_-\_\_*  *-* | *1501* | *1501* | *\_\_-\_\_*  *-* | *2,2100*  *-* | *23,21*  *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | & С1547-1-  3-Л | Канат стальний діам. 7,8 мм | м | 105 | 45,00  - | \_\_-\_\_  - | 4725 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ліфт вантажний |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *13* | *ЖТ1-777-1* | *Заміна поста керування ліфтом в купе*  *кабіни* | *пост* | *1* | *289,81*  *289,81* | *\_\_-\_\_*  *-* | *290* | *290* | *\_\_-\_\_*  *-* | *4,4800*  *-* | *4,48*  *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | & С150-25 | Пост керування ліфтом | шт | 1 | 5460,00  - | \_\_-\_\_  - | 5460 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *15* | *ЖТ1-417-11* | *Заміна купе кабіни в ліфтах*  *вантажопідйомністю до 1000 кг* | *кабіна* | *1* | *4779,30*  *4779,30* | *\_\_-\_\_*  *-* | *4779* | *4779* | *\_\_-\_\_*  *-* | *73,8800*  *-* | *73,88*  *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | & С150-59 | Купе кабіни вп.500 кг | шт | 1 | 51860,00  - | \_\_-\_\_  - | 51860 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *17* | *ЖТ1-535-2* | *Заміна широкої стулки несиметричних*  *розсувних дверей шахти* | *стулка* | *1* | *152,02*  *152,02* | *\_\_-\_\_*  *-* | *152* | *152* | *\_\_-\_\_*  *-* | *2,3500*  *-* | *2,35*  *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | & С150-71 | Широка стулка ДК (500) | шт | 1 | 6080,00  - | \_\_-\_\_  - | 6080 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| *19* | *ЖТ1-535-2* | *Заміна вузької стулки несиметричних*  *розсувних дверей шахти* | *стулка* | *1* | *152,02*  *152,02* | *\_\_-\_\_*  *-* | *152* | *152* | *\_\_-\_\_*  *-* | *2,3500*  *-* | *2,35*  *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | & С160-9-16 | Фальш накладка вузької стулки ДШ | шт | 1 | 1350,00  - | \_\_-\_\_  - | 1350 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *21* | *ЖТ1-423-1* | *Заміна обмежувача швидкості*  *однотипною конструкцією* | *шт* | *1* | *108,03*  *108,03* | *\_\_-\_\_*  *-* | *108* | *108* | *\_\_-\_\_*  *-* | *1,6700*  *-* | *1,67*  *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | & С1111-57-  Ж | Обмежувач швидкості | шт | 1 | 4680,00  - | \_\_-\_\_  - | 4680 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Разом прямі витрати по кошторису | | | | | 150643 | 11768 | \_\_-\_\_  - |  | 181,92  - |
|  |  | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 150643 |  |  |  |  |
|  |  | в тому числi: | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | | | | | 138875 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. | | | | | 11768 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | | | | | 3726 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 7,03 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 667 |  |  |  |  |
|  |  | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **154369** |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | **Всього по кошторису** | | | | | **154369** |  |  |  |  |
|  |  | **Кошторисна трудомісткість, люд.год.** | | | | | **188,95** |  |  |  |  |
|  |  | **Кошторисна заробiтна плата, грн.** | | | | | **12435** |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| Склав \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Талмаза А.С. | | | | | | | | | | | |
| *[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]* | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| Перевірив \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | |
| *[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]* | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | | Форма №8 | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | | ЗАТВЕРДЖЕНО | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | | ( назва організації, що затверджує ) | | | | | | |
|  | | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | |
|  | | | | | ( посада, підпис, ініціали, прізвище ) | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | | “\_\_\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ р. | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | |
| **ДЕФЕКТНИЙ АКТ** | | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | |
| **На** Проведення поточного ремонту ліфтів за адресою вул.Робоча, 73, бл.4 | | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | |
| Умови виконання робіт | | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | |
| Об'єми робіт | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Найменування робіт і витрат | | | | Одиниця  виміру | | Кількість | | Примітка | | |
| 1 | 2 | | | | 3 | | 4 | | 5 | | |
|  | Ліфт пасажирський | | | |  | |  | |  | | |
| 1 | Заміна купе кабіни в ліфтах вантажопідйомністю до 400  кг | | | | кабіна | | 1 | |  | | |
| 2 | Купе кабіни в/п 320 кг | | | | шт | | 1 | |  | | |
| 3 | Заміна поста керування ліфтом в купе кабіни | | | | пост | | 1 | |  | | |
| 4 | Пост керування ліфтом | | | | шт | | 1 | |  | | |
| 5 | Заміна стулок симетричних розсувних дверей шахти | | | | стулка | | 2 | |  | | |
| 6 | Стулка дверей шахти (ліва, права) | | | | шт | | 2 | |  | | |
| 7 | Заміна балки дверей кабіни | | | | балка | | 1 | |  | | |
| 8 | Балка приводу дверей кабіни (у сборі) | | | | шт | | 1 | |  | | |
| 9 | Заміна обмежувача швидкості однотипною конструкцією | | | | шт | | 1 | |  | | |
| 10 | Обмежувач швидкості | | | | шт | | 1 | |  | | |
| 11 | Заміна каната обмежувача швидкості | | | | м | | 105 | |  | | |
| 12 | Канат стальний діам. 7,8 мм | | | | м | | 105 | |  | | |
|  | Ліфт вантажний | | | |  | |  | |  | | |
| 13 | Заміна поста керування ліфтом в купе кабіни | | | | пост | | 1 | |  | | |
| 14 | Пост керування ліфтом | | | | шт | | 1 | |  | | |
| 15 | Заміна купе кабіни в ліфтах вантажопідйомністю до  1000 кг | | | | кабіна | | 1 | |  | | |
| 16 | Купе кабіни вп.500 кг | | | | шт | | 1 | |  | | |
| 17 | Заміна широкої стулки несиметричних розсувних дверей  шахти | | | | стулка | | 1 | |  | | |
| 18 | Широка стулка ДК (500) | | | | шт | | 1 | |  | | |
| 19 | Заміна вузької стулки несиметричних розсувних дверей  шахти | | | | стулка | | 1 | |  | | |
| 20 | Фальш накладка вузької стулки ДШ | | | | шт | | 1 | |  | | |
| 21 | Заміна обмежувача швидкості однотипною конструкцією | | | | шт | | 1 | |  | | |
| 22 | Обмежувач швидкості | | | | шт | | 1 | |  | | |
|  | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  |  | | |  | |  | |  | | |
| Склав \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Талмаза А.С. | | | | | | | | | | | | | | |
| *[посада, підпис ( ініціали, прізвище)]* | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  |  | | |  | |  | |  | | |
| Перевірив \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | |
| *[посада, підпис ( ініціали, прізвище)]* | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Форма № 1** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Проведення поточного ремонту ліфтів за адресою вул.Робоча, 73, ОСББ "Робоча 73" | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021/12ПР | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Локальний кошторис на будівельні роботи № 3-1-3** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **на Проведення поточного ремонту ліфтів за адресою вул.Робоча, 73, бл.4** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Проведення поточного ремонту ліфтів за адресою вул.Робоча, 73** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основа: | | | | |  | | | Кошторисна вартість | | | | 154,369 | | тис. грн. | | | |
| креслення (специфікації ) № | | | | |  | | | Кошторисна трудомісткість | | | | 0,18895 | | тис.люд.-год. | | | |
|  | | | | |  | | | Кошторисна заробітна плата | | | | 12,435 | | тис. грн. | | | |
|  | | | | |  | | | Середній розряд робіт | | | | 4,0 | | розряд | | | |
| Складений в поточних цінах станом на “3 червня” 2021 р. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | | Обґрунту-  вання  (шифр  норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця  виміру | Кіль-  кість | | Вартість одиниці,  грн. | | | Загальна вартість, грн. | | | | Витрати труда  робітників, люд.-год. | | |
| Всього | експлуа-  тації  машин | | Всього | заробіт-  ної плати | експлуа-  тації  машин | | не зайнятих  обслуговуванням  машин | | |
| заробіт-  ної плати | в тому  числі за-  робітної  плати | | в тому  числі за-  робітної  плати | | тих, що  обслуговують  машини | | |
| на одини-  цю | | всього |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | | 11 | | 12 |
|  | |  | Ліфт пасажирський |  |  | |  |  | |  |  |  | |  | |  |
| *1* | | *ЖТ1-417-10* | *Заміна купе кабіни в ліфтах*  *вантажопідйомністю до 400 кг* | *кабіна* | *1* | | *3255,85*  *3255,85* | *\_\_-\_\_*  *-* | | *3256* | *3256* | *\_\_-\_\_*  *-* | | *50,3300*  *-* | | *50,33*  *-* |
|  | |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  | |  | |  |
| 2 | | & С150-43 | Купе кабіни в/п 320 кг | шт | 1 | | 27400,00  - | \_\_-\_\_  - | | 27400 | - | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - |
|  | |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  | |  | |  |
| *3* | | *ЖТ1-777-1* | *Заміна поста керування ліфтом в купе*  *кабіни* | *пост* | *1* | | *289,81*  *289,81* | *\_\_-\_\_*  *-* | | *290* | *290* | *\_\_-\_\_*  *-* | | *4,4800*  *-* | | *4,48*  *-* |
|  | |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  | |  | |  |
| 4 | | & С150-25 | Пост керування ліфтом | шт | 1 | | 5460,00  - | \_\_-\_\_  - | | 5460 | - | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - |
|  | |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  | |  | |  |
| *5* | | *ЖТ1-535-1* | *Заміна стулок симетричних розсувних*  *дверей шахти* | *стулка* | *2* | | *131,97*  *131,97* | *\_\_-\_\_*  *-* | | *264* | *264* | *\_\_-\_\_*  *-* | | *2,0400*  *-* | | *4,08*  *-* |
|  | |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 6 | & С160-9-3 | Стулка дверей шахти (ліва, права) | шт | 2 | 1430,00  - | \_\_-\_\_  - | 2860 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *7* | *ЖТ1-421-1* | *Заміна балки дверей кабіни* | *балка* | *1* | *868,14*  *868,14* | *\_\_-\_\_*  *-* | *868* | *868* | *\_\_-\_\_*  *-* | *13,4200*  *-* | *13,42*  *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | & С190-14 | Балка приводу дверей кабіни (у сборі) | шт | 1 | 24320,00  - | \_\_-\_\_  - | 24320 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *9* | *ЖТ1-423-1* | *Заміна обмежувача швидкості*  *однотипною конструкцією* | *шт* | *1* | *108,03*  *108,03* | *\_\_-\_\_*  *-* | *108* | *108* | *\_\_-\_\_*  *-* | *1,6700*  *-* | *1,67*  *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | & С1111-57-  Ж | Обмежувач швидкості | шт | 1 | 4680,00  - | \_\_-\_\_  - | 4680 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *11* | *ЖТ1-425-1* | *Заміна каната обмежувача швидкості* | *10 м* | *10,5* | *142,96*  *142,96* | *\_\_-\_\_*  *-* | *1501* | *1501* | *\_\_-\_\_*  *-* | *2,2100*  *-* | *23,21*  *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | & С1547-1-  3-Л | Канат стальний діам. 7,8 мм | м | 105 | 45,00  - | \_\_-\_\_  - | 4725 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ліфт вантажний |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *13* | *ЖТ1-777-1* | *Заміна поста керування ліфтом в купе*  *кабіни* | *пост* | *1* | *289,81*  *289,81* | *\_\_-\_\_*  *-* | *290* | *290* | *\_\_-\_\_*  *-* | *4,4800*  *-* | *4,48*  *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | & С150-25 | Пост керування ліфтом | шт | 1 | 5460,00  - | \_\_-\_\_  - | 5460 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *15* | *ЖТ1-417-11* | *Заміна купе кабіни в ліфтах*  *вантажопідйомністю до 1000 кг* | *кабіна* | *1* | *4779,30*  *4779,30* | *\_\_-\_\_*  *-* | *4779* | *4779* | *\_\_-\_\_*  *-* | *73,8800*  *-* | *73,88*  *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | & С150-59 | Купе кабіни вп.500 кг | шт | 1 | 51860,00  - | \_\_-\_\_  - | 51860 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *17* | *ЖТ1-535-2* | *Заміна широкої стулки несиметричних*  *розсувних дверей шахти* | *стулка* | *1* | *152,02*  *152,02* | *\_\_-\_\_*  *-* | *152* | *152* | *\_\_-\_\_*  *-* | *2,3500*  *-* | *2,35*  *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | & С150-71 | Широка стулка ДК (500) | шт | 1 | 6080,00  - | \_\_-\_\_  - | 6080 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| *19* | *ЖТ1-535-2* | *Заміна вузької стулки несиметричних*  *розсувних дверей шахти* | *стулка* | *1* | *152,02*  *152,02* | *\_\_-\_\_*  *-* | *152* | *152* | *\_\_-\_\_*  *-* | *2,3500*  *-* | *2,35*  *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | & С160-9-16 | Фальш накладка вузької стулки ДШ | шт | 1 | 1350,00  - | \_\_-\_\_  - | 1350 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *21* | *ЖТ1-423-1* | *Заміна обмежувача швидкості*  *однотипною конструкцією* | *шт* | *1* | *108,03*  *108,03* | *\_\_-\_\_*  *-* | *108* | *108* | *\_\_-\_\_*  *-* | *1,6700*  *-* | *1,67*  *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | & С1111-57-  Ж | Обмежувач швидкості | шт | 1 | 4680,00  - | \_\_-\_\_  - | 4680 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Разом прямі витрати по кошторису | | | | | 150643 | 11768 | \_\_-\_\_  - |  | 181,92  - |
|  |  | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 150643 |  |  |  |  |
|  |  | в тому числi: | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | | | | | 138875 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. | | | | | 11768 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | | | | | 3726 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 7,03 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 667 |  |  |  |  |
|  |  | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **154369** |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | **Всього по кошторису** | | | | | **154369** |  |  |  |  |
|  |  | **Кошторисна трудомісткість, люд.год.** | | | | | **188,95** |  |  |  |  |
|  |  | **Кошторисна заробiтна плата, грн.** | | | | | **12435** |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| Склав \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Талмаза А.С. | | | | | | | | | | | |
| *[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]* | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| Перевірив \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | |
| *[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]* | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |