|  |
| --- |
|   |
|   |
| Замовник **ОСББ "Робоча 73"** |   |
| *(назва організації)* |   |
| Підрядник ТОВ «ЛІФТСЕРВІС» |   |
| *(назва організації)* |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  | **ДОГОВІРНА ЦІНА**  |  |
|  |   |   |
|  | на будівництво  **Проведення поточного ремонту ліфтів за адресою вул.Робоча, 73, блоки 1,3,4,** , що здійснюється в 2021 роцi   |   |
| Вид договірної ціни: тверда.   |
| Визначена згідно з ДСТУ Б Д.1.1-1-2013   |
| Складена в поточних цінах станом на 3 червня 2021 р.  |
| №п/п | Обгрунтування | Найменування витрат | Вартість , тис. грн. |
| всього | у тому числі: |
| будівельнихробіт | іншихвитрат |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 |   | Прямi витрати, в тому числi | 458,155 | 458,155 |  -  |
|   | Розрахунок N1 | Заробiтна плата | 36,805 | 36,805 |  -  |
|   | Розрахунок N2 | Вартiсть матерiальних ресурсiв | 421,35 | 421,35 |  -  |
|   | Розрахунок N3 | Вартiсть експлуатацiї будiвельних машин i механiзмiв |  -  |  -  |  -  |
| 2 | Розрахунок N4 | Загальновиробничi витрати | 11,653 | 11,653 |  -  |
| 3 | Розрахунок N5 | Витрати на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будiвель iспоруд |  -  |  -  |  -  |
| 4 | Розрахунок N6 | Кошти на додатковi витрати при виконаннi будiвельних робiт у зимовий перiод (наобсяги робiт, що плануються до виконання у зимовий перiод) |  -  |  -  |  -  |
| 5 | Розрахунок N7 | Кошти на додатковi витрати при виконаннi будiвельних робiт у лiтнiй перiод (на обсягиробiт, що плануються до виконання у лiтнiй перiод) |  -  |  -  |  -  |
| 6 | Розрахунок N8 | Iншi супутнi витрати |  -  |  -  |  -  |
|   |   | **Разом** | 469,808 | 469,808 |  -  |
| 7 | Розрахунок N9 | Прибуток | 4,019 | 4,019 |  -  |
| 8 | Розрахунок N10 | Кошти на покриття адмiнiстративних витрат будiвельно-монтажних органiзацiй | 0,727 |  -  | 0,727 |
| 9 | Розрахунок N11 | Кошти на покриття ризику |  -  |  -  |  -  |
| 10 | Розрахунок N12 | Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами |  -  |  -  |  -  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|   |   | **Разом (пп. 1-10)** | 474,554 | 473,827 | 0,727 |
| 11 | Розрахунок N13 | Податки, збори, обов'язковi платежi, встановленi чинним законодавством i не врахованiскладовими вартостi будiвництва  | 24,977 |  -  | 24,977 |
|   |   | **Разом договiрна цiна** | 499,531 | 473,827 | 25,704 |
|   |   | **Всього договiрна цiна** | 499,531 |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |   |
|   |   |
| Керівник підприємства(організації) замовника |   | Керівник генеральноїпідрядної організації |    |
|   |   |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |   | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |   |

|  |
| --- |
| **ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА** |
|   |   |
|  **Проведення поточного ремонту ліфтів за адресою вул.Робоча, 73, блок 1,3,4 ОСББ "Робоча 73"**   |
|   |   |
| Будівництво розташоване на території ........................... області. |   |
| Кошторисна документацiя складена iз застосуванням: |   |
|  - Ремонт пасажирських i вантажних лiфтiв. ВБН Д.2.8-204.02-2004; |   |
| Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за регіональними поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненимиданими Мінрегіонбуду України . |   |
| Загальновиробничi витрати розрахованi вiдповiдно до усереднених показникiв Додатка Б до ДСТУ-Н Б Д.1.1-3-2013. |   |
| При складаннi розрахункiв iнших витрат прийнятi такi нарахування: |   |
| 1. | Усереднений показник для визначення розмiру кошторисного прибутку, ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16 | 6,80 | грн./люд.год |
| 2. | Усереднений показник для визначення розмiру адмiнiстративних витрат, ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16 | 1,23 | грн./люд.год |
|   |   |
| Загальна кошторисна трудомiсткiсть | 0,59096 |   | тис.люд.год |
| Нормативна трудомiсткiсть робiт, яка передбачається у прямих витратах | 0,569 |   | тис.люд.год |
| Загальна кошторисна заробiтна плата | 38,891 |   | тис.грн. |
| Середньомiсячна заробiтна плата на 1 робiтника в режимi повної зайнятостi: |   |   |   |
| Тарифна сiтка для будiвельних, монтажних i ремонтних робiт при середньомiсячнiй нормi тривалостi робочого часу 166,17люд.год та розрядi робiт 3,8 | 9954,78 |   | грн. |
| Тарифна сітка для робіт з ремонту ліфтів при середньомiсячнiй нормi тривалостi робочого часу 166,17 люд.год та розрядiробiт 3,8 | 10500,00 |   | грн. |
|   |   |
| Всього договiрна цiна: у тому числi: | 499,531 |   | тис.грн. |
|  будiвельнi роботи - | 473,827 |   | тис.грн. |
|  вартiсть устаткування - |  -  |   | тис.грн. |
|  у тому числi: |   |   |   |
|  - ризики і інфляція від вартості устаткування |  -  |   | тис.грн. |
|  iншi витрати - | 25,704 |   | тис.грн. |
|   |   |
|   |
|   |   |
| Примiтка: |   |   |   |
| 1. Данi про структуру кошторисної вартостi будiвництва наведенi у документi "Пiдсумковi вартiснi параметри". |   |
|   |
| Склав: |   |  Талмаза А.С. | Перевірив: |   |   |

|  |
| --- |
| Проведення поточного ремонту ліфтів за адресою вул.Робоча, 73, ОСББ "Робоча 73"  |
|   |
|  **Пiдсумкова вiдомiсть ресурсiв** |
|   |
|   |
|   |
| №п/п | Шифр ресурсу | Найменування  | Одиниця виміру | Кількість | Поточна ціна заодиницю,грн. | в тому числі: | Обґрунтуванняціни |
| відпускнаціна, грн. | транс-портнаскладова, грн. | заготі-вельно-складськівитрати,грн. |
|   |   |   |   |   | всього, грн. | всього, грн. | всього, грн. | всього, грн. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | **I. Витрати труда** |   |   |   |   |   |   |   |
| 1 | 27 |  Витрати труда робітників-монтажників | люд-год | 568,97 | 64,69 |   |   |   |   |
| 2 |   |  Середній розряд робіт, що виконуютьсяробітниками-монтажниками | розряд | 4,0 |   |   |   |   |   |
| 3 |   |  Витрати труда робітників, заробітна платаяких враховується в складі: |   |   |   |   |   |   |   |
| 3.1 |   |  загальновиробничих витрат | люд-год | 21,99 | 94,92 |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |  Разом кошторисна трудомісткість | люд-год | 590,96 |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |  Середній розряд робіт | розряд | 4,0 |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | **IV. Будівельні матеріали, вироби і****конструкції** |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 4 | &С150-25 | Пост керування ліфтом | шт | 6 | 546032760,00 | 5460,0032760,00 | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 5 | &С150-43 | Купе кабіни в/п 320 кг | шт | 3 | 2740082200,00 | 27400,0082200,00 | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 6 | &С150-59 | Купе кабіни вп.500 кг | шт | 3 | 51860155580,00 | 51860,00155580,00 | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 7 | &С150-71 | Широка стулка ДК (500) | шт | 3 | 608018240,00 | 6080,0018240,00 | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |   |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 8 | &С160-9-3 | Стулка дверей шахти (ліва, права) | шт | 6 | 14308580,00 | 1430,008580,00 | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 9 | &С160-9-16 | Фальш накладка вузької стулки ДШ | шт | 3 | 13504050,00 | 1350,004050,00 | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 10 | &С190-14 | Балка приводу дверей кабіни (у сборі) | шт | 3 | 2432072960,00 | 24320,0072960,00 | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 11 | &С1111-57-Ж | Обмежувач швидкості | шт | 6 | 468028080,00 | 4680,0028080,00 | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 12 | &С1547-1-3-Л | Канат стальний діам. 7,8 мм | м | 420 | 4518900,00 | 45,0018900,00 | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |  **Разом по розділу IV** | **грн.** |   | **421350,00** | **421350,00** |  **-**  |  **-**  |   |
|   |
| Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "3 червня" 2021 р. |
| Символ & визначає що ресурс задан користувачем. |
|   |
|   |
|  Склав \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Талмаза А.С. |
|  [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] |
|   |
|  Перевірив \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] |
|   |

|  |
| --- |
|  |
|  **Загальновиробничі витрати на будову**  |
| **Проведення поточного ремонту ліфтів за адресою вул.Робоча, 73, блоки 1,3,4 ОСББ "Робоча 73"**  |
|   |   |
| Номероб”єкту | Найменування об”єкту |  Норматив-но-розра-хунковакошториснатрудоміст-кість робіт,що перед-бачені впрямих вит-ратах,  |  Трудоміст-кість в за-гальнови-робничихвитратах,  | **I блок.**Заробiтнаплата в загально-виробничихвитратах, |  Заробiтнаплата впрямихвитратах, | **II блок.**Єдинийвнесок назагально-обов'язко-ве держав-не соціаль-не страху-вання, | **III блок.**Кошти напокриттярештистатейзагально-виробничихвитрат, | Додатковікошти II блоку, щопов'язані зоплатоютимчасовоїнепраце-здатності, | **Всього**  **загально-****виробничих****витрат,** |
|   |   | люд-год | люд-год | грн. | грн. | грн. | грн. | грн. | грн. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 3-1 | Проведення поточногоремонту ліфтів за адресоювул.Робоча, 73 | 568,97 | 21,99 | 2086 | 36805 | 8560 | 1007 | 0 | 11653 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **Разом:** | 568,97 | 21,99 | **2086** | 36805 | **8560** | **1007** | 0 | **11653** |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |
|   |
|  Склав \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Талмаза А.С. |
|  [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] |
|   |
|  Перевірив \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] |
|   |

|  |  |
| --- | --- |
|  |   |
|   | Форма №8 |
|   |   |
|   |   |
|   | ЗАТВЕРДЖЕНО |
|   |   |
|   |   |
|   | ( назва організації, що затверджує ) |
|   | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|   | ( посада, підпис, ініціали, прізвище ) |
|   |   |
|   | “\_\_\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ р. |
|   |   |
|   |   |
| **ДЕФЕКТНИЙ АКТ** |
|   |   |
| **На** Проведення поточного ремонту ліфтів за адресою вул.Робоча, 73, бл.1 |
|   |   |
| Умови виконання робіт  |
|   |   |
| Об'єми робіт |
| №п/п | Найменування робіт і витрат | Одиницявиміру |  Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|   | Ліфт пасажирський |   |   |   |
| 1 | Заміна купе кабіни в ліфтах вантажопідйомністю до 400кг | кабіна | 1 |   |
| 2 | Купе кабіни в/п 320 кг | шт | 1 |   |
| 3 | Заміна поста керування ліфтом в купе кабіни | пост | 1 |   |
| 4 | Пост керування ліфтом | шт | 1 |   |
| 5 | Заміна стулок симетричних розсувних дверей шахти | стулка | 2 |   |
| 6 | Стулка дверей шахти (ліва, права) | шт | 2 |   |
| 7 | Заміна балки дверей кабіни | балка | 1 |   |
| 8 | Балка приводу дверей кабіни (у сборі) | шт | 1 |   |
| 9 | Заміна обмежувача швидкості однотипною конструкцією | шт | 1 |   |
| 10 | Обмежувач швидкості | шт | 1 |   |
| 11 | Заміна каната обмежувача швидкості |  м | 105 |   |
| 12 | Канат стальний діам. 7,8 мм | м | 105 |   |
|   | Ліфт вантажний |   |   |   |
| 13 | Заміна поста керування ліфтом в купе кабіни | пост | 1 |   |
| 14 | Пост керування ліфтом | шт | 1 |   |
| 15 | Заміна купе кабіни в ліфтах вантажопідйомністю до1000 кг | кабіна | 1 |   |
| 16 | Купе кабіни вп.500 кг | шт | 1 |   |
| 17 | Заміна широкої стулки несиметричних розсувних дверейшахти | стулка | 1 |   |
| 18 | Широка стулка ДК (500) | шт | 1 |   |
| 19 | Заміна вузької стулки несиметричних розсувних дверейшахти | стулка | 1 |   |
| 20 | Фальш накладка вузької стулки ДШ | шт | 1 |   |
| 21 | Заміна обмежувача швидкості однотипною конструкцією | шт | 1 |   |
| 22 | Обмежувач швидкості | шт | 1 |   |
| 23 | Заміна каната обмежувача швидкості |  м | 105 |   |
| 24 | Канат стальний діам. 7,8 мм | м | 105 |   |
|   |
|   |   |   |   |   |   |
|  Склав \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Талмаза А.С. |
|  *[посада, підпис ( ініціали, прізвище)]* |
|   |   |   |   |   |   |
|  Перевірив \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  *[посада, підпис ( ініціали, прізвище)]* |

|  |
| --- |
| **Форма № 1** |
| Проведення поточного ремонту ліфтів за адресою вул.Робоча, 73, ОСББ "Робоча 73"  |
| 2021/12ПР |
|   |
| **Локальний кошторис на будівельні роботи № 3-1-1** |
| **на Проведення поточного ремонту ліфтів за адресою вул.Робоча, 73, бл.1** |
| **Проведення поточного ремонту ліфтів за адресою вул.Робоча, 73** |
|   |
| Основа: |   | Кошторисна вартість | 161,07 |  тис. грн. |
| креслення (специфікації ) №  |   | Кошторисна трудомісткість | 0,21306 |  тис.люд.-год. |
|   |   | Кошторисна заробітна плата | 14,021 |  тис. грн. |
|   |   | Середній розряд робіт | 4,0 |  розряд |
| Складений в поточних цінах станом на “3 червня” 2021 р. |
| №п/п | Обґрунту-вання(шифрнорми) | Найменування робіт і витрат | Одиницявиміру | Кіль-кість | Вартість одиниці,грн. | Загальна вартість, грн. | Витрати трударобітників, люд.-год. |
| Всього | експлуа-таціїмашин | Всього | заробіт-ної плати | експлуа-таціїмашин | не зайнятихобслуговуванняммашин |
| заробіт-ної плати | в томучислі за-робітноїплати | в томучислі за-робітноїплати | тих, щообслуговують машини |
| на одини-цю | всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|   |   | Ліфт пасажирський |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| *1* | *ЖТ1-417-10* | *Заміна купе кабіни в ліфтах**вантажопідйомністю до 400 кг* | *кабіна* | *1* | *3255,85**3255,85* | *\_\_-\_\_* *-*  | *3256* | *3256* | *\_\_-\_\_* *-*  | *50,3300* *-*  | *50,33* *-*  |
|   |   |  |   |   |  |  |   |   |  |  |  |
| 2 | & С150-43 | Купе кабіни в/п 320 кг | шт | 1 | 27400,00 -  | \_\_-\_\_ -  | 27400 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
|   |   |  |   |   |  |  |   |   |  |  |  |
| *3* | *ЖТ1-777-1* | *Заміна поста керування ліфтом в купе**кабіни* | *пост* | *1* | *289,81**289,81* | *\_\_-\_\_* *-*  | *290* | *290* | *\_\_-\_\_* *-*  | *4,4800* *-*  | *4,48* *-*  |
|   |   |  |   |   |  |  |   |   |  |  |  |
| 4 | & С150-25 | Пост керування ліфтом | шт | 1 | 5460,00 -  | \_\_-\_\_ -  | 5460 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
|   |   |  |   |   |  |  |   |   |  |  |  |
| *5* | *ЖТ1-535-1* | *Заміна стулок симетричних розсувних**дверей шахти* | *стулка* | *2* | *131,97**131,97* | *\_\_-\_\_* *-*  | *264* | *264* | *\_\_-\_\_* *-*  | *2,0400* *-*  | *4,08* *-*  |
|   |   |  |   |   |  |  |   |   |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 6 | & С160-9-3 | Стулка дверей шахти (ліва, права) | шт | 2 | 1430,00 -  | \_\_-\_\_ -  | 2860 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
|   |   |  |   |   |  |  |   |   |  |  |  |
| *7* | *ЖТ1-421-1* | *Заміна балки дверей кабіни* | *балка* | *1* | *868,14**868,14* | *\_\_-\_\_* *-*  | *868* | *868* | *\_\_-\_\_* *-*  | *13,4200* *-*  | *13,42* *-*  |
|   |   |  |   |   |  |  |   |   |  |  |  |
| 8 | & С190-14 | Балка приводу дверей кабіни (у сборі) | шт | 1 | 24320,00 -  | \_\_-\_\_ -  | 24320 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
|   |   |  |   |   |  |  |   |   |  |  |  |
| *9* | *ЖТ1-423-1* | *Заміна обмежувача швидкості**однотипною конструкцією* | *шт* | *1* | *108,03**108,03* | *\_\_-\_\_* *-*  | *108* | *108* | *\_\_-\_\_* *-*  | *1,6700* *-*  | *1,67* *-*  |
|   |   |  |   |   |  |  |   |   |  |  |  |
| 10 | & С1111-57-Ж | Обмежувач швидкості | шт | 1 | 4680,00 -  | \_\_-\_\_ -  | 4680 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
|   |   |  |   |   |  |  |   |   |  |  |  |
| *11* | *ЖТ1-425-1* | *Заміна каната обмежувача швидкості* | *10 м* | *10,5* | *142,96**142,96* | *\_\_-\_\_* *-*  | *1501* | *1501* | *\_\_-\_\_* *-*  | *2,2100* *-*  | *23,21* *-*  |
|   |   |  |   |   |  |  |   |   |  |  |  |
| 12 | & С1547-1-3-Л | Канат стальний діам. 7,8 мм | м | 105 | 45,00 -  | \_\_-\_\_ -  | 4725 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
|   |   |  |   |   |  |  |   |   |  |  |  |
|   |   | Ліфт вантажний |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| *13* | *ЖТ1-777-1* | *Заміна поста керування ліфтом в купе**кабіни* | *пост* | *1* | *289,81**289,81* | *\_\_-\_\_* *-*  | *290* | *290* | *\_\_-\_\_* *-*  | *4,4800* *-*  | *4,48* *-*  |
|   |   |  |   |   |  |  |   |   |  |  |  |
| 14 | & С150-25 | Пост керування ліфтом | шт | 1 | 5460,00 -  | \_\_-\_\_ -  | 5460 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
|   |   |  |   |   |  |  |   |   |  |  |  |
| *15* | *ЖТ1-417-11* | *Заміна купе кабіни в ліфтах**вантажопідйомністю до 1000 кг* | *кабіна* | *1* | *4779,30**4779,30* | *\_\_-\_\_* *-*  | *4779* | *4779* | *\_\_-\_\_* *-*  | *73,8800* *-*  | *73,88* *-*  |
|   |   |  |   |   |  |  |   |   |  |  |  |
| 16 | & С150-59 | Купе кабіни вп.500 кг | шт | 1 | 51860,00 -  | \_\_-\_\_ -  | 51860 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
|   |   |  |   |   |  |  |   |   |  |  |  |
| *17* | *ЖТ1-535-2* | *Заміна широкої стулки несиметричних**розсувних дверей шахти* | *стулка* | *1* | *152,02**152,02* | *\_\_-\_\_* *-*  | *152* | *152* | *\_\_-\_\_* *-*  | *2,3500* *-*  | *2,35* *-*  |
|   |   |  |   |   |  |  |   |   |  |  |  |
| 18 | & С150-71 | Широка стулка ДК (500) | шт | 1 | 6080,00 -  | \_\_-\_\_ -  | 6080 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
|   |   |  |   |   |  |  |   |   |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| *19* | *ЖТ1-535-2* | *Заміна вузької стулки несиметричних**розсувних дверей шахти* | *стулка* | *1* | *152,02**152,02* | *\_\_-\_\_* *-*  | *152* | *152* | *\_\_-\_\_* *-*  | *2,3500* *-*  | *2,35* *-*  |
|   |   |  |   |   |  |  |   |   |  |  |  |
| 20 | & С160-9-16 | Фальш накладка вузької стулки ДШ | шт | 1 | 1350,00 -  | \_\_-\_\_ -  | 1350 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
|   |   |  |   |   |  |  |   |   |  |  |  |
| *21* | *ЖТ1-423-1* | *Заміна обмежувача швидкості**однотипною конструкцією* | *шт* | *1* | *108,03**108,03* | *\_\_-\_\_* *-*  | *108* | *108* | *\_\_-\_\_* *-*  | *1,6700* *-*  | *1,67* *-*  |
|   |   |  |   |   |  |  |   |   |  |  |  |
| 22 | & С1111-57-Ж | Обмежувач швидкості | шт | 1 | 4680,00 -  | \_\_-\_\_ -  | 4680 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
|   |   |  |   |   |  |  |   |   |  |  |  |
| *23* | *ЖТ1-425-1* | *Заміна каната обмежувача швидкості* | *10 м* | *10,5* | *142,96**142,96* | *\_\_-\_\_* *-*  | *1501* | *1501* | *\_\_-\_\_* *-*  | *2,2100* *-*  | *23,21* *-*  |
|   |   |  |   |   |  |  |   |   |  |  |  |
| 24 | & С1547-1-3-Л | Канат стальний діам. 7,8 мм | м | 105 | 45,00 -  | \_\_-\_\_ -  | 4725 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
|   |   |  |   |   |  |  |   |   |  |  |  |
|   |   |  Разом прямі витрати по кошторису | 156869 | 13269 | \_\_-\_\_ -  |   | 205,13 -  |
|   |   |  Разом будівельні роботи, грн. | 156869 |   |   |   |   |
|   |   |  в тому числi: |   |   |   |   |   |
|   |   |  вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | 143600 |   |   |   |   |
|   |   |  всього заробiтна плата, грн. | 13269 |   |   |   |   |
|   |   |  Загальновиробничi витрати, грн. | 4201 |   |   |   |   |
|   |   |  трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | 7,93 |   |   |   |   |
|   |   |  заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | 752 |   |   |   |   |
|   |   |  **Всього будівельні роботи, грн.** | **161070** |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |  \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |  | **Всього по кошторису** | **161070** |   |   |   |   |
|   |  | **Кошторисна трудомісткість, люд.год.** | **213,06** |   |   |   |   |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|   |  | **Кошторисна заробiтна плата, грн.** | **14021** |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |
|   |
|  Склав \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Талмаза А.С. |
|  *[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]* |
|   |
|  Перевірив \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  *[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]* |
|   |

|  |  |
| --- | --- |
|  |   |
|   | Форма №8 |
|   |   |
|   |   |
|   | ЗАТВЕРДЖЕНО |
|   |   |
|   |   |
|   | ( назва організації, що затверджує ) |
|   | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|   | ( посада, підпис, ініціали, прізвище ) |
|   |   |
|   | “\_\_\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ р. |
|   |   |
|   |   |
| **ДЕФЕКТНИЙ АКТ** |
|   |   |
| **На** Проведення поточного ремонту ліфтів за адресою вул.Робоча, 73, бл.3 |
|   |   |
| Умови виконання робіт  |
|   |   |
| Об'єми робіт |
| №п/п | Найменування робіт і витрат | Одиницявиміру |  Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|   | Ліфт пасажирський |   |   |   |
| 1 | Заміна купе кабіни в ліфтах вантажопідйомністю до 400кг | кабіна | 1 |   |
| 2 | Купе кабіни в/п 320 кг | шт | 1 |   |
| 3 | Заміна поста керування ліфтом в купе кабіни | пост | 1 |   |
| 4 | Пост керування ліфтом | шт | 1 |   |
| 5 | Заміна стулок симетричних розсувних дверей шахти | стулка | 2 |   |
| 6 | Стулка дверей шахти (ліва, права) | шт | 2 |   |
| 7 | Заміна балки дверей кабіни | балка | 1 |   |
| 8 | Балка приводу дверей кабіни (у сборі) | шт | 1 |   |
| 9 | Заміна обмежувача швидкості однотипною конструкцією | шт | 1 |   |
| 10 | Обмежувач швидкості | шт | 1 |   |
| 11 | Заміна каната обмежувача швидкості |  м | 105 |   |
| 12 | Канат стальний діам. 7,8 мм | м | 105 |   |
|   | Ліфт вантажний |   |   |   |
| 13 | Заміна поста керування ліфтом в купе кабіни | пост | 1 |   |
| 14 | Пост керування ліфтом | шт | 1 |   |
| 15 | Заміна купе кабіни в ліфтах вантажопідйомністю до1000 кг | кабіна | 1 |   |
| 16 | Купе кабіни вп.500 кг | шт | 1 |   |
| 17 | Заміна широкої стулки несиметричних розсувних дверейшахти | стулка | 1 |   |
| 18 | Широка стулка ДК (500) | шт | 1 |   |
| 19 | Заміна вузької стулки несиметричних розсувних дверейшахти | стулка | 1 |   |
| 20 | Фальш накладка вузької стулки ДШ | шт | 1 |   |
| 21 | Заміна обмежувача швидкості однотипною конструкцією | шт | 1 |   |
| 22 | Обмежувач швидкості | шт | 1 |   |
|   |
|   |   |   |   |   |   |
|  Склав \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Талмаза А.С. |
|  *[посада, підпис ( ініціали, прізвище)]* |
|   |   |   |   |   |   |
|  Перевірив \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  *[посада, підпис ( ініціали, прізвище)]* |

|  |
| --- |
| **Форма № 1** |
| Проведення поточного ремонту ліфтів за адресою вул.Робоча, 73, ОСББ "Робоча 73"  |
| 2021/12ПР |
|   |
| **Локальний кошторис на будівельні роботи № 3-1-2** |
| **на Проведення поточного ремонту ліфтів за адресою вул.Робоча, 73, бл.3** |
| **Проведення поточного ремонту ліфтів за адресою вул.Робоча, 73** |
|   |
| Основа: |   | Кошторисна вартість | 154,369 |  тис. грн. |
| креслення (специфікації ) №  |   | Кошторисна трудомісткість | 0,18895 |  тис.люд.-год. |
|   |   | Кошторисна заробітна плата | 12,435 |  тис. грн. |
|   |   | Середній розряд робіт | 4,0 |  розряд |
| Складений в поточних цінах станом на “3 червня” 2021 р. |
| №п/п | Обґрунту-вання(шифрнорми) | Найменування робіт і витрат | Одиницявиміру | Кіль-кість | Вартість одиниці,грн. | Загальна вартість, грн. | Витрати трударобітників, люд.-год. |
| Всього | експлуа-таціїмашин | Всього | заробіт-ної плати | експлуа-таціїмашин | не зайнятихобслуговуванняммашин |
| заробіт-ної плати | в томучислі за-робітноїплати | в томучислі за-робітноїплати | тих, щообслуговують машини |
| на одини-цю | всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|   |   | Ліфт пасажирський |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| *1* | *ЖТ1-417-10* | *Заміна купе кабіни в ліфтах**вантажопідйомністю до 400 кг* | *кабіна* | *1* | *3255,85**3255,85* | *\_\_-\_\_* *-*  | *3256* | *3256* | *\_\_-\_\_* *-*  | *50,3300* *-*  | *50,33* *-*  |
|   |   |  |   |   |  |  |   |   |  |  |  |
| 2 | & С150-43 | Купе кабіни в/п 320 кг | шт | 1 | 27400,00 -  | \_\_-\_\_ -  | 27400 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
|   |   |  |   |   |  |  |   |   |  |  |  |
| *3* | *ЖТ1-777-1* | *Заміна поста керування ліфтом в купе**кабіни* | *пост* | *1* | *289,81**289,81* | *\_\_-\_\_* *-*  | *290* | *290* | *\_\_-\_\_* *-*  | *4,4800* *-*  | *4,48* *-*  |
|   |   |  |   |   |  |  |   |   |  |  |  |
| 4 | & С150-25 | Пост керування ліфтом | шт | 1 | 5460,00 -  | \_\_-\_\_ -  | 5460 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
|   |   |  |   |   |  |  |   |   |  |  |  |
| *5* | *ЖТ1-535-1* | *Заміна стулок симетричних розсувних**дверей шахти* | *стулка* | *2* | *131,97**131,97* | *\_\_-\_\_* *-*  | *264* | *264* | *\_\_-\_\_* *-*  | *2,0400* *-*  | *4,08* *-*  |
|   |   |  |   |   |  |  |   |   |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 6 | & С160-9-3 | Стулка дверей шахти (ліва, права) | шт | 2 | 1430,00 -  | \_\_-\_\_ -  | 2860 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
|   |   |  |   |   |  |  |   |   |  |  |  |
| *7* | *ЖТ1-421-1* | *Заміна балки дверей кабіни* | *балка* | *1* | *868,14**868,14* | *\_\_-\_\_* *-*  | *868* | *868* | *\_\_-\_\_* *-*  | *13,4200* *-*  | *13,42* *-*  |
|   |   |  |   |   |  |  |   |   |  |  |  |
| 8 | & С190-14 | Балка приводу дверей кабіни (у сборі) | шт | 1 | 24320,00 -  | \_\_-\_\_ -  | 24320 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
|   |   |  |   |   |  |  |   |   |  |  |  |
| *9* | *ЖТ1-423-1* | *Заміна обмежувача швидкості**однотипною конструкцією* | *шт* | *1* | *108,03**108,03* | *\_\_-\_\_* *-*  | *108* | *108* | *\_\_-\_\_* *-*  | *1,6700* *-*  | *1,67* *-*  |
|   |   |  |   |   |  |  |   |   |  |  |  |
| 10 | & С1111-57-Ж | Обмежувач швидкості | шт | 1 | 4680,00 -  | \_\_-\_\_ -  | 4680 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
|   |   |  |   |   |  |  |   |   |  |  |  |
| *11* | *ЖТ1-425-1* | *Заміна каната обмежувача швидкості* | *10 м* | *10,5* | *142,96**142,96* | *\_\_-\_\_* *-*  | *1501* | *1501* | *\_\_-\_\_* *-*  | *2,2100* *-*  | *23,21* *-*  |
|   |   |  |   |   |  |  |   |   |  |  |  |
| 12 | & С1547-1-3-Л | Канат стальний діам. 7,8 мм | м | 105 | 45,00 -  | \_\_-\_\_ -  | 4725 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
|   |   |  |   |   |  |  |   |   |  |  |  |
|   |   | Ліфт вантажний |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| *13* | *ЖТ1-777-1* | *Заміна поста керування ліфтом в купе**кабіни* | *пост* | *1* | *289,81**289,81* | *\_\_-\_\_* *-*  | *290* | *290* | *\_\_-\_\_* *-*  | *4,4800* *-*  | *4,48* *-*  |
|   |   |  |   |   |  |  |   |   |  |  |  |
| 14 | & С150-25 | Пост керування ліфтом | шт | 1 | 5460,00 -  | \_\_-\_\_ -  | 5460 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
|   |   |  |   |   |  |  |   |   |  |  |  |
| *15* | *ЖТ1-417-11* | *Заміна купе кабіни в ліфтах**вантажопідйомністю до 1000 кг* | *кабіна* | *1* | *4779,30**4779,30* | *\_\_-\_\_* *-*  | *4779* | *4779* | *\_\_-\_\_* *-*  | *73,8800* *-*  | *73,88* *-*  |
|   |   |  |   |   |  |  |   |   |  |  |  |
| 16 | & С150-59 | Купе кабіни вп.500 кг | шт | 1 | 51860,00 -  | \_\_-\_\_ -  | 51860 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
|   |   |  |   |   |  |  |   |   |  |  |  |
| *17* | *ЖТ1-535-2* | *Заміна широкої стулки несиметричних**розсувних дверей шахти* | *стулка* | *1* | *152,02**152,02* | *\_\_-\_\_* *-*  | *152* | *152* | *\_\_-\_\_* *-*  | *2,3500* *-*  | *2,35* *-*  |
|   |   |  |   |   |  |  |   |   |  |  |  |
| 18 | & С150-71 | Широка стулка ДК (500) | шт | 1 | 6080,00 -  | \_\_-\_\_ -  | 6080 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
|   |   |  |   |   |  |  |   |   |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| *19* | *ЖТ1-535-2* | *Заміна вузької стулки несиметричних**розсувних дверей шахти* | *стулка* | *1* | *152,02**152,02* | *\_\_-\_\_* *-*  | *152* | *152* | *\_\_-\_\_* *-*  | *2,3500* *-*  | *2,35* *-*  |
|   |   |  |   |   |  |  |   |   |  |  |  |
| 20 | & С160-9-16 | Фальш накладка вузької стулки ДШ | шт | 1 | 1350,00 -  | \_\_-\_\_ -  | 1350 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
|   |   |  |   |   |  |  |   |   |  |  |  |
| *21* | *ЖТ1-423-1* | *Заміна обмежувача швидкості**однотипною конструкцією* | *шт* | *1* | *108,03**108,03* | *\_\_-\_\_* *-*  | *108* | *108* | *\_\_-\_\_* *-*  | *1,6700* *-*  | *1,67* *-*  |
|   |   |  |   |   |  |  |   |   |  |  |  |
| 22 | & С1111-57-Ж | Обмежувач швидкості | шт | 1 | 4680,00 -  | \_\_-\_\_ -  | 4680 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
|   |   |  |   |   |  |  |   |   |  |  |  |
|   |   |  Разом прямі витрати по кошторису | 150643 | 11768 | \_\_-\_\_ -  |   | 181,92 -  |
|   |   |  Разом будівельні роботи, грн. | 150643 |   |   |   |   |
|   |   |  в тому числi: |   |   |   |   |   |
|   |   |  вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | 138875 |   |   |   |   |
|   |   |  всього заробiтна плата, грн. | 11768 |   |   |   |   |
|   |   |  Загальновиробничi витрати, грн. | 3726 |   |   |   |   |
|   |   |  трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | 7,03 |   |   |   |   |
|   |   |  заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | 667 |   |   |   |   |
|   |   |  **Всього будівельні роботи, грн.** | **154369** |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |  \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |  | **Всього по кошторису** | **154369** |   |   |   |   |
|   |  | **Кошторисна трудомісткість, люд.год.** | **188,95** |   |   |   |   |
|   |  | **Кошторисна заробiтна плата, грн.** | **12435** |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |
|   |
|  Склав \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Талмаза А.С. |
|  *[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]* |
|   |
|  Перевірив \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  *[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]* |
|   |

|  |  |
| --- | --- |
|  |   |
|   | Форма №8 |
|   |   |
|   |   |
|   | ЗАТВЕРДЖЕНО |
|   |   |
|   |   |
|   | ( назва організації, що затверджує ) |
|   | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|   | ( посада, підпис, ініціали, прізвище ) |
|   |   |
|   | “\_\_\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ р. |
|   |   |
|   |   |
| **ДЕФЕКТНИЙ АКТ** |
|   |   |
| **На** Проведення поточного ремонту ліфтів за адресою вул.Робоча, 73, бл.4 |
|   |   |
| Умови виконання робіт  |
|   |   |
| Об'єми робіт |
| №п/п | Найменування робіт і витрат | Одиницявиміру |  Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|   | Ліфт пасажирський |   |   |   |
| 1 | Заміна купе кабіни в ліфтах вантажопідйомністю до 400кг | кабіна | 1 |   |
| 2 | Купе кабіни в/п 320 кг | шт | 1 |   |
| 3 | Заміна поста керування ліфтом в купе кабіни | пост | 1 |   |
| 4 | Пост керування ліфтом | шт | 1 |   |
| 5 | Заміна стулок симетричних розсувних дверей шахти | стулка | 2 |   |
| 6 | Стулка дверей шахти (ліва, права) | шт | 2 |   |
| 7 | Заміна балки дверей кабіни | балка | 1 |   |
| 8 | Балка приводу дверей кабіни (у сборі) | шт | 1 |   |
| 9 | Заміна обмежувача швидкості однотипною конструкцією | шт | 1 |   |
| 10 | Обмежувач швидкості | шт | 1 |   |
| 11 | Заміна каната обмежувача швидкості |  м | 105 |   |
| 12 | Канат стальний діам. 7,8 мм | м | 105 |   |
|   | Ліфт вантажний |   |   |   |
| 13 | Заміна поста керування ліфтом в купе кабіни | пост | 1 |   |
| 14 | Пост керування ліфтом | шт | 1 |   |
| 15 | Заміна купе кабіни в ліфтах вантажопідйомністю до1000 кг | кабіна | 1 |   |
| 16 | Купе кабіни вп.500 кг | шт | 1 |   |
| 17 | Заміна широкої стулки несиметричних розсувних дверейшахти | стулка | 1 |   |
| 18 | Широка стулка ДК (500) | шт | 1 |   |
| 19 | Заміна вузької стулки несиметричних розсувних дверейшахти | стулка | 1 |   |
| 20 | Фальш накладка вузької стулки ДШ | шт | 1 |   |
| 21 | Заміна обмежувача швидкості однотипною конструкцією | шт | 1 |   |
| 22 | Обмежувач швидкості | шт | 1 |   |
|   |
|   |   |   |   |   |   |
|  Склав \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Талмаза А.С. |
|  *[посада, підпис ( ініціали, прізвище)]* |
|   |   |   |   |   |   |
|  Перевірив \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  *[посада, підпис ( ініціали, прізвище)]* |

|  |
| --- |
| **Форма № 1** |
| Проведення поточного ремонту ліфтів за адресою вул.Робоча, 73, ОСББ "Робоча 73"  |
| 2021/12ПР |
|   |
| **Локальний кошторис на будівельні роботи № 3-1-3** |
| **на Проведення поточного ремонту ліфтів за адресою вул.Робоча, 73, бл.4** |
| **Проведення поточного ремонту ліфтів за адресою вул.Робоча, 73** |
|   |
| Основа: |   | Кошторисна вартість | 154,369 |  тис. грн. |
| креслення (специфікації ) №  |   | Кошторисна трудомісткість | 0,18895 |  тис.люд.-год. |
|   |   | Кошторисна заробітна плата | 12,435 |  тис. грн. |
|   |   | Середній розряд робіт | 4,0 |  розряд |
| Складений в поточних цінах станом на “3 червня” 2021 р. |
| №п/п | Обґрунту-вання(шифрнорми) | Найменування робіт і витрат | Одиницявиміру | Кіль-кість | Вартість одиниці,грн. | Загальна вартість, грн. | Витрати трударобітників, люд.-год. |
| Всього | експлуа-таціїмашин | Всього | заробіт-ної плати | експлуа-таціїмашин | не зайнятихобслуговуванняммашин |
| заробіт-ної плати | в томучислі за-робітноїплати | в томучислі за-робітноїплати | тих, щообслуговують машини |
| на одини-цю | всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|   |   | Ліфт пасажирський |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| *1* | *ЖТ1-417-10* | *Заміна купе кабіни в ліфтах**вантажопідйомністю до 400 кг* | *кабіна* | *1* | *3255,85**3255,85* | *\_\_-\_\_* *-*  | *3256* | *3256* | *\_\_-\_\_* *-*  | *50,3300* *-*  | *50,33* *-*  |
|   |   |  |   |   |  |  |   |   |  |  |  |
| 2 | & С150-43 | Купе кабіни в/п 320 кг | шт | 1 | 27400,00 -  | \_\_-\_\_ -  | 27400 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
|   |   |  |   |   |  |  |   |   |  |  |  |
| *3* | *ЖТ1-777-1* | *Заміна поста керування ліфтом в купе**кабіни* | *пост* | *1* | *289,81**289,81* | *\_\_-\_\_* *-*  | *290* | *290* | *\_\_-\_\_* *-*  | *4,4800* *-*  | *4,48* *-*  |
|   |   |  |   |   |  |  |   |   |  |  |  |
| 4 | & С150-25 | Пост керування ліфтом | шт | 1 | 5460,00 -  | \_\_-\_\_ -  | 5460 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
|   |   |  |   |   |  |  |   |   |  |  |  |
| *5* | *ЖТ1-535-1* | *Заміна стулок симетричних розсувних**дверей шахти* | *стулка* | *2* | *131,97**131,97* | *\_\_-\_\_* *-*  | *264* | *264* | *\_\_-\_\_* *-*  | *2,0400* *-*  | *4,08* *-*  |
|   |   |  |   |   |  |  |   |   |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 6 | & С160-9-3 | Стулка дверей шахти (ліва, права) | шт | 2 | 1430,00 -  | \_\_-\_\_ -  | 2860 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
|   |   |  |   |   |  |  |   |   |  |  |  |
| *7* | *ЖТ1-421-1* | *Заміна балки дверей кабіни* | *балка* | *1* | *868,14**868,14* | *\_\_-\_\_* *-*  | *868* | *868* | *\_\_-\_\_* *-*  | *13,4200* *-*  | *13,42* *-*  |
|   |   |  |   |   |  |  |   |   |  |  |  |
| 8 | & С190-14 | Балка приводу дверей кабіни (у сборі) | шт | 1 | 24320,00 -  | \_\_-\_\_ -  | 24320 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
|   |   |  |   |   |  |  |   |   |  |  |  |
| *9* | *ЖТ1-423-1* | *Заміна обмежувача швидкості**однотипною конструкцією* | *шт* | *1* | *108,03**108,03* | *\_\_-\_\_* *-*  | *108* | *108* | *\_\_-\_\_* *-*  | *1,6700* *-*  | *1,67* *-*  |
|   |   |  |   |   |  |  |   |   |  |  |  |
| 10 | & С1111-57-Ж | Обмежувач швидкості | шт | 1 | 4680,00 -  | \_\_-\_\_ -  | 4680 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
|   |   |  |   |   |  |  |   |   |  |  |  |
| *11* | *ЖТ1-425-1* | *Заміна каната обмежувача швидкості* | *10 м* | *10,5* | *142,96**142,96* | *\_\_-\_\_* *-*  | *1501* | *1501* | *\_\_-\_\_* *-*  | *2,2100* *-*  | *23,21* *-*  |
|   |   |  |   |   |  |  |   |   |  |  |  |
| 12 | & С1547-1-3-Л | Канат стальний діам. 7,8 мм | м | 105 | 45,00 -  | \_\_-\_\_ -  | 4725 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
|   |   |  |   |   |  |  |   |   |  |  |  |
|   |   | Ліфт вантажний |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| *13* | *ЖТ1-777-1* | *Заміна поста керування ліфтом в купе**кабіни* | *пост* | *1* | *289,81**289,81* | *\_\_-\_\_* *-*  | *290* | *290* | *\_\_-\_\_* *-*  | *4,4800* *-*  | *4,48* *-*  |
|   |   |  |   |   |  |  |   |   |  |  |  |
| 14 | & С150-25 | Пост керування ліфтом | шт | 1 | 5460,00 -  | \_\_-\_\_ -  | 5460 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
|   |   |  |   |   |  |  |   |   |  |  |  |
| *15* | *ЖТ1-417-11* | *Заміна купе кабіни в ліфтах**вантажопідйомністю до 1000 кг* | *кабіна* | *1* | *4779,30**4779,30* | *\_\_-\_\_* *-*  | *4779* | *4779* | *\_\_-\_\_* *-*  | *73,8800* *-*  | *73,88* *-*  |
|   |   |  |   |   |  |  |   |   |  |  |  |
| 16 | & С150-59 | Купе кабіни вп.500 кг | шт | 1 | 51860,00 -  | \_\_-\_\_ -  | 51860 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
|   |   |  |   |   |  |  |   |   |  |  |  |
| *17* | *ЖТ1-535-2* | *Заміна широкої стулки несиметричних**розсувних дверей шахти* | *стулка* | *1* | *152,02**152,02* | *\_\_-\_\_* *-*  | *152* | *152* | *\_\_-\_\_* *-*  | *2,3500* *-*  | *2,35* *-*  |
|   |   |  |   |   |  |  |   |   |  |  |  |
| 18 | & С150-71 | Широка стулка ДК (500) | шт | 1 | 6080,00 -  | \_\_-\_\_ -  | 6080 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
|   |   |  |   |   |  |  |   |   |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| *19* | *ЖТ1-535-2* | *Заміна вузької стулки несиметричних**розсувних дверей шахти* | *стулка* | *1* | *152,02**152,02* | *\_\_-\_\_* *-*  | *152* | *152* | *\_\_-\_\_* *-*  | *2,3500* *-*  | *2,35* *-*  |
|   |   |  |   |   |  |  |   |   |  |  |  |
| 20 | & С160-9-16 | Фальш накладка вузької стулки ДШ | шт | 1 | 1350,00 -  | \_\_-\_\_ -  | 1350 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
|   |   |  |   |   |  |  |   |   |  |  |  |
| *21* | *ЖТ1-423-1* | *Заміна обмежувача швидкості**однотипною конструкцією* | *шт* | *1* | *108,03**108,03* | *\_\_-\_\_* *-*  | *108* | *108* | *\_\_-\_\_* *-*  | *1,6700* *-*  | *1,67* *-*  |
|   |   |  |   |   |  |  |   |   |  |  |  |
| 22 | & С1111-57-Ж | Обмежувач швидкості | шт | 1 | 4680,00 -  | \_\_-\_\_ -  | 4680 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
|   |   |  |   |   |  |  |   |   |  |  |  |
|   |   |  Разом прямі витрати по кошторису | 150643 | 11768 | \_\_-\_\_ -  |   | 181,92 -  |
|   |   |  Разом будівельні роботи, грн. | 150643 |   |   |   |   |
|   |   |  в тому числi: |   |   |   |   |   |
|   |   |  вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | 138875 |   |   |   |   |
|   |   |  всього заробiтна плата, грн. | 11768 |   |   |   |   |
|   |   |  Загальновиробничi витрати, грн. | 3726 |   |   |   |   |
|   |   |  трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | 7,03 |   |   |   |   |
|   |   |  заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | 667 |   |   |   |   |
|   |   |  **Всього будівельні роботи, грн.** | **154369** |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |  \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |  | **Всього по кошторису** | **154369** |   |   |   |   |
|   |  | **Кошторисна трудомісткість, люд.год.** | **188,95** |   |   |   |   |
|   |  | **Кошторисна заробiтна плата, грн.** | **12435** |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |
|   |
|  Склав \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Талмаза А.С. |
|  *[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]* |
|   |
|  Перевірив \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  *[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]* |
|   |