|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| Замовник **ОСББ "Богданова 1"** | | | | | | | | |  | |
| *(назва організації)* | | |  | | | | | | | |
| Підрядник ТОВ «ЛІФТСЕРВІС» | | | | | | | | | |  |
| *(назва організації)* | | |  | | | | | | | |
|  | | | |  |  | | | | | |
|  | | | |  |  | | | | | |
|  | | | | **ДОГОВІРНА ЦІНА** |  | | | | | |
|  | | | |  |  | | | | | |
|  | на будівництво  **Проведення поточного ремонту ліфтів за адресою вул.Богданова, 1 , блоки 1,2,3,** , що здійснюється в 2021 роцi | | | | | | | | |  |
| Вид договірної ціни: тверда. | | | | | | | | | | |
| Визначена згідно з ДСТУ Б Д.1.1-1-2013 | | | | | | | | | | |
| Складена в поточних цінах станом на 3 червня 2021 р. | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Обгрунтування | Найменування витрат | | | | Вартість , тис. грн. | | | | |
| всього | у тому числі: | | | |
| будівельних  робіт | інших  витрат | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | 4 | 5 | 6 | | |
| 1 |  | Прямi витрати,  в тому числi | | | | 456,482 | 456,482 | - | | |
|  | Розрахунок N1 | Заробiтна плата | | | | 44,32 | 44,32 | - | | |
|  | Розрахунок N2 | Вартiсть матерiальних ресурсiв | | | | 412,162 | 412,162 | - | | |
|  | Розрахунок N3 | Вартiсть експлуатацiї будiвельних машин i механiзмiв | | | | - | - | - | | |
| 2 | Розрахунок N4 | Загальновиробничi витрати | | | | 13,097 | 13,097 | - | | |
| 3 | Розрахунок N5 | Витрати на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будiвель i  споруд | | | | - | - | - | | |
| 4 | Розрахунок N6 | Кошти на додатковi витрати при виконаннi будiвельних робiт у зимовий перiод (на  обсяги робiт, що плануються до виконання у зимовий перiод) | | | | - | - | - | | |
| 5 | Розрахунок N7 | Кошти на додатковi витрати при виконаннi будiвельних робiт у лiтнiй перiод (на обсяги  робiт, що плануються до виконання у лiтнiй перiод) | | | | - | - | - | | |
| 6 | Розрахунок N8 | Iншi супутнi витрати | | | | - | - | - | | |
|  |  | **Разом** | | | | 469,579 | 469,579 | - | | |
| 7 | Розрахунок N9 | Прибуток | | | | 3,793 | 3,793 | - | | |
| 8 | Розрахунок N10 | Кошти на покриття адмiнiстративних витрат будiвельно-монтажних органiзацiй | | | | 0,686 | - | 0,686 | | |
| 9 | Розрахунок N11 | Кошти на покриття ризику | | | | - | - | - | | |
| 10 | Розрахунок N12 | Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами | | | | - | - | - | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | | 3 | | | | | 4 | 5 | 6 |
|  |  | | **Разом (пп. 1-10)** | | | | | 474,058 | 473,372 | 0,686 |
| 11 | Розрахунок N13 | | Податки, збори, обов'язковi платежi, встановленi чинним законодавством i не врахованi  складовими вартостi будiвництва | | | | | 24,95 | - | 24,95 |
|  |  | | **Разом договiрна цiна** | | | | | 499,008 | 473,372 | 25,636 |
|  |  | | **Всього договiрна цiна** | | | | | 499,008 |  |  |
|  |  | |  | | | | |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | |
| Керівник підприємства  (організації) замовника | | | |  | Керівник генеральної  підрядної організації | |  | | | |
|  | | | | |  | | | | | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |  | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА** | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | |
| **Проведення поточного ремонту ліфтів за адресою вул.Богданова, 1 , блоки 1,2,3, ОСББ "Богданова 1"** | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |  |
| Будівництво розташоване на території ........................... області. | | | | | | | | | | | |  |
| Кошторисна документацiя складена iз застосуванням: | | | | | | | | | | | |  |
| - Ремонт пасажирських i вантажних лiфтiв. ВБН Д.2.8-204.02-2004; | | | | | | | | | | | |  |
| Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за регіональними поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими  даними Мінрегіонбуду України . | | | | | | | | | | | |  |
| Загальновиробничi витрати розрахованi вiдповiдно до усереднених показникiв Додатка Б до ДСТУ-Н Б Д.1.1-3-2013. | | | | | | | | | | | |  |
| При складаннi розрахункiв iнших витрат прийнятi такi нарахування: | | | | | | | | | | | |  |
| 1. | Усереднений показник для визначення розмiру кошторисного прибутку, ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16 | | | | | | | | 6,80 | | грн./люд.год | |
| 2. | Усереднений показник для визначення розмiру адмiнiстративних витрат, ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16 | | | | | | | | 1,23 | | грн./люд.год | |
|  | | | |  | | | | | | | | |
| Загальна кошторисна трудомiсткiсть | | | | | | | | 0,55778 | |  | тис.люд.год | |
| Нормативна трудомiсткiсть робiт, яка передбачається у прямих витратах | | | | | | | | 0,537 | |  | тис.люд.год | |
| Загальна кошторисна заробiтна плата | | | | | | | | 46,288 | |  | тис.грн. | |
| Середньомiсячна заробiтна плата на 1 робiтника в режимi повної зайнятостi: | | | | | | | |  | |  |  | |
| Тарифна сiтка для будiвельних, монтажних i ремонтних робiт при середньомiсячнiй нормi тривалостi робочого часу 166,17  люд.год та розрядi робiт 3,8 | | | | | | | | 9954,78 | |  | грн. | |
| Тарифна сітка для робіт з ремонту ліфтів при середньомiсячнiй нормi тривалостi робочого часу 166,17 люд.год та розрядi  робiт 3,8 | | | | | | | | 13200,00 | |  | грн. | |
|  | | | |  | | | | | | | | |
| Всього договiрна цiна:  у тому числi: | | | | | | | | 499,008 | |  | тис.грн. | |
| будiвельнi роботи - | | | | | | | | 473,372 | |  | тис.грн. | |
| вартiсть устаткування - | | | | | | | | - | |  | тис.грн. | |
| у тому числi: | | | | | | | |  | |  |  | |
| - ризики і інфляція від вартості устаткування | | | | | | | | - | |  | тис.грн. | |
| iншi витрати - | | | | | | | | 25,636 | |  | тис.грн. | |
|  | | | |  | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | |
| Примiтка: | | | | | | | |  | |  |  | |
| 1. Данi про структуру кошторисної вартостi будiвництва наведенi у документi "Пiдсумковi вартiснi параметри". | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | |
| Склав: | |  | Талмаза А.С. | | Перевірив: |  |  | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Проведення поточного ремонту ліфтів за адресою вул.Богданова, 1 , ОСББ "Богданова 1" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Пiдсумкова вiдомiсть ресурсiв** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | | Шифр ресурсу | | Найменування | | Одиниця  виміру | | Кількість | | Поточна  ціна за  одиницю,  грн. | | в тому числі: | | | | | | Обґрунтування  ціни | | |
| відпускна  ціна, грн. | | транс-  портна  складова,  грн. | | заготі-  вельно-  складські  витрати,  грн. | |
|  | |  | |  | |  | |  | | всього, грн. | | всього, грн. | | всього, грн. | | всього, грн. | |
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6/7 | | 8/9 | | 10/11 | | 12/13 | | 14 | | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  | |  | | **I. Витрати труда** | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 1 | | 27 | | Витрати труда робітників-монтажників | | люд-год | | 536,98 | | 82,54 | |  | |  | |  | |  | | |
| 2 | |  | | Середній розряд робіт, що виконуються  робітниками-монтажниками | | розряд | | 4,1 | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 3 | |  | | Витрати труда робітників, заробітна плата  яких враховується в складі: | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 3.1 | |  | | загальновиробничих витрат | | люд-год | | 20,8 | | 94,71 | |  | |  | |  | |  | | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  | |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  | | Разом кошторисна трудомісткість | | | | люд-год | | 557,78 | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  | | Середній розряд робіт | | | | розряд | | 4,1 | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  | |  | | **IV. Будівельні матеріали, вироби і**  **конструкції** | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 4 | | &С101-15-7 | | Станція керування пас.ліфтом УПЛ10.МКМ  "РОДОС" | | шт | | 3 | | 54000  162000,00 | | 54000,00  162000,00 | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | |  | | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 5 | | &С101-15-9 | | Система позиціонування "Мікроліфт-10" | | шт | | 3 | | 7960  23880,00 | | 7960,00  23880,00 | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | |  | | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 6 | | +С111-587 | | Масло iндустрiйне И-20А | | т | | 0,024 | | 60000  1440,00 | | 60000,00  1440,00 | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | |  | | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 7 | | &С121-1-1 | | Визивний апарат поверховий  антивандальний | | шт | | 27 | | 416  11232,00 | | 416,00  11232,00 | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6/7 | | 8/9 | | 10/11 | | 12/13 | | 14 | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 8 | | &С150-25 | | Пост керування ліфтом | | шт | | 3 | | 5460  16380,00 | | 5460,00  16380,00 | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 9 | | &С150-43 | | Купе кабіни в/п 320 кг | | шт | | 3 | | 27400  82200,00 | | 27400,00  82200,00 | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 10 | | &С160-9-3 | | Стулка дверей шахти (ліва, права) | | шт | | 6 | | 1430  8580,00 | | 1430,00  8580,00 | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 11 | | &С170-37 | | Джгут дротів ланцюгів керування та  сигналізації з кламними з"єднювачами | | компл | | 3 | | 4380  13140,00 | | 4380,00  13140,00 | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 12 | | &С180-49 | | Манжет 45х60 | | компл | | 2 | | 230  460,00 | | 230,00  460,00 | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 13 | | &С190-14 | | Балка приводу дверей кабіни (у сборі) | | шт | | 3 | | 24320  72960,00 | | 24320,00  72960,00 | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 14 | | &С1111-57-Ж | | Обмежувач швидкості | | шт | | 3 | | 4680  14040,00 | | 4680,00  14040,00 | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 15 | | &С1547-1-3-Л | | Канат стальний діам. 7,8 мм | | м | | 130 | | 45  5850,00 | | 45,00  5850,00 | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | **Разом по розділу IV** | | **грн.** | |  | | **412162,00** | | **412162,00** | | **-** | | **-** | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "3 червня" 2021 р. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Символ & визначає що ресурс задан користувачем. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Склав \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Талмаза А.С. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Перевірив \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Загальновиробничі витрати на будову** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Проведення поточного ремонту ліфтів за адресою вул.Богданова, 1 , ОСББ "Богданова 1"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| Номер  об”єкту | | Найменування об”єкту | | | Норматив-  но-розра-  хункова  кошторисна  трудоміст-  кість робіт,  що перед-  бачені в  прямих вит-  ратах, | | Трудоміст-  кість в за-  гальнови-  робничих  витратах, | | **I блок.**  Заробiтна  плата в  загально-  виробничих  витратах, | | | | Заробiтна  плата в  прямих  витратах, | | **II блок.**  Єдиний  внесок на  загально-  обов'язко-  ве держав-  не соціаль-  не страху-  вання, | | **III блок.**  Кошти на  покриття  решти  статей  загально-  виробничих  витрат, | | Додаткові  кошти  II блоку, що  пов'язані з  оплатою  тимчасової  непраце-  здатності, | | **Всього**  **загально-**  **виробничих**  **витрат,** | |
|  | |  | | | люд-год | | люд-год | | грн. | | | | грн. | | грн. | | грн. | | грн. | | грн. | |
| 1 | | 2 | | | 3 | | 4 | | 5 | | | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | |
| 3-1 | | Проведення поточного  ремонту ліфтів за адресою  вул.Богданова, 1 | | | 536,98 | | 20,8 | | 1968 | | | | 44320 | | 10180 | | 949 | | 0 | | 13097 | |
|  | | | | |  | |  | |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **Разом:** | | | | | 536,98 | | 20,8 | | **1968** | | | | 44320 | | **10180** | | **949** | | 0 | | **13097** | |
|  | | | | |  | |  | |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Склав \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Талмаза А.С. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Перевірив \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | | Форма №8 | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | | ЗАТВЕРДЖЕНО | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | | ( назва організації, що затверджує ) | | | | | | |
|  | | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | |
|  | | | | | ( посада, підпис, ініціали, прізвище ) | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | | “\_\_\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ р. | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | |
| **ДЕФЕКТНИЙ АКТ** | | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | |
| **На** Проведення поточного ремонту ліфтів за адресою вул.Богданова, 1 п.1 | | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | |
| Умови виконання робіт | | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | |
| Об'єми робіт | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Найменування робіт і витрат | | | | Одиниця  виміру | | Кількість | | Примітка | | |
| 1 | 2 | | | | 3 | | 4 | | 5 | | |
| 1 | Зняття навантаження з лебідки. Навантаження лебідки | | | | ліфт | | 1 | |  | | |
| 2 | Посадка кабіни на уловлювачі | | | | ліфт | | 1 | |  | | |
| 3 | Зняття кабіни з уловлювачів | | | | ліфт | | 1 | |  | | |
| 4 | Випробування дії уловлювачів | | | | ліфт | | 1 | |  | | |
| 5 | Ремонт редуктор з заміною манжет | | | | комплект | | 2 | |  | | |
| 6 | Манжет 45х60 | | | | компл | | 2 | |  | | |
| 7 | Ремонт гальмівного пристрою | | | | пристрій | | 1 | |  | | |
| 8 | Заміна шафи керування. Швидкість руху кабіни понад 1  м/сек | | | | шафа | | 1 | |  | | |
| 9 | Станція керування пас.ліфтом УПЛ10.МКМ "РОДОС" | | | | шт | | 1 | |  | | |
| 10 | Установлення датчиків селекції, точної з зупинки та  уповільнення | | | | датчик | | 1 | |  | | |
| 11 | Система позиціонування "Мікроліфт-10" | | | | шт | | 1 | |  | | |
| 12 | Монтаж електропроводки ланцюгів керування та  сигналізації. Установлення струни | | | | струна | | 1 | |  | | |
| 13 | Монтаж електропроводки ланцюгів керування та  сигналізації. Прокладання джгута проводів по струні | | | | м джгута | | 24 | |  | | |
| 14 | Джгут дротів ланцюгів керування та сигналізації з  кламними з"єднювачами | | | | компл | | 1 | |  | | |
| 15 | Заміна визивниго апарата | | | | шт | | 9 | |  | | |
| 16 | Визивний апарат поверховий антивандальний | | | | шт | | 9 | |  | | |
| 17 | Заміна купе кабіни в ліфтах вантажопідйомністю до 400  кг | | | | кабіна | | 1 | |  | | |
| 18 | Купе кабіни в/п 320 кг | | | | шт | | 1 | |  | | |
| 19 | Заміна поста керування ліфтом в купе кабіни | | | | пост | | 1 | |  | | |
| 20 | Пост керування ліфтом | | | | шт | | 1 | |  | | |
| 21 | Заміна стулок симетричних розсувних дверей шахти | | | | стулка | | 2 | |  | | |
| 22 | Стулка дверей шахти (ліва, права) | | | | шт | | 2 | |  | | |
| 23 | Заміна балки дверей кабіни | | | | балка | | 1 | |  | | |
| 24 | Балка приводу дверей кабіни (у сборі) | | | | шт | | 1 | |  | | |
| 25 | Заміна обмежувача швидкості однотипною конструкцією | | | | шт | | 1 | |  | | |
| 26 | Обмежувач швидкості | | | | шт | | 1 | |  | | |
|  | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  |  | | |  | |  | |  | | |
| Склав \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Талмаза А.С. | | | | | | | | | | | | | | |
| *[посада, підпис ( ініціали, прізвище)]* | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  |  | | |  | |  | |  | | |
| Перевірив \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | |
| *[посада, підпис ( ініціали, прізвище)]* | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Форма № 1** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Проведення поточного ремонту ліфтів за адресою вул.Богданова, 1 , ОСББ "Богданова 1" | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021/11ПР | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Локальний кошторис на будівельні роботи № 3-1-1** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **на Проведення поточного ремонту ліфтів за адресою вул.Богданова, 1 п.1** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Проведення поточного ремонту ліфтів за адресою вул.Богданова, 1** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основа: | | | | |  | | | Кошторисна вартість | | | | 156,295 | | тис. грн. | | | |
| креслення (специфікації ) № | | | | |  | | | Кошторисна трудомісткість | | | | 0,19038 | | тис.люд.-год. | | | |
|  | | | | |  | | | Кошторисна заробітна плата | | | | 15,794 | | тис. грн. | | | |
|  | | | | |  | | | Середній розряд робіт | | | | 4,1 | | розряд | | | |
| Складений в поточних цінах станом на “3 червня” 2021 р. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | | Обґрунту-  вання  (шифр  норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця  виміру | Кіль-  кість | | Вартість одиниці,  грн. | | | Загальна вартість, грн. | | | | Витрати труда  робітників, люд.-год. | | |
| Всього | експлуа-  тації  машин | | Всього | заробіт-  ної плати | експлуа-  тації  машин | | не зайнятих  обслуговуванням  машин | | |
| заробіт-  ної плати | в тому  числі за-  робітної  плати | | в тому  числі за-  робітної  плати | | тих, що  обслуговують  машини | | |
| на одини-  цю | | всього |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | | 11 | | 12 |
| 1 | | ЖТ1-24-1 | Зняття навантаження з лебідки.  Навантаження лебідки | ліфт | 1 | | 403,35  403,35 | \_\_-\_\_  - | | 403 | 403 | \_\_-\_\_  - | | 4,9600  - | | 4,96  - |
|  | |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  | |  | |  |
| 2 | | ЖТ1-25-1 | Посадка кабіни на уловлювачі | ліфт | 1 | | 144,75  144,75 | \_\_-\_\_  - | | 145 | 145 | \_\_-\_\_  - | | 1,7800  - | | 1,78  - |
|  | |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  | |  | |  |
| 3 | | ЖТ1-25-2 | Зняття кабіни з уловлювачів | ліфт | 1 | | 124,42  124,42 | \_\_-\_\_  - | | 124 | 124 | \_\_-\_\_  - | | 1,5300  - | | 1,53  - |
|  | |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  | |  | |  |
| 4 | | ЖТ1-25-3 | Випробування дії уловлювачів | ліфт | 1 | | 162,64  162,64 | \_\_-\_\_  - | | 163 | 163 | \_\_-\_\_  - | | 2,0000  - | | 2  - |
|  | |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  | |  | |  |
| *5* | | *ЖТ1-311-6* | *Ремонт редуктор з заміною манжет* | *комплек*  *т* | *2* | | *948,51*  *228,51* | *\_\_-\_\_*  *-* | | *1897* | *457* | *\_\_-\_\_*  *-* | | *2,8100*  *-* | | *5,62*  *-* |
|  | |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  | |  | |  |
| 6 | | & С180-49 | Манжет 45х60 | компл | 2 | | 230,00  - | \_\_-\_\_  - | | 460 | - | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ЖТ1-313-8 | Ремонт гальмівного пристрою | пристрій | 1 | 399,28  399,28 | \_\_-\_\_  - | 399 | 399 | \_\_-\_\_  - | 4,9100  - | 4,91  - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *8* | *ЖТ1-760-3* | *Заміна шафи керування. Швидкість руху*  *кабіни понад 1 м/сек* | *шафа* | *1* | *1658,54*  *1658,54* | *\_\_-\_\_*  *-* | *1659* | *1659* | *\_\_-\_\_*  *-* | *17,7100*  *-* | *17,71*  *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | & С101-15-7 | Станція керування пас.ліфтом УПЛ10.МКМ  "РОДОС" | шт | 1 | 54000,00  - | \_\_-\_\_  - | 54000 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *10* | *ЖТ1-781-2* | *Установлення датчиків селекції, точної з*  *зупинки та уповільнення* | *датчик* | *1* | *143,12*  *143,12* | *\_\_-\_\_*  *-* | *143* | *143* | *\_\_-\_\_*  *-* | *1,7600*  *-* | *1,76*  *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | & С101-15-9 | Система позиціонування "Мікроліфт-10" | шт | 1 | 7960,00  - | \_\_-\_\_  - | 7960 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *12* | *ЖТ1-651-1* | *Монтаж електропроводки ланцюгів*  *керування та сигналізації. Установлення*  *струни* | *струна* | *1* | *102,46*  *102,46* | *\_\_-\_\_*  *-* | *102* | *102* | *\_\_-\_\_*  *-* | *1,2600*  *-* | *1,26*  *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *13* | *ЖТ1-651-5* | *Монтаж електропроводки ланцюгів*  *керування та сигналізації. Прокладання*  *джгута проводів по струні* | *м джгута* | *24* | *182,97*  *182,97* | *\_\_-\_\_*  *-* | *4391* | *4391* | *\_\_-\_\_*  *-* | *2,2500*  *-* | *54*  *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | & С170-37 | Джгут дротів ланцюгів керування та  сигналізації з кламними з"єднювачами | компл | 1 | 4380,00  - | \_\_-\_\_  - | 4380 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *15* | *ЖТ1-772-1* | *Заміна визивниго апарата* | *шт* | *9* | *124,42*  *124,42* | *\_\_-\_\_*  *-* | *1120* | *1120* | *\_\_-\_\_*  *-* | *1,5300*  *-* | *13,77*  *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | & С121-1-1 | Визивний апарат поверховий  антивандальний | шт | 9 | 416,00  - | \_\_-\_\_  - | 3744 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *17* | *ЖТ1-417-10* | *Заміна купе кабіни в ліфтах*  *вантажопідйомністю до 400 кг* | *кабіна* | *1* | *4092,84*  *4092,84* | *\_\_-\_\_*  *-* | *4093* | *4093* | *\_\_-\_\_*  *-* | *50,3300*  *-* | *50,33*  *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | & С150-43 | Купе кабіни в/п 320 кг | шт | 1 | 27400,00  - | \_\_-\_\_  - | 27400 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *19* | *ЖТ1-777-1* | *Заміна поста керування ліфтом в купе*  *кабіни* | *пост* | *1* | *364,31*  *364,31* | *\_\_-\_\_*  *-* | *364* | *364* | *\_\_-\_\_*  *-* | *4,4800*  *-* | *4,48*  *-* |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | & С150-25 | Пост керування ліфтом | шт | 1 | 5460,00  - | \_\_-\_\_  - | 5460 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *21* | *ЖТ1-535-1* | *Заміна стулок симетричних розсувних*  *дверей шахти* | *стулка* | *2* | *165,89*  *165,89* | *\_\_-\_\_*  *-* | *332* | *332* | *\_\_-\_\_*  *-* | *2,0400*  *-* | *4,08*  *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | & С160-9-3 | Стулка дверей шахти (ліва, права) | шт | 2 | 1430,00  - | \_\_-\_\_  - | 2860 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *23* | *ЖТ1-421-1* | *Заміна балки дверей кабіни* | *балка* | *1* | *1091,31*  *1091,31* | *\_\_-\_\_*  *-* | *1091* | *1091* | *\_\_-\_\_*  *-* | *13,4200*  *-* | *13,42*  *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | & С190-14 | Балка приводу дверей кабіни (у сборі) | шт | 1 | 24320,00  - | \_\_-\_\_  - | 24320 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *25* | *ЖТ1-423-1* | *Заміна обмежувача швидкості*  *однотипною конструкцією* | *шт* | *1* | *135,80*  *135,80* | *\_\_-\_\_*  *-* | *136* | *136* | *\_\_-\_\_*  *-* | *1,6700*  *-* | *1,67*  *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | & С1111-57-  Ж | Обмежувач швидкості | шт | 1 | 4680,00  - | \_\_-\_\_  - | 4680 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Разом прямі витрати по кошторису | | | | | 151826 | 15122 | \_\_-\_\_  - |  | 183,28  - |
|  |  | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 151826 |  |  |  |  |
|  |  | в тому числi: | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | | | | | 136704 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. | | | | | 15122 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | | | | | 4469 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 7,1 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 672 |  |  |  |  |
|  |  | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **156295** |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | **Всього по кошторису** | | | | | **156295** |  |  |  |  |
|  |  | **Кошторисна трудомісткість, люд.год.** | | | | | **190,38** |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  | **Кошторисна заробiтна плата, грн.** | | | | | **15794** |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| Склав \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Талмаза А.С. | | | | | | | | | | | |
| *[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]* | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| Перевірив \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | |
| *[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]* | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | | Форма №8 | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | | ЗАТВЕРДЖЕНО | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | | ( назва організації, що затверджує ) | | | | | | |
|  | | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | |
|  | | | | | ( посада, підпис, ініціали, прізвище ) | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | | “\_\_\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ р. | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | |
| **ДЕФЕКТНИЙ АКТ** | | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | |
| **На** Проведення поточного ремонту ліфтів за адресою вул.Богданова, 1 п.2 | | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | |
| Умови виконання робіт | | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | |
| Об'єми робіт | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Найменування робіт і витрат | | | | Одиниця  виміру | | Кількість | | Примітка | | |
| 1 | 2 | | | | 3 | | 4 | | 5 | | |
| 1 | Заміна шафи керування. Швидкість руху кабіни понад 1  м/сек | | | | шафа | | 1 | |  | | |
| 2 | Станція керування пас.ліфтом УПЛ10.МКМ "РОДОС" | | | | шт | | 1 | |  | | |
| 3 | Установлення датчиків селекції, точної з зупинки та  уповільнення | | | | датчик | | 1 | |  | | |
| 4 | Система позиціонування "Мікроліфт-10" | | | | шт | | 1 | |  | | |
| 5 | Монтаж електропроводки ланцюгів керування та  сигналізації. Установлення струни | | | | струна | | 1 | |  | | |
| 6 | Монтаж електропроводки ланцюгів керування та  сигналізації. Прокладання джгута проводів по струні | | | | м джгута | | 24 | |  | | |
| 7 | Джгут дротів ланцюгів керування та сигналізації з  кламними з"єднювачами | | | | компл | | 1 | |  | | |
| 8 | Заміна визивниго апарата | | | | шт | | 9 | |  | | |
| 9 | Визивний апарат поверховий антивандальний | | | | шт | | 9 | |  | | |
| 10 | Заміна купе кабіни в ліфтах вантажопідйомністю до 400  кг | | | | кабіна | | 1 | |  | | |
| 11 | Купе кабіни в/п 320 кг | | | | шт | | 1 | |  | | |
| 12 | Заміна поста керування ліфтом в купе кабіни | | | | пост | | 1 | |  | | |
| 13 | Пост керування ліфтом | | | | шт | | 1 | |  | | |
| 14 | Заміна стулок симетричних розсувних дверей шахти | | | | стулка | | 2 | |  | | |
| 15 | Стулка дверей шахти (ліва, права) | | | | шт | | 2 | |  | | |
| 16 | Заміна балки дверей кабіни | | | | балка | | 1 | |  | | |
| 17 | Балка приводу дверей кабіни (у сборі) | | | | шт | | 1 | |  | | |
| 18 | Заміна обмежувача швидкості однотипною конструкцією | | | | шт | | 1 | |  | | |
| 19 | Обмежувач швидкості | | | | шт | | 1 | |  | | |
| 20 | Заміна каната обмежувача швидкості | | | | м | | 65 | |  | | |
| 21 | Канат стальний діам. 7,8 мм | | | | м | | 65 | |  | | |
|  | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  |  | | |  | |  | |  | | |
| Склав \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Талмаза А.С. | | | | | | | | | | | | | | |
| *[посада, підпис ( ініціали, прізвище)]* | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  |  | | |  | |  | |  | | |
| Перевірив \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | |
| *[посада, підпис ( ініціали, прізвище)]* | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Форма № 1** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Проведення поточного ремонту ліфтів за адресою вул.Богданова, 1 , ОСББ "Богданова 1" | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021/11ПР | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Локальний кошторис на будівельні роботи № 3-1-2** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **на Проведення поточного ремонту ліфтів за адресою вул.Богданова, 1 п.2** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Проведення поточного ремонту ліфтів за адресою вул.Богданова, 1** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основа: | | | | |  | | | Кошторисна вартість | | | | 156,642 | | тис. грн. | | | |
| креслення (специфікації ) № | | | | |  | | | Кошторисна трудомісткість | | | | 0,1837 | | тис.люд.-год. | | | |
|  | | | | |  | | | Кошторисна заробітна плата | | | | 15,247 | | тис. грн. | | | |
|  | | | | |  | | | Середній розряд робіт | | | | 4,1 | | розряд | | | |
| Складений в поточних цінах станом на “3 червня” 2021 р. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | | Обґрунту-  вання  (шифр  норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця  виміру | Кіль-  кість | | Вартість одиниці,  грн. | | | Загальна вартість, грн. | | | | Витрати труда  робітників, люд.-год. | | |
| Всього | експлуа-  тації  машин | | Всього | заробіт-  ної плати | експлуа-  тації  машин | | не зайнятих  обслуговуванням  машин | | |
| заробіт-  ної плати | в тому  числі за-  робітної  плати | | в тому  числі за-  робітної  плати | | тих, що  обслуговують  машини | | |
| на одини-  цю | | всього |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | | 11 | | 12 |
| *1* | | *ЖТ1-760-3* | *Заміна шафи керування. Швидкість руху*  *кабіни понад 1 м/сек* | *шафа* | *1* | | *1658,54*  *1658,54* | *\_\_-\_\_*  *-* | | *1659* | *1659* | *\_\_-\_\_*  *-* | | *17,7100*  *-* | | *17,71*  *-* |
|  | |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  | |  | |  |
| 2 | | & С101-15-7 | Станція керування пас.ліфтом УПЛ10.МКМ  "РОДОС" | шт | 1 | | 54000,00  - | \_\_-\_\_  - | | 54000 | - | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - |
|  | |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  | |  | |  |
| *3* | | *ЖТ1-781-2* | *Установлення датчиків селекції, точної з*  *зупинки та уповільнення* | *датчик* | *1* | | *143,12*  *143,12* | *\_\_-\_\_*  *-* | | *143* | *143* | *\_\_-\_\_*  *-* | | *1,7600*  *-* | | *1,76*  *-* |
|  | |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  | |  | |  |
| 4 | | & С101-15-9 | Система позиціонування "Мікроліфт-10" | шт | 1 | | 7960,00  - | \_\_-\_\_  - | | 7960 | - | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - |
|  | |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  | |  | |  |
| *5* | | *ЖТ1-651-1* | *Монтаж електропроводки ланцюгів*  *керування та сигналізації. Установлення*  *струни* | *струна* | *1* | | *102,46*  *102,46* | *\_\_-\_\_*  *-* | | *102* | *102* | *\_\_-\_\_*  *-* | | *1,2600*  *-* | | *1,26*  *-* |
|  | |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| *6* | *ЖТ1-651-5* | *Монтаж електропроводки ланцюгів*  *керування та сигналізації. Прокладання*  *джгута проводів по струні* | *м джгута* | *24* | *182,97*  *182,97* | *\_\_-\_\_*  *-* | *4391* | *4391* | *\_\_-\_\_*  *-* | *2,2500*  *-* | *54*  *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | & С170-37 | Джгут дротів ланцюгів керування та  сигналізації з кламними з"єднювачами | компл | 1 | 4380,00  - | \_\_-\_\_  - | 4380 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *8* | *ЖТ1-772-1* | *Заміна визивниго апарата* | *шт* | *9* | *124,42*  *124,42* | *\_\_-\_\_*  *-* | *1120* | *1120* | *\_\_-\_\_*  *-* | *1,5300*  *-* | *13,77*  *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | & С121-1-1 | Визивний апарат поверховий  антивандальний | шт | 9 | 416,00  - | \_\_-\_\_  - | 3744 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *10* | *ЖТ1-417-10* | *Заміна купе кабіни в ліфтах*  *вантажопідйомністю до 400 кг* | *кабіна* | *1* | *4092,84*  *4092,84* | *\_\_-\_\_*  *-* | *4093* | *4093* | *\_\_-\_\_*  *-* | *50,3300*  *-* | *50,33*  *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | & С150-43 | Купе кабіни в/п 320 кг | шт | 1 | 27400,00  - | \_\_-\_\_  - | 27400 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *12* | *ЖТ1-777-1* | *Заміна поста керування ліфтом в купе*  *кабіни* | *пост* | *1* | *364,31*  *364,31* | *\_\_-\_\_*  *-* | *364* | *364* | *\_\_-\_\_*  *-* | *4,4800*  *-* | *4,48*  *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | & С150-25 | Пост керування ліфтом | шт | 1 | 5460,00  - | \_\_-\_\_  - | 5460 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *14* | *ЖТ1-535-1* | *Заміна стулок симетричних розсувних*  *дверей шахти* | *стулка* | *2* | *165,89*  *165,89* | *\_\_-\_\_*  *-* | *332* | *332* | *\_\_-\_\_*  *-* | *2,0400*  *-* | *4,08*  *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | & С160-9-3 | Стулка дверей шахти (ліва, права) | шт | 2 | 1430,00  - | \_\_-\_\_  - | 2860 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *16* | *ЖТ1-421-1* | *Заміна балки дверей кабіни* | *балка* | *1* | *1091,31*  *1091,31* | *\_\_-\_\_*  *-* | *1091* | *1091* | *\_\_-\_\_*  *-* | *13,4200*  *-* | *13,42*  *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | & С190-14 | Балка приводу дверей кабіни (у сборі) | шт | 1 | 24320,00  - | \_\_-\_\_  - | 24320 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *18* | *ЖТ1-423-1* | *Заміна обмежувача швидкості*  *однотипною конструкцією* | *шт* | *1* | *135,80*  *135,80* | *\_\_-\_\_*  *-* | *136* | *136* | *\_\_-\_\_*  *-* | *1,6700*  *-* | *1,67*  *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 19 | & С1111-57-  Ж | Обмежувач швидкості | шт | 1 | 4680,00  - | \_\_-\_\_  - | 4680 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *20* | *ЖТ1-425-1* | *Заміна каната обмежувача швидкості* | *10 м* | *6,5* | *179,72*  *179,72* | *\_\_-\_\_*  *-* | *1168* | *1168* | *\_\_-\_\_*  *-* | *2,2100*  *-* | *14,37*  *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | & С1547-1-  3-Л | Канат стальний діам. 7,8 мм | м | 65 | 45,00  - | \_\_-\_\_  - | 2925 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Разом прямі витрати по кошторису | | | | | 152328 | 14599 | \_\_-\_\_  - |  | 176,85  - |
|  |  | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 152328 |  |  |  |  |
|  |  | в тому числi: | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | | | | | 137729 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. | | | | | 14599 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | | | | | 4314 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 6,85 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 648 |  |  |  |  |
|  |  | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **156642** |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | **Всього по кошторису** | | | | | **156642** |  |  |  |  |
|  |  | **Кошторисна трудомісткість, люд.год.** | | | | | **183,7** |  |  |  |  |
|  |  | **Кошторисна заробiтна плата, грн.** | | | | | **15247** |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| Склав \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Талмаза А.С. | | | | | | | | | | | |
| *[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]* | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| Перевірив \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | |
| *[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]* | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | | Форма №8 | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | | ЗАТВЕРДЖЕНО | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | | ( назва організації, що затверджує ) | | | | | | |
|  | | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | |
|  | | | | | ( посада, підпис, ініціали, прізвище ) | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | | “\_\_\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ р. | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | |
| **ДЕФЕКТНИЙ АКТ** | | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | |
| **На** Проведення поточного ремонту ліфтів за адресою вул.Богданова, 1 п.3 | | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | |
| Умови виконання робіт | | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | |
| Об'єми робіт | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Найменування робіт і витрат | | | | Одиниця  виміру | | Кількість | | Примітка | | |
| 1 | 2 | | | | 3 | | 4 | | 5 | | |
| 1 | Заміна шафи керування. Швидкість руху кабіни понад 1  м/сек | | | | шафа | | 1 | |  | | |
| 2 | Станція керування пас.ліфтом УПЛ10.МКМ "РОДОС" | | | | шт | | 1 | |  | | |
| 3 | Установлення датчиків селекції, точної з зупинки та  уповільнення | | | | датчик | | 1 | |  | | |
| 4 | Система позиціонування "Мікроліфт-10" | | | | шт | | 1 | |  | | |
| 5 | Монтаж електропроводки ланцюгів керування та  сигналізації. Установлення струни | | | | струна | | 1 | |  | | |
| 6 | Монтаж електропроводки ланцюгів керування та  сигналізації. Прокладання джгута проводів по струні | | | | м джгута | | 24 | |  | | |
| 7 | Джгут дротів ланцюгів керування та сигналізації з  кламними з"єднювачами | | | | компл | | 1 | |  | | |
| 8 | Заміна визивниго апарата | | | | шт | | 9 | |  | | |
| 9 | Визивний апарат поверховий антивандальний | | | | шт | | 9 | |  | | |
| 10 | Заміна купе кабіни в ліфтах вантажопідйомністю до 400  кг | | | | кабіна | | 1 | |  | | |
| 11 | Купе кабіни в/п 320 кг | | | | шт | | 1 | |  | | |
| 12 | Заміна поста керування ліфтом в купе кабіни | | | | пост | | 1 | |  | | |
| 13 | Пост керування ліфтом | | | | шт | | 1 | |  | | |
| 14 | Заміна стулок симетричних розсувних дверей шахти | | | | стулка | | 2 | |  | | |
| 15 | Стулка дверей шахти (ліва, права) | | | | шт | | 2 | |  | | |
| 16 | Заміна балки дверей кабіни | | | | балка | | 1 | |  | | |
| 17 | Балка приводу дверей кабіни (у сборі) | | | | шт | | 1 | |  | | |
| 18 | Заміна обмежувача швидкості однотипною конструкцією | | | | шт | | 1 | |  | | |
| 19 | Обмежувач швидкості | | | | шт | | 1 | |  | | |
| 20 | Заміна каната обмежувача швидкості | | | | м | | 65 | |  | | |
| 21 | Канат стальний діам. 7,8 мм | | | | м | | 65 | |  | | |
|  | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  |  | | |  | |  | |  | | |
| Склав \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Талмаза А.С. | | | | | | | | | | | | | | |
| *[посада, підпис ( ініціали, прізвище)]* | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  |  | | |  | |  | |  | | |
| Перевірив \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | |
| *[посада, підпис ( ініціали, прізвище)]* | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Форма № 1** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Проведення поточного ремонту ліфтів за адресою вул.Богданова, 1 , ОСББ "Богданова 1" | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021/11ПР | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Локальний кошторис на будівельні роботи № 3-1-3** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **на Проведення поточного ремонту ліфтів за адресою вул.Богданова, 1 п.3** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Проведення поточного ремонту ліфтів за адресою вул.Богданова, 1** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основа: | | | | |  | | | Кошторисна вартість | | | | 156,642 | | тис. грн. | | | |
| креслення (специфікації ) № | | | | |  | | | Кошторисна трудомісткість | | | | 0,1837 | | тис.люд.-год. | | | |
|  | | | | |  | | | Кошторисна заробітна плата | | | | 15,247 | | тис. грн. | | | |
|  | | | | |  | | | Середній розряд робіт | | | | 4,1 | | розряд | | | |
| Складений в поточних цінах станом на “3 червня” 2021 р. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | | Обґрунту-  вання  (шифр  норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця  виміру | Кіль-  кість | | Вартість одиниці,  грн. | | | Загальна вартість, грн. | | | | Витрати труда  робітників, люд.-год. | | |
| Всього | експлуа-  тації  машин | | Всього | заробіт-  ної плати | експлуа-  тації  машин | | не зайнятих  обслуговуванням  машин | | |
| заробіт-  ної плати | в тому  числі за-  робітної  плати | | в тому  числі за-  робітної  плати | | тих, що  обслуговують  машини | | |
| на одини-  цю | | всього |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | | 11 | | 12 |
| *1* | | *ЖТ1-760-3* | *Заміна шафи керування. Швидкість руху*  *кабіни понад 1 м/сек* | *шафа* | *1* | | *1658,54*  *1658,54* | *\_\_-\_\_*  *-* | | *1659* | *1659* | *\_\_-\_\_*  *-* | | *17,7100*  *-* | | *17,71*  *-* |
|  | |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  | |  | |  |
| 2 | | & С101-15-7 | Станція керування пас.ліфтом УПЛ10.МКМ  "РОДОС" | шт | 1 | | 54000,00  - | \_\_-\_\_  - | | 54000 | - | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - |
|  | |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  | |  | |  |
| *3* | | *ЖТ1-781-2* | *Установлення датчиків селекції, точної з*  *зупинки та уповільнення* | *датчик* | *1* | | *143,12*  *143,12* | *\_\_-\_\_*  *-* | | *143* | *143* | *\_\_-\_\_*  *-* | | *1,7600*  *-* | | *1,76*  *-* |
|  | |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  | |  | |  |
| 4 | | & С101-15-9 | Система позиціонування "Мікроліфт-10" | шт | 1 | | 7960,00  - | \_\_-\_\_  - | | 7960 | - | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - |
|  | |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  | |  | |  |
| *5* | | *ЖТ1-651-1* | *Монтаж електропроводки ланцюгів*  *керування та сигналізації. Установлення*  *струни* | *струна* | *1* | | *102,46*  *102,46* | *\_\_-\_\_*  *-* | | *102* | *102* | *\_\_-\_\_*  *-* | | *1,2600*  *-* | | *1,26*  *-* |
|  | |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| *6* | *ЖТ1-651-5* | *Монтаж електропроводки ланцюгів*  *керування та сигналізації. Прокладання*  *джгута проводів по струні* | *м джгута* | *24* | *182,97*  *182,97* | *\_\_-\_\_*  *-* | *4391* | *4391* | *\_\_-\_\_*  *-* | *2,2500*  *-* | *54*  *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | & С170-37 | Джгут дротів ланцюгів керування та  сигналізації з кламними з"єднювачами | компл | 1 | 4380,00  - | \_\_-\_\_  - | 4380 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *8* | *ЖТ1-772-1* | *Заміна визивниго апарата* | *шт* | *9* | *124,42*  *124,42* | *\_\_-\_\_*  *-* | *1120* | *1120* | *\_\_-\_\_*  *-* | *1,5300*  *-* | *13,77*  *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | & С121-1-1 | Визивний апарат поверховий  антивандальний | шт | 9 | 416,00  - | \_\_-\_\_  - | 3744 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *10* | *ЖТ1-417-10* | *Заміна купе кабіни в ліфтах*  *вантажопідйомністю до 400 кг* | *кабіна* | *1* | *4092,84*  *4092,84* | *\_\_-\_\_*  *-* | *4093* | *4093* | *\_\_-\_\_*  *-* | *50,3300*  *-* | *50,33*  *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | & С150-43 | Купе кабіни в/п 320 кг | шт | 1 | 27400,00  - | \_\_-\_\_  - | 27400 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *12* | *ЖТ1-777-1* | *Заміна поста керування ліфтом в купе*  *кабіни* | *пост* | *1* | *364,31*  *364,31* | *\_\_-\_\_*  *-* | *364* | *364* | *\_\_-\_\_*  *-* | *4,4800*  *-* | *4,48*  *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | & С150-25 | Пост керування ліфтом | шт | 1 | 5460,00  - | \_\_-\_\_  - | 5460 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *14* | *ЖТ1-535-1* | *Заміна стулок симетричних розсувних*  *дверей шахти* | *стулка* | *2* | *165,89*  *165,89* | *\_\_-\_\_*  *-* | *332* | *332* | *\_\_-\_\_*  *-* | *2,0400*  *-* | *4,08*  *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | & С160-9-3 | Стулка дверей шахти (ліва, права) | шт | 2 | 1430,00  - | \_\_-\_\_  - | 2860 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *16* | *ЖТ1-421-1* | *Заміна балки дверей кабіни* | *балка* | *1* | *1091,31*  *1091,31* | *\_\_-\_\_*  *-* | *1091* | *1091* | *\_\_-\_\_*  *-* | *13,4200*  *-* | *13,42*  *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | & С190-14 | Балка приводу дверей кабіни (у сборі) | шт | 1 | 24320,00  - | \_\_-\_\_  - | 24320 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *18* | *ЖТ1-423-1* | *Заміна обмежувача швидкості*  *однотипною конструкцією* | *шт* | *1* | *135,80*  *135,80* | *\_\_-\_\_*  *-* | *136* | *136* | *\_\_-\_\_*  *-* | *1,6700*  *-* | *1,67*  *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 19 | & С1111-57-  Ж | Обмежувач швидкості | шт | 1 | 4680,00  - | \_\_-\_\_  - | 4680 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *20* | *ЖТ1-425-1* | *Заміна каната обмежувача швидкості* | *10 м* | *6,5* | *179,72*  *179,72* | *\_\_-\_\_*  *-* | *1168* | *1168* | *\_\_-\_\_*  *-* | *2,2100*  *-* | *14,37*  *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | & С1547-1-  3-Л | Канат стальний діам. 7,8 мм | м | 65 | 45,00  - | \_\_-\_\_  - | 2925 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Разом прямі витрати по кошторису | | | | | 152328 | 14599 | \_\_-\_\_  - |  | 176,85  - |
|  |  | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 152328 |  |  |  |  |
|  |  | в тому числi: | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | | | | | 137729 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. | | | | | 14599 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | | | | | 4314 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 6,85 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 648 |  |  |  |  |
|  |  | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **156642** |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | **Всього по кошторису** | | | | | **156642** |  |  |  |  |
|  |  | **Кошторисна трудомісткість, люд.год.** | | | | | **183,7** |  |  |  |  |
|  |  | **Кошторисна заробiтна плата, грн.** | | | | | **15247** |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| Склав \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Талмаза А.С. | | | | | | | | | | | |
| *[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]* | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| Перевірив \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | |
| *[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]* | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |