|  |
| --- |
|   |
|   |
| Замовник **ОСББ «РОБОЧА 24а»** |   |
| *(назва організації)* |   |
| Підрядник ТОВ «ЛІФТСЕРВІС» |   |
| *(назва організації)* |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  | **ДОГОВІРНА ЦІНА**  |  |
|  |   |   |
|  | на будівництво  **Проведення поточного ремонту ліфтів за адресою вул.Робоча, 24а, під’їзди:10,12,13,14** , що здійснюється в 2021 роцi   |   |
| Вид договірної ціни: тверда.   |
| Визначена згідно з ДСТУ Б Д.1.1-1-2013   |
| Складена в поточних цінах станом на 2 червня 2021 р.  |
| №п/п | Обгрунтування | Найменування витрат | Вартість , тис. грн. |
|  всього | у тому числі: |
|  будівельнихробіт | іншихвитрат |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 |   | Прямi витрати, в тому числi | 457,017 | 457,017 |  -  |
|   | Розрахунок N1 | Заробiтна плата | 44,113 | 44,113 |  -  |
|   | Розрахунок N2 | Вартiсть матерiальних ресурсiв | 412,904 | 412,904 |  -  |
|   | Розрахунок N3 | Вартiсть експлуатацiї будiвельних машин i механiзмiв |  -  |  -  |  -  |
| 2 | Розрахунок N4 | Загальновиробничi витрати | 13,074 | 13,074 |  -  |
| 3 | Розрахунок N5 | Витрати на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будiвель iспоруд |  -  |  -  |  -  |
| 4 | Розрахунок N6 | Кошти на додатковi витрати при виконаннi будiвельних робiт у зимовий перiод (наобсяги робiт, що плануються до виконання у зимовий перiод) |  -  |  -  |  -  |
| 5 | Розрахунок N7 | Кошти на додатковi витрати при виконаннi будiвельних робiт у лiтнiй перiод (на обсягиробiт, що плануються до виконання у лiтнiй перiод) |  -  |  -  |  -  |
| 6 | Розрахунок N8 | Iншi супутнi витрати |  -  |  -  |  -  |
|   |   | **Разом** | 470,091 | 470,091 |  -  |
| 7 | Розрахунок N9 | Прибуток | 3,813 | 3,813 |  -  |
| 8 | Розрахунок N10 | Кошти на покриття адмiнiстративних витрат будiвельно-монтажних органiзацiй | 0,69 |  -  | 0,69 |
| 9 | Розрахунок N11 | Кошти на покриття ризику |  -  |  -  |  -  |
| 10 | Розрахунок N12 | Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами |  -  |  -  |  -  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|   |   | **Разом (пп. 1-10)** | 474,594 | 473,904 | 0,69 |
| 11 | Розрахунок N13 | Податки, збори, обов'язковi платежi, встановленi чинним законодавством i не врахованiскладовими вартостi будiвництва  | 24,979 |  -  | 24,979 |
|   |   | **Разом договiрна цiна** | 499,573 | 473,904 | 25,669 |
|   |   | **Всього договiрна цiна** | 499,573 |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |   |
|   |   |
| Керівник підприємства(організації) замовника |   | Керівник генеральноїпідрядної організації |    |
|   |   |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |   | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |   |

|  |
| --- |
| **ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА** |
|   |   |
|  **Проведення поточного ремонту ліфтів за адресою вул.Робоча, 24а, під’їзди:10,12,13,14. ОСББ "РОБОЧА 24а"**   |
|   |   |
| Будівництво розташоване на території ........................... області. |   |
| Кошторисна документацiя складена iз застосуванням: |   |
|  - Ремонт пасажирських i вантажних лiфтiв. ВБН Д.2.8-204.02-2004; |   |
| Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за регіональними поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненимиданими Мінрегіонбуду України . |   |
| Загальновиробничi витрати розрахованi вiдповiдно до усереднених показникiв Додатка Б до ДСТУ-Н Б Д.1.1-3-2013. |   |
| При складаннi розрахункiв iнших витрат прийнятi такi нарахування: |   |
| 1. | Усереднений показник для визначення розмiру кошторисного прибутку, ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16 | 6,80 | грн./люд.год |
| 2. | Усереднений показник для визначення розмiру адмiнiстративних витрат, ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16 | 1,23 | грн./люд.год |
|   |   |
| Загальна кошторисна трудомiсткiсть | 0,56071 |   | тис.люд.год |
| Нормативна трудомiсткiсть робiт, яка передбачається у прямих витратах | 0,540 |   | тис.люд.год |
| Загальна кошторисна заробiтна плата | 46,093 |   | тис.грн. |
| Середньомiсячна заробiтна плата на 1 робiтника в режимi повної зайнятостi: |   |   |   |
| Тарифна сiтка для будiвельних, монтажних i ремонтних робiт при середньомiсячнiй нормi тривалостi робочого часу 166,83люд.год та розрядi робiт 3,8 | 9954,78 |   | грн. |
| Тарифна сітка для робіт з ремонту ліфтів при середньомiсячнiй нормi тривалостi робочого часу 166,17 люд.год та розрядiробiт 3,8 | 13200,00 |   | грн. |
|   |   |
| Всього договiрна цiна: у тому числi: | 499,573 |   | тис.грн. |
|  будiвельнi роботи - | 473,904 |   | тис.грн. |
|  вартiсть устаткування - |  -  |   | тис.грн. |
|  у тому числi: |   |   |   |
|  - ризики і інфляція від вартості устаткування |  -  |   | тис.грн. |
|  iншi витрати - | 25,669 |   | тис.грн. |
|   |   |
|   |
|   |   |
| Примiтка: |   |   |   |
| 1. Данi про структуру кошторисної вартостi будiвництва наведенi у документi "Пiдсумковi вартiснi параметри". |   |
|   |
| Склав: |   |  Талмаза А.С. | Перевірив: |   |   |

|  |
| --- |
| Проведення поточного ремонту ліфтів за адресою вул.Робоча, 24а, ОСББ "РОБОЧА 24а"  |
|   |
|  **Пiдсумкова вiдомiсть ресурсiв** |
|   |
|   |
|   |
| №п/п | Шифр ресурсу | Найменування  | Одиниця виміру | Кількість | Поточна ціна заодиницю,грн. | в тому числі: | Обґрунтуванняціни |
| відпускнаціна, грн. | транс-портнаскладова, грн. | заготі-вельно-складськівитрати,грн. |
|   |   |   |   |   | всього, грн. | всього, грн. | всього, грн. | всього, грн. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | **I. Витрати труда** |   |   |   |   |   |   |   |
| 1 | 27 |  Витрати труда робітників-монтажників | люд-год | 539,82 | 81,72 |   |   |   |   |
| 2 |   |  Середній розряд робіт, що виконуютьсяробітниками-монтажниками | розряд | 4,0 |   |   |   |   |   |
| 3 |   |  Витрати труда робітників, заробітна платаяких враховується в складі: |   |   |   |   |   |   |   |
| 3.1 |   |  загальновиробничих витрат | люд-год | 20,89 | 94,80 |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |  Разом кошторисна трудомісткість | люд-год | 560,71 |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |  Середній розряд робіт | розряд | 4,0 |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | **IV. Будівельні матеріали, вироби і****конструкції** |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 4 | &С101-15-7 | Станція керування пас.ліфтом УПЛ10.МКМ"РОДОС" | шт | 1 | 5400054000,00 | 54000,0054000,00 | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 5 | &С101-15-9 | Система позиціонування "Мікроліфт-10" | шт | 1 | 75607560,00 | 7560,007560,00 | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 6 | &С121-1-1 | Визивний апарат поверховийантивандальний | шт | 9 | 4163744,00 | 416,003744,00 | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 7 | &С150-25 | Пост керування ліфтом | шт | 4 | 546021840,00 | 5460,0021840,00 | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |   |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 8 | &С150-43 | Купе кабіни в/п 320 кг | шт | 4 | 27400109600,00 | 27400,00109600,00 | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 9 | &С160-9-3 | Стулка дверей шахти (ліва, права) | шт | 56 | 143080080,00 | 1430,0080080,00 | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 10 | &С170-37 | Джгут дротів ланцюгів керування тасигналізації з кламними з"єднювачами | компл | 1 | 83808380,00 | 8380,008380,00 | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 11 | &С190-14 | Балка приводу дверей кабіни (у сборі) | шт | 4 | 2432097280,00 | 24320,0097280,00 | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 12 | &С1111-57-Ж | Обмежувач швидкості | шт | 4 | 468018720,00 | 4680,0018720,00 | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 13 | &С1547-1-3-Л | Канат стальний діам. 7,8 мм | м | 260 | 4511700,00 | 45,0011700,00 | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |  **Разом по розділу IV** | **грн.** |   | **412904,00** | **412904,00** |  **-**  |  **-**  |   |
|   |
| Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "2 червня" 2021 р. |
| Символ & визначає що ресурс задан користувачем. |
|   |
|   |
|  Склав \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Талмаза А.С. |
|  [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] |
|   |
|  Перевірив \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] |
|   |

|  |
| --- |
|  |
|  **Загальновиробничі витрати на будову**  |
| **Проведення поточного ремонту ліфтів за адресою вул.Робоча, 24а, під’їзди:10,12,13,14. ОСББ "РОБОЧА 24а"**  |
|   |   |
| Номероб”єкту | Найменування об”єкту |  Норматив-но-розра-хунковакошториснатрудоміст-кість робіт,що перед-бачені впрямих вит-ратах,  |  Трудоміст-кість в за-гальнови-робничихвитратах,  | **I блок.**Заробiтнаплата в загально-виробничихвитратах, |  Заробiтнаплата впрямихвитратах, | **II блок.**Єдинийвнесок назагально-обов'язко-ве держав-не соціаль-не страху-вання, | **III блок.**Кошти напокриттярештистатейзагально-виробничихвитрат, | Додатковікошти II блоку, щопов'язані зоплатоютимчасовоїнепраце-здатності, | **Всього**  **загально-****виробничих****витрат,** |
|   |   | люд-год | люд-год | грн. | грн. | грн. | грн. | грн. | грн. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 3-1 | Поточний ремонт ліфтапасажирського за адресоювул.Робоча, 24а п.10 | 176,85 | 6,85 | 648 | 14599 | 3354 | 312 | 0 | 4314 |
| 3-2 | Поточний ремонт ліфтапасажирського за адресоювул.Робоча, 24а п.12 | 120,99 | 4,68 | 444 | 9838 | 2262 | 214 | 0 | 2920 |
| 3-3 | Поточний ремонт ліфтапасажирського за адресоювул.Робоча, 24а п.13 | 120,99 | 4,68 | 444 | 9838 | 2262 | 214 | 0 | 2920 |
| 3-4 | Поточний ремонт ліфтапасажирського за адресоювул.Робоча, 24а п.14 | 120,99 | 4,68 | 444 | 9838 | 2262 | 214 | 0 | 2920 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **Разом:** | 539,82 | 20,89 | **1980** | 44113 | **10140** | **954** | 0 | **13074** |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |
|   |
|  Склав \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Талмаза А.С. |
|  [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] |
|   |
|  Перевірив \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] |
|   |

|  |  |
| --- | --- |
|  |   |
|   | Форма №8 |
|   |   |
|   |   |
|   | ЗАТВЕРДЖЕНО |
|   |   |
|   |   |
|   | ( назва організації, що затверджує ) |
|   | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|   | ( посада, підпис, ініціали, прізвище ) |
|   |   |
|   | “\_\_\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ р. |
|   |   |
|   |   |
| **ДЕФЕКТНИЙ АКТ** |
|   |   |
| **На** Поточний ремонт ліфта пасажирського за адресою вул.Робоча, 24а п.10 |
|   |   |
| Умови виконання робіт  |
|   |   |
| Об'єми робіт |
| №п/п | Найменування робіт і витрат | Одиницявиміру |  Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Заміна шафи керування. Швидкість руху кабіни понад 1м/сек | шафа | 1 |   |
| 2 | Станція керування пас.ліфтом УПЛ10.МКМ "РОДОС" | шт | 1 |   |
| 3 | Установлення датчиків селекції, точної з зупинки тауповільнення | датчик | 1 |   |
| 4 | Система позиціонування "Мікроліфт-10" | шт | 1 |   |
| 5 | Монтаж електропроводки ланцюгів керування тасигналізації. Установлення струни | струна | 1 |   |
| 6 | Монтаж електропроводки ланцюгів керування тасигналізації. Прокладання джгута проводів по струні | м джгута | 24 |   |
| 7 | Джгут дротів ланцюгів керування та сигналізації зкламними з"єднювачами | компл | 1 |   |
| 8 | Заміна визивниго апарата | шт | 9 |   |
| 9 | Визивний апарат поверховий антивандальний | шт | 9 |   |
| 10 | Заміна купе кабіни в ліфтах вантажопідйомністю до 400кг | кабіна | 1 |   |
| 11 | Купе кабіни в/п 320 кг | шт | 1 |   |
| 12 | Заміна поста керування ліфтом в купе кабіни | пост | 1 |   |
| 13 | Пост керування ліфтом | шт | 1 |   |
| 14 | Заміна стулок симетричних розсувних дверей шахти | стулка | 2 |   |
| 15 | Стулка дверей шахти (ліва, права) | шт | 2 |   |
| 16 | Заміна обмежувача швидкості однотипною конструкцією | шт | 1 |   |
| 17 | Обмежувач швидкості | шт | 1 |   |
| 18 | Заміна каната обмежувача швидкості |  м | 65 |   |
| 19 | Канат стальний діам. 7,8 мм | м | 65 |   |
| 20 | Заміна балки дверей кабіни | балка | 1 |   |
| 21 | Балка приводу дверей кабіни (у сборі) | шт | 1 |   |
|   |
|   |   |   |   |   |   |
|  Склав \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Талмаза А.С. |
|  *[посада, підпис ( ініціали, прізвище)]* |
|   |   |   |   |   |   |
|  Перевірив \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  *[посада, підпис ( ініціали, прізвище)]* |

|  |
| --- |
| **Форма № 1** |
| Проведення поточного ремонту ліфтів за адресою вул.Робоча, 24а, ОСББ "РОБОЧА 24а"  |
| 2021/10ПР |
|   |
| **Локальний кошторис на будівельні роботи № 3-1-1** |
| **на Поточний ремонт ліфта пасажирського за адресою вул.Робоча, 24а п.10** |
| **Поточний ремонт ліфта пасажирського за адресою вул.Робоча, 24а п.10** |
|   |
| Основа: |   | Кошторисна вартість | 160,242 |  тис. грн. |
| креслення (специфікації ) №  |   | Кошторисна трудомісткість | 0,1837 |  тис.люд.-год. |
|   |   | Кошторисна заробітна плата | 15,247 |  тис. грн. |
|   |   | Середній розряд робіт | 4,1 |  розряд |
| Складений в поточних цінах станом на “2 червня” 2021 р. |
| №п/п | Обґрунту-вання(шифрнорми) | Найменування робіт і витрат | Одиницявиміру | Кіль-кість | Вартість одиниці,грн. | Загальна вартість, грн. | Витрати трударобітників, люд.-год. |
| Всього | експлуа-таціїмашин | Всього | заробіт-ної плати | експлуа-таціїмашин | не зайнятихобслуговуванняммашин |
| заробіт-ної плати | в томучислі за-робітноїплати | в томучислі за-робітноїплати | тих, щообслуговують машини |
| на одини-цю | всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| *1* | *ЖТ1-760-3* | *Заміна шафи керування. Швидкість руху**кабіни понад 1 м/сек* | *шафа* | *1* | *1658,54**1658,54* | *\_\_-\_\_* *-*  | *1659* | *1659* | *\_\_-\_\_* *-*  | *17,7100* *-*  | *17,71* *-*  |
|   |   |  |   |   |  |  |   |   |  |  |  |
| 2 | & С101-15-7 | Станція керування пас.ліфтом УПЛ10.МКМ"РОДОС" | шт | 1 | 54000,00 -  | \_\_-\_\_ -  | 54000 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
|   |   |  |   |   |  |  |   |   |  |  |  |
| *3* | *ЖТ1-781-2* | *Установлення датчиків селекції, точної з**зупинки та уповільнення* | *датчик* | *1* | *143,12**143,12* | *\_\_-\_\_* *-*  | *143* | *143* | *\_\_-\_\_* *-*  | *1,7600* *-*  | *1,76* *-*  |
|   |   |  |   |   |  |  |   |   |  |  |  |
| 4 | & С101-15-9 | Система позиціонування "Мікроліфт-10" | шт | 1 | 7560,00 -  | \_\_-\_\_ -  | 7560 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
|   |   |  |   |   |  |  |   |   |  |  |  |
| *5* | *ЖТ1-651-1* | *Монтаж електропроводки ланцюгів**керування та сигналізації. Установлення**струни* | *струна* | *1* | *102,46**102,46* | *\_\_-\_\_* *-*  | *102* | *102* | *\_\_-\_\_* *-*  | *1,2600* *-*  | *1,26* *-*  |
|   |   |  |   |   |  |  |   |   |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| *6* | *ЖТ1-651-5* | *Монтаж електропроводки ланцюгів**керування та сигналізації. Прокладання**джгута проводів по струні* | *м джгута* | *24* | *182,97**182,97* | *\_\_-\_\_* *-*  | *4391* | *4391* | *\_\_-\_\_* *-*  | *2,2500* *-*  | *54* *-*  |
|   |   |  |   |   |  |  |   |   |  |  |  |
| 7 | & С170-37 | Джгут дротів ланцюгів керування тасигналізації з кламними з"єднювачами | компл | 1 | 8380,00 -  | \_\_-\_\_ -  | 8380 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
|   |   |  |   |   |  |  |   |   |  |  |  |
| *8* | *ЖТ1-772-1* | *Заміна визивниго апарата* | *шт* | *9* | *124,42**124,42* | *\_\_-\_\_* *-*  | *1120* | *1120* | *\_\_-\_\_* *-*  | *1,5300* *-*  | *13,77* *-*  |
|   |   |  |   |   |  |  |   |   |  |  |  |
| 9 | & С121-1-1 | Визивний апарат поверховийантивандальний | шт | 9 | 416,00 -  | \_\_-\_\_ -  | 3744 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
|   |   |  |   |   |  |  |   |   |  |  |  |
| *10* | *ЖТ1-417-10* | *Заміна купе кабіни в ліфтах**вантажопідйомністю до 400 кг* | *кабіна* | *1* | *4092,84**4092,84* | *\_\_-\_\_* *-*  | *4093* | *4093* | *\_\_-\_\_* *-*  | *50,3300* *-*  | *50,33* *-*  |
|   |   |  |   |   |  |  |   |   |  |  |  |
| 11 | & С150-43 | Купе кабіни в/п 320 кг | шт | 1 | 27400,00 -  | \_\_-\_\_ -  | 27400 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
|   |   |  |   |   |  |  |   |   |  |  |  |
| *12* | *ЖТ1-777-1* | *Заміна поста керування ліфтом в купе**кабіни* | *пост* | *1* | *364,31**364,31* | *\_\_-\_\_* *-*  | *364* | *364* | *\_\_-\_\_* *-*  | *4,4800* *-*  | *4,48* *-*  |
|   |   |  |   |   |  |  |   |   |  |  |  |
| 13 | & С150-25 | Пост керування ліфтом | шт | 1 | 5460,00 -  | \_\_-\_\_ -  | 5460 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
|   |   |  |   |   |  |  |   |   |  |  |  |
| *14* | *ЖТ1-535-1* | *Заміна стулок симетричних розсувних**дверей шахти* | *стулка* | *2* | *165,89**165,89* | *\_\_-\_\_* *-*  | *332* | *332* | *\_\_-\_\_* *-*  | *2,0400* *-*  | *4,08* *-*  |
|   |   |  |   |   |  |  |   |   |  |  |  |
| 15 | & С160-9-3 | Стулка дверей шахти (ліва, права) | шт | 2 | 1430,00 -  | \_\_-\_\_ -  | 2860 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
|   |   |  |   |   |  |  |   |   |  |  |  |
| *16* | *ЖТ1-423-1* | *Заміна обмежувача швидкості**однотипною конструкцією* | *шт* | *1* | *135,80**135,80* | *\_\_-\_\_* *-*  | *136* | *136* | *\_\_-\_\_* *-*  | *1,6700* *-*  | *1,67* *-*  |
|   |   |  |   |   |  |  |   |   |  |  |  |
| 17 | & С1111-57-Ж | Обмежувач швидкості | шт | 1 | 4680,00 -  | \_\_-\_\_ -  | 4680 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
|   |   |  |   |   |  |  |   |   |  |  |  |
| *18* | *ЖТ1-425-1* | *Заміна каната обмежувача швидкості* | *10 м* | *6,5* | *179,72**179,72* | *\_\_-\_\_* *-*  | *1168* | *1168* | *\_\_-\_\_* *-*  | *2,2100* *-*  | *14,37* *-*  |
|   |   |  |   |   |  |  |   |   |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 19 | & С1547-1-3-Л | Канат стальний діам. 7,8 мм | м | 65 | 45,00 -  | \_\_-\_\_ -  | 2925 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
|   |   |  |   |   |  |  |   |   |  |  |  |
| *20* | *ЖТ1-421-1* | *Заміна балки дверей кабіни* | *балка* | *1* | *1091,31**1091,31* | *\_\_-\_\_* *-*  | *1091* | *1091* | *\_\_-\_\_* *-*  | *13,4200* *-*  | *13,42* *-*  |
|   |   |  |   |   |  |  |   |   |  |  |  |
| 21 | & С190-14 | Балка приводу дверей кабіни (у сборі) | шт | 1 | 24320,00 -  | \_\_-\_\_ -  | 24320 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
|   |   |  |   |   |  |  |   |   |  |  |  |
|   |   |  Разом прямі витрати по кошторису | 155928 | 14599 | \_\_-\_\_ -  |   | 176,85 -  |
|   |   |  Разом будівельні роботи, грн. | 155928 |   |   |   |   |
|   |   |  в тому числi: |   |   |   |   |   |
|   |   |  вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | 141329 |   |   |   |   |
|   |   |  всього заробiтна плата, грн. | 14599 |   |   |   |   |
|   |   |  Загальновиробничi витрати, грн. | 4314 |   |   |   |   |
|   |   |  трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | 6,85 |   |   |   |   |
|   |   |  заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | 648 |   |   |   |   |
|   |   |  **Всього будівельні роботи, грн.** | **160242** |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |  \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |  | **Всього по кошторису** | **160242** |   |   |   |   |
|   |  | **Кошторисна трудомісткість, люд.год.** | **183,7** |   |   |   |   |
|   |  | **Кошторисна заробiтна плата, грн.** | **15247** |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |
|   |
|  Склав \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Талмаза А.С. |
|  *[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]* |
|   |
|  Перевірив \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  *[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]* |
|   |

|  |  |
| --- | --- |
|  |   |
|   | Форма №8 |
|   |   |
|   |   |
|   | ЗАТВЕРДЖЕНО |
|   |   |
|   |   |
|   | ( назва організації, що затверджує ) |
|   | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|   | ( посада, підпис, ініціали, прізвище ) |
|   |   |
|   | “\_\_\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ р. |
|   |   |
|   |   |
| **ДЕФЕКТНИЙ АКТ** |
|   |   |
| **На** Поточний ремонт ліфта пасажирського за адресою вул.Робоча, 24а п.12 |
|   |   |
| Умови виконання робіт  |
|   |   |
| Об'єми робіт |
| №п/п | Найменування робіт і витрат | Одиницявиміру |  Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Заміна купе кабіни в ліфтах вантажопідйомністю до 400кг | кабіна | 1 |   |
| 2 | Купе кабіни в/п 320 кг | шт | 1 |   |
| 3 | Заміна поста керування ліфтом в купе кабіни | пост | 1 |   |
| 4 | Пост керування ліфтом | шт | 1 |   |
| 5 | Заміна стулок симетричних розсувних дверей шахти | стулка | 18 |   |
| 6 | Стулка дверей шахти (ліва, права) | шт | 18 |   |
| 7 | Заміна обмежувача швидкості однотипною конструкцією | шт | 1 |   |
| 8 | Обмежувач швидкості | шт | 1 |   |
| 9 | Заміна каната обмежувача швидкості |  м | 65 |   |
| 10 | Канат стальний діам. 7,8 мм | м | 65 |   |
| 11 | Заміна балки дверей кабіни | балка | 1 |   |
| 12 | Балка приводу дверей кабіни (у сборі) | шт | 1 |   |
|   |
|   |   |   |   |   |   |
|  Склав \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Талмаза А.С. |
|  *[посада, підпис ( ініціали, прізвище)]* |
|   |   |   |   |   |   |
|  Перевірив \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  *[посада, підпис ( ініціали, прізвище)]* |

|  |
| --- |
| **Форма № 1** |
| Проведення поточного ремонту ліфтів за адресою вул.Робоча, 24а, ОСББ "РОБОЧА 24а"  |
| 2021/10ПР |
|   |
| **Локальний кошторис на будівельні роботи № 3-2-1** |
| **на Поточний ремонт ліфта пасажирського за адресою вул.Робоча, 24а п.12** |
| **Поточний ремонт ліфта пасажирського за адресою вул.Робоча, 24а п.12** |
|   |
| Основа: |   | Кошторисна вартість | 103,283 |  тис. грн. |
| креслення (специфікації ) №  |   | Кошторисна трудомісткість | 0,12567 |  тис.люд.-год. |
|   |   | Кошторисна заробітна плата | 10,282 |  тис. грн. |
|   |   | Середній розряд робіт | 4,0 |  розряд |
| Складений в поточних цінах станом на “2 червня” 2021 р. |
| №п/п | Обґрунту-вання(шифрнорми) | Найменування робіт і витрат | Одиницявиміру | Кіль-кість | Вартість одиниці,грн. | Загальна вартість, грн. | Витрати трударобітників, люд.-год. |
| Всього | експлуа-таціїмашин | Всього | заробіт-ної плати | експлуа-таціїмашин | не зайнятихобслуговуванняммашин |
| заробіт-ної плати | в томучислі за-робітноїплати | в томучислі за-робітноїплати | тих, щообслуговують машини |
| на одини-цю | всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| *1* | *ЖТ1-417-10* | *Заміна купе кабіни в ліфтах**вантажопідйомністю до 400 кг* | *кабіна* | *1* | *4092,84**4092,84* | *\_\_-\_\_* *-*  | *4093* | *4093* | *\_\_-\_\_* *-*  | *50,3300* *-*  | *50,33* *-*  |
|   |   |  |   |   |  |  |   |   |  |  |  |
| 2 | & С150-43 | Купе кабіни в/п 320 кг | шт | 1 | 27400,00 -  | \_\_-\_\_ -  | 27400 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
|   |   |  |   |   |  |  |   |   |  |  |  |
| *3* | *ЖТ1-777-1* | *Заміна поста керування ліфтом в купе**кабіни* | *пост* | *1* | *364,31**364,31* | *\_\_-\_\_* *-*  | *364* | *364* | *\_\_-\_\_* *-*  | *4,4800* *-*  | *4,48* *-*  |
|   |   |  |   |   |  |  |   |   |  |  |  |
| 4 | & С150-25 | Пост керування ліфтом | шт | 1 | 5460,00 -  | \_\_-\_\_ -  | 5460 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
|   |   |  |   |   |  |  |   |   |  |  |  |
| *5* | *ЖТ1-535-1* | *Заміна стулок симетричних розсувних**дверей шахти* | *стулка* | *18* | *165,89**165,89* | *\_\_-\_\_* *-*  | *2986* | *2986* | *\_\_-\_\_* *-*  | *2,0400* *-*  | *36,72* *-*  |
|   |   |  |   |   |  |  |   |   |  |  |  |
| 6 | & С160-9-3 | Стулка дверей шахти (ліва, права) | шт | 18 | 1430,00 -  | \_\_-\_\_ -  | 25740 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|   |   |  |   |   |  |  |   |   |  |  |  |
| *7* | *ЖТ1-423-1* | *Заміна обмежувача швидкості**однотипною конструкцією* | *шт* | *1* | *135,80**135,80* | *\_\_-\_\_* *-*  | *136* | *136* | *\_\_-\_\_* *-*  | *1,6700* *-*  | *1,67* *-*  |
|   |   |  |   |   |  |  |   |   |  |  |  |
| 8 | & С1111-57-Ж | Обмежувач швидкості | шт | 1 | 4680,00 -  | \_\_-\_\_ -  | 4680 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
|   |   |  |   |   |  |  |   |   |  |  |  |
| *9* | *ЖТ1-425-1* | *Заміна каната обмежувача швидкості* | *10 м* | *6,5* | *179,72**179,72* | *\_\_-\_\_* *-*  | *1168* | *1168* | *\_\_-\_\_* *-*  | *2,2100* *-*  | *14,37* *-*  |
|   |   |  |   |   |  |  |   |   |  |  |  |
| 10 | & С1547-1-3-Л | Канат стальний діам. 7,8 мм | м | 65 | 45,00 -  | \_\_-\_\_ -  | 2925 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
|   |   |  |   |   |  |  |   |   |  |  |  |
| *11* | *ЖТ1-421-1* | *Заміна балки дверей кабіни* | *балка* | *1* | *1091,31**1091,31* | *\_\_-\_\_* *-*  | *1091* | *1091* | *\_\_-\_\_* *-*  | *13,4200* *-*  | *13,42* *-*  |
|   |   |  |   |   |  |  |   |   |  |  |  |
| 12 | & С190-14 | Балка приводу дверей кабіни (у сборі) | шт | 1 | 24320,00 -  | \_\_-\_\_ -  | 24320 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
|   |   |  |   |   |  |  |   |   |  |  |  |
|   |   |  Разом прямі витрати по кошторису | 100363 | 9838 | \_\_-\_\_ -  |   | 120,99 -  |
|   |   |  Разом будівельні роботи, грн. | 100363 |   |   |   |   |
|   |   |  в тому числi: |   |   |   |   |   |
|   |   |  вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | 90525 |   |   |   |   |
|   |   |  всього заробiтна плата, грн. | 9838 |   |   |   |   |
|   |   |  Загальновиробничi витрати, грн. | 2920 |   |   |   |   |
|   |   |  трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | 4,68 |   |   |   |   |
|   |   |  заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | 444 |   |   |   |   |
|   |   |  **Всього будівельні роботи, грн.** | **103283** |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |  \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |  | **Всього по кошторису** | **103283** |   |   |   |   |
|   |  | **Кошторисна трудомісткість, люд.год.** | **125,67** |   |   |   |   |
|   |  | **Кошторисна заробiтна плата, грн.** | **10282** |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |
|   |
|  Склав \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Талмаза А.С. |
|  *[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]* |
|   |
|  Перевірив \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  *[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]* |
|   |

|  |  |
| --- | --- |
|  |   |
|   | Форма №8 |
|   |   |
|   |   |
|   | ЗАТВЕРДЖЕНО |
|   |   |
|   |   |
|   | ( назва організації, що затверджує ) |
|   | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|   | ( посада, підпис, ініціали, прізвище ) |
|   |   |
|   | “\_\_\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ р. |
|   |   |
|   |   |
| **ДЕФЕКТНИЙ АКТ** |
|   |   |
| **На** Поточний ремонт ліфта пасажирського за адресою вул.Робоча, 24а п.13 |
|   |   |
| Умови виконання робіт  |
|   |   |
| Об'єми робіт |
| №п/п | Найменування робіт і витрат | Одиницявиміру |  Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Заміна купе кабіни в ліфтах вантажопідйомністю до 400кг | кабіна | 1 |   |
| 2 | Купе кабіни в/п 320 кг | шт | 1 |   |
| 3 | Заміна поста керування ліфтом в купе кабіни | пост | 1 |   |
| 4 | Пост керування ліфтом | шт | 1 |   |
| 5 | Заміна стулок симетричних розсувних дверей шахти | стулка | 18 |   |
| 6 | Стулка дверей шахти (ліва, права) | шт | 18 |   |
| 7 | Заміна обмежувача швидкості однотипною конструкцією | шт | 1 |   |
| 8 | Обмежувач швидкості | шт | 1 |   |
| 9 | Заміна каната обмежувача швидкості |  м | 65 |   |
| 10 | Канат стальний діам. 7,8 мм | м | 65 |   |
| 11 | Заміна балки дверей кабіни | балка | 1 |   |
| 12 | Балка приводу дверей кабіни (у сборі) | шт | 1 |   |
|   |
|   |   |   |   |   |   |
|  Склав \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Талмаза А.С. |
|  *[посада, підпис ( ініціали, прізвище)]* |
|   |   |   |   |   |   |
|  Перевірив \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  *[посада, підпис ( ініціали, прізвище)]* |
| **Форма № 1** |
| Проведення поточного ремонту ліфтів за адресою вул.Робоча, 24а, ОСББ "РОБОЧА 24а"  |
| 2021/10ПР |
|   |
| **Локальний кошторис на будівельні роботи № 3-3-1** |
| **на Поточний ремонт ліфта пасажирського за адресою вул.Робоча, 24а п.13** |
| **Поточний ремонт ліфта пасажирського за адресою вул.Робоча, 24а п.13** |
|   |
| Основа: |   | Кошторисна вартість | 103,283 |  тис. грн. |
| креслення (специфікації ) №  |   | Кошторисна трудомісткість | 0,12567 |  тис.люд.-год. |
|   |   | Кошторисна заробітна плата | 10,282 |  тис. грн. |
|   |   | Середній розряд робіт | 4,0 |  розряд |
| Складений в поточних цінах станом на “2 червня” 2021 р. |
| №п/п | Обґрунту-вання(шифрнорми) | Найменування робіт і витрат | Одиницявиміру | Кіль-кість | Вартість одиниці,грн. | Загальна вартість, грн. | Витрати трударобітників, люд.-год. |
| Всього | експлуа-таціїмашин | Всього | заробіт-ної плати | експлуа-таціїмашин | не зайнятихобслуговуванняммашин |
| заробіт-ної плати | в томучислі за-робітноїплати | в томучислі за-робітноїплати | тих, щообслуговують машини |
| на одини-цю | всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| *1* | *ЖТ1-417-10* | *Заміна купе кабіни в ліфтах**вантажопідйомністю до 400 кг* | *кабіна* | *1* | *4092,84**4092,84* | *\_\_-\_\_* *-*  | *4093* | *4093* | *\_\_-\_\_* *-*  | *50,3300* *-*  | *50,33* *-*  |
|   |   |  |   |   |  |  |   |   |  |  |  |
| 2 | & С150-43 | Купе кабіни в/п 320 кг | шт | 1 | 27400,00 -  | \_\_-\_\_ -  | 27400 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
|   |   |  |   |   |  |  |   |   |  |  |  |
| *3* | *ЖТ1-777-1* | *Заміна поста керування ліфтом в купе**кабіни* | *пост* | *1* | *364,31**364,31* | *\_\_-\_\_* *-*  | *364* | *364* | *\_\_-\_\_* *-*  | *4,4800* *-*  | *4,48* *-*  |
|   |   |  |   |   |  |  |   |   |  |  |  |
| 4 | & С150-25 | Пост керування ліфтом | шт | 1 | 5460,00 -  | \_\_-\_\_ -  | 5460 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
|   |   |  |   |   |  |  |   |   |  |  |  |
| *5* | *ЖТ1-535-1* | *Заміна стулок симетричних розсувних**дверей шахти* | *стулка* | *18* | *165,89**165,89* | *\_\_-\_\_* *-*  | *2986* | *2986* | *\_\_-\_\_* *-*  | *2,0400* *-*  | *36,72* *-*  |
|   |   |  |   |   |  |  |   |   |  |  |  |
| 6 | & С160-9-3 | Стулка дверей шахти (ліва, права) | шт | 18 | 1430,00 -  | \_\_-\_\_ -  | 25740 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|   |   |  |   |   |  |  |   |   |  |  |  |
| *7* | *ЖТ1-423-1* | *Заміна обмежувача швидкості**однотипною конструкцією* | *шт* | *1* | *135,80**135,80* | *\_\_-\_\_* *-*  | *136* | *136* | *\_\_-\_\_* *-*  | *1,6700* *-*  | *1,67* *-*  |
|   |   |  |   |   |  |  |   |   |  |  |  |
| 8 | & С1111-57-Ж | Обмежувач швидкості | шт | 1 | 4680,00 -  | \_\_-\_\_ -  | 4680 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
|   |   |  |   |   |  |  |   |   |  |  |  |
| *9* | *ЖТ1-425-1* | *Заміна каната обмежувача швидкості* | *10 м* | *6,5* | *179,72**179,72* | *\_\_-\_\_* *-*  | *1168* | *1168* | *\_\_-\_\_* *-*  | *2,2100* *-*  | *14,37* *-*  |
|   |   |  |   |   |  |  |   |   |  |  |  |
| 10 | & С1547-1-3-Л | Канат стальний діам. 7,8 мм | м | 65 | 45,00 -  | \_\_-\_\_ -  | 2925 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
|   |   |  |   |   |  |  |   |   |  |  |  |
| *11* | *ЖТ1-421-1* | *Заміна балки дверей кабіни* | *балка* | *1* | *1091,31**1091,31* | *\_\_-\_\_* *-*  | *1091* | *1091* | *\_\_-\_\_* *-*  | *13,4200* *-*  | *13,42* *-*  |
|   |   |  |   |   |  |  |   |   |  |  |  |
| 12 | & С190-14 | Балка приводу дверей кабіни (у сборі) | шт | 1 | 24320,00 -  | \_\_-\_\_ -  | 24320 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
|   |   |  |   |   |  |  |   |   |  |  |  |
|   |   |  Разом прямі витрати по кошторису | 100363 | 9838 | \_\_-\_\_ -  |   | 120,99 -  |
|   |   |  Разом будівельні роботи, грн. | 100363 |   |   |   |   |
|   |   |  в тому числi: |   |   |   |   |   |
|   |   |  вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | 90525 |   |   |   |   |
|   |   |  всього заробiтна плата, грн. | 9838 |   |   |   |   |
|   |   |  Загальновиробничi витрати, грн. | 2920 |   |   |   |   |
|   |   |  трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | 4,68 |   |   |   |   |
|   |   |  заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | 444 |   |   |   |   |
|   |   |  **Всього будівельні роботи, грн.** | **103283** |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |  \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |  | **Всього по кошторису** | **103283** |   |   |   |   |
|   |  | **Кошторисна трудомісткість, люд.год.** | **125,67** |   |   |   |   |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|   |  | **Кошторисна заробiтна плата, грн.** | **10282** |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |
|   |
|  Склав \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Талмаза А.С. |
|  *[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]* |
|   |
|  |   |
|   | Форма №8 |
|   |   |
|   |   |
|   | ЗАТВЕРДЖЕНО |
|   |   |
|   |   |
|   | ( назва організації, що затверджує ) |
|   | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|   | ( посада, підпис, ініціали, прізвище ) |
|   |   |
|   | “\_\_\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ р. |
|   |   |
|   |   |
| **ДЕФЕКТНИЙ АКТ** |
|   |   |
| **На** Поточний ремонт ліфта пасажирського за адресою вул.Робоча, 24а п.14 |
|   |   |
| Умови виконання робіт  |
|   |   |
| Об'єми робіт |
| №п/п | Найменування робіт і витрат | Одиницявиміру |  Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Заміна купе кабіни в ліфтах вантажопідйомністю до 400кг | кабіна | 1 |   |
| 2 | Купе кабіни в/п 320 кг | шт | 1 |   |
| 3 | Заміна поста керування ліфтом в купе кабіни | пост | 1 |   |
| 4 | Пост керування ліфтом | шт | 1 |   |
| 5 | Заміна стулок симетричних розсувних дверей шахти | стулка | 18 |   |
| 6 | Стулка дверей шахти (ліва, права) | шт | 18 |   |
| 7 | Заміна обмежувача швидкості однотипною конструкцією | шт | 1 |   |
| 8 | Обмежувач швидкості | шт | 1 |   |
| 9 | Заміна каната обмежувача швидкості |  м | 65 |   |
| 10 | Канат стальний діам. 7,8 мм | м | 65 |   |
| 11 | Заміна балки дверей кабіни | балка | 1 |   |
| 12 | Балка приводу дверей кабіни (у сборі) | шт | 1 |   |
|   |
|   |   |   |   |   |   |
|  Склав \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Талмаза А.С. |
|  *[посада, підпис ( ініціали, прізвище)]* |
|   |   |   |   |   |   |
|  Перевірив \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  *[посада, підпис ( ініціали, прізвище)]* |

|  |
| --- |
| **Форма № 1** |
| Проведення поточного ремонту ліфтів за адресою вул.Робоча, 24а, ОСББ "РОБОЧА 24а"  |
| 2021/10ПР |
|   |
| **Локальний кошторис на будівельні роботи № 3-4-1** |
| **на Поточний ремонт ліфта пасажирського за адресою вул.Робоча, 24а п.14** |
| **Поточний ремонт ліфта пасажирського за адресою вул.Робоча, 24а п.14** |
|   |
| Основа: |   | Кошторисна вартість | 103,283 |  тис. грн. |
| креслення (специфікації ) №  |   | Кошторисна трудомісткість | 0,12567 |  тис.люд.-год. |
|   |   | Кошторисна заробітна плата | 10,282 |  тис. грн. |
|   |   | Середній розряд робіт | 4,0 |  розряд |
| Складений в поточних цінах станом на “2 червня” 2021 р. |
| №п/п | Обґрунту-вання(шифрнорми) | Найменування робіт і витрат | Одиницявиміру | Кіль-кість | Вартість одиниці,грн. | Загальна вартість, грн. | Витрати трударобітників, люд.-год. |
| Всього | експлуа-таціїмашин | Всього | заробіт-ної плати | експлуа-таціїмашин | не зайнятихобслуговуванняммашин |
| заробіт-ної плати | в томучислі за-робітноїплати | в томучислі за-робітноїплати | тих, щообслуговують машини |
| на одини-цю | всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| *1* | *ЖТ1-417-10* | *Заміна купе кабіни в ліфтах**вантажопідйомністю до 400 кг* | *кабіна* | *1* | *4092,84**4092,84* | *\_\_-\_\_* *-*  | *4093* | *4093* | *\_\_-\_\_* *-*  | *50,3300* *-*  | *50,33* *-*  |
|   |   |  |   |   |  |  |   |   |  |  |  |
| 2 | & С150-43 | Купе кабіни в/п 320 кг | шт | 1 | 27400,00 -  | \_\_-\_\_ -  | 27400 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
|   |   |  |   |   |  |  |   |   |  |  |  |
| *3* | *ЖТ1-777-1* | *Заміна поста керування ліфтом в купе**кабіни* | *пост* | *1* | *364,31**364,31* | *\_\_-\_\_* *-*  | *364* | *364* | *\_\_-\_\_* *-*  | *4,4800* *-*  | *4,48* *-*  |
|   |   |  |   |   |  |  |   |   |  |  |  |
| 4 | & С150-25 | Пост керування ліфтом | шт | 1 | 5460,00 -  | \_\_-\_\_ -  | 5460 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
|   |   |  |   |   |  |  |   |   |  |  |  |
| *5* | *ЖТ1-535-1* | *Заміна стулок симетричних розсувних**дверей шахти* | *стулка* | *18* | *165,89**165,89* | *\_\_-\_\_* *-*  | *2986* | *2986* | *\_\_-\_\_* *-*  | *2,0400* *-*  | *36,72* *-*  |
|   |   |  |   |   |  |  |   |   |  |  |  |
| 6 | & С160-9-3 | Стулка дверей шахти (ліва, права) | шт | 18 | 1430,00 -  | \_\_-\_\_ -  | 25740 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|   |   |  |   |   |  |  |   |   |  |  |  |
| *7* | *ЖТ1-423-1* | *Заміна обмежувача швидкості**однотипною конструкцією* | *шт* | *1* | *135,80**135,80* | *\_\_-\_\_* *-*  | *136* | *136* | *\_\_-\_\_* *-*  | *1,6700* *-*  | *1,67* *-*  |
|   |   |  |   |   |  |  |   |   |  |  |  |
| 8 | & С1111-57-Ж | Обмежувач швидкості | шт | 1 | 4680,00 -  | \_\_-\_\_ -  | 4680 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
|   |   |  |   |   |  |  |   |   |  |  |  |
| *9* | *ЖТ1-425-1* | *Заміна каната обмежувача швидкості* | *10 м* | *6,5* | *179,72**179,72* | *\_\_-\_\_* *-*  | *1168* | *1168* | *\_\_-\_\_* *-*  | *2,2100* *-*  | *14,37* *-*  |
|   |   |  |   |   |  |  |   |   |  |  |  |
| 10 | & С1547-1-3-Л | Канат стальний діам. 7,8 мм | м | 65 | 45,00 -  | \_\_-\_\_ -  | 2925 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
|   |   |  |   |   |  |  |   |   |  |  |  |
| *11* | *ЖТ1-421-1* | *Заміна балки дверей кабіни* | *балка* | *1* | *1091,31**1091,31* | *\_\_-\_\_* *-*  | *1091* | *1091* | *\_\_-\_\_* *-*  | *13,4200* *-*  | *13,42* *-*  |
|   |   |  |   |   |  |  |   |   |  |  |  |
| 12 | & С190-14 | Балка приводу дверей кабіни (у сборі) | шт | 1 | 24320,00 -  | \_\_-\_\_ -  | 24320 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
|   |   |  |   |   |  |  |   |   |  |  |  |
|   |   |  Разом прямі витрати по кошторису | 100363 | 9838 | \_\_-\_\_ -  |   | 120,99 -  |
|   |   |  Разом будівельні роботи, грн. | 100363 |   |   |   |   |
|   |   |  в тому числi: |   |   |   |   |   |
|   |   |  вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | 90525 |   |   |   |   |
|   |   |  всього заробiтна плата, грн. | 9838 |   |   |   |   |
|   |   |  Загальновиробничi витрати, грн. | 2920 |   |   |   |   |
|   |   |  трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | 4,68 |   |   |   |   |
|   |   |  заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | 444 |   |   |   |   |
|   |   |  **Всього будівельні роботи, грн.** | **103283** |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |  \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |  | **Всього по кошторису** | **103283** |   |   |   |   |
|   |  | **Кошторисна трудомісткість, люд.год.** | **125,67** |   |   |   |   |
|   |  | **Кошторисна заробiтна плата, грн.** | **10282** |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |
|   |
|  Склав \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Талмаза А.С. |
|  *[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]* |
|   |
|  Перевірив \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  *[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]* |
|  |