|  |  |
| --- | --- |
|   |   |
|   | Форма №8 |
|   |   |
|   |   |
|   | ЗАТВЕРДЖЕНО |
|   |   |
|   |   |
|   | ( назва організації, що затверджує ) |
|   | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|   | ( посада, підпис, ініціали, прізвище ) |
|   |   |
|   | “\_\_\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ р. |
|   |   |
|   |   |
| **ДЕФЕКТНИЙ АКТ** |
|   |   |
| **На** Капітальна огорожа - запорука безпеки |
|   |   |
| Умови виконання робіт  |
|   |   |
| Об'єми робіт |
| №п/п | Найменування робіт і витрат | Одиницявиміру |  Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Установлення металевої огорожі з сітки по металевимстовпам без цоколя, висотою до 1,7 м | м | 20 |   |
| 2 | Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В7,5 | м3 | 0,246 |   |
| 3 | Улаштування воріт з установленням металевих стовпів | шт | 1 |   |
| 4 | Улаштування хвірток без установлення стовпів приметалевих огорожах | шт | 1 |   |
| 5 | Звалювання з кореня дерев | шт | 2 |   |
| 6 | Монтаж приладу контрольного | шт | 2 |   |
| 7 | Монтаж зчитувача | пристрій | 1 |   |
| 8 | Блок живлення, монтаж | шт | 1 |   |
| 9 | Монтаж акумулятора | шт | 2 |   |
| 10 | Монтаж кнопки виходу | компл | 1 |   |
| 11 | Монтаж дотягувача | шт | 1 |   |
| 12 | Провід перший одножильний або багатожильний узагальному обплетенні у прокладених трубах абометалорукавах, сумарний переріз до 2,5 мм2 |  м | 50 |   |
| 13 | Провід перший одножильний або багатожильний узагальному обплетенні у прокладених трубах абометалорукавах, сумарний переріз до 2,5 мм2 |  м | 50 |   |
| 14 | Прокладання коробів пластикових | м | 30 |   |
| 15 | Системи програмної або логічної операції управління зкількістю вхідних сигналів до 2 | Система | 1 |   |
| 16 | Системи програмної або логічної операції управління зкількістю вхідних сигналів: на кожний наступний вхіднийсигнал | Система | 1 |   |
|   |
|   |   |   |   |   |   |
|  Склав \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  *[посада, підпис ( ініціали, прізвище)]* |
|   |   |   |   |   |   |
|  Перевірив \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  *[посада, підпис ( ініціали, прізвище)]* |