|  |
| --- |
| Капітальна огорожа - запорука безпеки |
|   |
| **Підсумкова відомість ресурсів до об'єктного кошторису № 2-1** |
| **Капітальна огорожа - запорука безпеки** |
|   |
| №п/п | Шифр ресурсу | Найменування  | Одиниця виміру | Кількість | Поточна ціна заодиницю,грн. | в тому числі: | Обґрунтуванняціни |
| відпускнаціна, грн. | транс-портнаскладова, грн. | заготі-вельно-складськівитрати,грн. |
|   |   |   |   |   | всього, грн. | всього, грн. | всього, грн. | всього, грн. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | **I. Витрати труда** |   |   |   |   |   |   |   |
| 1 | 1 |  Витрати труда робітників-будівельників | люд-год | 95,39 | 90,32 |   |   |   |   |
| 2 |   |  Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками | розряд | 3,8 |   |   |   |   |   |
| 3 | 27 |  Витрати труда робітників-монтажників | люд-год | 148,22 | 92,30 |   |   |   |   |
| 4 |   |  Середній розряд робіт, що виконуютьсяробітниками-монтажниками | розряд | 4,0 |   |   |   |   |   |
| 5 |   |  Витрати труда пусконалагоджувальногоперсоналу | люд-год | 13 | 124,01 |   |   |   |   |
| 6 |   |  Витрати труда робітників, зайнятихкеруванням та обслуговуванням машин | люд-год | 0,15 | 85,85 |   |   |   |   |
| 7 |   |  Середній розряд ланки робітників, зайнятихкеруванням та обслуговуванням машин  | розряд | 3,4 |   |   |   |   |   |
| 8 |   |  Витрати труда робітників, заробітна платаяких враховується в складі: |   |   |   |   |   |   |   |
| 8.1 |   |  загальновиробничих витрат | люд-год | 10,94 | 143,09 |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |  Разом кошторисна трудомісткість | люд-год | 267,7 |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |  Середній розряд робіт | розряд | 4,1 |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | **II. Будівельні машини і механізми** |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 9 | СН204-502 | Установка для зварювання ручного дугового[постійного струму] | маш-год | 2,92545 | 8,4424,69 |   |   |   |   |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 10 | СН211-811 | Бетонозмішувачі примусової дії пересувні,місткість 250 л | маш-год | 0,07966464 | 96,97,72 |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 11 | СН233-201 | Машини свердлильні електричні | маш-год | 0,484 | 3,171,53 |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |  **Разом по розділу II** | **грн.** |   | **33,94** |   |   |   |   |
|   |   |  **в тому числі енергоносії:** |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | Електроенергія | кВт-год | 15,804 |   |   |   |   |   |
|   |   | Мастильні матеріали | кг | 0,131 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | **III. Будiвельнi машини, врахованi в****складi загальновиробничих витрат** |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 12 | &СН200-68-В1 | Пiстолет монтажний | маш-год | 0,1452 |  |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 13 | СН209-1500 | Ямокопачі | маш-год | 0,1188 |  |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 14 | СН270-50 | Вібратори для усіх видів будівництва, крімгідротехнічного | маш-год | 0,99693 |  |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 15 | СН270-107 | Бензопилка | маш-год | 0,47322 |  |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 16 | СН270-115 | Дрилі електричні | маш-год | 0,03256 |  |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 17 | &СН270-115-В1 | Дрилi електричнi | маш-год | 1,4322 |  |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 18 | &СН270-236-В1 | Пилосос промисловий | маш-год | 0,528 |  |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | **IV. Будівельні матеріали, вироби і****конструкції** |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 19 | +С111-1323 | Шлакопортландцементзагальнобудівельного та спеціальногопризначення, марка 300 | т | 0,052644 | 4146,76218,30 | 3826,66201,45 | 238,7912,57 | 81,314,28 | 30 км.  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 20 | +С111-1529 | Електроди, діаметр 6 мм, марка Э42 | т | 0,0017 | 62810,31106,78 | 61355,71104,30 | 223,030,38 | 1231,572,10 | 30 км.  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 21 | +С124-5 | Гарячекатана арматурна сталь гладка, класА-1, діаметр 14 мм | т | 0,0304 | 31218,76949,05 | 30433,62925,18 | 173,015,26 | 612,1318,61 | 30 км.  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 22 | +С1421-9470 | Щебінь із природного каменю длябудівельних робіт, фракція 10-20 мм, маркаМ400 | м3 | 0,1968 | 884,52174,07 | 483,6095,17 | 383,5875,49 | 17,343,41 | 30 км.  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 23 | +С1421-9552 | Пісок природний, збагачений | м3 | 0,14268 | 661,6394,40 | 354,2250,54 | 294,4442,01 | 12,971,85 | 30 км.  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 24 | +С1424-11619 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача більше 10до 20 мм | м3 | 0,537 | 2511,981348,93 | 1947,711045,92 | 515,02276,57 | 49,2526,44 | 30 км.  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 25 | &С1545-64-3-В1варіант 1 | Кабель ПВС 3х0,75 | м | 50 | 18,77938,50 | 18,70935,00 | 0,073,50 | \_\_-\_\_ -  | 30 км.  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 26 | &С1545-64-3-В1варіант 2 | Кабель UTP 4х2х0,5 кат 5е | м | 50 | 20,521026,00 | 20,451022,50 | 0,073,50 | \_\_-\_\_ -  | 30 км.  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 27 | &С1545-89-3-1Ц-В1варіант 1 | Короб пластиковий 25х15 | м | 30 | 38,081142,40 | 37,971139,10 | 0,113,30 | \_\_-\_\_ -  | 30 км.  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 28 | &С1546-65-В1 | Пропан | т | 0,006 | 53810,34322,86 | 53348,47320,09 | 461,872,77 | \_\_-\_\_ -  | 30 км.  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 29 | &С1555-162-1варіант 9 | Залізна огорожа з профільних труб (секція1500х2500мм) | шт | 8 | 2893,3223146,56 | 2800,0022400,00 | 36,59292,72 | 56,73453,84 | 30 км.  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 30 | &С1555-162-1варіант 10 | Хвіртка металева | шт | 1 | 2223,182223,18 | 2143,002143,00 | 36,5936,59 | 43,5943,59 | 30 км.  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 31 | &С1555-162-1варіант 11 | Ворота металеві  | шт | 1 | 5749,325749,32 | 5600,005600,00 | 36,5936,59 | 112,73112,73 | 30 км.  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 32 | &1504-13245-1-В1варіант 1 | Блок безперервного живлення  | шт | 1 | 2044,92044,90 | 2044,012044,01 | 0,890,89 | \_\_-\_\_ -  | 30 км.  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 33 | &1504-19048-1-2Т-В1варіант 1 | Прилад контрольний VLU  | шт | 2 | 6608,1913216,38 | 6607,9913215,98 | 0,20,40 | \_\_-\_\_ -  | 30 км.  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 34 | &1504-19048-1-2Т-В1варіант 2 | SIM-карта з поповненням | шт | 2 | 786,61573,20 | 786,401572,80 | 0,20,40 | \_\_-\_\_ -  | 30 км.  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 35 | &1504-19048-1-2Т-В1варіант 3 | Зчитувач  | шт | 1 | 1476,061476,06 | 1475,861475,86 | 0,20,20 | \_\_-\_\_ -  | 30 км.  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 36 | &1504-19048-1-2Т-В1варіант 4 | Ключ карта/ брелок , блокований відкопіювання  | шт | 200 | 26,135226,00 | 25,935186,00 | 0,240,00 | \_\_-\_\_ -  | 30 км.  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 37 | &1511-3001-1-В1варіант 1 | Акумулятор 12В, 7 А/ч | шт | 1 | 701,19701,19 | 700,79700,79 | 0,40,40 | \_\_-\_\_ -  | 30 км.  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 38 | &1511-3001-1-В1варіант 2 | Кнопка виходу | шт | 1 | 788,81788,81 | 788,41788,41 | 0,40,40 | \_\_-\_\_ -  | 30 км.  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 39 | &1511-3001-1-В1варіант 3 | Дотягувач (до 120 кг) | шт | 1 | 3095,63095,60 | 3095,203095,20 | 0,40,40 | \_\_-\_\_ -  | 30 км.  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 40 | &1511-3001-1-В1варіант 4 | Куточок для електромагнітного замка | шт | 1 | 876,41876,41 | 876,01876,01 | 0,40,40 | \_\_-\_\_ -  | 30 км.  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | Енергоносiї машин, врахованих в складiзагальновиробничих витрат |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 41 | С1999-9003 | Бензин | кг | 0,2366 | 30,157,13 | 30,157,13 |  |  |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 42 | С1999-9001 | Електроенергія | кВт-год | 1,6066 | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |  |  |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 43 | С1999-9005 | Мастильні матеріали | кг | 0,0247 | 72,851,80 | 72,851,80 |  |  |   |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |  Разом  | грн. |   | 8,93 | 8,93 |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |  **Разом по розділу IV** | **грн.** |   | **66447,83** | **64946,24** | **834,74** | **666,85** |   |
|   |   | **Підсумкові витрати енергоносіїв****для усіх машин** |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | Електроенергія | кВт-год | 17,41 |   |   |   |   |   |
|   |   | Мастильні матеріали | кг | 0,156 |   |   |   |   |   |
|   |   | Бензин | л | 0,32 |   |   |   |   |   |
|   |
| Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "11 жовтня" 2021 р. |
| Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем. |
| Символ & визначає що ресурс задан користувачем. |
|   |
|   |
|  Склав \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] |
|   |
|  Перевірив \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] |
|   |