| Форма №1 |
| --- |
| Текущий ремонт систем отопления. "Внедрение энергосберегающих технологий, тепловой пункт ж.д. по адресу ул.Кольская,19 |
| 202-2012 |
| Локальная смета на строительные работы № 2-1-2 |
| на Тепломеханическое оборудование и трубопроводы |
| Система отопления ТМ |
| Основание: |  | Сметная стоимость | 243,74416 | тыс. грн. |
| чертежи (спецификации ) № 1 |  | Сметная трудоемкость | 0,51733 | тыс. чел.-ч |
|  |  | Сметная заработная плата | 7,4176 | тыс. грн. |
|  |  | Средний разряд работ | 4,0 | разряд |
| Составлена в текущих ценах по состоянию на “1 февраля” 2017 г. |
| № п/п | Обоснова- ние (шифр нормы ) | Наименование работ и затрат | Единица измере- ния | Коли- чество | Стоимость единицы, грн. | Общая стоимость, грн. | Затраты труда рабочих, чел.-ч, |
|  |  |  |  |  | Всего | эксплуа- тации машин | Всего | заработ- ной платы | эксплуа- тации машин | не занятых обслужи- ванием машин |
|  |  |  |  |  | заработ- ной платы | в том чис- ле зара- ботной платы |  |  | в том чис- ле зара- ботной платы | обслуживающих машины |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | на единицу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  | Перечень начислений: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Коэффициент, учитывающий изменение затрат на заработную плату работников, занятых на управлении и обслуживании строительного производства при расчете общепроизводственных расходов=0,4123 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Коэффициент, учитывающий изменение остальных затрат общепроизводственных расходов на величину, относящуюся к содержанию и обслуживанию аппарата управления обособленных производственных структурных подразделений строительной организации=0,7821 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | РН15-100-2 К=0,4 | Демонтаж узлов тепловых элеваторных | узел | 3 | 146,09 146,09 | __-__ - | 438,27 | 438,27 | __-__ - | 10,3536 - | 31,06 - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | М38-2-4 Указания по прим. РЭСНМО таб.1,к=0,95 | Монтаж оборудования вида сосудов или аппаратов без механизмов в помещении, масса оборудования 0,5 т (ИТП уз двух узлов - Р=0,4т каждый) | шт | 1 | 356,13 356,13 | __-__ - | 356,13 | 356,13 | __-__ - | 26,4385 - | 26,44 - |
| 3 | & 2303- 20558-2-1 вариант 35 | ИТП | шт | 1 | 11645,00 - | __-__ - | 11645 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 4 | С1630-1246 вариант 3 | Водоподогреватели водо-водяные скоростные односекционные с патрубками разъемные и сварные, N 07, поверхность нагрева 1,76 м2 | шт | 1 | 56745,00 - | __-__ - | 56745 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 5 | С130-16 вариант 1 | Баки расширительные круглые, вместимость до 0,6 м3 | шт | 1 | 18750,00 - | __-__ - | 18750 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 6 | РН15-95-1 | Установка насосов центробежных с электродвигателем массой до 0,1 т | насос | 6 | 401,05 401,05 | __-__ - | 2406,3 | 2406,3 | __-__ - | 29,424 - | 176,54 - |
| 7 | С1630-1162 вариант 4 | Насосы центробежные одноступенчатые | шт | 2 | 27480,00 - | __-__ - | 54960 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 8 | С130-416 вариант 1 | Клапаны обратные Ду80 | шт | 2 | 850,00 - | __-__ - | 1700 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 9 | РН15-21-1 | Установка фланцевых вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных труб диаметром до 65 мм | 100шт | 0,08 | 2718,43 2718,43 | __-__ - | 217,47 | 217,47 | __-__ - | 204,24 - | 16,34 - |
| 10 | С1630-66 вариант 1 | Заслонка поворотная, диаметр 65 мм | шт | 8 | 1504,50 - | __-__ - | 12036 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 11 | С1630-451 вариант 1 | Клапан 3-х ходовой Ду 40 мм | шт | 1 | 3500,00 - | __-__ - | 3500 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 12 | С130-508 вариант 1 | Электропривод | шт | 1 | 3850,00 - | __-__ - | 3850 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
|  |  | Трубопроводы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | РН15-85-1 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных электросварных труб диаметром до 40 мм | 100м | 0,18 | 2115,33 1792,12 | 253,41 9,20 | 380,76 | 322,58 | 45,61 1,66 | 125,148 0,6574 | 22,53 0,12 |
| 14 | С113-129 вариант 4 | Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 20 мм, толщина стенки 2,8 мм | м | 2 | 50,40 - | __-__ - | 100,8 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 15 | С113-130 вариант 5 | Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 25мм, толщина стенки 3,2 мм | м | 5 | 68,00 - | __-__ - | 340 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | С113-131 вариант 3 | Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 3,2мм | м | 5 | 72,10 - | __-__ - | 360,5 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 17 | С113-135 вариант 3 | Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 45 мм, толщина стенки 2,5 мм | м | 6 | 87,63 - | __-__ - | 525,78 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 18 | С1534-8 вариант 2 | Отводы гнутые под углом 90 град. из стали марки 20, радиус кривизны 1,5 Ду, Ру 10 МПа [100 кгс/см2], диаметр условного прохода 40 мм, наружный диаметр 45 мм, толщина стенки 4 мм | шт | 3 | 48,98 - | __-__ - | 146,94 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 19 | С1534-256 вариант 3 | Переходы штампованные концентрические, диаметр условного прохода 40х32 мм, наружный диаметр и толщина стенки 45х2,5- 32х2,0 мм | шт | 1 | 37,56 - | __-__ - | 37,56 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 20 | РН15-85-2 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 100м | 0,5 | 2045,53 1792,12 | 253,41 9,20 | 1022,77 | 896,06 | 126,71 4,6 | 125,148 0,6574 | 62,57 0,33 |
| 21 | С113-6 вариант 1 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой, черные легкие неоцинкованные, диаметр условного прохода 50 мм, толщина стенки 3 мм | м | 50 | 89,00 - | __-__ - | 4450 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 22 | РН15-85-4 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных электросварных труб диаметром 80 мм | 100м | 0,5 | 2619,81 2349,74 | 270,07 9,81 | 1309,91 | 1174,87 | 135,04 4,91 | 164,088 0,7006 | 82,04 0,35 |
| 23 | С113-8 вариант 2 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой, черные легкие неоцинкованные, диаметр условного прохода 80 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 50 | 140,00 - | __-__ - | 7000 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 24 | РН15-30-1 | Гидравлическое испытание трубопроводов системы водопровода, горячего водоснабжения и отопления диаметром до 50 мм | 100м | 1,25 | 228,88 228,88 | __-__ - | 286,1 | 286,1 | __-__ - | 13,416 - | 16,77 - |
| 25 | РН15-20-2 | Установка клапанов балансировочных диаметром свыше 25 до 50 мм | 100шт | 0,03 | 5096,99 4586,28 | 510,71 18,55 | 152,91 | 137,59 | 15,32 0,56 | 332,58 1,3248 | 9,98 0,04 |
| 26 | & С1630- 661-1 вариант 5 | Вентиль балансовый диаметр 40мм | шт | 3 | 6880,00 - | __-__ - | 20640 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 27 | С130-984 вариант 3 | Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давление 1,6 МПа [16 кгс/см2], диаметр 65 мм | шт | 2 | 190,00 - | __-__ - | 380 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 28 | С130-40 вариант 2 | Болты с гайками и шайбами, диаметр 16 мм | т | 0,0008 | 35798,78 - | __-__ - | 28,64 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | С130-980 вариант 1 | Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давление 1,6 МПа [16 кгс/см2], диаметр 25 мм | шт | 2 | 95,65 - | __-__ - | 191,3 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 30 | С1630-114 вариант 4 | Крепления для трубопроводов [кронштейны, планки, хомуты] | кг | 53,26 | 54,00 - | __-__ - | 2876,04 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
|  |  | Трубопроводы отопления под.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | РН15-85-3 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных электросварных труб диаметром 65 мм | 100м | 0,06 | 2474,76 2126,00 | 201,79 7,33 | 148,49 | 127,56 | 12,11 0,44 | 148,464 0,5234 | 8,91 0,03 |
| 32 | С113-144 вариант 2 | Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 6 | 125,05 - | __-__ - | 750,3 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 33 | С1534-12 вариант 2 | Отводы гнутые под углом 90 град. из стали марки 20, радиус кривизны 1,5 Ду, Ру 10 МПа [100 кгс/см2], диаметр условного прохода 65 мм, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 3,5 мм | шт | 6 | 57,80 - | __-__ - | 346,8 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 34 | РН15-30-2 | Гидравлическое испытание трубопроводов системы водопровода, горячего водоснабжения и отопления диаметром свыше 50 до 100 мм | 100м | 0,06 | 228,88 228,88 | __-__ - | 13,73 | 13,73 | __-__ - | 13,416 - | 0,8 - |
| 35 | РН15-107-2 | Установка скользящих опор для трубопроводов диаметром свыше 50 до 100 мм | опора | 12 | 6,62 5,42 | 0,37 0,01 | 79,44 | 65,04 | 4,44 0,12 | 0,384 0,001 | 4,61 0,01 |
| 36 | РН15-104-4 | Установка термометров в оправе прямых или угловых | комплек т | 3 | 9,76 9,76 | __-__ - | 29,28 | 29,28 | __-__ - | 0,708 - | 2,12 - |
| 37 | С1630-987 вариант 4 | Термометры прямые в оправе | шт | 3 | 169,43 - | __-__ - | 508,29 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 38 | РН15-104-2 | Установка манометров с трехходовым краном | комплек т | 10 | 7,05 7,05 | __-__ - | 70,5 | 70,5 | __-__ - | 0,492 - | 4,92 - |
| 39 | С1630-113 вариант 2 | Манометры общего назначения | комплект | 10 | 189,59 - | __-__ - | 1895,9 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
|  |  | Узел учета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | РН15-85-5 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных электросварных труб диаметром 100 мм | 100м | 0,015 | 2349,74 2349,74 | __-__ - | 35,25 | 35,25 | __-__ - | 164,088 - | 2,46 - |
| 41 | РН15-20-3 | Установка фланцевых вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром свыше 50 до 100 мм | 100шт | 0,01 | 6425,45 6425,45 | __-__ - | 64,25 | 64,25 | __-__ - | 471,42 - | 4,71 - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 42 | РН15-25-2 | Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии, на фланцах, диаметр 80 мм | шт | 1 | 270,73 270,73 | __-__ - | 270,73 | 270,73 | __-__ - | 20,34 - | 20,34 - |
| 43 | 1511-4001 вариант 9 | Теплосчетчик | шт | 1 | 29332,00 - | __-__ - | 29332 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 44 | М11-233-3 | Подключение проводов и жил электрических кабелей к приборам и средствам автоматизации, способ подключения без изготовления колец с обслуживанием | 100конц. | 0,09 | 259,62 259,62 | __-__ - | 23,37 | 23,37 | __-__ - | 18,4 - | 1,66 - |
| 45 | РН15-104-2 | Установка манометров с трехходовым краном | комплек т | 1 | 7,05 7,05 | __-__ - | 7,05 | 7,05 | __-__ - | 0,492 - | 0,49 - |
| 46 | С1630-113 вариант 2 | Манометры общего назначения | комплект | 1 | 189,59 - | __-__ - | 189,59 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
|  |  | Итого прямые затраты по смете | 240599,15 | 6942,13 | 339,23 12,29 |  | 495,29 0,88 |
|  |  | Итого строительные работы, грн. | 240599,15 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  | стоимость материалов, изделий и конструкций, грн. | 233317,79 |  |  |  |  |
|  |  | всего заработная плата, грн. | 6954,42 |  |  |  |  |
|  |  | Общепроизводственные расходы, грн. | 3145,01 |  |  |  |  |
|  |  | трудоемкость в общепроизводственных расходах, чел.-ч | 21,16 |  |  |  |  |
|  |  | заработная плата в общепроизводственных расходах, грн. | 463,18 |  |  |  |  |
|  |  | Всего строительные работы, грн. | 243744,16 |  |  |  |  |
|  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по смете | 243744,16 |  |  |  |  |
|  |  | Сметная трудоемкость, чел.-ч | 517,33 |  |  |  |  |
|  |  | Сметная заработная плата, грн. | 7417,6 |  |  |  |  |
| Составил ______________________________________________ |
| [должность, подпись ( инициалы, фамилия ) ] |
| Проверил ______________________________________________ |
| [должность, подпись ( инициалы, фамилия ) ] |