| Форма №1 |
| --- |
| Текущий ремонт систем отопления. "Внедрение энергосберегающих технологий, тепловой пункт ж.д. по адресу ул.Кольская,19 |
| 202-2012 |
| Локальная смета на строительные работы № 2-1-1 |
| на Электрооборудование и автоматика |
| Система отопления ТМ |
| Основание: |  | Сметная стоимость | 32,61598 | тыс. грн. |
| чертежи (спецификации ) № |  | Сметная трудоемкость | 0,09496 | тыс. чел.-ч |
|  |  | Сметная заработная плата | 1,36729 | тыс. грн. |
|  |  | Средний разряд работ | 4,0 | разряд |
| Составлена в текущих ценах по состоянию на “1 февраля” 2017 г. |
| № п/п | Обоснова- ние (шифр нормы ) | Наименование работ и затрат | Единица измере- ния | Коли- чество | Стоимость единицы, грн. | Общая стоимость, грн. | Затраты труда рабочих, чел.-ч, |
|  |  |  |  |  | Всего | эксплуа- тации машин | Всего | заработ- ной платы | эксплуа- тации машин | не занятых обслужи- ванием машин |
|  |  |  |  |  | заработ- ной платы | в том чис- ле зара- ботной платы |  |  | в том чис- ле зара- ботной платы | обслуживающих машины |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | на единицу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  | Перечень начислений: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Коэффициент, учитывающий изменение затрат на заработную плату работников, занятых на управлении и обслуживании строительного производства при расчете общепроизводственных расходов=0,4123 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Коэффициент, учитывающий изменение остальных затрат общепроизводственных расходов на величину, относящуюся к содержанию и обслуживанию аппарата управления обособленных производственных структурных подразделений строительной организации=0,7821 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | М8-572-3 | Шкаф ЩВ | шт | 1 | 53,54 53,54 | __-__ - | 53,54 | 53,54 | __-__ - | 3,68 - | 3,68 - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 290518- 4151-1 вариант 10 | Панель ЩВ | шт | 1 | 11387,00 - | __-__ - | 11387 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 3 | М11-31-1 | Приборы, устанавливаемые на конструкциях, масса до 5 кг | шт | 5 | 13,39 13,39 | __-__ - | 66,95 | 66,95 | __-__ - | 0,92 - | 4,6 - |
| 4 | С1514-2 вариант 5 | Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25-11 УЗ | шт | 1 | 1250,82 - | __-__ - | 1250,82 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 5 | С1630-1657 вариант 3 | ПМК в оболочке 12А | шт | 2 | 982,00 - | __-__ - | 1964 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 6 | М11-168-1 | Монтаж блока управления Lago | шт | 1 | 128,34 128,34 | __-__ - | 128,34 | 128,34 | __-__ - | 9,2 - | 9,2 - |
| 7 | С113-2131 вариант 4 | Lago (комплект) | шт | 1 | 7290,00 - | __-__ - | 7290 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 8 | М8-80-2 | Монтаж датчика реле давления | шт | 2 | 25,96 25,96 | __-__ - | 51,92 | 51,92 | __-__ - | 1,84 - | 3,68 - |
| 9 | С1547-12 вариант 4 | Датчик реле давления | шт | 2 | 2080,00 - | __-__ - | 4160 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 10 | М8-481-30 | Подготовка и присоединение эл.двигателя к сети | шт | 3 | 80,32 80,32 | __-__ - | 240,96 | 240,96 | __-__ - | 5,52 - | 16,56 - |
| 11 | М8-407-1 | Труба стальная по стенам с креплением накладными скобами, диаметр до 25 мм | 100 м | 0,15 | 910,60 910,60 | __-__ - | 136,59 | 136,59 | __-__ - | 66,033 - | 9,9 - |
| 12 | С113-323 вариант 5 | Трубы стальные электросварные Ду=20мм | м | 15 | 42,75 - | __-__ - | 641,25 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 13 | М8-407-2 | Труба стальная по стенам с креплением накладными скобами, диаметр до 40 мм | 100 м | 0,25 | 1140,70 1140,70 | __-__ - | 285,18 | 285,18 | __-__ - | 82,7195 - | 20,68 - |
| 14 | С113-323 вариант 4 | Трубы стальные электросварные Д=40мм | м | 25 | 67,63 - | __-__ - | 1690,75 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 15 | М8-412-1 | Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке в проложенных трубах или металлорукавах, суммарное сечение до 2,5 мм2 | 100 м | 0,4 | 126,87 126,87 | __-__ - | 50,75 | 50,75 | __-__ - | 9,2 - | 3,68 - |
| 16 | С152-4 вариант 8 | Провод ПВ3-1,5 | 1000м | 0,04 | 5598,00 - | __-__ - | 223,92 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 17 | М8-412-2 | Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке в проложенных трубах или металлорукавах, суммарное сечение до 6 мм2 | 100 м | 0,85 | 152,24 152,24 | __-__ - | 129,4 | 129,4 | __-__ - | 11,04 - | 9,38 - |
| 18 | С152-4 вариант 7 | Кабель ВВГ-3х1,5 | 1000м | 0,025 | 19795,00 - | __-__ - | 494,88 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 19 | С152-4 вариант 9 | Провод ПВ3-1х4 | 1000м | 0,06 | 15450,00 - | __-__ - | 927 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | М8-591-10 | Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая | 100 шт | 0,05 | 1820,50 1820,50 | __-__ - | 91,03 | 91,03 | __-__ - | 125,12 - | 6,26 - |
| 21 | С1512-14 вариант 3 | Розетка штепсельная | шт | 5 | 88,00 - | __-__ - | 440 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 22 | М8-591-3 | Выключатель полугерметический и герметический | 100 шт | 0,03 | 2366,92 1820,50 | 86,41 9,21 | 71,01 | 54,62 | 2,59 0,28 | 125,12 0,59 | 3,75 0,02 |
| 23 | С1547-6 вариант 3 | Выключатель однополюсный гериетичный | шт | 3 | 98,00 - | __-__ - | 294 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
|  |  | Итого прямые затраты по смете | 32069,29 | 1289,28 | 2,59 0,28 |  | 91,37 0,02 |
|  |  | Итого строительные работы, грн. | 32069,29 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  | стоимость материалов, изделий и конструкций, грн. | 30777,42 |  |  |  |  |
|  |  | всего заработная плата, грн. | 1289,56 |  |  |  |  |
|  |  | Общепроизводственные расходы, грн. | 546,69 |  |  |  |  |
|  |  | трудоемкость в общепроизводственных расходах, чел.-ч | 3,57 |  |  |  |  |
|  |  | заработная плата в общепроизводственных расходах, грн. | 77,73 |  |  |  |  |
|  |  | Всего строительные работы, грн. | 32615,98 |  |  |  |  |
|  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по смете | 32615,98 |  |  |  |  |
|  |  | Сметная трудоемкость, чел.-ч | 94,96 |  |  |  |  |
|  |  | Сметная заработная плата, грн. | 1367,29 |  |  |  |  |
| Составил ______________________________________________ |
| [должность, подпись ( инициалы, фамилия ) ] |
| Проверил ______________________________________________ |
| [должность, подпись ( инициалы, фамилия ) ] |