**Дефектний акт**

Поточний ремонт внутрішніх стін коридору для безпечного перебування дітей (аварійна ситуація) Міського комунального закладу культури «Дніпровська школа української культури та мистецтв ім. Олеся Гончара» за адресою вул. Радистів, 3

Комісія у складі

Директор МКЗК «Дніпровська школа української

культури та мистецтв ім. О. Гончара» Красношлик Ю.І.

Завгосп Дьомін Г.І.

Головний бухгалтер Бессонова С.С.

провела перевірку технічного стану внутрішніх стін коридору, визначила аварійність оштукатурених стін. Необхідно в коротший термін провести оздоблювальні роботи приміщення, а саме:

* демонтаж аварійної штукатурки – 125.8 кв.м.
* улаштування обшивки гіпсокартоном внутрішніх стін - 202 кв.м.
* пофарбування стін - 202 кв.м.
* демонтаж і монтаж дверей з улаштуванням відкосів – 12 шт (кожна 3.3 кв.м )
* ремонт паркетної підлоги – 96 кв.м.
* заміна світильників
* ремонт сходових маршів
* заміна дерев’яного вікна на металопластикове.