## Лист2
Проект реконструкции бассейна в КНЗ ДНЗ №309
Характеристика бассейна: |  |  |  | Геометрические параметры:
Частный в помещении |  | Длина a, м = |  | 7,00
|  | Ширина B, м = |  | 4,00
Прямоугольный |  | Глубина h1, м = |  | 1,20
Периметр, м = |  |  |  | 22,00
Площадь зеркала воды, м2 = |  |  |  | 28,00
Объем бассейна, м3 = |  |  |  | 33.6
Основное оборудование и материалы
№ п/п | Наименование | Кол-во | Цена | Сумма
Система фильтрации, подогрева воды, дезинфекции, коагулирования и очистки воды
1 | Фильтрационная установка HAYWARD | 1 | 24000 | 24000
2 | Песок стеклянный Waterco EcoPure 0,5-1,0 (25 кг) | 4 | 1800 | 7200
3 | Электронагреватель Elecro Flow Line 8Т3ВВ 15 кВт 400В | 1 | 18600 | 18600
4 | Насос Hayward Powerline Plus | 1 | 16350 | 16350
5 | Клапан электромагнитный | 1 | 6400 | 6400
6 | Станция контроля качества воды Hayward Aquarite Plus | 1 | 78000 | 78000
7 | Донный слив, 2" внут. (нерж.ст., универсальный) | 2 | 2800 | 5600
8 | Скиммер 2" . (нерж.ст., универсальный) с переливом | 2 | 3500 | 7000
9 | Форсунка, 2" наруж. (нерж.ст., универсальная) | 4 | 1400 | 5600
10 | Комплект труб и фитингов (трубы, уголки, нипеля, муфты и т.д.) | 1 | 27600 | 27600
11 | Прибор поддержания уровня воды, 50 внут./ 1/2" наруж. | 1 | 3600 | 3600
12 | Эл.автоматика в комплекте (авт.выключатели, узо, контакторы) | 1 | 5400 | 5400
13 | Комплект хим.препаратов | 1 | 14400 | 14400
14 | Материал для монтажа оборудования | 1 | 36000 | 36000
15 | Теплосберегающее покрытие на бассейн в комплект | 1 | 12360 | 12360
| Итого по разделу: |  |  | 268110
Монтажные работы
1 | Монтажные работы по установки оборудования системы фильтрации, очистки и дезинфекции | 1 | 80000 | 80000
2 | Прочие и непредвиденные расходы | 1 | 55000 | 55000
3 | Транспортные расходы | 1 | 16000 | 16000
| Итого по разделу: |  |  | 151000
Вентиляция и теплоснабжение помещения
1 | Демонтаж существующей неработающей приточно-вытяжной вентиляции | 1 | 6800 | 6800
2 | Изготовление и монтаж трубопроводов приточно-вытяжной вентиляции | 1 | 24700 | 24700
3 | Автоматика и оборудование для вентиляционной системы | 1 | 52000 | 52000
4 | Модернизация системы обогрева помещения бассейна (замена радиаторов, комбинированное подключение) | 1 | 24000 | 24000
5 | Монтажные работы по модернизации обогрева помещения | 1 | 24000 | 24000
2 | Прочие и непредвиденные расходы | 1 | 23500 | 23500
3 | Транспортные расходы | 1 | 18000 | 18000
Поточний ремонт
1 | Поточний ремонт ванни басейну |  | 30000 | 30000
2 | Поточний ремонт підлоги кімнати басейну |  | 50000 | 50000
| Итого по разделу: |  |  | 253000
| Всего : |  |  | 672110