| Форма №1 |
| --- |
| Реконструкція плавального басейну комунального підприємства "Оздоровчо-спортивний комплекс "Метал" Дніпропетровської міської ради по вул. Столєтова, 19А у м. Дніпропетровську. Робочий проект. Коригування |
| Д259 104 |
| Локальная смета на строительные работы № Д259 104-ЕК зм.1.(зам).ЛК |
| на зовнішні кабельні мережі 6кВ (вз. Д259104-ЕК.ЛК) |
| Тп-6/0,4 кВ КП "ОСК "Метал" |
| Основание: |  | Сметная стоимость | 737,717 | тыс. грн. |
| чертежи (спецификации ) № Д259104-ЕК.С зм.1(зам) |  | Сметная трудоемкость | 6,29823 | тыс. чел.-ч |
|  |  | Сметная заработная плата | 136,863 | тыс. грн. |
|  |  | Средний разряд работ | 3,3 | разряд |
| Составлена в текущих ценах по состоянию на “17 октября” 2016 г. |
| № п/п | Обоснова- ние (шифр нормы ) | Наименование работ и затрат | Единица измере- ния | Коли- чество | Стоимость единицы, грн. | Общая стоимость, грн. | Затраты труда рабочих, чел.-ч, |
|  |  |  |  |  | Всего | эксплуа- тации машин | Всего | заработ- ной платы | эксплуа- тации машин | не занятых обслужи- ванием машин |
|  |  |  |  |  | заработ- ной платы | в том чис- ле зара- ботной платы |  |  | в том чис- ле зара- ботной платы | обслуживающих машины |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | на единицу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  | Раздел 1. Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | М8-147-11 | Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м до 2 кг | 100 м | 0,3 | 2271,88 586,66 | 623,66 115,90 | 682 | 176 | 187 35 | 28,8 5,3784 | 8,64 1,61 |
| 2 | М8-141-2 | Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 2 кг | 100 м | 8 | 1551,14 391,10 | 246,50 55,49 | 12409 | 3129 | 1972 444 | 19,2 2,3124 | 153,6 18,5 |
| 3 | М8-148-2 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг | 100 м | 11,3 | 1085,06 488,88 | 229,66 53,80 | 12261 | 5524 | 2595 608 | 24 2,255 | 271,2 25,48 |
| 4 | М8-142-1 | Устройство постели при одном кабеле в траншее | 100 м | 9,1 | 2411,43 195,55 | 2215,88 533,26 | 21944 | 1780 | 20164 4853 | 9,6 22,2955 | 87,36 202,89 |
| 5 | М8-142-2 | Добавлять к норме 8-142-1 на каждый последующий кабель при устройстве постели | 100 м | 9,1 | 701,75 65,18 | 636,57 153,20 | 6386 | 593 | 5793 1394 | 3,2 6,405 | 29,12 58,29 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | М8-143-1 | Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее | 100 м | 4 | 2081,02 195,55 | 1885,47 453,75 | 8324 | 782 | 7542 1815 | 9,6 18,971 | 38,4 75,88 |
| 7 | М8-143-2 | Добавлять к норме 8-143-1 на каждый последующий кабель при покрытии его кирпичом | 100 м | 4 | 1228,45 97,78 | 1130,67 272,10 | 4914 | 391 | 4523 1088 | 4,8 11,3765 | 19,2 45,51 |
| 8 | & 2М-9794-У вариант 1 | Кабель силовий ААШВ-10кВ пер. 3х50 мм2 | 1000м | 2 | 126860,25 - | __-__ - | 253721 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 9 | М8-165-6 | Монтаж муфти кiнцевої для кабеля напругою до 10 кВ, перерiз однiєї жили до 70 мм2 | шт | 4 | 1834,39 230,50 | 1153,27 195,58 | 7338 | 922 | 4613 782 | 9,6 9,5865 | 38,4 38,35 |
| 10 | & 2М-4134-У | Муфта кінцева 10КВТпН-7 внутрішньої установки для кабелів 10кВ перерізом 35- 50мм2 | шт | 4 | 1232,89 - | __-__ - | 4932 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 11 | М8-167-7 | Монтаж муфти з‘єднувальної 10СТп3-7 для кабелів напругою до 10кВ, переріз однієї жили до 70мм2 | шт | 4 | 442,57 251,33 | 8,40 1,97 | 1770 | 1005 | 34 8 | 11,2 0,0825 | 44,8 0,33 |
| 12 | & 2М-25507- У | Муфта з‘єднувальна 10СТп3-7 для кабелів 10кВ пер. 35-50мм2 | шт | 4 | 2019,12 - | __-__ - | 8076 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 13 | С1421-10634 | Песок природный, рядовой | м3 | 179 | 252,59 - | __-__ - | 45214 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 14 | С1422-10936 | Кирпич керамический одинарный полнотелый, размеры 250х120х65 мм, марка М100 | 1000шт | 7,781 | 2639,45 - | __-__ - | 20538 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 15 | Е13-73-17 С1113-288 видал. | Нанесення вручну в один шар покриття з вогнезахисного матерiалу ФЕНІКС СЕ на поверхнi кабелiв | 100 м2 | 0,0255 | 1723,20 1716,28 | 5,58 0,14 | 44 | 44 | __-__ - | 85,26 0,0066 | 2,17 - |
| 16 | Е13-73-19 С1113-288 видал. | На кожний наступний шар нанесення вручну покриття з вогнезахисного матерiалу ФЕНІКС СЕ додавати до норми 13-73-17 | 100 м2 | 0,0255 | 577,35 576,32 | __-__ - | 15 | 15 | __-__ - | 28,63 - | 0,73 - |
| 17 | & 2М-191-У вариант 1 | Вогнезахисне покриття ФЕНІКС СЕ | кг | 2,35 | 137,84 - | __-__ - | 324 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 18 | М8-155-2 С1541-80 видал. | Закладання проходiв вогнегасним матеріалом | 100 м | 0,085 | 41,15 41,15 | __-__ - | 3 | 3 | __-__ - | 2,02 - | 0,17 - |
| 19 | & 2М-190-У | Вогнезахисний матеріал ТРК типу Л, шириною 50мм | м | 8,5 | 109,51 - | __-__ - | 931 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 20 | М8-155-1 С1546-90 видал. | Герметизация проходов уплотнительной массой при вводе кабелей во взрывоопасные помещения | проход | 2 | 34,03 18,94 | __-__ - | 68 | 38 | __-__ - | 0,93 - | 1,86 - |
| 21 | & 2М-191-У | Вогнезахисна мастіка ФЕНІКС ПВУ | кг | 2 | 87,82 - | __-__ - | 176 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Итого прямые затраты по разделу 1 | 410070 | 14402 | 47423 11027 |  | 695,65 466,84 |
|  |  | Итого строительные работы, грн. | 410070 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  | стоимость материалов, изделий и конструкций, грн. | 348245 |  |  |  |  |
|  |  | всего заработная плата, грн. | 25429 |  |  |  |  |
|  |  | Общепроизводственные расходы, грн. | 13237 |  |  |  |  |
|  |  | трудоемкость в общепроизводственных расходах, чел.-ч | 112,73 |  |  |  |  |
|  |  | заработная плата в общепроизводственных расходах, грн. | 3643 |  |  |  |  |
|  |  | Всего строительные работы, грн. | 423307 |  |  |  |  |
|  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу 1 | 423307 |  |  |  |  |
|  |  | Раздел 2. Будівельни роботи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Е1-12-15 | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 [0,5-0,63] м3, группа грунтов 3 | 1000 м3 | 0,291 | 10278,80 417,47 | 9861,33 2028,42 | 2991 | 121 | 2870 590 | 24,82 79,2183 | 7,22 23,05 |
| 23 | Е1-164-3 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3 | 100 м3 | 2,91 | 6985,91 6985,91 | __-__ - | 20329 | 20329 | __-__ - | 421,6 - | 1226,86 - |
| 24 | Е1-27-3 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 кВт [80 л.с.] с перемещением грунта до 5 м, группа грунтов 3 | 1000 м3 | 0,202 | 2529,90 - | 2529,90 476,30 | 511 | - | 511 96 | __-__ 20,6529 | __-__ 4,17 |
| 25 | Е1-166-3 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 3 | 100 м3 | 2,01 | 3330,28 3330,28 | __-__ - | 6694 | 6694 | __-__ - | 205,7 - | 413,46 - |
| 26 | Е46-27-2 | Пробивка проемов в конструкциях из бетона | м3 | 0,01 | 1629,50 762,62 | 866,88 230,24 | 16 | 8 | 8 2 | 39,27 11,3619 | 0,39 0,11 |
| 27 | Е46-33-5 | Заделка бетоном в бетонных стенах и перегородках отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 | м3 | 0,01 | 4468,16 2168,20 | 74,14 19,41 | 45 | 22 | 1 - | 124,11 0,931 | 1,24 0,01 |
| 28 | ЕН22-46-8 | Продавливание без разработки грунта [прокол] на длину до 30 м труб диаметром 100 мм | 100м | 5,13 | 25475,40 6534,21 | 17780,50 5619,24 | 130689 | 33520 | 91214 28827 | 308,8 222,2018 | 1584,14 1139,9 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | С113-20 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой, черные обыкновенные неоцинкованные, диаметр условного прохода 80 мм, толщина стенки 4 мм | м | 513 | 147,05 - | __-__ - | 75437 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 30 | Е34-101-1 | Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными, до 2-х каналов | км | 0,633 | 44317,35 5212,65 | __-__ - | 28053 | 3300 | __-__ - | 285 - | 180,41 - |
|  |  | Итого прямые затраты по разделу 2 | 264765 | 63994 | 94604 29515 |  | 3413,72 1167,24 |
|  |  | Итого строительные работы, грн. | 264765 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  | стоимость материалов, изделий и конструкций, грн. | 106167 |  |  |  |  |
|  |  | всего заработная плата, грн. | 93509 |  |  |  |  |
|  |  | Общепроизводственные расходы, грн. | 49645 |  |  |  |  |
|  |  | трудоемкость в общепроизводственных расходах, чел.-ч | 442,05 |  |  |  |  |
|  |  | заработная плата в общепроизводственных расходах, грн. | 14282 |  |  |  |  |
|  |  | Всего строительные работы, грн. | 314410 |  |  |  |  |
|  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу 2 | 314410 |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты по смете | 674835 | 78396 | 142027 40542 |  | 4109,37 1634,08 |
|  |  | Итого строительные работы, грн. | 674835 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  | стоимость материалов, изделий и конструкций, грн. | 454412 |  |  |  |  |
|  |  | всего заработная плата, грн. | 118938 |  |  |  |  |
|  |  | Общепроизводственные расходы, грн. | 62882 |  |  |  |  |
|  |  | трудоемкость в общепроизводственных расходах, чел.-ч | 554,78 |  |  |  |  |
|  |  | заработная плата в общепроизводственных расходах, грн. | 17925 |  |  |  |  |
|  |  | Всего строительные работы, грн. | 737717 |  |  |  |  |
|  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по смете | 737717 |  |  |  |  |
|  |  | Сметная трудоемкость, чел.-ч | 6298,23 |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Сметная заработная плата, грн. | 136863 |  |  |  |  |
| Составил Пров. інженер______________________________________________Т.В. Медведнікова |
| [должность, подпись ( инициалы, фамилия ) ] |
| Проверил Інженер ІІІ кат.______________________________________________Т.О. Полякова |
| [должность, подпись ( инициалы, фамилия ) ] |
| Форма №1 |
| Реконструкція плавального басейну комунального підприємства "Оздоровчо-спортивний комплекс "Метал" Дніпропетровської міської ради по вул. Столєтова, 19А у м. Дніпропетровську. Робочий проект. Коригування |
| Д259 104 |
| Локальная смета на строительные работы № Д259 104-ЕП зм.1(зам).ЛК2 |
| на дообладнання - монтажні роботи (вз. Д259104-ЕП.ЛК2) |
| ПС ЛРЗ-5. |
| Основание: |  | Сметная стоимость | 25,12 | тыс. грн. |
| чертежи (спецификации ) № Д259104-ЕП.С зм.1(зам) |  | Сметная трудоемкость | 0,49047 | тыс. чел.-ч |
|  |  | Сметная заработная плата | 10,762 | тыс. грн. |
|  |  | Средний разряд работ | 4,0 | разряд |
| Составлена в текущих ценах по состоянию на “17 октября” 2016 г. |
| № п/п | Обоснова- ние (шифр нормы ) | Наименование работ и затрат | Единица измере- ния | Коли- чество | Стоимость единицы, грн. | Общая стоимость, грн. | Затраты труда рабочих, чел.-ч, |
|  |  |  |  |  | Всего | эксплуа- тации машин | Всего | заработ- ной платы | эксплуа- тации машин | не занятых обслужи- ванием машин |
|  |  |  |  |  | заработ-ной платы | в том чис- ле зара- ботной платы |  |  | в том чис- ле зара- ботной платы | обслуживающих машины |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | наединицу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  | Раздел 1. Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | М8-59-1 | Монтаж вимикача ВВ/ТЕL-6/20-630 | шт | 2 | 1053,13 233,52 | 165,47 38,31 | 2106 | 467 | 331 77 | 11,2 1,6093 | 22,4 3,22 |
| 2 | М8-66-1 | Монтаж обмежувача перенапруги ОПН | комплект | 2 | 180,49 100,08 | 44,81 10,50 | 361 | 200 | 90 21 | 4,8 0,44 | 9,6 0,88 |
| 3 | М8-572-3 | Монтаж модуля управління вимикача TER CM 16 I (220-1) | шт | 2 | 691,33 68,77 | 53,59 9,63 | 1383 | 138 | 107 19 | 3,2 0,4062 | 6,4 0,81 |
| 4 | М8-526-1 | Выключатель автоматический [автомат] одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, ток до 25 А | шт | 2 | 130,54 33,36 | 6,61 0,95 | 261 | 67 | 13 2 | 1,6 0,0421 | 3,2 0,08 |
| 5 | М8-80-4 | Монтаж блок-контактiв | шт | 2 | 82,01 33,36 | 44,81 10,50 | 164 | 67 | 90 21 | 1,6 0,44 | 3,2 0,88 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | М8-80-3 | Монтаж лічильника електричної енергії та релє проміжного ПЄ-40-20 | шт | 8 | 99,42 66,72 | 30,81 7,22 | 795 | 534 | 246 58 | 3,2 0,3025 | 25,6 2,42 |
| 7 | М8-53-1 | Монтаж трансформатора тока напряжением до 10 кВ | шт | 6 | 119,91 66,72 | 16,80 3,94 | 719 | 400 | 101 24 | 3,2 0,165 | 19,2 0,99 |
| 8 | М8-534-2 | Монтаж перемикача УП 5315-А165 | шт | 2 | 231,09 100,08 | 4,65 0,72 | 462 | 200 | 9 1 | 4,8 0,0305 | 9,6 0,06 |
| 9 | М8-534-1 | Монтаж перемикача 8LM2TS220 | шт | 2 | 190,62 66,72 | 4,65 0,72 | 381 | 133 | 9 1 | 3,2 0,0305 | 6,4 0,06 |
| 10 | М8-80-2 | Монтаж релє струму РТ-140/50, РТ-140/20, РТЗ-51.01 | шт | 12 | 65,52 33,36 | 30,81 7,22 | 786 | 400 | 370 87 | 1,6 0,3025 | 19,2 3,63 |
| 11 | М8-80-2 | Монтаж релє вказівних РЭУ 11-20-5-40 У3 та реле часу РВ 01 УХЛ4 | шт | 10 | 65,52 33,36 | 30,81 7,22 | 655 | 334 | 308 72 | 1,6 0,3025 | 16 3,03 |
| 12 | & 2-214-У | Арматура сигнальна світлодіодна AD22-DS, зелена, =220В | шт | 2 | 39,06 - | __-__ - | 78 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 13 | & 2-214-У вариант 1 | Арматура сигнальна світлодіодна AD22-DS, червона, =220В | шт | 2 | 39,06 - | __-__ - | 78 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 14 | & 2-214-У вариант 2 | Арматура сигнальна світлодіодна AD22-DS, біла, =220В | шт | 2 | 39,06 - | __-__ - | 78 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 15 | М8-81-1 | Монтаж арматури сигнальної світодіодної AD22-DS | шт | 6 | 48,76 33,36 | 14,00 3,28 | 293 | 200 | 84 20 | 1,6 0,1375 | 9,6 0,83 |
| 16 | М8-405-1 | Провод, прокладываемый по стальным конструкциям и панелям, сечение до 16 мм2 | 100 м | 1,16 | 1474,50 1075,54 | 237,25 29,38 | 1710 | 1248 | 275 34 | 52,8 1,2724 | 61,25 1,48 |
| 17 | С157-264 | Провода силовые с поливинилхлоридной изоляцией с медной жилой повышенной гибкости, марка ПВЗ, сечение 1,5 мм2 | 1000м | 0,08 | 1735,52 - | __-__ - | 139 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 18 | С157-266 | Провода силовые с поливинилхлоридной изоляцией с медной жилой повышенной гибкости, марка ПВЗ, сечение 2,5 мм2 | 1000м | 0,04 | 2939,56 - | __-__ - | 118 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 19 | М8-82-1 С1545-56 видал. | Монтаж зажима наборного без кожуха | 100 шт | 1,32 | 1558,42 1334,40 | 48,34 10,61 | 2057 | 1761 | 64 14 | 64 0,4452 | 84,48 0,59 |
| 20 | & 2М-18080- У | Затискачі складальні ЗН24-4 И16-В/В УЗ | шт | 20 | 17,18 - | __-__ - | 344 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 21 | & 2М-18080- У вариант 1 | Затискачі складальні ЗН24-4 П16-В/В УЗ | шт | 110 | 17,18 - | __-__ - | 1890 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 22 | & 2-203-У | Комутаційна колодка НІК-КП25 з можливостю опломбування | шт | 2 | 306,06 - | __-__ - | 612 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 23 | & 2М-10389- У | Кришка торцева КТ4 | шт | 8 | 4,81 - | __-__ - | 38 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | М8-397-1 С1545-203 видал. | Монтаж рейки ГЛЦИ746292.004 | 100 м | 0,024 | 3190,99 293,33 | 920,47 156,66 | 77 | 7 | 22 4 | 14,4 7,4616 | 0,35 0,18 |
| 25 | & 2М-25506- У | Рейка установча (довжина рейки 300 мм) ГЛЦИ746292.004 | шт | 8 | 7,58 - | __-__ - | 61 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 26 | М8-88-3 | Конструкции металлические | т | 0,016 | 41877,50 1734,72 | 1000,73 176,74 | 670 | 28 | 16 3 | 83,2 7,4582 | 1,33 0,12 |
| 27 | М8-53-1 Н1=0,3; Н6=0 | Демонтаж трансформатора струму напругою до 10 кВ | шт | 10 | 25,07 20,02 | 5,04 1,18 | 251 | 200 | 50 12 | 0,96 0,0495 | 9,6 0,5 |
| 28 | М8-59-1 Н1=0,3; Н6=0 | Демонтаж вимикача масляного iз приводом, тип ВМП | шт | 2 | 119,85 70,06 | 49,64 11,49 | 240 | 140 | 99 23 | 3,36 0,4828 | 6,72 0,97 |
| 29 | М8-405-1 Н1=0,3; Н6=0 | Демонтаж проводу, що прокладається по сталевих конструкцiях i панелях, перерiз до 16 мм2 | 100 м | 0,6 | 393,83 322,66 | 71,17 8,81 | 236 | 194 | 42 5 | 15,84 0,3817 | 9,5 0,23 |
| 30 | М8-80-2 Н1=0,3; Н6=0 | Демонтаж приладу вимiрювання i захисту, кiлькiсть кiнцiв, що пiдключаються, до 6 | шт | 30 | 19,25 10,01 | 9,24 2,17 | 578 | 300 | 278 65 | 0,48 0,0908 | 14,4 2,72 |
| 31 | М8-80-3 Н1=0,3; Н6=0 | Демонтаж приладу вимiрювання i захисту, кiлькiсть кiнцiв, що пiдключаються, до 12 | шт | 10 | 29,26 20,02 | 9,24 2,17 | 293 | 200 | 93 22 | 0,96 0,0908 | 9,6 0,91 |
| 32 | М8-82-1 Н1=0,3; Н6=0 | Демонтаж затискача наборного без кожуха | 100 шт | 2 | 414,82 400,32 | 14,50 3,18 | 830 | 801 | 29 6 | 19,2 0,1336 | 38,4 0,27 |
| 33 | М8-147-13 Н1=0,3; Н6=0 | Демонтаж кабелю до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкцiях i лотках з крiпленням по всiй довжинi, маса 1 м до 6 кг | 100 м | 2 | 690,52 303,11 | 366,45 71,11 | 1381 | 606 | 733 142 | 14,88 3,2182 | 29,76 6,44 |
|  |  | Итого прямые затраты по разделу 1 | 20125 | 8625 | 3459 733 |  | 415,79 31,3 |
|  |  | Итого строительные работы, грн. | 20125 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  | стоимость материалов, изделий и конструкций, грн. | 8041 |  |  |  |  |
|  |  | всего заработная плата, грн. | 9358 |  |  |  |  |
|  |  | Общепроизводственные расходы, грн. | 4995 |  |  |  |  |
|  |  | трудоемкость в общепроизводственных расходах, чел.-ч | 43,38 |  |  |  |  |
|  |  | заработная плата в общепроизводственных расходах, грн. | 1404 |  |  |  |  |
|  |  | Всего строительные работы, грн. | 25120 |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу 1 | 25120 |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты по смете | 20125 | 8625 | 3459 733 |  | 415,79 31,3 |
|  |  | Итого строительные работы, грн. | 20125 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  | стоимость материалов, изделий и конструкций, грн. | 8041 |  |  |  |  |
|  |  | всего заработная плата, грн. | 9358 |  |  |  |  |
|  |  | Общепроизводственные расходы, грн. | 4995 |  |  |  |  |
|  |  | трудоемкость в общепроизводственных расходах, чел.-ч | 43,38 |  |  |  |  |
|  |  | заработная плата в общепроизводственных расходах, грн. | 1404 |  |  |  |  |
|  |  | Всего строительные работы, грн. | 25120 |  |  |  |  |
|  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по смете | 25120 |  |  |  |  |
|  |  | Сметная трудоемкость, чел.-ч | 490,47 |  |  |  |  |
|  |  | Сметная заработная плата, грн. | 10762 |  |  |  |  |
| Составил Інженер ІІІ кат.______________________________________________Т.О. Полякова |
| [должность, подпись ( инициалы, фамилия ) ] |
| Проверил Пров. інженер______________________________________________Т.В. Медведнікова |
| [должность, подпись ( инициалы, фамилия ) ] |

| Форма №1 |
| --- |
| Реконструкція плавального басейну комунального підприємства "Оздоровчо-спортивний комплекс "Метал" Дніпропетровської міської ради по вул. Столєтова, 19А у м. Дніпропетровську. Робочий проект. Коригування |
| Д259 104 |
| Локальная смета на строительные работы № Д259 104-ЕП зм.1(зам)ПНР.ЛК |
| на пуско-налагоджувальні роботи. |
| ПС ЛРЗ-5. |
| Основание: |  | Сметная стоимость | 12,871 | тыс. грн. |
| чертежи (спецификации ) № Д259104-ЕП зм.1(зам)С |  | Сметная трудоемкость | 0,35665 | тыс. чел.-ч |
|  |  | Сметная заработная плата | 9,869 | тыс. грн. |
|  |  | Средний разряд работ | 6,0 | разряд |
| Составлена в текущих ценах по состоянию на “17 октября” 2016 г. |
| № п/п | Обоснова- ние (шифр нормы ) | Наименование работ и затрат | Единица измере- ния | Коли- чество | Стоимость единицы, грн. | Общая стоимость, грн. | Затраты труда рабочих, чел.-ч, |
|  |  |  |  |  | Всего | эксплуа- тации машин | Всего | заработ- ной платы | эксплуа- тации машин | не занятых обслужи- ванием машин |
|  |  |  |  |  | заработ- ной платы | в том чис- ле зара- ботной платы |  |  | в том чис- ле зара- ботной платы | обслуживающих машины |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | на единицу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  | Раздел 1. Пуско-налагоджувальні роботи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | П1-14-2 | Трансформатор тока измерительный выносной с твердой изоляцией, напряжение до 11 кВ | шт | 4 | 191,31 191,31 | __-__ - | 765 | 765 | __-__ - | 7 - | 28 - |
| 2 | П1-14-8 | Трансформатор нулевой последовательности без подмагничивания | шт | 2 | 54,66 54,66 | __-__ - | 109 | 109 | __-__ - | 2 - | 4 - |
| 3 | П1-15-1 | Выключатель однополюсный с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, напряжение до 1 кВ | шт | 4 | 43,73 43,73 | __-__ - | 175 | 175 | __-__ - | 1,6 - | 6,4 - |
| 4 | П1-16-20 | Выключатель автоматический с электромагнитным дутьем, вакуумный или элегазовый, напряжение до 11 кВ | шт | 2 | 601,26 601,26 | __-__ - | 1203 | 1203 | __-__ - | 22 - | 44 - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | П1-18-3 | Схема вторичной коммутации воздушного или элегазового выключателя с пополюсным электромагнитным или пневматическим приводом, напряжение выключателя до 35 кВ | схема | 2 | 1038,54 1038,54 | __-__ - | 2077 | 2077 | __-__ - | 38 - | 76 - |
| 6 | П1-42-1 | Схема разводки трехпроводной системы. Схема разводки с количеством панелей [шкафов, ячеек] до 2 | схема | 2 | 109,32 109,32 | __-__ - | 219 | 219 | __-__ - | 4 - | 8 - |
| 7 | П1-58-2 | Схемы сигнализации. Схема образования участка сигнализации [центральная, технологическая, местная, аварийная, предупредительная и др.] | участок | 2 | 765,24 765,24 | __-__ - | 1530 | 1530 | __-__ - | 28 - | 56 - |
| 8 | П1-61-6 | Заземляющие устройства. Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 100 точ | 0,1 | 464,61 464,61 | __-__ - | 46 | 46 | __-__ - | 17 - | 1,7 - |
| 9 | П1-66-2 | Испытание повышенным напряжением первичной обмотки трансформатора измерительного | испыт-е | 2 | 109,32 109,32 | __-__ - | 219 | 219 | __-__ - | 4 - | 8 - |
| 10 | П1-66-3 | Испытание повышенным напряжением вторичной обмотки трансформатора измерительного | испыт-е | 6 | 54,66 54,66 | __-__ - | 328 | 328 | __-__ - | 2 - | 12 - |
| 11 | П1-67-1 | Испытания повышенным напряжением сборных и соединительных шин, напряжение до 11 кВ | испыт-е | 6 | 245,97 245,97 | __-__ - | 1476 | 1476 | __-__ - | 9 - | 54 - |
| 12 | П1-68-1 | Испытание повышенным напряжением аппарата коммутационного, напряжение до 35 кВ | испыт-е | 2 | 81,99 81,99 | __-__ - | 164 | 164 | __-__ - | 3 - | 6 - |
| 13 | П1-71-7 | Испытания повышенным напряжением цепи вторичной коммутации | испыт-е | 6 | 54,66 54,66 | __-__ - | 328 | 328 | __-__ - | 2 - | 12 - |
| 14 | П1-62-14 | Измерение токов утечки или пробивного напряжения разрядника или токов утечки ограничителя напряжения | измерен. | 6 | 54,66 54,66 | __-__ - | 328 | 328 | __-__ - | 2 - | 12 - |
|  |  | Итого прямые затраты по разделу 1 | 8967 | 8967 | __-__ - |  | 328,1 - |
|  |  | Итого строительные работы, грн. | 8967 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  | всего заработная плата, грн. | 8967 |  |  |  |  |
|  |  | Общепроизводственные расходы, грн. | 3904 |  |  |  |  |
|  |  | трудоемкость в общепроизводственных расходах, чел.-ч | 28,55 |  |  |  |  |
|  |  | заработная плата в общепроизводственных расходах, грн. | 902 |  |  |  |  |
|  |  | Всего строительные работы, грн. | 12871 |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу 1 | 12871 |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты по смете | 8967 | 8967 | __-__ - |  | 328,1 - |
|  |  | Итого строительные работы, грн. | 8967 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  | всего заработная плата, грн. | 8967 |  |  |  |  |
|  |  | Общепроизводственные расходы, грн. | 3904 |  |  |  |  |
|  |  | трудоемкость в общепроизводственных расходах, чел.-ч | 28,55 |  |  |  |  |
|  |  | заработная плата в общепроизводственных расходах, грн. | 902 |  |  |  |  |
|  |  | Всего строительные работы, грн. | 12871 |  |  |  |  |
|  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по смете | 12871 |  |  |  |  |
|  |  | Сметная трудоемкость, чел.-ч | 356,65 |  |  |  |  |
|  |  | Сметная заработная плата, грн. | 9869 |  |  |  |  |
| Составил Інженер ІІІ кат.______________________________________________Т.О. Полякова |
| [должность, подпись ( инициалы, фамилия ) ] |
| Проверил Пров. інженер______________________________________________Т.В. Медведнікова |
| [должность, подпись ( инициалы, фамилия ) ] |

|  |  | Форма №2 |
| --- | --- | --- |
| Реконструкція плавального басейну комунального підприємства "Оздоровчо-спортивний комплекс "Метал" Дніпропетровської міської ради по вул. Столєтова, 19А у м. Дніпропетровську. Робочий проект. Коригування |
| Локальная смета на приобретение оборудования, мебели и инвентаря № Д259 104-ЕП зм.1(зам)ЛК1 |
| дообладнання (вз. Д259104-ЕП.ЛК1) |
| ПС ЛРЗ-5. |
| Основание: чертежи (спецификации ) № Д259104-ЕП.С зм.1(зам) , ведомости и прочее | Сметная стоимость | 216,693 | тыс. грн. |
| Составлена в текущих ценах по состоянию на “17 октября” 2016 г. |
| № п/п | Документ, обосновываю- щий цену | Наименование и характеристика оборудования, мебели и инвентаря, масса единицы оборудования | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, грн. | Общая стоимость, грн. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | & 2-200-У вариант 1 | Комутаційний модуль для викочуваного елемента комірки типа КРУ-2-6Э-10- 20/630 з вакуумним вимикачем ВВ/TEL-6/20-630 У2, трьома обмежувачами перенапруги ОПН-КР/TEL-6/6.9 УХЛ2 та модулем управління вимикача TER_CM_16_1(220_1) без струмових ланцюгів, напругою =220В для кріплення до вертикальної поверхні; ( масса=0,15) | шт | 2 | 85360,00 | 170720 |
| 2 | & 2-201-У вариант 1 | Автоматичний вимикач ВА 25-29 "ЕТІ-Этал" DC, 2р, 4А, =220В, хар-ка G; ( масса=0,00013) | шт | 2 | 204,65 | 409 |
| 3 | & 2-10706-У | Блок-контакт 25-29, INO, INC, 0,5А, =220В; ( масса=0,00004) | шт | 2 | 72,62 | 145 |
| 4 | & 2-202-У вариант 1 | Лічильник електричної енергії НІК 23031 0.5s АРТ2Т1200МС; ( масса=0,0023) | шт | 2 | 2622,00 | 5244 |
| 5 | & 2-204-У | Прохідний трансформатор струму ТОЛ-10-I-4-0.5s/10Р-75/5 У3; ( масса=0,02) | шт | 4 | 5302,01 | 21208 |
| 6 | & 2-205-У | Трансформатор струму ТЗЛМ-1 У2 для захисту від замикань на землю; ( масса=0,0032) | шт | 2 | 560,00 | 1120 |
| 7 | & 2-206-У | Перемикач УП 5315-А165 з револьверною рукояткою, з залишковими контактами, встановлення за панеллю, кріплення передньою скобою; ( масса=0,0021) | шт | 2 | 864,00 | 1728 |
| 8 | & 2-207-У | Перемикач 8LM2TS220 з довгою ручкою; ( масса=0,00005) | шт | 2 | 184,76 | 370 |
| 9 | & 2-208-У | Релє струму РТ-140/50, Iн=16А, Iу=12,5-50А, виконання з переднім приєднанням монтажних дротів гвинтовими зажимами; ( масса=0,00085) | шт | 4 | 282,90 | 1132 |
| 10 | & 2-209-У | Релє струму РТ-140/10, Iн=16А, Iу=2,5-10А, виконання з переднім приєднанням монтажних дротів гвинтовими зажимами; ( масса=0,00085) | шт | 6 | 254,20 | 1525 |
| 11 | & 2-210-У | Релє струму РТЗ-51.01, Iн=0,1А, Iу=0,02-0,12А, виконання з переднім приєднанням монтажних дротів гвинтовими зажимами; ( масса=0,0013) | шт | 2 | 900,00 | 1800 |
| 12 | & 2-211-У | Проміжне релє ПЭ-40-20-22,=220В виконання з гвинтовими зажимами з переднім приєднання провідників; ( масса=0,00068) | шт | 6 | 200,00 | 1200 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | & 2-212-У | Вказівне релє РЭУ 11-20-5-40 УЗ, Iн=0,01А, виконання для утопленого кріплення з заднім приєднанням монтажних дротів гвинтовими зажимами; ( масса=0,00017) | шт | 4 | 148,00 | 592 |
| 14 | & 2-212-У вариант 1 | Вказівне релє РЭУ 11-20-5-40 УЗ, =220В, виконання для утопленого кріплення з заднім приєднанням монтажних дротів гвинтовими зажимами; ( масса=0,00017) | шт | 4 | 148,00 | 592 |
| 15 | & 2-213-У | Релє часу статичне РВ 01 УХЛ4 з витримкой 0,1-5 сек., =220 В, виконання з переднім приєднанням монтажних дротів гвинтовими зажимами; ( масса=0, 00045) | шт | 2 | 360,00 | 720 |
|  |  | Итого |  |  |  | 208505 |
|  |  | Транспортные и заготовительно-складские расходы |  |  |  | 8188 |
|  |  | Всего по смете |  |  |  | 216693 |
| Составил Інженер ІІІ кат.______________________________________________Т.О. Полякова |
| [должность, подпись ( инициалы, фамилия ) ] |
| Проверил Пров. інженер______________________________________________Т.В. Медведнікова |
| [должность, подпись ( инициалы, фамилия ) ] |