| Поточний ремонт системи каналізації та опалення за адресою: Д.Галицького 7 м.Дніпро. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пiдсумкова вiдомiсть ресурсiв |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Шифр ресурсу | Найменування | Одиниця виміру | Кількість | Поточна ціна за одиницю, грн. | в тому числі: |  |  | Обґрунтування ціни |  |  |
|  |  |  |  |  |  | відпускна ціна, грн. | транс- портна складова, грн. | заготі- вельно- складські витрати, грн. |  |  |  |
|  |  |  |  |  | всього, грн. | всього, грн. | всього, грн. | всього, грн. |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |  |  |
|  |  | I. Витрати труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | Витрати труда робітників-будівельників | люд-год | 485,11 | 20,44 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками | розряд | 4,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | загальновиробничих витрат | люд-год | 20,97 | 32,56 |  |  |  |  |  |  |
|  | Разом кошторисна трудомісткість |  | люд-год | 506,08 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середній розряд робіт |  | розряд | 4,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | III. Будiвельнi машини, врахованi в складi загальновиробничих витрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | СН270-106 | Апарат для газового зварювання i рiзання | маш-год | 2,106 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | СН270-251 | Апарат для зварювання поліпропіленових труб діаметром від 16 до 75 мм, потужність 1,5 кВт | маш-год | 13,63878 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | СН270-158 | Насос гiдравлiчний ручний | маш-год | 24,6024 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | СН270-135 | Перфоратори електричнi | маш-год | 24,9805 |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | СН270-90 | Пилка дискова електрична | маш-год | 0,65205 |  |  |  |  |  |
|  |  | IV. Будівельні матеріали, вироби і конструкції |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | &С113-1873-Б | Буртик ППР Ду 63 (зварювання з трубою) | шт | 2 | 64,08 128,16 | 62,80 125,60 | 0,02 0,04 | 1,26 2,52 | 30 км. |
| 10 | &С111-91-3Г | Гайка М16 | кг | 2 | 68,91 137,82 | 67,47 134,94 | 0,09 0,18 | 1,35 2,70 | 30 км. |
| 11 | &С1113-296-Г | Герметик силіконовий сантехнічний 280 мл білий | шт | 4 | 49,08 196,32 | 48,08 192,32 | 0,04 0,16 | 0,96 3,84 | 30 км. |
| 12 | &С111-1846- ЗА | Забивний анкер М8 L-30 (лат.) | шт | 44 | 4,8 211,20 | 4,70 206,80 | 0,01 0,44 | 0,09 3,96 | 30 км. |
| 13 | +С113-1489 | Заглушка ПВХ діам. 110 мм | шт | 5 | 8,56 42,80 | 8,37 41,85 | 0,02 0,10 | 0,17 0,85 | 30 км. |
| 14 | +С113-1491 варіант 1 | Заглушка ПВХ діам. 160 мм | шт | 1 | 25,66 25,66 | 25,14 25,14 | 0,02 0,02 | 0,5 0,50 | 30 км. |
| 15 | +С113-1713 | Колiно 45 град. iз полiпропiлену дiам. 20 мм | шт | 4 | 3,41 13,64 | 3,32 13,28 | 0,02 0,08 | 0,07 0,28 | 30 км. |
| 16 | +С113-1714 | Колiно 45 град. iз полiпропiлену дiам. 25 мм | шт | 10 | 5,95 59,50 | 5,81 58,10 | 0,02 0,20 | 0,12 1,20 | 30 км. |
| 17 | +С113-1705 | Колiно 90 град. iз полiпропiлену дiам. 20 мм | шт | 16 | 3,41 54,56 | 3,32 53,12 | 0,02 0,32 | 0,07 1,12 | 30 км. |
| 18 | +С113-1706 | Колiно 90 град. iз полiпропiлену дiам. 25 мм | шт | 40 | 6,91 276,40 | 6,75 270,00 | 0,02 0,80 | 0,14 5,60 | 30 км. |
| 19 | +С113-1709 | Колiно 90 град. iз полiпропiлену дiам. 50 мм | шт | 10 | 28,82 288,20 | 28,23 282,30 | 0,02 0,20 | 0,57 5,70 | 30 км. |
| 20 | +С113-1710 | Колiно 90 град. iз полiпропiлену дiам. 63 мм | шт | 2 | 65,27 130,54 | 63,97 127,94 | 0,02 0,04 | 1,28 2,56 | 30 км. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | +С113-1466 | Коліно ПВХ діам. 110/45 | шт | 25 | 20,17 504,25 | 19,71 492,75 | 0,06 1,50 | 0,4 10,00 | 30 км. |
| 22 | +С113-1468 варіант 1 | Коліно ПВХ діам. 160/45 зовн | шт | 4 | 127,32 509,28 | 124,76 499,04 | 0,06 0,24 | 2,5 10,00 | 30 км. |
| 23 | &С111-1846- К6 | Кріплення д/труб Ду 100 | шт | 35 | 15,95 558,25 | 15,63 547,05 | 0,01 0,35 | 0,31 10,85 | 30 км. |
| 24 | &С111-1846-К | Кріплення для труб, діаметр 50 мм | шт | 25 | 16,21 405,25 | 15,88 397,00 | 0,01 0,25 | 0,32 8,00 | 30 км. |
| 25 | +С113-1873- 1А | Кран кульвий iз полiпропiлену дiам. 20 мм | шт | 35 | 58,81 2058,35 | 57,64 2017,40 | 0,02 0,70 | 1,15 40,25 | 30 км. |
| 26 | +С113-1873- 1Б | Кран кульвий iз полiпропiлену дiам. 25 мм | шт | 16 | 97,71 1563,36 | 95,77 1532,32 | 0,02 0,32 | 1,92 30,72 | 30 км. |
| 27 | +С113-1873- 1В | Кран кульвий iз полiпропiлену дiам. 32 мм | шт | 7 | 243,95 1707,65 | 239,15 1674,05 | 0,02 0,14 | 4,78 33,46 | 30 км. |
| 28 | +С113-1873- 1Г варіант 1 | Кран кульовий iз полiпропiлену дiам. 63 мм | шт | 4 | 824,77 3299,08 | 808,58 3234,32 | 0,02 0,08 | 16,17 64,68 | 30 км. |
| 29 | +С111-1776- П1 варіант 2 | Круг відрізний aрм. метал 125х1,2х22 АТАМАН | шт | 10 | 14,9 149,00 | 14,59 145,90 | 0,02 0,20 | 0,29 2,90 | 30 км. |
| 30 | +С111-1776- П1 варіант 1 | Круг відрізний aрм. метал 125х1,6х22 АТАМАН | шт | 10 | 8,32 83,20 | 8,14 81,40 | 0,02 0,20 | 0,16 1,60 | 30 км. |
| 31 | +С111-1776- П1 варіант 3 | Круг відрізний aрм. метал 230х2,0х22 АТАМАН | шт | 10 | 39,54 395,40 | 38,74 387,40 | 0,02 0,20 | 0,78 7,80 | 30 км. |
| 32 | &С1113-296-1 | Льон волокно 100 гр. Unigarn (косичка) | шт | 5 | 40,55 202,75 | 39,74 198,70 | 0,01 0,05 | 0,8 4,00 | 30 км. |
| 33 | +С113-2280 варіант 2 | Манжет чавун-пластик 110/124 | шт | 10 | 4,96 49,60 | 4,84 48,40 | 0,02 0,20 | 0,1 1,00 | 30 км. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34 | +С113-2274 варіант 2 | Муфта iз полiпропiлену дiам. 20 мм | шт | 9 | 2,57 23,13 | 2,50 22,50 | 0,02 0,18 | 0,05 0,45 | 30 км. |
| 35 | +С113-2274 варіант 1 | Муфта iз полiпропiлену дiам. 25 мм | шт | 15 | 4,25 63,75 | 4,15 62,25 | 0,02 0,30 | 0,08 1,20 | 30 км. |
| 36 | +С113-2275 варіант 5 | Муфта iз полiпропiлену дiам. 50 мм | шт | 30 | 24,43 732,90 | 23,93 717,90 | 0,02 0,60 | 0,48 14,40 | 30 км. |
| 37 | +С113-2275 варіант 4 | Муфта iз полiпропiлену дiам. 50х25 мм | шт | 7 | 15,16 106,12 | 14,84 103,88 | 0,02 0,14 | 0,3 2,10 | 30 км. |
| 38 | +С113-2275 варіант 3 | Муфта iз полiпропiлену дiам. 50х32 мм | шт | 5 | 18,02 90,10 | 17,65 88,25 | 0,02 0,10 | 0,35 1,75 | 30 км. |
| 39 | +С113-2275 варіант 1 | Муфта iз полiпропiлену дiам. 63 мм | шт | 6 | 39,79 238,74 | 38,99 233,94 | 0,02 0,12 | 0,78 4,68 | 30 км. |
| 40 | +С113-2275 варіант 2 | Муфта iз полiпропiлену дiам. 63х50 мм | шт | 6 | 38,38 230,28 | 37,61 225,66 | 0,02 0,12 | 0,75 4,50 | 30 км. |
| 41 | +С113-1474 варіант 1 | Муфта ПВХ діам. 160 мм зовн | шт | 2 | 121,28 242,56 | 118,86 237,72 | 0,04 0,08 | 2,38 4,76 | 30 км. |
| 42 | +С113-1486 варіант 1 | Перехід ПВХ/чав 160х176 гл. кінець (зовн.) | шт | 2 | 280,06 560,12 | 274,51 549,02 | 0,06 0,12 | 5,49 10,98 | 30 км. |
| 43 | &С113-2278- П3 | Перехід ППР Ду 20х1/2" ВР | шт | 14 | 52,67 737,38 | 51,62 722,68 | 0,02 0,28 | 1,03 14,42 | 30 км. |
| 44 | &С113-2278- П2 | Перехід ППР Ду 25х3/4" ВР | шт | 16 | 64,78 1036,48 | 63,49 1015,84 | 0,02 0,32 | 1,27 20,32 | 30 км. |
| 45 | &С113-2278- П1 | Перехід ППР Ду 32х1" ВР | шт | 10 | 74,65 746,50 | 73,17 731,70 | 0,02 0,20 | 1,46 14,60 | 30 км. |
| 46 | +С113-1485-1 варіант 1 | Перехідник ПВХ діам. 160х110 мм зовн | шт | 2 | 78,13 156,26 | 76,54 153,08 | 0,06 0,12 | 1,53 3,06 | 30 км. |
| 47 | &С113-1873- Р-11 | Різьба сталева Ду 15 К (імп.) (600) | шт | 2 | 4,6 9,20 | 4,49 8,98 | 0,02 0,04 | 0,09 0,18 | 30 км. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 48 | &С113-1873- Р-10 | Різьба сталева Ду 20 К (імп.) (400) | шт | 4 | 8,69 34,76 | 8,50 34,00 | 0,02 0,08 | 0,17 0,68 | 30 км. |
| 49 | &С113-1873- Р-12 | Різьба сталева Ду 25 К (імп.) (250) | шт | 2 | 9,06 18,12 | 8,86 17,72 | 0,02 0,04 | 0,18 0,36 | 30 км. |
| 50 | +С113-1478 | Ревізія ПВХ діам. 110 мм | шт | 6 | 36,57 219,42 | 35,81 214,86 | 0,04 0,24 | 0,72 4,32 | 30 км. |
| 51 | +С113-1480 варіант 1 | Ревізія ПВХ діам. 160 мм | шт | 1 | 145,31 145,31 | 142,42 142,42 | 0,04 0,04 | 2,85 2,85 | 30 км. |
| 52 | +С113-2280 варіант 1 | Редукцiї /перехiдники/ до каналiзацiйних труб iз полiпропiлену дiам. 124х110 мм | шт | 10 | 10,99 109,90 | 10,75 107,50 | 0,02 0,20 | 0,22 2,20 | 30 км. |
| 53 | &С1530-3-Т5 | Теплоізоляція IZOflex 22/6 | м | 12 | 3,53 42,36 | 3,45 41,40 | 0,01 0,12 | 0,07 0,84 | 30 км. |
| 54 | &С1530-3-Т4 | Теплоізоляція IZOflex 28/6 | м | 28 | 4,22 118,16 | 4,13 115,64 | 0,01 0,28 | 0,08 2,24 | 30 км. |
| 55 | &С1530-3-Т3 | Теплоізоляція IZOflex 35/6 | м | 8 | 4,54 36,32 | 4,44 35,52 | 0,01 0,08 | 0,09 0,72 | 30 км. |
| 56 | &С1530-3-Т2 | Теплоізоляція IZOflex 54/9 | м | 100 | 18,98 1898,00 | 18,60 1860,00 | 0,01 1,00 | 0,37 37,00 | 30 км. |
| 57 | &С1530-3-Т1 | Теплоізоляція IZOflex 63/9 | м | 40 | 21,31 852,40 | 20,88 835,20 | 0,01 0,40 | 0,42 16,80 | 30 км. |
| 58 | +С113-1737 | Трiйник iз полiпропiлену дiам. 20 мм | шт | 10 | 4,25 42,50 | 4,15 41,50 | 0,02 0,20 | 0,08 0,80 | 30 км. |
| 59 | +С113-1738 варіант 1 | Трiйник iз полiпропiлену дiам. 25х20х25 мм | шт | 16 | 9,56 152,96 | 9,35 149,60 | 0,02 0,32 | 0,19 3,04 | 30 км. |
| 60 | +С113-1739 варіант 1 | Трiйник iз полiпропiлену дiам. 32х20х32 мм | шт | 7 | 11,34 79,38 | 11,10 77,70 | 0,02 0,14 | 0,22 1,54 | 30 км. |
| 61 | +С113-1741 варіант 3 | Трiйник iз полiпропiлену дiам. 50х20х50 мм | шт | 7 | 33,35 233,45 | 32,68 228,76 | 0,02 0,14 | 0,65 4,55 | 30 км. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 62 | +С113-1741 варіант 2 | Трiйник iз полiпропiлену дiам. 50х25х50 мм | шт | 7 | 33,87 237,09 | 33,19 232,33 | 0,02 0,14 | 0,66 4,62 | 30 км. |
| 63 | +С113-1741 варіант 1 | Трiйник iз полiпропiлену дiам. 50х32х50 мм | шт | 7 | 34,21 239,47 | 33,52 234,64 | 0,02 0,14 | 0,67 4,69 | 30 км. |
| 64 | +С113-1742 варіант 2 | Трiйник iз полiпропiлену дiам. 63х25х63 мм | шт | 3 | 57,81 173,43 | 56,66 169,98 | 0,02 0,06 | 1,13 3,39 | 30 км. |
| 65 | +С113-1742 варіант 1 | Трiйник iз полiпропiлену дiам. 63х32х63 мм | шт | 2 | 59,98 119,96 | 58,78 117,56 | 0,02 0,04 | 1,18 2,36 | 30 км. |
| 66 | +С113-1457-1 | Трійник ПВХ діам. 110х110/45 | шт | 5 | 33,56 167,80 | 32,84 164,20 | 0,06 0,30 | 0,66 3,30 | 30 км. |
| 67 | +С113-1460-1 варіант 1 | Трійник ПВХ діам. 160х110/45 | шт | 2 | 96,5 193,00 | 94,55 189,10 | 0,06 0,12 | 1,89 3,78 | 30 км. |
| 68 | &С113-1451- 2К | Труба ПВХ 110х1000 внутр. каналізація | шт | 10 | 35,17 351,70 | 33,83 338,30 | 0,65 6,50 | 0,69 6,90 | 30 км. |
| 69 | &С113-1451- 1К | Труба ПВХ 110х2000 внутр. каналізація | шт | 15 | 61,56 923,40 | 59,70 895,50 | 0,65 9,75 | 1,21 18,15 | 30 км. |
| 70 | &С113-1451- 3К | Труба ПВХ 110х3.2x500 (зовн.) SN8 | шт | 6 | 37,82 226,92 | 36,43 218,58 | 0,65 3,90 | 0,74 4,44 | 30 км. |
| 71 | &С113-1451- 4К | Труба ПВХ 160х3.2x1000 (зовн.) SN2 | шт | 4 | 260,93 1043,72 | 255,16 1020,64 | 0,65 2,60 | 5,12 20,48 | 30 км. |
| 72 | &С113-1451- 5К | Труба ПВХ 160х4.0x1000 (зовн.) SN4 | шт | 4 | 403,07 1612,28 | 394,52 1578,08 | 0,65 2,60 | 7,9 31,60 | 30 км. |
| 73 | +С113-1702 | Труби полiпропiленовi PN 20 "STABI" з алюмiнiєм для гарячої води i опалення дiам. 63х10,5 мм | м | 48 | 423,2 20313,60 | 414,58 19899,84 | 0,32 15,36 | 8,3 398,40 | 30 км. |
| 74 | +С113-1689 | Труби полiпропiленовi PN 20 для гарячої води i опалення дiам. 20х3,4 мм | м | 18 | 25,18 453,24 | 24,67 444,06 | 0,02 0,36 | 0,49 8,82 | 30 км. |
| 75 | +С113-1690 | Труби полiпропiленовi PN 20 для гарячої води i опалення дiам. 25х4,2 мм | м | 40 | 48,79 1951,60 | 47,79 1911,60 | 0,04 1,60 | 0,96 38,40 | 30 км. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 76 | +С113-1691 | Труби полiпропiленовi PN 20 для гарячої води i опалення дiам. 32х5,4 мм | м | 12 | 66,38 796,56 | 65,02 780,24 | 0,06 0,72 | 1,3 15,60 | 30 км. |
| 77 | +С113-1693 варіант 1 | Труби полiпропiленовi PN 20 для гарячої води i опалення дiам. 50х8,3 мм стекл. | м | 112 | 317,54 35564,48 | 311,14 34847,68 | 0,17 19,04 | 6,23 697,76 | 30 км. |
| 78 | &С111-1387- Ц1 | Цанга М 8 | шт | 35 | 8,06 282,10 | 7,88 275,80 | 0,02 0,70 | 0,16 5,60 | 30 км. |
| 79 | &С111-91-3Ш | Шайба пл. 16 | кг | 2 | 79,21 158,42 | 77,57 155,14 | 0,09 0,18 | 1,55 3,10 | 30 км. |
| 80 | &С111-88-Ш20 | Шпилька M16х1000 оцинк. | шт | 2 | 75,54 151,08 | 73,97 147,94 | 0,09 0,18 | 1,48 2,96 | 30 км. |
| 81 | &С111-88-Ш20 варіант 1 | Шпилька M8х1000 оцинк. | шт | 34 | 21,86 743,24 | 21,34 725,56 | 0,09 3,06 | 0,43 14,62 | 30 км. |
| 82 | &С111-1387- Ш1 | Шпильки М 8, довжиною 2000 мм | шт | 35 | 48,77 1706,95 | 47,79 1672,65 | 0,02 0,70 | 0,96 33,60 | 30 км. |
|  |  | Енергоносiї машин, врахованих в складi загальновиробничих витрат |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | С1999-9001 | Електроенергiя | кВт-год | 20,2346 | __-__ - | __-__ - |  |  |  |
| 84 | С1999-9006 | Гiдравлiчна рiдина | кг | 1,2301 | 48,25 59,35 | 48,25 59,35 |  |  |  |
|  |  | Разом | грн. |  | 59,35 | 59,35 |  |  |  |
|  |  | Разом по розділу IV | грн. |  | 89476,17 | 87641,11 | 81,06 | 1754,00 |  |
|  |  | Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Електроенергiя | кВт-год | 20,235 |  |  |  |  |  |
|  |  | Гiдравлiчна рiдина | кг | 1,23 |  |  |  |  |  |

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 2017 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав _____________________________________

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив _____________________________________

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]