|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ремонт приміщень клубу за місцем мешкання "Лідер" Амур-Нижньодніпровської філії КЗ "МДМЦ" ДМР, вул. Шолохова, 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ремонт "Лідер" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 2-1-1** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Загальнобудівельні роботи** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | | Шифр ресурсу | | Найменування | | Одиниця  виміру | | Кількість | | Поточна  ціна за  одиницю,  грн. | | в тому числі: | | | | | | Обґрунтування  ціни | | |
| відпускна  ціна, грн. | | транс-  портна  складова,  грн. | | заготі-  вельно-  складські  витрати,  грн. | |
|  | |  | |  | |  | |  | | всього, грн. | | всього, грн. | | всього, грн. | | всього, грн. | |
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6/7 | | 8/9 | | 10/11 | | 12/13 | | 14 | | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  | |  | | **I. Витрати труда** | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 1 | | 1 | | Витрати труда робітників-будівельників | | люд-год | | 2632,93 | | 28,92 | |  | |  | |  | |  | | |
| 2 | |  | | Середній розряд робіт, що виконуються  робітниками-будівельниками | | розряд | | 3,3 | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 3 | | 27 | | Витрати труда робітників-монтажників | | люд-год | | 278,1 | | 29,66 | |  | |  | |  | |  | | |
| 4 | |  | | Середній розряд робіт, що виконуються  робітниками-монтажниками | | розряд | | 3,5 | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 5 | |  | | Витрати труда робітників, заробітна плата  яких враховується в складі: | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 5.1 | |  | | загальновиробничих витрат | | люд-год | | 295,52 | | 48,67 | |  | |  | |  | |  | | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  | |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  | | Разом кошторисна трудомісткість | | | | люд-год | | 3206,55 | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  | | Середній розряд робіт | | | | розряд | | 3,3 | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  | |  | | **III. Будiвельнi машини, врахованi в**  **складi загальновиробничих витрат** | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 6 | | СН270-116 | | Вiбратори поверхневi | | маш-год | | 12,683904 | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 7 | | СН270-236 | | Пилосос промисловий | | маш-год | | 5,349936 | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 8 | | СН270-158 | | Насос гiдравлiчний ручний | | маш-год | | 4,8048 | |  | |  | |  | |  | |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6/7 | | 8/9 | | 10/11 | | 12/13 | | 14 | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 9 | | СН270-251 | | Апарат для зварювання поліпропіленових  труб діаметром від 16 до 75 мм, потужність  1,5 кВт | | маш-год | | 1,60992 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 10 | | +СН270-90 | | Пилка дискова електрична | | маш-год | | 2,059632 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 11 | | СН270-106 | | Апарат для газового зварювання i рiзання | | маш-год | | 6,11448 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 12 | | +СН270-115 | | Дрилi електричнi | | маш-год | | 6,910164 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 13 | | СН270-126 | | Фарборозпилювачi ручнi | | маш-год | | 46,2277224 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 14 | | СН270-131 | | Перфоратор пневматичний | | маш-год | | 1,180872 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 15 | | +СН270-135 | | Перфоратори електричнi | | маш-год | | 48,217848 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 16 | | +СН270-250 | | Станок для різання керамічної плитки | | маш-год | | 4,80942 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | **IV. Будівельні матеріали, вироби і**  **конструкції** | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 17 | | +С123-273 | | Полотна для блокiв дверних [щитових], глухi,  висота 2000 мм, ПГ 20-9, площа 1,8м2 | | м2 | | 18 | | 4517,46  81314,28 | | 4517,46  81314,28 | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 18 | | +С111-562 | | Лiнолеум полiвiнiлхлоридний на  теплозвукоiзолювальнiй пiдосновi, марка  ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ, товщина 3,6 мм | | м2 | | 171,972 | | 272,51  46864,09 | | 272,51  46864,09 | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 19 | | &1507-3145-  33-236 | | Свiтильник ЛПП 2х36 | | шт | | 36 | | 920  33120,00 | | 920,00  33120,00 | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 20 | | +С111-1626-1 | | Дисперсія полівінілацетатна  непластифікована | | кг | | 262,67756 | | 85,24  22390,64 | | 85,24  22390,64 | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 21 | | +С111-562 | | Лiнолеум полiвiнiлхлоридний | | м2 | | 37,332 | | 292,51  10919,98 | | 292,51  10919,98 | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 22 | | &С111-2016-  8-4С | | Фарба "Ceresit" СТ40 | | л | | 114,71 | | 85,11  9762,97 | | 85,11  9762,97 | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 23 | | &С111-17-25 | | Самовыравнивающая масса "Baumit" | | кг | | 840,72 | | 11,2  9416,06 | | 11,20  9416,06 | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6/7 | | 8/9 | | 10/11 | | 12/13 | | 14 | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 24 | | &С111-1587-  12С-1А | | Сiтка зварна кладочна | | м2 | | 214,4 | | 41,78  8957,63 | | 41,78  8957,63 | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 25 | | &С111-2015-  6-1 | | Шпаклiвка фiнiшна Ceresit CT 225 | | кг | | 1239,948 | | 7,07  8766,43 | | 7,07  8766,43 | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 26 | | +С111-889 | | Залiзнi вироби для блокiв вхiдних дверей до  помешкання, однопольних | | комплект | | 9 | | 817,98  7361,82 | | 817,98  7361,82 | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 27 | | +С111-1722 | | Плiнтуси для пiдлог з пластикату | | м | | 149,4295 | | 49,1  7336,99 | | 49,10  7336,99 | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 28 | | +С1425-11684 | | Розчин готовий кладковий важкий  цементний, марка М150 | | м3 | | 5,4672 | | 1302,66  7121,90 | | 1302,66  7121,90 | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 29 | | &1504-1006-  325 | | Вимикач автоматичний кiлькiсть полюсiв-3,  номiнальний струм 25 | | шт | | 10 | | 680,36  6803,60 | | 680,36  6803,60 | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 30 | | &С111-258-1 | | Плитки керамiчнi для внутрiшнього  облицювання стiн | | м2 | | 23,331 | | 285,71  6665,90 | | 285,71  6665,90 | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 31 | | +С111-2014-6 | | Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 | | л | | 259,7284 | | 25,5  6623,07 | | 25,50  6623,07 | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 32 | | +15095-46091 | | Провiд перерiзом 3.1,5мм2 (ПВС)(ПРС) | | 1000м | | 0,15 | | 37095,22  5564,28 | | 37095,22  5564,28 | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 33 | | +С1550-30 | | Акрилова фарба Ceresit СT 42 | | кг | | 59,6304 | | 87,57  5221,83 | | 87,57  5221,83 | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 34 | | &С113-94-  2Н7-8-8-3 | | Клапан обратный 1/2 лат. шток | | шт | | 11 | | 430  4730,00 | | 430,00  4730,00 | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 35 | | +С123-332 | | Коробка дверна, розмiр 74х45 мм | | м | | 45 | | 104,3  4693,50 | | 104,30  4693,50 | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 36 | | С111-874 | | Сiтка дротяна ткана з квадратними  чарунками N 05 без покриття | | м2 | | 36,828 | | 110,64  4074,65 | | 108,47  3994,73 | | \_\_-\_\_  - | | 2,17  79,92 | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 37 | | &1515-1023-36 | | Лампи люмiнесцентнi трубчаста ЛБ36 | | 10шт | | 14,4 | | 240  3456,00 | | 240,00  3456,00 | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6/7 | | 8/9 | | 10/11 | | 12/13 | | 14 | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 38 | | С111-609 | | Мастика клеюча каучукова КН-2 | | кг | | 114,323425 | | 29,13  3330,24 | | 28,56  3265,08 | | \_\_-\_\_  - | | 0,57  65,16 | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 39 | | &290902-224-1 | | Розетка с заземляючим контактом для  схованої установки | | шт | | 40 | | 77,68  3107,20 | | 77,68  3107,20 | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 40 | | +С111-1867 | | Крiплення для трубопроводiв [костилi] | | шт | | 25 | | 120  3000,00 | | 120,00  3000,00 | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 41 | | +С113-2227 | | Труби полiпропiленовi для внутрiшньої  каналiзацiї дiам. 110 мм | | м | | 25 | | 117,48  2937,00 | | 117,48  2937,00 | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 42 | | +15095-46101 | | Провiд перерiзом 3.2,5мм2 (ПВС)(ПРС) | | 1000м | | 0,1 | | 29281,73  2928,17 | | 29281,73  2928,17 | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 43 | | &290902-55-2 | | Вимикач втопленний для схованої проводки  двухклавишний | | шт | | 20 | | 133,28  2665,60 | | 133,28  2665,60 | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 44 | | &С113-5-6-8-  7-38 | | PP-R Кран кульовий SANTAN ф40 | | шт | | 12 | | 217  2604,00 | | 217,00  2604,00 | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 45 | | &С111-2000-  7-1 | | Ceresit СМ 17 | | кг | | 166,08 | | 14,2  2358,34 | | 14,20  2358,34 | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 46 | | &1504-1006-  116-1 | | Вимикач автоматичний кiлькiсть полюсiв-1,  номiнальний струм 16А, хар-ка C IEK | | шт | | 9 | | 240  2160,00 | | 240,00  2160,00 | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 47 | | &С113-1852-1 | | Згін-американка дiам. 25х3/4" мм | | шт | | 12 | | 156  1872,00 | | 156,00  1872,00 | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 48 | | &С111-283-11 | | Плитки керамiчнi для пiдлог квадратнi | | м2 | | 9,384 | | 197,96  1857,66 | | 197,96  1857,66 | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 49 | | &С113-1808-1 | | Амениканка дiам. 20х1/2" мм | | шт | | 12 | | 145,95  1751,40 | | 145,95  1751,40 | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 50 | | +С1425-11704 | | Розчин готовий опоряджувальний  вапняковий 1:2,5 | | м3 | | 1,0571 | | 1599,08  1690,39 | | 1599,08  1690,39 | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 51 | | +С113-1873-  1А | | Кран кульвий iз полiпропiлену дiам. 20 мм | | шт | | 12 | | 129,96  1559,52 | | 129,96  1559,52 | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6/7 | | 8/9 | | 10/11 | | 12/13 | | 14 | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 52 | | С1545-291 | | Шпилька | | комплект | | 73,44 | | 19,62  1440,89 | | 19,24  1412,99 | | \_\_-\_\_  - | | 0,38  27,90 | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 53 | | С111-1624-2 | | Грунтовка глибокого проникнення | | л | | 95,55082 | | 13,45  1285,16 | | 13,19  1260,32 | | \_\_-\_\_  - | | 0,26  24,84 | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 54 | | +С113-2226 | | Труби полiпропiленовi для внутрiшньої  каналiзацiї дiам. 50 мм | | м | | 25 | | 50,4  1260,00 | | 50,40  1260,00 | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 55 | | &1517-2169-36 | | Металевий корпус-щит ЩО-36 | | шт | | 1 | | 1243  1243,00 | | 1243,00  1243,00 | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 56 | | С111-1708 | | Клоччя просочене | | кг | | 36,29 | | 25,1  910,88 | | 24,61  893,10 | | \_\_-\_\_  - | | 0,49  17,78 | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 57 | | +С113-1690 | | Труби полiпропiленовi PN 20 для гарячої  води i опалення дiам. 25х4,2 мм | | м | | 26 | | 32,71  850,46 | | 32,71  850,46 | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 58 | | &С113-1799-1 | | Муфта дiам. 20х1/2" мм | | шт | | 12 | | 62,12  745,44 | | 62,12  745,44 | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 59 | | &С130-628-1 | | Змiшувачi для умивальникiв | | комплект | | 1 | | 722  722,00 | | 722,00  722,00 | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 60 | | &С111-2001-  10 | | Суміш для затірки швів СЕ 40 | | кг | | 12,92 | | 54,97  710,21 | | 54,97  710,21 | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 61 | | +С123-358 | | Наличники, тип Н-1, Н-2, розмiр 13х44 мм | | м | | 50 | | 13,85  692,50 | | 13,85  692,50 | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 62 | | +С113-1457 | | Трійник ПВХ діам. 110х110/90 | | шт | | 12 | | 57  684,00 | | 57,00  684,00 | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 63 | | &С113-1457-2 | | Трійник діам. 110х50/90 | | шт | | 12 | | 57  684,00 | | 57,00  684,00 | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 64 | | &15096-111-5-  25 | | Кабель перерiзом 5х2,5мм2 ВВГ | | 1000м | | 0,01 | | 60890  608,90 | | 60890,00  608,90 | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 65 | | С111-1705 | | Шпалери звичайної якостi | | 100м2 | | 1,972528 | | 265,97  524,63 | | 260,75  514,34 | | \_\_-\_\_  - | | 5,22  10,29 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6/7 | | 8/9 | | 10/11 | | 12/13 | | 14 | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 66 | | &С113-1466-2 | | Коліно діам. 110/87 | | шт | | 12 | | 42,48  509,76 | | 42,48  509,76 | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 67 | | С111-2015-6 | | Шпаклiвка фасадна фiнiшна Ceresit CT 225 | | кг | | 69,8364 | | 7,07  493,74 | | 6,93  483,97 | | \_\_-\_\_  - | | 0,14  9,77 | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 68 | | +С111-1825 | | Прокат кутовий рiвнополичковий iз сталi  марки 18кп, ширина поличок 35-56 мм | | т | | 0,03124 | | 15213,6  475,27 | | 15213,60  475,27 | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 69 | | &С113-5-85-7-  97-Е8-7 | | Ревизія 110 | | шт | | 11 | | 42,54  467,94 | | 42,54  467,94 | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 70 | | &1515-6002-1 | | Стартери для люмiнесцентних ламп | | 10шт | | 5 | | 91,5  457,50 | | 91,50  457,50 | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 71 | | +С111-1648 | | Клей, марка КМЦ [для наклеювання шпалер] | | т | | 0,0034912 | | 121440,6  423,97 | | 121440,60  423,97 | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 72 | | +С113-2280 | | Редукцiї /перехiдники/ до каналiзацiйних  труб iз полiпропiлену дiам. 110х50 мм | | шт | | 11 | | 35,52  390,72 | | 35,52  390,72 | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 73 | | &С130-668-3 | | Умивальник | | комплект | | 1 | | 370  370,00 | | 370,00  370,00 | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 74 | | +С111-1305 | | Портландцемент загальнобудiвельного  призначення бездобавковий, марка 400 | | т | | 0,127553 | | 2783,69  355,07 | | 2783,69  355,07 | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 75 | | +С113-1681 | | Труби полiпропiленовi PN 16 для теплої i  холодної води дiам. 20х2,8 мм | | м | | 26 | | 13,17  342,42 | | 13,17  342,42 | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 76 | | &С113-55-  967-3К-4 | | PP-R Кут монтажний 20х1/2''в | | шт | | 14 | | 24  336,00 | | 24,00  336,00 | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 77 | | &1504-1006-  16-7 | | Вимикач автоматичний кiлькiсть полюсiв-3,  номiнальний струм 6 | | шт | | 1 | | 320  320,00 | | 320,00  320,00 | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 78 | | &2405-1371-60 | | Коробки для вимикачей та розеток РК-60 | | 1000шт | | 0,06 | | 5213  312,78 | | 5213,00  312,78 | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 79 | | +С111-850 | | Гума листова вулканiзована кольорова | | кг | | 7 | | 40,84  285,88 | | 40,84  285,88 | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6/7 | | 8/9 | | 10/11 | | 12/13 | | 14 | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 80 | | &С130-668-2 | | П'єдестал | | комплект | | 1 | | 273  273,00 | | 273,00  273,00 | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 81 | | +С1545-143 | | Наконечники кабельнi для опресування  мiдно-алюмiнiєвi 16-6-5,4 | | 100шт | | 0,08 | | 3368,2  269,46 | | 3368,20  269,46 | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 82 | | +С113-1705 | | Колiно 90 град. iз полiпропiлену дiам. 20 мм | | шт | | 18 | | 14,81  266,58 | | 14,81  266,58 | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 83 | | &С113-1459-2 | | Трійник діам. 50х50/90 | | шт | | 12 | | 22,2  266,40 | | 22,20  266,40 | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 84 | | +С111-1818 | | Прокат штабовий iз сталi марки СтО,  ширина 0,70 мм, товщина 4-5 мм | | т | | 0,01188 | | 20914,6  248,47 | | 20914,60  248,47 | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 85 | | +С111-1895 | | Шпаклiвка клейова | | т | | 0,013086 | | 18434,35  241,23 | | 18434,35  241,23 | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 86 | | С1545-267 | | Труби полiвiнiлхлориднi | | т | | 0,003203 | | 63851,89  204,52 | | 62599,89  200,51 | | \_\_-\_\_  - | | 1252  4,01 | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 87 | | &С113-9-6-Н7-  6-47 | | PP-R Кріплення 20 | | шт | | 26 | | 7,73  200,98 | | 7,73  200,98 | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 88 | | &С113-5-76-  Н7-66-47 | | Шланг вода (нерж) м10х1/2 короткий 1 м | | шт | | 2 | | 98,11  196,22 | | 98,11  196,22 | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 89 | | +С113-1466 | | Коліно ПВХ діам. 110/45 | | шт | | 12 | | 15,18  182,16 | | 15,18  182,16 | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 90 | | &С113-1466-3 | | Коліно діам. 50/87 | | шт | | 12 | | 15,18  182,16 | | 15,18  182,16 | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 91 | | +С111-449-1 | | Фарба олiйна та алкiдна, готова до  застосування, для внутрiшнiх робiт | | т | | 0,002506 | | 70286,86  176,14 | | 70286,86  176,14 | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 92 | | +С111-387-1 | | Білило густотерте цинкове | | т | | 0,004924 | | 35266,6  173,65 | | 35266,60  173,65 | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 93 | | +С111-627 | | Олiфа комбiнована К-2 | | т | | 0,003376 | | 51034,8  172,29 | | 51034,80  172,29 | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6/7 | | 8/9 | | 10/11 | | 12/13 | | 14 | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 94 | | &С113-17-70-  85-9 | | PP-R Кріплення 40 | | шт | | 16 | | 10,2  163,20 | | 10,20  163,20 | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 95 | | &15096-  11321-40 | | Гофротруба ф40 | | 1000м | | 0,01 | | 13750  137,50 | | 13750,00  137,50 | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 96 | | +С113-1792 | | Муфта дiам. 20 мм | | шт | | 24 | | 5,27  126,48 | | 5,27  126,48 | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 97 | | С147-29 | | В'язальний дрiт | | 100кг | | 0,045024 | | 2681,26  120,72 | | 2628,69  118,35 | | \_\_-\_\_  - | | 52,57  2,37 | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 98 | | С1113-296 | | Полiмерцементна шпаклiвка | | кг | | 3,8988 | | 28,44  110,88 | | 27,88  108,70 | | \_\_-\_\_  - | | 0,56  2,18 | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 99 | | &С111-136-  12-1Б | | Хрестики пластмасові для укладання плитки | | шт | | 226,1 | | 0,46  104,01 | | 0,46  104,01 | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 100 | | &1517-1920-2-  7 | | Шина нульова в корпусі 2х7 | | шт | | 1 | | 98,75  98,75 | | 98,75  98,75 | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 101 | | &С1630-973-3 | | Сифон до умив. | | шт | | 1 | | 90  90,00 | | 90,00  90,00 | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 102 | | &С130-6-2-1-6 | | PP-R Муфта S25x25 | | шт | | 12 | | 5,59  67,08 | | 5,59  67,08 | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 103 | | +С111-1604 | | Папiр шлiфувальний | | м2 | | 5,8092 | | 10,1  58,67 | | 10,10  58,67 | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 104 | | С111-488 | | Купорос мiдний, марка А | | т | | 0,0041108 | | 13102,05  53,86 | | 12845,15  52,80 | | \_\_-\_\_  - | | 256,9  1,06 | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 105 | | С1545-159 | | Очiс льняний | | т | | 0,0041372 | | 13006,07  53,81 | | 12751,05  52,75 | | \_\_-\_\_  - | | 255,02  1,06 | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 106 | | +С113-1737 | | Трiйник iз полiпропiлену дiам. 20 мм | | шт | | 12 | | 4,28  51,36 | | 4,28  51,36 | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 107 | | С111-1355 | | Цемент гiпсоглиноземистий розширюваний | | т | | 0,01125 | | 4280,86  48,16 | | 4196,92  47,22 | | \_\_-\_\_  - | | 83,94  0,94 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6/7 | | 8/9 | | 10/11 | | 12/13 | | 14 | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 108 | | +С1545-169 | | Перемичка заземлювальна | | шт | | 1 | | 45,18  45,18 | | 45,18  45,18 | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 109 | | +С113-1713 | | Колiно 45 град. iз полiпропiлену дiам. 20 мм | | шт | | 14 | | 2,85  39,90 | | 2,85  39,90 | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 110 | | +С111-1160 | | Прокат для армування з/б конструкцiй  круглий та перiодичного профiлю, клас А-II,  дiаметр 12 мм | | т | | 0,00176 | | 18777,32  33,05 | | 18777,32  33,05 | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 111 | | +С111-1529 | | Електроди, дiаметр 6 мм, марка Э42 | | т | | 0,00154 | | 19588,6  30,17 | | 19588,60  30,17 | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 112 | | &1517-1496-1-  35 | | DIN-рейка монтажна 35мм | | шт | | 1 | | 30  30,00 | | 30,00  30,00 | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 113 | | С111-1608 | | Дрантя | | кг | | 5,131356 | | 5,01  25,71 | | 4,91  25,19 | | \_\_-\_\_  - | | 0,1  0,52 | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 114 | | &С111-1867-3 | | Кріплення д/умивальника 10/120 | | шт | | 1 | | 20  20,00 | | 20,00  20,00 | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 115 | | С1110-172 | | Сталь кутова 32х32 мм | | т | | 0,001 | | 15504,11  15,50 | | 15200,11  15,20 | | \_\_-\_\_  - | | 304  0,30 | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 116 | | +С111-179 | | Цвяхи будiвельнi з плоскою головкою 1,6х50  мм | | т | | 0,0008525 | | 17861  15,23 | | 17861,00  15,23 | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 117 | | &С113-1-9-7-  50-47 | | PP-R Заглушка 20 | | шт | | 3 | | 4,7  14,10 | | 4,70  14,10 | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 118 | | +С111-388-1 | | Фарба земляна густотерта олiйна, мумiя,  сурик залiзний | | т | | 0,0009444 | | 13778,7  13,01 | | 13778,70  13,01 | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 119 | | +С111-1848 | | Болти будiвельнi з гайками та шайбами | | т | | 0,000264 | | 32122,6  8,48 | | 32122,60  8,48 | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 120 | | С111-1480 | | Шурупи з напiвкруглою головкою, дiаметр  стрижня 3,5 мм, довжина 35 мм | | т | | 0,000342 | | 23058,03  7,89 | | 22605,91  7,73 | | \_\_-\_\_  - | | 452,12  0,16 | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 121 | | С111-1631 | | Замазка захисна | | кг | | 0,2 | | 38,31  7,66 | | 37,56  7,51 | | \_\_-\_\_  - | | 0,75  0,15 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6/7 | | 8/9 | | 10/11 | | 12/13 | | 14 | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 122 | | С113-15 | | Труби сталевi зварнi водогазопровiднi з  рiзьбою, чорнi звичайнi неоцинкованi,  дiаметр умовного проходу 25 мм, товщина  стiнки 3,2 мм | | м | | 0,20328 | | 36,64  7,45 | | 36,37  7,39 | | \_\_-\_\_  - | | 0,27  0,06 | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 123 | | С111-807 | | Дрiт зварювальний легований, дiаметр 4 мм | | т | | 0,000378 | | 16773,29  6,34 | | 16444,40  6,22 | | \_\_-\_\_  - | | 328,89  0,12 | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 124 | | С1113-79 | | Лак БТ-577 | | т | | 0,00058 | | 10383,44  6,02 | | 10179,84  5,90 | | \_\_-\_\_  - | | 203,6  0,12 | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 125 | | С111-63 | | Ацетилен розчинений технiчний, марка А | | т | | 0,0001848 | | 26920,57  4,97 | | 26392,72  4,88 | | \_\_-\_\_  - | | 527,85  0,09 | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 126 | | С111-219 | | Гiпсовi в'яжучi Г-3 | | т | | 0,006234 | | 775,94  4,84 | | 760,73  4,74 | | \_\_-\_\_  - | | 15,21  0,10 | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 127 | | С1110-111 | | Дрiт сталевий оцинкований, дiаметр 2 мм | | т | | 0,00021 | | 17309,12  3,63 | | 16969,73  3,56 | | \_\_-\_\_  - | | 339,39  0,07 | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 128 | | С111-1668 | | Олiфа натуральна | | кг | | 0,0452 | | 74,68  3,38 | | 73,22  3,31 | | \_\_-\_\_  - | | 1,46  0,07 | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 129 | | С1425-11683 | | Розчин готовий кладковий важкий  цементний, марка М100 | | м3 | | 0,003 | | 565,27  1,70 | | 554,19  1,66 | | \_\_-\_\_  - | | 11,08  0,04 | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 130 | | С111-1513 | | Електроди, дiаметр 4 мм, марка Э42 | | т | | 0,00005 | | 19878,63  0,99 | | 19488,85  0,97 | | \_\_-\_\_  - | | 389,78  0,02 | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 131 | | С1545-4 | | Бiрка маркувальна | | 100шт | | 0,02 | | 41,97  0,84 | | 41,15  0,82 | | \_\_-\_\_  - | | 0,82  0,02 | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 132 | | С1425-11700 | | Розчин готовий опоряджувальний  цементний 1:3 | | м3 | | 0,00132 | | 619,32  0,82 | | 607,18  0,80 | | \_\_-\_\_  - | | 12,14  0,02 | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 133 | | С1546-66 | | Пропан-бутан технiчний | | м3 | | 0,03872 | | 14,66  0,57 | | 14,37  0,56 | | \_\_-\_\_  - | | 0,29  0,01 | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 134 | | С111-254 | | Вапно хлорне, марка А | | т | | 0,0000052 | | 5101,55  0,03 | | 5001,52  0,03 | | \_\_-\_\_  - | | 100,03  - | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 135 | | С111-587 | | Масло iндустрiйне И-20А | | т | | 0,000002 | | 5460,05  0,01 | | 5352,99  0,01 | | \_\_-\_\_  - | | 107,06  - | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6/7 | | 8/9 | | 10/11 | | 12/13 | | 14 | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 136 | | +С111-324 | | Кисень технiчний газоподiбний | | м3 | | 0,38974 | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 137 | | +С111-822 | | Дрiт сталевий низьковуглецевий рiзного  призначення чорний, дiаметр 1,6 мм | | т | | 0,00026 | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 138 | | +С111-1638 | | Круги армованi абразивнi вiдрiзнi, дiаметр  180х3 мм | | шт | | 0,09568 | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 139 | | +С111-1881 | | Тальк мелений, 1 сорт | | т | | 0,000105 | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 140 | | &С113-65-85-  7-7-Е8-7 | | Трiйник iз полiпропiлену перехідний дiам.  40х20 мм | | шт | | 16 | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 141 | | +С142-10-2 | | Вода | | м3 | | 2,36741224 | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 142 | | +С1544-92 | | Стрiчка iзоляцiйна "Пара" | | кг | | 0,403 | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | Енергоносiї машин, врахованих в складi  загальновиробничих витрат | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 143 | | С1999-9001 | | Електроенергiя | | кВт-год | | 40,7305 | | 0,63925  26,04 | | 0,63925  26,04 | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 144 | | С1999-9005 | | Мастильнi матерiали | | кг | | 0,1268 | | 54,36  6,89 | | 54,36  6,89 | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 145 | | С1999-9006 | | Гiдравлiчна рiдина | | кг | | 0,2402 | | 48,25  11,59 | | 48,25  11,59 | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | Разом | | грн. | |  | | 44,52 | | 44,52 | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | **Разом по розділу IV** | | **грн.** | |  | | **357619,99** | | **357370,84** | | **-** | | **249,15** | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Символ & визначає що ресурс задан користувачем. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Склав \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Перевірив \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |