Ремонт приміщення б/ф 13:

- Підвісна стеля типу «Армстронг»

- Покриття підлоги:

- ПВХ

- Тип по применению Полукоммерческий

- Толщина защитного слоя 0,3мм

- Общая толщина изделия 2 мм

- Цвет Бук

- Ширина рулона 3м

- Плинтус и фурнитура

- Алюминевый профиль для пола, 30 мм

- Ремонт стін у приміщенні №7,№8 та підлоги у приміщенні №7,№8, ІІ (за техпаспортом):

- QSB 10мм

- Цементно-піщана суміш

- Вапняно-цементна суміш (ШТ)

- Шпаклівка стартова

- Шпаклівка фінішна

- Грунтовка

- Фарба фасадна

- Фарба для внутрішніх робіт

- Освітлення:

- LED-лампа 12Вт , Е27

- аккумуляторна LED-лампа с ДУ

Тип диода: OSL

Количество диодов: 16

Время работы: до 6 часов

Мощность: 3 W

Питание: аккумулятор 1000 mAh

Ремонт входу у приміщення б/ф 4:

1.  Ремонт покрівлі (м’яка покрівля з примиканням) та укріплення колон навісу