ЗАТВЕРДЖЕНО

Керівник ОСББ «Каверіна 26 і 28»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Левченко Алла Миколаївна

30.07.2018р

**ДЕФЕКТНИЙ АКТ**

На заміну залізобетонних плит та проведення робіт з ремонту асфальтового покриття доріжок по вул. Каверіна, буд. 26 та буд. 28 у м. Дніпро.

Умови виконання та об’єми робіт.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Найменування робіт і витрат** | **Одиниця виміру** | **Кількість** | **Примітки** |
| 1 | Демонтаж асфальтобетонних покриттів механізованим способом | м2 | 198 |  |
| 2 | Демонтажя бетоних плит механізованим способом | м2 | 91,8 |  |
| 3 | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди | т | 27,53 |  |
| 4 | Перевезення сміття до 20км | т | 27,53 |  |
| 5 | Улаштування садового бортового каміння  | м | 122,4 |  |
| 6 | Улаштівання покриття товшиною 5см гарячих асфальтобетонних сумішей | м2 | 289,8 |  |

Склав Каменєв Віктор Якович

Перевірив

керівник ОСББ «Каверіна 26 і 28» Левченко Алла Миколаївна