|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поточий ремонт с заміною вікон на металопластикові житлового будинку за адресою вул. Д. Галицького 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Поточний ремонт житлового будинку | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 2-1-1** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Поточний ремонт** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | | Шифр ресурсу | | Найменування | | Одиниця  виміру | | Кількість | | Поточна  ціна за  одиницю,  грн. | | в тому числі: | | | | | | Обґрунтування  ціни | | |
| відпускна  ціна, грн. | | транс-  портна  складова,  грн. | | заготі-  вельно-  складські  витрати,  грн. | |
|  | |  | |  | |  | |  | | всього, грн. | | всього, грн. | | всього, грн. | | всього, грн. | |
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6/7 | | 8/9 | | 10/11 | | 12/13 | | 14 | | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  | |  | | **I. Витрати труда** | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 1 | | 1 | | Витрати труда робітників-будівельників | | люд-год | | 282,19 | | 47,90 | |  | |  | |  | |  | | |
| 2 | |  | | Середній розряд робіт, що виконуються  робітниками-будівельниками | | розряд | | 2,8 | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 3 | |  | | Витрати труда робітників, заробітна плата  яких враховується в складі: | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 3.1 | |  | | загальновиробничих витрат | | люд-год | | 33,87 | | 85,57 | |  | |  | |  | |  | | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  | |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  | | Разом кошторисна трудомісткість | | | | люд-год | | 316,06 | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  | | Середній розряд робіт | | | | розряд | | 2,8 | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  | |  | | **IV. Будівельні матеріали, вироби і**  **конструкції** | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 4 | | &С113-2083-1 | | Монтажна піна | | шт | | 32 | | 185,95  5950,40 | | 185,95  5950,40 | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | |  | | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 5 | | &С121-208-1 | | Металопластикові вікна | | шт | | 16 | | 4453,87  71261,92 | | 4453,87  71261,92 | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | |  | | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 6 | | +С1545-42  варіант 1 | | Дюбелi | | 100шт | | 0,96 | | 2080  1996,80 | | 2080,00  1996,80 | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | |  | | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  | |  | | **Разом по розділу IV** | | **грн.** | |  | | **79209,12** | | **79209,12** | | **-** | | **-** | |  | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |
| --- |
| Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на " |
| Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем. |
| Символ & визначає що ресурс задан користувачем. |
|  |
|  |
| Склав \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] |
|  |
| Перевірив \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] |
|  |