|  |  |
| --- | --- |
|   |  |
|   |   |
|   |   |
|   | ЗАТВЕРДЖЕНО |
|   | **ОСББ “РАБОЧА – 168”**  |
|   |   |
|   | ( назва організації ,що затверджує ) |
|   |  Керівник \_\_\_\_\_\_ Л.Д.Копач  |
|   | ( посада, підпис, ініціали, фамілія ) |
|   |   |
|   | “\_\_\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ р. |
|   |   |
|   |   |
| **ДЕФЕКТНИЙ АКТ** |
| На оздоблювання цоколя та ремонту сходинків входу за адресою: вул. Рабоча, буд 168 |
|   |   |
| Умови виконання рабіт  |
|   |   |
|   |   |
| Об’єми рабіт |
| №п/п | Найменування рабіт и витрат | Одиницявиміру |  Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Демонтаж штукатурки по цеглі та бетону зі стін,площа відбивки у одному місті більше 5 кв.м | 100м2 | 2,0896 |   |
| 2 | Теплоізоляція стін прямокутніх виробів з пенопласту | м3 | 4,2 |   |
| 3 | Покращена штукатурка стін по сітці без пристрою каркаса | 100м2 | 2,0896 |   |
| 4 | Грунтування простих фасадів під покраску з землі та лісів | 100м2 | 2,0896 |   |
| 5 | Фарбування по підготовленій поверхні простих фасадів за 1 раз з землі та лісів | 100м2 | 2,0896 |   |
| 6 | Демонтаж кам'яної кладки простих стін з цегли | 10 м3 | 1,964 |   |
| 7 | Укладання стовпів та інших прямокутніх армірованих конструкцій з цегли при висоті поверха до 4 м | 1 м3 | 20 |   |
| 8 | Приготування важких кладочних цементних розчинів, марка 50 | 100м3 | 0,044 |   |
| 9 | Покращена штукатурка стін по сіткі без пристрою каркаса | 100м2 | 0,86 |   |
| 10 | Приготування оздоблювальних цементних розчинів , зміст 1:3 | 100м3 | 0,03 |   |
| 11 | Грунтування простих фасадів під фарбування с землі та лісів | 100м2 | 0,86 |   |
| 12 | Фарбування по підготовленій поверхні простих фасадів за 1 раз з землі та лісів | 100м2 | 0,86 |   |
| 13 | Пристрій бетоних покриттів площею до 20 кв.м | 100м2 | 0,045 |   |
| 14 | Армування стяжок проволочною сіткою | 100м2 | 0,045 |   |
|   |
|  Склав \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Л.Д.Копач |
|  Перевірив \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Л.Д.Копач |
|   |