| Україна ВИРОБНИЧИЙ ПО ВИКОНАННЮ БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНИХ РОБІТ КООПЕРАТИВ «ДНЕПР» м. Дніпро вул.Центральна, 60 ЕДРПОУ 21893901 тел.(050)362-41-07 р/р 26009060285171 КБ «Приватбанк» МФО 305299 КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ на Текущий ремонт внутреннего помещения совместного пребывания матери и ребенка « Комунального закладу «Дніпропетровська обласна бібліотека для молоді ім. М. Свєтлова» за адресою: Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Старокозацька, 60 |
| --- |
| Условия выполнения работ |
| Объемы работ |
| № п/п | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Разборка плинтусов | 100м | 0,28 |  |
| 2 | Разборка кирпичных столбиков под лаги | 100м2 | 0,051 |  |
| 3 | Устройство подстилающего слоя шлакового 300 мм | м3 | 0,364 |  |
| 4 5 | Устройство цементной стяжки толщиной 20 мм по щебеночному и песчаному основанию площадью свыше 20 м2 Демонтаж линолеума | 100м2 100м2 | 0,0365 0,234 |  |
| 6 7 8 | Устройство покрытий «Ламинат» на подложку . Напольное покрытие «Ламинат» Подложка под напольное покрытие «Ламинат» | 100м2 100м2 100м2 | 0,234 0,234 0,234 |  |
| 9 10 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных Плинтус напольный поливинилхлоридный | 100м2 100м2 | 0,28 0,28 |  |
| 11 12 | Устройство плит потолочных в каркас потолка "Армстронг" Потолочные плиты «Амстронг» | 100м2 шт | 0,234 65 |  |
| 13 | Устройство каркаса одноуровневых подвесных потолков из металлических профилей | 100м2 | 0,234 |  |
| 14 | Профиль CD | м | 60,0 |  |
| 15 | Профиль UD | м | 15,0 |  |
| 16 | Дюбели | шт | 70 |  |
| 17 | Саморезы | шт | 420 |  |
| 18 | Снятие обоев простых и улучшенных | 100м2 | 0,498 |  |
| 19 20 | Шпатлевка стен минеральной шпатлевкой "Cerezit" Шпатлевка "Cerezit" | 100м2 кг | 0,498 150 |  |
| 21 22 23 24 | Простая окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами стен по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску Фасадная поливинилацетатная водоэмульсионная краска Устройство стеновой декоративной гипсовой плитки «Кирпичик» на клеящую смесь "Cerezit" СМ17 Декоративной гипсовой плитки «Кирпичик» | 100м2 кг 100м2 100м2 | 0,498 20 0,15 0,15 |  |
| 25 26 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных радиаторов внутри здания срасчисткой старой краски свыше 35 % Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей внутри здания разбеленным колером с расчисткой старой краски свыше 35 % | 100м2 100м2 | 0,040 0,07 |  |
| 27 | Пробивка борозд в кирпичных стенах, сечение борозд до 20 см2 | 100м | 0,1 |  |
| 28 | Заделка борозд, ширина борозды до 50 мм, глубина борозды до 20 мм | 100м | 0,1 |  |
| 29 | Провод ШВВП 3х1,5 | м | 15 |  |
| 30 | Провод ШВВП 3х2,5 | м | 10 |  |
| 31 | Коробка распред | шт | 1 |  |
| 32 | Бокс пластик под 4 АВТ с крышкой | шт | 1 |  |
| 33 | Установка выключателей утопленного типа при скрытой проводке, 1-клавишных | 100шт | 0,1 |  |
| 34 | Выключатель 1-клав | шт | 1 |  |
| 35 | Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке | 100шт | 0,06 |  |
| 36 | Розетка | шт | 6 |  |
| 37 | Коробка установочная | шт | 2 |  |
| 38 | Монтаж светильников для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп 1 шт | 100шт | 0,06 |  |
| 39 | Перевозка мусора до 20 км | т | 4,718 |  |
| Общая сумма по работам: 22 100,00 грн. Общая сумма на материалы: 28 600,00 грн. Всего с учетом НДС: 50 700,00 грн. |

Председатель ПСМК «Днепр»                                                 Кушпит А.В.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 67 | Установка выключателей утопленного типа при скрытой проводке, 1-клавишных | 100шт | 0,1 |  |
| 68 | Выключатель 1-клав | шт | 1 |  |
| 69 | Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке | 100шт | 0,06 |  |
| 70 | Розетка | шт | 6 |  |
| 71 | Коробка установочная | шт | 2 |  |
| 72 | Монтаж светильников для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп 1 шт | 100шт | 0,06 |  |
| 74 | Перевозка мусора до 20 км | т | 4,718 |  |
| Составил ______________________________________ должность, подпись, инициалы, фамилия |
| Проверил ______________________________________ должность, подпись, инициалы, фамилия |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | Профиль CD | м | 69,36 |  |
| 28 | Профиль UD | м | 24,48 |  |
| 29 | Дюбели | шт | 70 |  |
| 30 | Саморезы | шт | 420 |  |
| 31 | Устройство подшивки горизонтальных поверхностей подвесных потолков гипсокартонными или гипсоволокнистыми листами. | 100 м2 | 0,272 |  |
| 44 | Снятие обоев простых и улучшенных | 100м2 | 0,498 |  |
| 45 | Шпатлевка стен минеральной шпатлевкой "Cerezit" | 100м2 | 0,498 |  |
| 47 | Простая окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами стен по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску | 100м2 | 0,498 |  |
| 51 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей внутри здания разбеленным колером с расчисткой старой краски свыше 35 % | 100м2 | 0,068 |  |
| 52 | Пробивка борозд в кирпичных стенах, сечение борозд до 20 см2 | 100м | 0,1 |  |
| 53 | Заделка борозд, ширина борозды до 50 мм, глубина борозды до 20 мм | 100м | 0,1 |  |
| 54 | Монтаж полиэтиленовых труб для электропроводки диаметром до 25 мм, уложенных в бороздах под заливку | 100м | 0,25 |  |
| 55 | Труба гофрированная, 20 мм | м | 25 |  |
| 56 | Затягивание первого провода сечением до 2,5 мм2 в трубы | 100м | 0,25 |  |
| 57 | Затягивание последующего провода сечением до 2,5 мм2 в трубы | 100м | 0,25 |  |
| 58 | Провод ШВВП 3х1,5 | м | 15 |  |
| 59 | Провод ШВВП 3х2,5 | м | 10 |  |
| 61 | Коробка распред | шт | 6 |  |
| 63 | Бокс пластик под 4 АВТ с крышкой | шт | 1 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 67 | Установка выключателей утопленного типа при скрытой проводке, 1-клавишных | 100шт | 0,1 |  |
| 68 | Выключатель 1-клав | шт | 1 |  |
| 69 | Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке | 100шт | 0,06 |  |
| 70 | Розетка | шт | 6 |  |
| 71 | Коробка установочная | шт | 2 |  |
| 72 | Монтаж светильников для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп 1 шт | 100шт | 0,06 |  |
| 74 | Перевозка мусора до 20 км | т | 4,718 |  |
| Составил ______________________________________ должность, подпись, инициалы, фамилия |
| Проверил ______________________________________ должность, подпись, инициалы, фамилия |