|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | |  | | | |
|  | | | Форма №8 | | | |
|  | | |  | | | |
|  | | |  | | | |
|  | | | ЗАТВЕРДЖЕНО | | | |
|  | | |  | | | |
|  | | |  | | | |
|  | | | ( назва організації, що затверджує ) | | | |
|  | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | |
|  | | | ( посада, підпис, ініціали, прізвище ) | | | |
|  | | |  | | | |
|  | | | “\_\_\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ р. | | | |
|  | | |  | | | |
|  | | |  | | | |
| **ДЕФЕКТНИЙ АКТ** | | | | | | |
|  | | |  | | | |
| **На** Заміна вікон та ремонт укосів по пр. Д. Яворницького, 20 | | | | | | |
|  | | |  | | | |
| Умови виконання робіт | | | | | | |
|  | | |  | | | |
| Об'єми робіт | | | | | | |
| №  п/п | Найменування робіт і витрат | | Одиниця  виміру | Кількість | Примітка | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | |
| 1 | Демонтаж вiконних коробок в кам'яних стiнах з  вiдбиванням штукатурки в укосах | | 100 шт | 0,64 |  | |
| 2 | Знiмання засклених вiконних рам | | 100 м2 | 1,072 |  | |
| 3 | Заповнення вiконних прорiзiв готовими блоками  площею до 3 м2 з металлопластику в кам'яних стiнах  житлових і громадських будівель | | 100м2 | 1,072 |  | |
| 4 | Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і  гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї | | 100м2 | 1,637 |  | |
| 5 | Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із  клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм  при нанесенні за 2 рази | | 100 м2 | 1,637 |  | |
| 6 | Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатними  водоемульсiйними сумiшами стiн по збiрних  конструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування | | 100м2 | 1,637 |  | |
| 7 | Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із  клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм  при нанесенні за 2 рази | | 100 м2 | 0,3929 |  | |
| 8 | Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатними  водоемульсiйними сумiшами укосів по штукатурцi | | 100м2 | 0,3929 |  | |
| 9 | Очищення примiщень вiд смiття | | 100т | 0,06664 |  | |
| 10 | Навантаження смiття вручну | | 1 т | 6,664 |  | |
| 11 | Перевезення сміття до 20 км | | т | 6,664 |  | |
|  | | | | | | |
| Склав \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  посада, підпис, ініціали, прізвище | | | | | | |
| Перевірив \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  посада, підпис, ініціали, прізвище | | | | | | |
|  | | | | | | |