|  |  |
| --- | --- |
| **Программный комплекс Смета XXI (версия 22.4.2)** | **стр.1 з 3** |
| Будiвництво: | **Поточний ремонт і заміни дерев'яних блоків на металопластикові вікна у КЗО "СЗШ №63" ДМР за адресою: м.Дніпро, вул. Янтарна, 71-а** |  |
|  |  |
|   |
| **Відомість ресурсів до локального кошторису №2-1-1/3842** |
|  |
| на Поточний ремонт і заміни дерев'яних блоків на металопластикові вікна у КЗО "СЗШ №63" ДМР за адресою: м.Дніпро, вул. Янтарна, 71-а |
|   |
| №п/п | Шифр ресурса | Найменування | Одиниця виміру | Кількість | Поточна ціна за одиницю, грн. | в тому числі | Обгрунтування ціни |
| Відпускна ціна, грн. | Транспортна складова, грн. | Заготівельно-складскі витрати, грн. |
| всього, грн. | всього, грн. | всього, грн. | всього, грн. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 / 7 | 8 / 9 | 10 / 11 | 12 / 13 | 14 |
|  |  | **I. Витрати праці** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Витрати праці робітників-будівельників | люд.-год. | 140,84169 | 29,19 |  |  |  |  |
| 2 |  | Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками | розряд | 3,3 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Витрати праці робітників, зайнатих керуванням та обслуговуванням машин | люд.-год. | 0,16553 | 33,47 |  |  |  |  |
| 4 |  | Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин | розряд | 4,4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Витрати праці робітників, що зайняті керуванням і обслуговуванням автотранспорту при перевезенні грунту та будівельного сміття | люд.-год. | 0,70322 | 27,95 |  |  |  |  |
| 6 |  | Витрати праці робітників, заробітня плата яких враховується в загальновиробничих витратах | люд.-год. | 6,41222 |  |  |  |  |  |
|  |  | **Разом кошторисна трудоміскість** | **люд.-год.** | **148,12266** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Середній розряд робіт** | **розряд** | **3,3** |  |  |  |  |  |
|  |  | **II. Будівельні машини і механізми** |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | С311-30-М | Перевезення сміття до 30 км | т | 1,711 | 163,14 | \_ | \_ | \_ |  |
| 279,13 |  |  |  |
|  |  | **Разом по розділу II** | **грн.** |  | **289,13** |  |  |  |  |
|  |  |  **в тому числі енергоносії** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Електроенергія | кВт-год | 0,0971 |  |  |  |  |  |
|  |  | Мастильні матеріали | кг | 0,0055 |  |  |  |  |  |
|  |  | **III. Машини, враховані в складі загальновиробничих витрат** |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 4488\_ИВР\_ЛС\_2-1-1/3842 | стр.2 з 3 |
|  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 / 7 | 8 / 9 | 10 / 11 | 12 / 13 | 14 |
| 9 | СН270-115 | Дрилі електричні | маш-год | 0,0343 | \_ | \_ | \_ | \_ |  |
|  |  |  |  |
| 10 | СН270-135 | Перфоратори електричні | маш-год | 3,197742 | \_ | \_ | \_ | \_ |  |
|  |  |  |  |
| 11 | СН270-126 | Фарборозпилювачі ручні | маш-год | 0,522046 | \_ | \_ | \_ | \_ |  |
|  |  |  |  |
| 12 | СН270-119 | Шуруповерти | маш-год | 2,886184 | \_ | \_ | \_ | \_ |  |
|  |  |  |  |
|  |  | **IV. Будівельні матеріали, вироби і конструкції** |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | С111-О-1 | Блоки віконні металопластикові з п'яти-камерної системи і двох-камернименергозберігаючим скло пакетом с аргононаповнювачем, К не нижче ніж 0,75.4-12-4-14Ar-4i з маскітною сіткої, що відчиняются | м2 | 35,98 | 2300,00 | 2300,00 | \_ | \_ |  |
| 82754,00 | 82754,00 |  |  |
| 14 | С111-219 | Гіпсові в'яжучі Г-3 | т | 0,070658 | 1490,99 | 1490,99 | \_ | \_ |  |
| 105,35 | 105,35 |  |  |
| 15 | С111-99-10-1 | Герметик силиконовий | л | 3,53 | 75,00 | 75,00 | \_ | \_ |  |
| 264,75 | 264,75 |  |  |
| 16 | С111-1624-2 | Грунтовки глибокого проникнення | л | 0,3773 | 23,70 | 23,70 | \_ | \_ |  |
| 8,94 | 8,94 |  |  |
| 17 | С111-1626-1 | Дисперсія полівінілацетатна непластифікована | кг | 4,3218 | 100,27 | 100,27 | \_ | \_ |  |
| 433,35 | 433,35 |  |  |
| 18 | С111-99-10-2 | Дюбель-шурупи 100х10мм | шт | 101 | 1,50 | 1,50 | \_ | \_ |  |
| 151,50 | 151,50 |  |  |
| 19 | С130-1103-1-9 | Зливи із оцинкованой сталі | м.п. | 18,15 | 36,00 | 36,00 | \_ | \_ |  |
| 653,40 | 653,40 |  |  |
| 20 | С111-1642 | Клей казеїновий | т | 0,0002881 | 108642,22 | 108642,22 | \_ | \_ |  |
| 31,30 | 31,30 |  |  |
| 21 | С111-1844-1 | Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані | м | 34,3 | 3,82 | 3,82 | \_ | \_ |  |
| 131,03 | 131,03 |  |  |
| 22 | С111-22-1Д-7 | Листи гіпсові, обшивальні [суха штукатурка], товщина 10-12мм вологостійкий | м2 | 7,203 | 53,16 | 53,16 | \_ | \_ |  |
| 382,91 | 382,91 |  |  |
| 23 | С111-1604 | Папір шліфувальний | м2 | 0,743624 | 171,97 | 171,97 | \_ | \_ |  |
| 127,88 | 127,88 |  |  |
| 24 | С1425-11704 | Розчин готовий опоряджувальний вапняковий 1:2,5 | м3 | 0,3 | 1564,79 | 1564,79 | \_ | \_ |  |
| 469,44 | 469,44 |  |  |
| 25 | С111-1895 | Шпаклівка клейова | т | 0,0171186 | 15152,65 | 15152,65 | \_ | \_ |  |
| 259,39 | 259,39 |  |  |
| 26 | С111-1-1-1-3 | армувальна стрічка  | м | 37,73 | 15,00 | 15,00 | \_ | \_ |  |
| 565,95 | 565,95 |  |  |
| 27 | С111-99-10-4 | гвинти самонарізні | шт | 62 | 1,50 | 1,50 | \_ | \_ |  |
| 93,00 | 93,00 |  |  |
| 28 | С111-99-10-5 | гермобутил | кг | 5,14 | 175,00 | 175,00 | \_ | \_ |  |
| 899,50 | 899,50 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 4488\_ИВР\_ЛС\_2-1-1/3842 | стр.3 з 3 |
|  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 / 7 | 8 / 9 | 10 / 11 | 12 / 13 | 14 |
| 29 | С111-21-1-4 | підвіконник металопластиковій шир.400мм | шт | 4 | 280,00 | 280,00 | \_ | \_ |  |
| 1120,00 | 1120,00 |  |  |
| 30 | С111-1-Г-32 | піна монтажна зимова | шт | 4 | 168,00 | 168,00 | \_ | \_ |  |
| 672,00 | 672,00 |  |  |
|  |  | Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | С1999-9001 | Електроенергія | кВт-ч | 2,281 | 00,00 | 00,00 |  |  |  |
|  |  | Разом | грн. |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | **Разом по розділу IV** | **грн.** |  | **89123,69** | **89123,69** |  |  |  |
| Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "7" серпня 2018р. |
|  |
| Склав |  |  |
| *[посада, підпис (ініціали, прізвище)]* |
|  |
| Перевірив |  |
|  | *[посада, підпис (ініціали, прізвище)]* |