| "Влаштування капітальної огорожі комунального закладу освіти "Навчально-виховний комплекс №48" школа І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад (дитячий садок)" Дніпропетровської міської ради" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| "Влаштування капітальної огорожі комунального закладу освіти "Навчально-виховний комплекс №48" школа І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад (дитячий садок)" Дніпропетровської міської ради" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 2-1-1/ГП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Влаштування капітальної огорожі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Шифр ресурсу | Найменування | Одиниця виміру | Кількість | Поточна ціна за одиницю, грн. | в тому числі: |  |  | Обґрунтування ціни |  |  |
|  |  |  |  |  |  | відпускна ціна, грн. | транс- портна складова, грн. | заготі- вельно- складські витрати, грн. |  |  |  |
|  |  |  |  |  | всього, грн. | всього, грн. | всього, грн. | всього, грн. |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |  |  |
|  |  | I. Витрати труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | Витрати труда робітників-будівельників | люд-год | 1348,52 | 86,55 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками | розряд | 3,4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин | люд-год | 104,59 | 104,39 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин | розряд | 4,9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні грунту і будівельного сміття | люд-год | 69,96 | 102,26 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 |  | загальновиробничих витрат | люд-год | 168,02 | 143,29 |  |  |  |  |  |  |
|  | Разом кошторисна трудомісткість |  | люд-год | 1691,09 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середній розряд робіт |  | розряд | 3,4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | II. Будівельні машини і механізми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | СН202-129 | Крани баштовi, вантажопiдйомнiсть 8 т | маш-год | 28,313 | 287,5 8139,99 |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | СН202-1140 | Крани на автомобiльному ходу, вантажопiдйомнiсть 6,3 т | маш-год | 14,49178448 | 427,11 6189,59 |  |  |  |  |
| 9 | СН203-101 | Автонавантажувачi, вантажопiдйомнiсть 5 т | маш-год | 0,0115 | 346,68 3,99 |  |  |  |  |
| 10 | СН203-1080 | Пiдiймачi щогловi будiвельнi, вантажопiдйомнiсть 0,5 т | маш-год | 0,1 | 114,12 11,41 |  |  |  |  |
| 11 | СН204-502 | Установка для зварювання ручного дугового [постiйного струму] | маш-год | 52,555 | 20,36 1070,02 |  |  |  |  |
| 12 | СН206-337 | Екскаватори одноковшеві дизельнi на пневмоколiсному ходу, мiсткiсть ковша 0,25 м3 | маш-год | 30, 391905382 | 302,01 9178,66 |  |  |  |  |
| 13 | С311-30 | Перевезення грунту до 30 км | т | 160 | 173,69 27790,40 |  |  |  |  |
| 14 | С311-30-М | Перевезення сміття до 30 км | т | 10,21133 | 206,87 2112,42 |  |  |  |  |
|  |  | Разом по розділу II | грн. |  | 54496,48 |  |  |  |  |
|  |  | в тому числі енергоносії: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бензин | кг | 83,618 |  |  |  |  |  |
|  |  | Дизельне паливо | кг | 127,097 |  |  |  |  |  |
|  |  | Електроенергiя | кВт-год | 567,379 |  |  |  |  |  |
|  |  | Мастильнi матерiали | кг | 15,772 |  |  |  |  |  |
|  |  | Гiдравлiчна рiдина | кг | 0,609 |  |  |  |  |  |
|  |  | III. Будiвельнi машини, врахованi в складi загальновиробничих витрат |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | СН211-101 | Баддi, мiсткiсть 2 м3 | маш-год | 26,6225 |  |  |  |  |  |
| 16 | СН270-117 | Вiбратори глибиннi | маш-год | 15,2375 |  |  |  |  |  |
| 17 | СН270-126 | Фарборозпилювачi ручнi | маш-год | 57 |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | IV. Будівельні матеріали, вироби і конструкції |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | С111-175 | Цвяхи будiвельнi з конiчною головкою 4, 0х100 мм | т | 0,0224 | 19621,09 439,51 | 19031,92 426,32 | 204,44 4,58 | 384,73 8,61 | 30 км. |
| 19 | С111-782 | Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг | т | 0,00809256 | 25979,89 210,24 | 25266,04 204,47 | 204,44 1,65 | 509,41 4,12 | 30 км. |
| 20 | С111-1513 | Електроди, дiаметр 4 мм, марка Э42 | т | 0,028 | 34352,09 961,86 | 33470,42 937,17 | 208,1 5,83 | 673,57 18,86 | 30 км. |
| 21 | С111-1604 | Папiр шлiфувальний | м2 | 3 | 173,68 521,04 | 170,24 510,72 | 0,03 0,09 | 3,41 10,23 | 30 км. |
| 22 | С111-1608 | Дрантя | кг | 3,1 | 9,07 28,12 | 8,45 26,20 | 0,44 1,36 | 0,18 0,56 | 30 км. |
| 23 | +С111-1626-1 варіант 1 | Фарба фасадна | кг | 520 | 132,95 69134,00 | 130,00 67600,00 | 0,34 176,80 | 2,61 1357,20 | 30 км. |
| 24 | С112-61 | Дошки обрiзнi з хвойних порiд, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм i бiльше, III сорт | м3 | 0,47 | 4128,59 1940,44 | 3913,07 1839,14 | 134,57 63,25 | 80,95 38,05 | 30 км. |
| 25 | &С121-588-1 | Ворота металеві | шт | 1 | 15218,31 15218,31 | 15000,00 15000,00 | 105,02 105,02 | 113,29 113,29 | 30 км. |
| 26 | &С121-588-2 | Хвіртка металева | шт | 2 | 3144,41 6288,82 | 3100,00 6200,00 | 21 42,00 | 23,41 46,82 | 30 км. |
| 27 | С123-514-У | Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм | м2 | 39,2 | 335,2 13139,84 | 325,54 12761,17 | 3,09 121,13 | 6,57 257,54 | 30 км. |
| 28 | С124-6 | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, дiаметр 16-18 мм | т | 1 | 21283,42 21283,42 | 20705,58 20705,58 | 160,52 160,52 | 417,32 417,32 | 30 км. |
| 29 | С142-10-2 | Вода | м3 | 2,116348 | 24,26 51,34 | 24,26 51,34 | __-__ - | __-__ - |  |
| 30 | &С1414-7849- 1 | Залізобетонна секція огорожі 6х2 м | шт | 42 | 3600,81 151234,02 | 3300,00 138600,00 | 230,21 9668,82 | 70,6 2965,20 | 30 км. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | +С1421-10634 | Пiсок природний, рядовий | м3 | 0,22659168 | 470,21 106,55 | 166,78 37,79 | 294,21 66,67 | 9,22 2,09 | 30 км. |
| 32 | +С1422-10936 варіант 1 | Цегла декоративна фінська | 1000шт | 7,40672592 | 7256,16 53744,39 | 6500,90 48150,38 | 612,98 4540,17 | 142,28 1053,84 | 30 км. |
| 33 | +С1424-11600 | Сумiшi бетоннi готовi важкi, клас бетону В15 [М200], крупнiсть заповнювача бiльше 40 мм | м3 | 101,5 | 2271,96 230603,94 | 1750,00 177625,00 | 477,41 48457,12 | 44,55 4521,82 | 30 км. |
| 34 | С1424-11612 | Сумiшi бетоннi готовi важкi, клас бетону В15 [М200], крупнiсть заповнювача бiльше 20 до 40 мм | м3 | 0,0404628 | 1948,48 78,84 | 1432,86 57,98 | 477,41 19,32 | 38,21 1,54 | 30 км. |
| 35 | С1425-11688 | Розчин готовий кладковий важкий цементно- вапняковий, марка М50 | м3 | 4,0333656 | 1411,09 5691,44 | 945,80 3814,76 | 437,62 1765,08 | 27,67 111,60 | 30 км. |
| 36 | С1425-11700 | Розчин готовий опоряджувальний цементний 1:3 | м3 | 0,0269752 | 1510,02 40,73 | 1042,79 28,13 | 437,62 11,80 | 29,61 0,80 | 30 км. |
|  |  | Енергоносiї машин, врахованих в складi загальновиробничих витрат |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | С1999-9001 | Електроенергiя | кВт-год | 3,1999 | 2,2929 7,34 | 2,2929 7,34 |  |  |  |
| 38 | С1999-9005 | Мастильнi матерiали | кг | 0,1524 | 71,54 10,90 | 71,54 10,90 |  |  |  |
|  |  | Разом | грн. |  | 18,24 | 18,24 |  |  |  |
|  |  | Разом по розділу IV | грн. |  | 570735,09 | 494594,39 | 65211,21 | 10929,51 |  |
|  |  | Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Електроенергiя | кВт-год | 570,579 |  |  |  |  |  |
|  |  | Мастильнi матерiали | кг | 15,925 |  |  |  |  |  |
|  |  | Гiдравлiчна рiдина | кг | 0,609 |  |  |  |  |  |
|  |  | Бензин | л | 112,997 |  |  |  |  |  |
|  |  | Дизельне паливо | л | 149,526 |  |  |  |  |  |

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "19 травня" 2019 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав _____________________________________

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив _____________________________________

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]