Директору департаменту інноваційного розвитку Дніпровської міської ради Павлюк Ю. О.

Від ОСББ:

 «Слобожанський - Батумська»

 В особі Голови правління:

 Коваленко Марина Дмитрівна

Гарантійний лист

ОСББ «Слобожанський - Батумська», в особі Коваленко М.Д., бере на себе зобов’язання реалізувати проект бюджету участі №\_\_\_\_\_ 2019 року, у частині спів-фінансування у розмірі 30 %, а саме 41286 грн, та забезпечити виконання проекту у відповідності специфікації, наведеної у таблиці:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Вид матеріалу / послуги** | **Кількість** | **Ціна за** **одиницю,** **грн** | **Сума, грн** |
| **Кошти****міського****бюджету** | **Власні****кошти****ОСББ** | **Всього** |
| 1 | Вимикач автоматичний 25А | 140шт. | 50.1 | 7014 |  | 7014 |
| 2 | Дін-рейка | 7шт. | 27.07 |  | 189 | 189 |
| 3 | Дріт сталевий чорний 1.6мм | 14м. | 24.07 |  | 346 | 346 |
| 4 | Наконечники алюмінієві  | 35шт. | 7.4 | 259 |  | 259 |
| 5 | Нульова шина на дін-рейку | 35шт. | 30.95 | 1083 |  | 1083 |
| 6 | Проводи силові АПВ 25мм2 | 378м. | 11.09 | 4192 |  | 4192 |
| 7 | Проводи силові ПВЗ 6мм2 | 180м. | 18.2 | 3276 |  | 3276 |
| 8 | Сжим | 140шт. | 10.85 | 1519 |  | 1519 |
| 9 | Стрічка ізоляційна «Пара» | 1.5кг. | 100 |  | 150 | 150 |
| 10 | Тальк | 1шт. | 43 |  | 43 | 43 |
| 11 | Демонтаж кабелю | 350м. | 12 | 4200 |  | 4200 |
| 12 | Демонтаж вимикачів та перемикачів пакетних  | 140шт. | 93.15 | 13041 |  | 13041 |
| 13 | Затягування першого проводу АПВ 25мм2 | 378м. | 21 |  | 7938 | 7938 |
| 14 | Затягування проводу ПВЗ 6мм2 | 180м | 10.54 | 1897 |  | 1897 |
| 15 | Установлення вимикачів та перемикачів 25А | 140шт. | 233 |  | 32620 | 32620 |
| 16 | Загальновиробничі витрати, податки |  |  | 36916 |  | 36916 |
|  | **Всього:** |   |   | 73397 | 41286 | 114683 |
|  | **Непередбачені витрати:** |  20 % |   | 22937 | Х | 22937 |
|  | **Всього за кошторисом:** | Х | Х | 96334 | 41286 | 137620 |

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (підпис)

\*\_у разі зміни специфікації, автор повинен надати заяву з проханням внести зміни до специфікації.