|  |
| --- |
| **Форма № 1** |
| Поточний ремонт приміщення ART Book room Бібліотеки-філії № 6 ДМКЗК ЦСПБ, вул. Криворізька, 20, м. Дніпро |
| БФ- 6, Криворізька, 20 |
|   |
| **Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-2** |
| **на електромонтажні роботи** |
| **Приміщення ART Book room** |
|   |
| Основа: |   | Кошторисна вартість | 1,626 |  тис. грн. |
| креслення (специфікації ) №  |   | Кошторисна трудомісткість | 0,00545 |  тис.люд.-год. |
|   |   | Кошторисна заробітна плата | 0,512 |  тис. грн. |
|   |   | Середній розряд робіт | 3,6 |  розряд |
| Складений в поточних цінах станом на “18 червня” 2019 р. |
| №п/п | Обґрунту-вання(шифрнорми) | Найменування робіт і витрат | Одиницявиміру | Кіль-кість | Вартість одиниці,грн. | Загальна вартість, грн. | Витрати трударобітників, люд.-год. |
| Всього | експлуа-таціїмашин | Всього | заробіт-ної плати | експлуа-таціїмашин | не зайнятихобслуговуванняммашин |
| заробіт-ної плати | в томучислі за-робітноїплати | в томучислі за-робітноїплати | тих, щообслуговують машини |
| на одини-цю | всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | РН17-6-1 | Заміна вимикачів утопленого типу присхованій проводці 1-клавішних | 100шт | 0,01 | 2617,502617,50 | \_\_-\_\_ -  | 26 | 26 | \_\_-\_\_ -  | 31,62 -  | 0,32 -  |
| 2 | 290902-55 | Вимикач заглиблений для прихованоїпроводки | шт | 1 | 34,09 -  | \_\_-\_\_ -  | 34 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| 3 | РН17-4-1 | Демонтаж розеток | 100шт | 0,01 | 725,95725,95 | \_\_-\_\_ -  | 7 | 7 | \_\_-\_\_ -  | 9,18 -  | 0,09 -  |
| 4 | РН20-28-1 | Пробивання борозен в цегляних стiнах,перерiз борозен до 20 см2 | 100м | 0,0125 | 2389,352380,57 | \_\_-\_\_ -  | 30 | 30 | \_\_-\_\_ -  | 26,688 -  | 0,33 -  |
| 5 | РН17-12-11 | Установлення штепсельних розетокутопленого типу при схованiй проводцi | 100шт | 0,01 | 3531,303517,49 | \_\_-\_\_ -  | 35 | 35 | \_\_-\_\_ -  | 42,492 -  | 0,42 -  |
| 6 | & 290902-53У | Коробка установча для прихованої проводки | шт | 2 | 4,58 -  | \_\_-\_\_ -  | 9 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| 7 | 290902-224 | Розетка заглиблена для прихованоїпроводки | шт | 1 | 42,73 -  | \_\_-\_\_ -  | 43 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| 8 | & 290902-53К | Коробка розподільча клемна дляприхованої проводки | шт | 1 | 70,29 -  | \_\_-\_\_ -  | 70 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 9 | РН17-5-3 | Прокладання проводiв при схованiйпроводцi в борознах | 100м | 0,0125 | 3234,373128,66 | \_\_-\_\_ -  | 40 | 39 | \_\_-\_\_ -  | 36,384 -  | 0,45 -  |
| 10 | 15095-46051 | Провiд перерiзом 2.2,5мм2 (ПВС)(ПРС) | 1000м | 0,0014 | 14302,95 -  | \_\_-\_\_ -  | 20 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| 11 | РН17-4-3 | Демонтаж свiтильникiв з лампамирозжарювання | 100шт | 0,01 | 822,50822,50 | \_\_-\_\_ -  | 8 | 8 | \_\_-\_\_ -  | 9,936 -  | 0,1 -  |
| 12 | РН17-11-3 | Монтаж свiтильникiв накладних зі зміннимилампами світлодіодними Т8, довжиною 60см, кiлькiсть ламп 4 шт | 100шт | 0,01 | 30014,1729664,47 | \_\_-\_\_ -  | 300 | 297 | \_\_-\_\_ -  | 324,912 -  | 3,25 -  |
| 13 | & 1507-3011А | Свiтильник стельовий накладний зізмінними лампами світлодіодними Т8,довжиною 60 см | шт | 1 | 748,34 -  | \_\_-\_\_ -  | 748 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| 14 | & С111-140В-60-10 | Дюбель-шурупи 60х10 мм | шт | 4 | 6,50 -  | \_\_-\_\_ -  | 26 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| 15 | & 1515-1001А | Лампи світлодіодні Т8, довжиною 60 см, 9 W | 10шт | 0,4 | 67,95 -  | \_\_-\_\_ -  | 27 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
|   |   |  Разом прямі витрати по кошторису | 1423 | 442 | \_\_-\_\_ -  |   | 4,96 -  |
|   |   |  Разом будівельні роботи, грн. | 1423 |   |   |   |   |
|   |   |  в тому числi: |   |   |   |   |   |
|   |   |  вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | 981 |   |   |   |   |
|   |   |  всього заробiтна плата, грн. | 442 |   |   |   |   |
|   |   |  Загальновиробничi витрати, грн. | 203 |   |   |   |   |
|   |   |  трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | 0,49 |   |   |   |   |
|   |   |  заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | 70 |   |   |   |   |
|   |   |  **Всього будівельні роботи, грн.** | **1626** |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |  \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |  | **Всього по кошторису** | **1626** |   |   |   |   |
|   |  | **Кошторисна трудомісткість, люд.год.** | **5,45** |   |   |   |   |
|   |  | **Кошторисна заробiтна плата, грн.** | **512** |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |
|   |
|  Склав \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  *[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]* |
|   |
|  Перевірив \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  *[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]* |
|   |