|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Форма № 1** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Поточний ремонт приміщення ART Book room Бібліотеки-філії № 6 ДМКЗК ЦСПБ, вул. Криворізька, 20, м. Дніпро | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| БФ- 6, Криворізька, 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **на загально-будівельні роботи** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Приміщення ART Book room** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основа: | | | | |  | | | Кошторисна вартість | | | | 36,442 | | тис. грн. | | | |
| креслення (специфікації ) № | | | | |  | | | Кошторисна трудомісткість | | | | 0,16619 | | тис.люд.-год. | | | |
|  | | | | |  | | | Кошторисна заробітна плата | | | | 15,246 | | тис. грн. | | | |
|  | | | | |  | | | Середній розряд робіт | | | | 3,3 | | розряд | | | |
| Складений в поточних цінах станом на “18 червня” 2019 р. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | | Обґрунту-  вання  (шифр  норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця  виміру | Кіль-  кість | | Вартість одиниці,  грн. | | | Загальна вартість, грн. | | | | Витрати труда  робітників, люд.-год. | | |
| Всього | експлуа-  тації  машин | | Всього | заробіт-  ної плати | експлуа-  тації  машин | | не зайнятих  обслуговуванням  машин | | |
| заробіт-  ної плати | в тому  числі за-  робітної  плати | | в тому  числі за-  робітної  плати | | тих, що  обслуговують  машини | | |
| на одини-  цю | | всього |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | | 11 | | 12 |
|  | |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  | |  | |  |
|  | |  | **Роздiл 1. Прорізи** |  |  | |  |  | |  |  |  | |  | |  |
| 1 | | РН8-4-1 | Розбирання вiдливiв вікон з листової сталi | 100м | 0,0133 | | 1300,76  1300,76 | \_\_-\_\_  - | | 17 | 17 | \_\_-\_\_  - | | 17,256  - | | 0,23  - |
| 2 | | РН6-3-2 | Знiмання дерев'яних пiдвiконних дощок в  кам'яних будiвлях | 100 м2 | 0,003425 | | 11180,80  11180,07 | \_\_-\_\_  - | | 38 | 38 | \_\_-\_\_  - | | 144,036  - | | 0,49  - |
| 3 | | РН6-2-2 | Знiмання засклених вiконних рам | 100 м2 | 0,05 | | 5298,03  5298,03 | \_\_-\_\_  - | | 265 | 265 | \_\_-\_\_  - | | 68,256  - | | 3,41  - |
| 4 | | РН6-1-1 | Демонтаж вiконних коробок в кам'яних  стiнах з вiдбиванням штукатурки в укосах | 100 шт | 0,01 | | 15151,50  15143,50 | \_\_-\_\_  - | | 152 | 151 | \_\_-\_\_  - | | 191,496  - | | 1,91  - |
| 5 | | ЕН10-20-3  к-1,15 | Заповнення вiконних прорiзiв готовими  блоками площею до 3 м2 з  металлопластику в кам'яних стiнах  громадських будівель | 100м2 | 0,025 | | 15094,84  15066,66 | \_\_-\_\_  - | | 377 | 377 | \_\_-\_\_  - | | 156,423  - | | 3,91  - |
| 6 | | & С123-35А-  3 | Блоки віконні металопластикові площею до  3 м2 | м2 | 2,5 | | 1466,76  - | \_\_-\_\_  - | | 3667 | - | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 7 | & С111-  140В-100-10 | Дюбель-шурупи 100х10 мм | шт | 10 | 11,97  - | \_\_-\_\_  - | 120 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 8 | ЕН10-25-3  к-1,15 | Установлення пластикових пiдвiконних  дошок | 100м | 0,0137 | 3695,12  3695,12 | \_\_-\_\_  - | 51 | 51 | \_\_-\_\_  - | 43,4976  - | 0,6  - |
| 9 | & С123-  385А-35 | Дошки пiдвiконні пластикові, ширина 350 мм | м | 1,4 | 118,22  - | \_\_-\_\_  - | 166 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 10 | ЕН10-25-4  к-1,15 | Установлення віконних зливів | 100м | 0,0135 | 3204,83  3200,41 | \_\_-\_\_  - | 43 | 43 | \_\_-\_\_  - | 37,674  - | 0,51  - |
| 11 | & С123-  382А-15 | Відливи віконні з оцинкованої сталі, ширина  150 мм | м | 1,35 | 30,94  - | \_\_-\_\_  - | 42 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 12 | & С111-  1480А-25 | Шурупи-саморізи 25х3,5 мм | 100 шт | 0,05 | 56,99  - | \_\_-\_\_  - | 3 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 13 | С188888-21 | Піна монтажна 750 мл | шт | 2 | 92,03  - | \_\_-\_\_  - | 184 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 14 | С1632-102-1 | Герметик силіконовий водостійкий | кг | 0,3 | 84,43  - | \_\_-\_\_  - | 25 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 15 | РН20-12-1 | Монтаж дрiбних металоконструкцiй віконних  грат розпашних вагою до 0,1 т | 1т | 0,054 | 12031,99  11152,98 | \_\_-\_\_  - | 650 | 602 | \_\_-\_\_  - | 106,452  - | 5,75  - |
| 16 | С111-1755 | Грати металевi | т | 0,054 | 29349,71  - | \_\_-\_\_  - | 1585 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 17 | & С111-950Н | Замок навісний | шт | 1 | 46,81  - | \_\_-\_\_  - | 47 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 18 | РН6-15-1 | Знiмання наличникiв | 100 м | 0,104 | 613,26  613,26 | \_\_-\_\_  - | 64 | 64 | \_\_-\_\_  - | 7,98  - | 0,83  - |
| 19 | РН6-14-1 | Знiмання дверних полотен | 100 м2 | 0,017 | 4120,39  4120,39 | \_\_-\_\_  - | 70 | 70 | \_\_-\_\_  - | 53,616  - | 0,91  - |
| 20 | РН6-13-1 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних  стiнах з вiдбиванням штукатурки в укосах | 100 шт | 0,01 | 17504,08  17495,98 | \_\_-\_\_  - | 175 | 175 | \_\_-\_\_  - | 221,244  - | 2,21  - |
| 21 | ЕН10-40-1 | Установлення i крiплення нашивки дверних  коробок | 100м | 0,099 | 704,13  704,13 | \_\_-\_\_  - | 70 | 70 | \_\_-\_\_  - | 8,904  - | 0,88  - |
| 22 | С112-52 | Дошки обрiзнi з хвойних порiд, довжина 4-6,  5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, II  сорт | м3 | 0,0182 | 5468,36  - | \_\_-\_\_  - | 100 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 23 | С112-56 | Дошки обрiзнi з хвойних порiд, довжина 4-6,  5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм,  II сорт | м3 | 0,01 | 5721,01  - | \_\_-\_\_  - | 57 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 24 | & С111-  1480А-55 | Шурупи-саморізи 55х3,5 мм | 100 шт | 0,26 | 72,20  - | \_\_-\_\_  - | 19 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 25 | РН6-24-1 | Установлення дверних коробок в кам'яних  стiнах | 100 м2 | 0,01845 | 16042,94  11414,70 | \_\_-\_\_  - | 296 | 211 | \_\_-\_\_  - | 137,892  - | 2,54  - |
| 26 | & С123-200К | Двернi коробки дерев'янi площею до 2 м2 | шт | 1 | 392,31  - | \_\_-\_\_  - | 392 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 27 | & С111-  140В-100-10 | Дюбель-шурупи 100х10 мм | шт | 8 | 11,97  - | \_\_-\_\_  - | 96 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 28 | РН6-25-5 | Установлення дверних полотен внутрiшнiх  мiжкiмнатних | 100 шт | 0,01 | 22288,37  22288,37 | \_\_-\_\_  - | 223 | 223 | \_\_-\_\_  - | 228,084  - | 2,28  - |
| 29 | & С123-200П | Двернi полотна дерев'янi площею до 2 м2 | шт | 1 | 446,56  - | \_\_-\_\_  - | 447 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 30 | С111-956 | Петля накладна | шт | 2 | 73,56  - | \_\_-\_\_  - | 147 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 31 | & С111-  1480А-35 | Шурупи-саморізи 35х3,5 мм | 100 шт | 0,16 | 56,99  - | \_\_-\_\_  - | 9 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 32 | & С111-  140В-100-10 | Дюбель-шурупи 100х10 мм | шт | 10 | 11,97  - | \_\_-\_\_  - | 120 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 33 | РН6-27-3 | Установлення замків дверних урiзних | 100 шт | 0,01 | 18805,07  18805,07 | \_\_-\_\_  - | 188 | 188 | \_\_-\_\_  - | 181,92  - | 1,82  - |
| 34 | С111-950 | Замок урiзний оцинкований з цилiндровими  механiзмами | шт | 1 | 238,16  - | \_\_-\_\_  - | 238 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 35 | РН6-27-2 | Установлення дверних ручок накладних | 100 шт | 0,02 | 2324,46  2324,46 | \_\_-\_\_  - | 46 | 46 | \_\_-\_\_  - | 28,08  - | 0,56  - |
| 36 | & С111-953А | Ручка на планці iз алюмiнiєвого сплаву  анодована | шт | 1 | 356,62  - | \_\_-\_\_  - | 357 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
|  |  | Разом прямі витрати по роздiлу 1 | | | | | 10546 | 2591 | \_\_-\_\_  - |  | 28,84  - |
|  |  | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 10546 |  |  |  |  |
|  |  | в тому числi: | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | | | | | 7955 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. | | | | | 2591 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | | | | | 1300 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 3,48 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 501 |  |  |  |  |
|  |  | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **11846** |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | **Всього по роздiлу 1** | | | | | **11846** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Роздiл 2. Підлоги** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | РН7-3-1 | Розбирання дерев'яних плiнтусiв | 100м | 0,01 | 539,12  539,12 | \_\_-\_\_  - | 5 | 5 | \_\_-\_\_  - | 7,152  - | 0,07  - |
| 38 | РН7-15-5 | Улаштування пiд покриття пiдлоги основи iз  OSB плит з вирівніючими підкладками з  полос OSB площею основи до 20 м2 | 100м2 | 0,151 | 25598,62  4897,76 | \_\_-\_\_  - | 3865 | 740 | \_\_-\_\_  - | 60,804  - | 9,18  - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 39 | & С111-  1480А-45 | Шурупи-саморізи 45х3,5 мм | 100 шт | 0,4 | 66,84  - | \_\_-\_\_  - | 27 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 40 | РН7-26-2 | Улаштування покриття з лiнолеуму площею  покриття понад 10 м2 | 100м2 | 0,151 | 23553,52  6170,85 | \_\_-\_\_  - | 3557 | 932 | \_\_-\_\_  - | 69,996  - | 10,57  - |
| 41 | РН7-31-5 | Улаштування плiнтусiв полiвiнiлхлоридних | 100м | 0,16 | 2616,56  1681,30 | \_\_-\_\_  - | 419 | 269 | \_\_-\_\_  - | 17,724  - | 2,84  - |
| 42 | & С111-  1722АЗ | Плiнтуси ПВХ для пiдлог, з'єднувач | шт | 3 | 9,01  - | \_\_-\_\_  - | 27 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 43 | & С111-  1722КВ | Плiнтуси ПВХ для пiдлог, кут внутрішній | шт | 4 | 9,01  - | \_\_-\_\_  - | 36 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 44 | & С111-  1722КЗ | Плiнтуси ПВХ для пiдлог, кут зовнішній | шт | 2 | 9,01  - | \_\_-\_\_  - | 18 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 45 | & С111-  1722З | Плiнтуси ПВХ для пiдлог, заглушка | шт | 2 | 9,01  - | \_\_-\_\_  - | 18 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
|  |  | Разом прямі витрати по роздiлу 2 | | | | | 7972 | 1946 | \_\_-\_\_  - |  | 22,66  - |
|  |  | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 7972 |  |  |  |  |
|  |  | в тому числi: | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | | | | | 6026 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. | | | | | 1946 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | | | | | 1001 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 2,72 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 394 |  |  |  |  |
|  |  | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **8973** |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | **Всього по роздiлу 2** | | | | | **8973** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Роздiл 3. Оздоблювальні роботи** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | РН11-7-1 | Ремонт штукатурки прямолiнiйних укосiв  всерединi будiвлi по каменю та бетону  цементним розчином | 100м2 | 0,017 | 49203,51  48370,74 | \_\_-\_\_  - | 836 | 822 | \_\_-\_\_  - | 529,8  - | 9,01  - |
| 47 | РН13-10-1 | Знiмання шпалер простих та полiпшених | 100м2 | 0,383 | 1746,71  1746,71 | \_\_-\_\_  - | 669 | 669 | \_\_-\_\_  - | 23,172  - | 8,87  - |
| 48 | РН20-33-1 | Забивання борозен в бетонних стелях,  ширина борозни до 50 мм, глибина борозни  до 20 мм | 100м | 0,0125 | 3189,78  3189,78 | \_\_-\_\_  - | 40 | 40 | \_\_-\_\_  - | 39,6  - | 0,5  - |
| 49 | РН11-52-1 | Перетирання штукатурки внутрiшнiх  примiщень | 100м2 | 0,586 | 3966,49  3966,49 | \_\_-\_\_  - | 2324 | 2324 | \_\_-\_\_  - | 47,916  - | 28,08  - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 50 | РН12-18-1 | Фарбування ранiше пофарбованих стель  усерединi будiвлi водоемульсiйними  сумiшами з розчищенням до 10% | 100м2 | 0,151 | 12428,69  9772,94 | \_\_-\_\_  - | 1877 | 1476 | \_\_-\_\_  - | 113,652  - | 17,16  - |
| 51 | РН12-17-1 | Фарбування ранiше пофарбованих стiн  усерединi будiвлi водоемульсiйними  сумiшами з розчищенням до 10% | 100м2 | 0,056 | 10422,99  7821,65 | \_\_-\_\_  - | 584 | 438 | \_\_-\_\_  - | 90,96  - | 5,09  - |
| 52 | РН13-11-2 | Обклеювання шпалерами тисненими та  щiльними | 100м2 | 0,412 | 7911,28  5121,51 | \_\_-\_\_  - | 3259 | 2110 | \_\_-\_\_  - | 56,748  - | 23,38  - |
| 53 | РН12-49-12 | Фарбування полiвiнiлацетатними  водоемульсiйними сумiшами стiн по  шпалерах за 2 рази | 100м2 | 0,412 | 4223,71  967,19 | \_\_-\_\_  - | 1740 | 398 | \_\_-\_\_  - | 11,112  - | 4,58  - |
| 54 | & С111-  1657Б | Фарба. Барвник | кг | 0,3 | 187,80  - | \_\_-\_\_  - | 56 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 55 | РН12-31-13 | Фарбування олiйними сумiшами за 2 рази  ранiше пофарбованих радiаторiв | 100м2 | 0,027 | 9067,05  8053,99 | \_\_-\_\_  - | 245 | 217 | \_\_-\_\_  - | 92,532  - | 2,5  - |
|  |  | Разом прямі витрати по роздiлу 3 | | | | | 11630 | 8494 | \_\_-\_\_  - |  | 99,17  - |
|  |  | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 11630 |  |  |  |  |
|  |  | в тому числi: | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | | | | | 3136 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. | | | | | 8494 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | | | | | 3758 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 8,74 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 1267 |  |  |  |  |
|  |  | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **15388** |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | **Всього по роздiлу 3** | | | | | **15388** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Роздiл 4. Різні роботи** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | РН20-18-6 | Готування важких опоряджувальних  цементних розчинiв, склад 1:3 | 100м3 | 0,000961 | 164249,04  27945,48 | 5102,18  4688,46 | 158 | 27 | 5  5 | 370,728  56,637 | 0,36  0,05 |
| 57 | С311-20-М | Перевезення сміття до 20 км | т | 0,399 | 135,44  - | 135,44  29,67 | 54 | - | 54  12 | \_\_-\_\_  0,287 | \_\_-\_\_  0,11 |
|  |  | Разом прямі витрати по роздiлу 4 | | | | | 212 | 27 | 59  17 |  | 0,36  0,16 |
|  |  | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 212 |  |  |  |  |
|  |  | в тому числi: | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | | | | | 126 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. | | | | | 44 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | | | | | 22 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 0,06 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 9 |  |  |  |  |
|  |  | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **234** |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | **Всього по роздiлу 4** | | | | | **234** |  |  |  |  |
|  |  | Разом прямі витрати по кошторису | | | | | 30360 | 13058 | 59  17 |  | 151,03  0,16 |
|  |  | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 30360 |  |  |  |  |
|  |  | в тому числi: | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | | | | | 17243 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. | | | | | 13075 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | | | | | 6082 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 15 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 2171 |  |  |  |  |
|  |  | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **36442** |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | **Всього по кошторису** | | | | | **36442** |  |  |  |  |
|  |  | **Кошторисна трудомісткість, люд.год.** | | | | | **166,19** |  |  |  |  |
|  |  | **Кошторисна заробiтна плата, грн.** | | | | | **15246** |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| Склав \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | |
| *[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]* | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| Перевірив \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | |
| *[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]* | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |