|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Форма № 1** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Поточний ремонт лекційної зали будівлі Центральної бібліотеки ДМКЗК ЦСПБ, вул. Воскресенська, 23, м. Дніпро | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ЦБ. Воскресенська, 23. Лекційна зала | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **на загальнобудівельні роботи** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Лекційна зала будівлі Центральної бібліотеки** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основа: | | | | |  | | | Кошторисна вартість | | | | 90,13 | | тис. грн. | | | |
| креслення (специфікації ) № | | | | |  | | | Кошторисна трудомісткість | | | | 0,7182 | | тис.люд.-год. | | | |
|  | | | | |  | | | Кошторисна заробітна плата | | | | 64,24 | | тис. грн. | | | |
|  | | | | |  | | | Середній розряд робіт | | | | 3,2 | | розряд | | | |
| Складений в поточних цінах станом на “4 липня” 2019 р. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | | Обґрунту-  вання  (шифр  норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця  виміру | Кіль-  кість | | Вартість одиниці,  грн. | | | Загальна вартість, грн. | | | | Витрати труда  робітників, люд.-год. | | |
| Всього | експлуа-  тації  машин | | Всього | заробіт-  ної плати | експлуа-  тації  машин | | не зайнятих  обслуговуванням  машин | | |
| заробіт-  ної плати | в тому  числі за-  робітної  плати | | в тому  числі за-  робітної  плати | | тих, що  обслуговують  машини | | |
| на одини-  цю | | всього |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | | 11 | | 12 |
|  | |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  | |  | |  |
|  | |  | **Роздiл 1. Супутні роботи** |  |  | |  |  | |  |  |  | |  | |  |
| 1 | | РН15-137-1 | Замiна вентиляцiйних грат | 100шт | 0,04 | | 6667,66  6586,97 | \_\_-\_\_  - | | 267 | 263 | \_\_-\_\_  - | | 79,572  - | | 3,18  - |
| 2 | | & С111-  1756-30 | Грати вентиляцiйнi пластмасові 300х300 мм | шт | 4 | | 60,41  - | \_\_-\_\_  - | | 242 | - | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - |
| 3 | | ПЕ7-733А | Установлення кріплень багет та  стаціонарного екрану | 10 штук | 1,9 | | 406,56  406,56 | \_\_-\_\_  - | | 772 | 772 | \_\_-\_\_  - | | 7,6392  - | | 14,51  - |
| 4 | | & С111-140-  8-60 | Дюбель розпірний з шурупом 8х60 мм | шт | 16 | | 3,01  - | \_\_-\_\_  - | | 48 | - | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - |
| 5 | | & С111-140-  12-120 | Дюбель розпірний з гвинтом 12х120 мм | шт | 3 | | 16,80  - | \_\_-\_\_  - | | 50 | - | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - |
| 6 | | РН20-5-3 | Установлення та розбирання внутрiшнiх  металевих трубчастих iнвентарних  риштувань при висотi примiщень до 6 м | 100м2 | 1,254 | | 14090,00  11771,74 | \_\_-\_\_  - | | 17669 | 14762 | \_\_-\_\_  - | | 140,424  - | | 176,09  - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  | Разом прямі витрати по роздiлу 1 | | | | | 19048 | 15797 | \_\_-\_\_  - |  | 193,78  - |
|  |  | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 19048 |  |  |  |  |
|  |  | в тому числi: | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | | | | | 3251 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. | | | | | 15797 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | | | | | 8164 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 22,87 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 3207 |  |  |  |  |
|  |  | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **27212** |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | **Всього по роздiлу 1** | | | | | **27212** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Роздiл 2. Стеля** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ЕН15-76-2  к-0,8 | Демонтаж плит стельових з каркасу стелі  "Армстронг" | 100м2 | 0,0288 | 1420,15  1420,15 | \_\_-\_\_  - | 41 | 41 | \_\_-\_\_  - | 16,1088  - | 0,46  - |
| 8 | ЕН15-76-2  к-1,15 | Укладання плит стельових в каркас стелі  "Армстронг" | 100м2 | 0,2088 | 6668,82  2041,47 | \_\_-\_\_  - | 1392 | 426 | \_\_-\_\_  - | 23,1564  - | 4,84  - |
|  |  | Разом прямі витрати по роздiлу 2 | | | | | 1433 | 467 | \_\_-\_\_  - |  | 5,3  - |
|  |  | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 1433 |  |  |  |  |
|  |  | в тому числi: | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | | | | | 966 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. | | | | | 467 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | | | | | 203 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 0,47 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 68 |  |  |  |  |
|  |  | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **1636** |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | **Всього по роздiлу 2** | | | | | **1636** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Роздiл 3. Прорізи** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | РН6-27-3  к-0,8 | Демонтаж замків дверних урiзних | 100 шт | 0,02 | 15044,06  15044,06 | \_\_-\_\_  - | 301 | 301 | \_\_-\_\_  - | 145,536  - | 2,91  - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 10 | РН6-27-3 | Установлення замків дверних урiзних | 100 шт | 0,02 | 18805,07  18805,07 | \_\_-\_\_  - | 376 | 376 | \_\_-\_\_  - | 181,92  - | 3,64  - |
| 11 | С111-950 | Замок урiзний оцинкований з цилiндровими  механiзмами | шт | 2 | 238,16  - | \_\_-\_\_  - | 476 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 12 | РН6-27-2 | Установлення дверних ручок накладних | 100 шт | 0,02 | 2324,46  2324,46 | \_\_-\_\_  - | 46 | 46 | \_\_-\_\_  - | 28,08  - | 0,56  - |
| 13 | & С111-953А | Ручка на планці iз алюмiнiєвого сплаву  анодована | шт | 2 | 356,62  - | \_\_-\_\_  - | 713 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
|  |  | Разом прямі витрати по роздiлу 3 | | | | | 1912 | 723 | \_\_-\_\_  - |  | 7,11  - |
|  |  | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 1912 |  |  |  |  |
|  |  | в тому числi: | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | | | | | 1189 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. | | | | | 723 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | | | | | 341 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 0,86 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 124 |  |  |  |  |
|  |  | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **2253** |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | **Всього по роздiлу 3** | | | | | **2253** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Роздiл 4. Оздоблення** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | РН11-50-1 | Вiдбивання штукатурки по цеглi та бетону зi  стiн та стель, площа вiдбивання в одному  мiсцi до 5 м2 | 100м2 | 0,038 | 5512,39  5512,39 | \_\_-\_\_  - | 209 | 209 | \_\_-\_\_  - | 73,128  - | 2,78  - |
| 15 | РН11-26-3 | Полiпшене штукатурення поверхонь стiн  всереденi будiвлi цементним розчином по  каменю та бетону | 100м2 | 0,038 | 15560,63  14494,23 | \_\_-\_\_  - | 591 | 551 | \_\_-\_\_  - | 152,796  - | 5,81  - |
| 16 | РН11-52-1 | Перетирання штукатурки внутрiшнiх  примiщень | 100м2 | 2,982 | 3966,49  3966,49 | \_\_-\_\_  - | 11828 | 11828 | \_\_-\_\_  - | 47,916  - | 142,89  - |
| 17 | ЕН15-182-1  к-1,15 | Шпаклювання стiн мiнеральною шпаклiвкою  "Cerezit" | 100м2 | 0,018 | 11051,63  9345,98 | \_\_-\_\_  - | 199 | 168 | \_\_-\_\_  - | 106,0116  - | 1,91  - |
| 18 | РН12-49-3 | Полiпшене фарбування  полiвiнiлацетатними водоемульсiйними  сумiшами стiн по штукатурцi | 100м2 | 0,038 | 8933,07  7828,61 | \_\_-\_\_  - | 339 | 297 | \_\_-\_\_  - | 88,8  - | 3,37  - |
| 19 | РН12-17-1 | Фарбування ранiше пофарбованих стiн  усерединi будiвлi водоемульсiйними  сумiшами з розчищенням до 10% | 100м2 | 2,982 | 8930,24  7821,65 | \_\_-\_\_  - | 26630 | 23324 | \_\_-\_\_  - | 90,96  - | 271,24  - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 20 | РН12-31-13 | Фарбування олiйними сумiшами за 2 рази  ранiше пофарбованих радiаторiв | 100м2 | 0,208 | 9502,40  8053,99 | \_\_-\_\_  - | 1976 | 1675 | \_\_-\_\_  - | 92,532  - | 19,25  - |
|  |  | Разом прямі витрати по роздiлу 4 | | | | | 41772 | 38052 | \_\_-\_\_  - |  | 447,25  - |
|  |  | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 41772 |  |  |  |  |
|  |  | в тому числi: | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | | | | | 3720 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. | | | | | 38052 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | | | | | 16872 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 39,35 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 5699 |  |  |  |  |
|  |  | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **58644** |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | **Всього по роздiлу 4** | | | | | **58644** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Роздiл 5. Інші роботи** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | РН20-18-6 | Готування важких опоряджувальних  цементних розчинiв, склад 1:3 | 100м3 | 0,00176 | 164249,04  27945,48 | 5102,18  4688,46 | 289 | 49 | 9  8 | 370,728  56,637 | 0,65  0,1 |
| 22 | РН20-40-1 | Навантаження смiття вручну | 1 т | 0,14 | 147,44  147,44 | \_\_-\_\_  - | 21 | 21 | \_\_-\_\_  - | 1,956  - | 0,27  - |
| 23 | С311-30-М | Перевезення сміття до 30 км | т | 0,14 | 207,33  - | 207,33  42,49 | 29 | - | 29  6 | \_\_-\_\_  0,411 | \_\_-\_\_  0,06 |
|  |  | Разом прямі витрати по роздiлу 5 | | | | | 339 | 70 | 38  14 |  | 0,92  0,16 |
|  |  | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 339 |  |  |  |  |
|  |  | в тому числi: | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | | | | | 231 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. | | | | | 84 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | | | | | 46 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 0,13 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 19 |  |  |  |  |
|  |  | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **385** |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | **Всього по роздiлу 5** | | | | | **385** |  |  |  |  |
|  |  | Разом прямі витрати по кошторису | | | | | 64504 | 55109 | 38  14 |  | 654,36  0,16 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 64504 |  |  |  |  |
|  |  | в тому числi: | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | | | | | 9357 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. | | | | | 55123 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | | | | | 25626 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 63,68 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 9117 |  |  |  |  |
|  |  | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **90130** |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | **Всього по кошторису** | | | | | **90130** |  |  |  |  |
|  |  | **Кошторисна трудомісткість, люд.год.** | | | | | **718,2** |  |  |  |  |
|  |  | **Кошторисна заробiтна плата, грн.** | | | | | **64240** |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| Склав \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | |
| *[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]* | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| Перевірив \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | |
| *[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]* | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |