|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | | Форма №8 | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | | ЗАТВЕРДЖЕНО | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | | МКЗК ДДХШ №1  За адресою м.Дніпро,вул.Новоорловська,10 | | | | | | |
|  | | | | | ( назва організації, що затверджує ) | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | | ( посада, підпис, ініціали, прізвище ) | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | | “\_\_\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ р. | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | |
| **ДЕФЕКТНИЙ АКТ** | | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | |
| Послуги із поточного ремонту дощатої підлоги приміщення МКЗК ДДХШ №1  за адресою м.Дніпро,вул.Новоорловська,10 | | | | | | | | | | | |
| Умови виконання робіт | | | | | | | | | | | |
| Об'єми робіт | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Найменування робіт і витрат | | | | Одиниця  виміру | | | Кількість | Примітка | | |
| 1 | 2 | | | | 3 | | | 4 | 5 | | |
| 1 | Демонтаж дерев’яних плінтусів | | | | 100м | | | 0,36 |  | | |
| 2 | Демонтаж лінолеуму | | | | 100м2 | | | 0,755 |  | | |
| 3 | Демонтаж пліт ДВП | | | | 100 м2 | | | 0,755 |  | | |
| 4 | Розбирання дощатих покриттів підлог | | | | 100м2 | | | 0,755 |  | | |
| 5 | Розбирання лаг з дошок і брусків | | | | 100м2 | | | 0,755 |  | | |
| 6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 | Улаштування цементної стяжки  Укладання руберойду  Укладання лаг із брусків  Улаштування дощатих покриттів підлог  Улаштування покриття підлог із OSB  Улаштування покриття підлог із лінолеуму  Монтаж плінтусів  Установлення алюмінієвих порогів  Навантаження сміття вручну  Вивезення сміття | | | | 100м2  100м2  100м2  100м2  100м2  100м2  100м  100м  т  т | | | 0,755  0,755  0,755  0,755  0,755  0,755  0,36  0,21  1,2  1,2 |  | | |
|  |  | | | |  | | |  |  | | |
|  |  | | | |  | | |  |  | | |
|  |  | | | |  | | |  |  | | |
|  |  | | | |  | | |  |  | | |
|  | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  |  | | |  |  | | |  | | |
| Склав ФОП\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Гошкадор В.В. | | | | | | | | | | | | | | |
| *[посада, підпис ( ініціали, прізвище)]* | | | | | | | | | | | | | | |
| Перевірив \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | |
| *[посада, підпис ( ініціали, прізвище)]* | | | | | | | | | | | | | | |