|  |  |
| --- | --- |
|   |   |
|   | Форма №8 |
|   |   |
|   |   |
|   | ЗАТВЕРДЖЕНО |
|   |   |
|   | ОСББ «НОВООРЛОВСЬКА 2 |
|   | ( назва організації, що затверджує ) |
|   | Голова правління  В.О. Ходасевич . |
|   | ( посада, підпис, ініціали, прізвище ) |
|   |   |
|   | “\_18\_\_” \_\_липня\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2019 р. |
|   |   |
|   |   |
| **ДЕФЕКТНИЙ АКТ** |
|   |   |
| **На** поточний ремонт під'їздів |
|   |   |
| Умови виконання робіт Виконання ремонтно-будівельних робіт в будівлях, що експлуатують |
|   |   |
| Об'єми робіт |
| №п/п | Найменування робіт і витрат | Одиницявиміру |  Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Перетирання штукатурки внутрiшнiх примiщень //стіни,стелі, укоси | м2 | 633,4 |   |
| 2 | Ремонт штукатурки внутрiшнiх стiн по каменю та бетонувапняним розчином, площа до 1 м2, товщина шару 20мм | м2 | 88,7 |   |
| 3 | Ремонт штукатурки стель по дереву вапняно-алебастровим розчином, площа до 1 м2, товщина шару25 мм | м2 | 26,3 |   |
| 4 | Ремонт штукатурки прямолiнiйних укосiв всерединiбудiвлi по каменю та бетону цементно-вапнянимрозчином | м2 | 7,2 |   |
| 5 | Клейове полiпшене фарбування ранiше пофарбованихповерхонь усерединi будiвлi //стіни, стелі, укоси | м2 | 645,8 |   |
| 6 | Полiпшене фарбування колером олiйним стiн поштукатурцi | м2 | 109,5 |   |
| 7 | Полiпшене олiйне фарбування ранiше пофарбованихстiн усерединi будiвлi розбiленим колером зрозчищенням старої фарби понад 35% | м2 | 255,5 |   |
|   |
|   |   |   |   |   |   |
|  Склав \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  *[посада, підпис ( ініціали, прізвище)]* |
|   |   |   |   |   |   |
|  Перевірив \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  *[посада, підпис ( ініціали, прізвище)]* |