|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Форма № 1** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Поточний ремонт під'їздів житлового будинку за адресою: м. Дніпро, вул. Новоорловська, 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18/07/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **на поточний ремонт під'їздів** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Житловий будинок за адресою: м. Дніпро, вул. Новоорловська, 2** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основа: | | | | | |  | | | Кошторисна вартість | | | | 125,05298 | | тис. грн. | | | |
| креслення (специфікації ) № | | | | | |  | | | Кошторисна трудомісткість | | | | 1,62985 | | тис.люд.-год. | | | |
|  | | | | | |  | | | Кошторисна заробітна плата | | | | 84,129 | | тис. грн. | | | |
|  | | | | | |  | | | Середній розряд робіт | | | | 3,4 | | розряд | | | |
| Складений в поточних цінах станом на “5 серпня” 2018 р. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | | Обґрунту-  вання  (шифр  норми) | Найменування робіт і витрат | | Одиниця  виміру | Кіль-  кість | | Вартість одиниці,  грн. | | | Загальна вартість, грн. | | | | Витрати труда  робітників, люд.-год. | | |
| Всього | експлуа-  тації  машин | | Всього | заробіт-  ної плати | експлуа-  тації  машин | | не зайнятих  обслуговуванням  машин | | |
| заробіт-  ної плати | в тому  числі за-  робітної  плати | | в тому  числі за-  робітної  плати | | тих, що  обслуговують  машини | | |
| на одини-  цю | | всього |
| 1 | | 2 | 3 | | 4 | 5 | | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | | 11 | | 12 |
|  | |  | Перелiк нарахувань: | |  |  | |  |  | |  |  |  | |  | |  |
|  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  |  | |  | |  |
|  | |  | Коефiцiєнт для урахування впливу  умов виконання будiвельних  pобiт=1,2 |  |  |  | |  |  | |  |  |  | |  | |  |
| 1 | | РН11-52-1 | Перетирання штукатурки внутрiшнiх  примiщень //стіни, стелі, укоси | | 100м2 | 6,334 | | 2291,26  2230,97 | 1,64  1,44 | | 14512,84 | 14130,96 | 10,39  9,12 | | 47,916  0,0266 | | 303,5  0,17 |
| 2 | | РН11-2-1 | Ремонт штукатурки внутрiшнiх стiн по  каменю та бетону вапняним розчином,  площа до 1 м2, товщина шару 20 мм | | 100м2 | 0,887 | | 21003,37  17366,45 | 362,92  173,45 | | 18629,99 | 15404,04 | 321,91  153,85 | | 346,152  3,1097 | | 307,04  2,76 |
| 3 | | РН11-5-1 | Ремонт штукатурки стель по дереву  вапняно-алебастровим розчином, площа до  1 м2, товщина шару 25 мм | | 100м2 | 0,263 | | 26403,97  20679,47 | 445,87  209,30 | | 6944,24 | 5438,7 | 117,26  55,05 | | 412,188  3,748 | | 108,41  0,99 |
| 4 | | РН11-7-1 | Ремонт штукатурки прямолiнiйних укосiв  всерединi будiвлi по каменю та бетону  цементно-вапняним розчином | | 100м2 | 0,072 | | 34874,31  27205,23 | 787,06  371,90 | | 2510,95 | 1958,78 | 56,67  26,78 | | 529,8  6,6625 | | 38,15  0,48 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| *5* | *РН12-1-3* | *Клейове полiпшене фарбування ранiше*  *пофарбованих поверхонь усерединi будiвлi*  *//стіни, стелі, укоси* | *100м2* | *6,458* | *2370,58*  *1912,55* | *\_\_-\_\_*  *-* | *15309,21* | *12351,25* | *\_\_-\_\_*  *-* | *39,54*  *-* | *255,35*  *-* |
| 6 | С111-636 | Паста крейдова ПМ-1 | т | 0,166 | 1788,42  - | \_\_-\_\_  - | 296,88 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| *7* | *РН12-41-8* | *Полiпшене фарбування колером олiйним*  *стiн по штукатурцi* | *100м2* | *1,095* | *9104,37*  *5280,14* | *0,82*  *0,72* | *9969,29* | *5781,75* | *0,9*  *0,79* | *106,476*  *0,0133* | *116,59*  *0,01* |
| *8* | *РН12-7-3* | *Полiпшене олiйне фарбування ранiше*  *пофарбованих стiн усерединi будiвлi*  *розбiленим колером з розчищенням старої*  *фарби понад 35%* | *100м2* | *2,555* | *9548,70*  *7076,10* | *\_\_-\_\_*  *-* | *24396,93* | *18079,44* | *\_\_-\_\_*  *-* | *142,692*  *-* | *364,58*  *-* |
|  |  | Разом прямі витрати по кошторису | | | | | 92570,33 | 73144,92 | 507,13  245,59 |  | 1493,62  4,41 |
|  |  | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 92570,33 |  |  |  |  |
|  |  | в тому числi: | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | | | | | 18918,28 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. | | | | | 73390,51 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | | | | | 32482,65 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 131,82 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 10738,49 |  |  |  |  |
|  |  | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **125052,98** |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | **Всього по кошторису** | | | | | **125052,98** |  |  |  |  |
|  |  | **Кошторисна трудомісткість, люд.год.** | | | | | **1629,85** |  |  |  |  |
|  |  | **Кошторисна заробiтна плата, грн.** | | | | | **84129** |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| Склав \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | |
| *[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]* | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| Перевірив \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | |
| *[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]* | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |