|  |
| --- |
| **Форма № 1** |
| Поточний ремонт приміщення БібліоFusion Бібліотеки-філії № 24 ДМКЗК ЦСПБ, вул. Набережна Перемоги, 126, м. Дніпро |
| БФ-24, Наб. Перемоги, 126 |
|   |
| **Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-2** |
| **на санітарно-технічні роботи** |
| **Приміщення БібліоFusion** |
|   |
| Основа: |   | Кошторисна вартість | 3,314 |  тис. грн. |
| креслення (специфікації ) №  |   | Кошторисна трудомісткість | 0,01374 |  тис.люд.-год. |
|   |   | Кошторисна заробітна плата | 1,25 |  тис. грн. |
|   |   | Середній розряд робіт | 3,2 |  розряд |
| Складений в поточних цінах станом на “18 червня” 2019 р. |
| №п/п | Обґрунту-вання(шифрнорми) | Найменування робіт і витрат | Одиницявиміру | Кіль-кість | Вартість одиниці,грн. | Загальна вартість, грн. | Витрати трударобітників, люд.-год. |
| Всього | експлуа-таціїмашин | Всього | заробіт-ної плати | експлуа-таціїмашин | не зайнятихобслуговуванняммашин |
| заробіт-ної плати | в томучислі за-робітноїплати | в томучислі за-робітноїплати | тих, щообслуговують машини |
| на одини-цю | всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | РН15-47-1 | Демонтаж радiаторiв масою до 80 кг | 100шт | 0,03 | 10847,0410280,47 | 566,57267,94 | 325 | 308 | 178 | 126,422,6273 | 3,790,08 |
| 2 | РН15-90-2 | Установлення опалювальних радiаторiвбіметалевих | 100кВт | 0,064 | 13339,7811641,77 | \_\_-\_\_ -  | 854 | 745 | \_\_-\_\_ -  | 133,752 -  | 8,56 -  |
| 3 | & С130-559А | Радiатори опалення біметалеві | кВт | 6,4 | 77,63 -  | \_\_-\_\_ -  | 497 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| 4 | & С113-118Н-15 | Ніпель 15/20 мм | 10шт | 0,8 | 41,73 -  | \_\_-\_\_ -  | 33 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| 5 | & С113-118А-15 | З'єднання розбірне ДУ-15 мм | 10шт | 0,8 | 96,98 -  | \_\_-\_\_ -  | 78 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| 6 | & С130-470А-15 | Крани кульові ДУ-15 мм | шт | 8 | 125,67 -  | \_\_-\_\_ -  | 1005 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| 7 | & С113-118П-15 | Патрубок з різьбою ДУ-15 мм | 10шт | 0,8 | 9,01 -  | \_\_-\_\_ -  | 7 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
|   |   |  Разом прямі витрати по кошторису | 2799 | 1053 | 178 |   | 12,350,08 |
|   |   |  Разом будівельні роботи, грн. | 2799 |   |   |   |   |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|   |   |  в тому числi: |   |   |   |   |   |
|   |   |  вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | 1729 |   |   |   |   |
|   |   |  всього заробiтна плата, грн. | 1061 |   |   |   |   |
|   |   |  Загальновиробничi витрати, грн. | 515 |   |   |   |   |
|   |   |  трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | 1,31 |   |   |   |   |
|   |   |  заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | 189 |   |   |   |   |
|   |   |  **Всього будівельні роботи, грн.** | **3314** |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |  \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |  | **Всього по кошторису** | **3314** |   |   |   |   |
|   |  | **Кошторисна трудомісткість, люд.год.** | **13,74** |   |   |   |   |
|   |  | **Кошторисна заробiтна плата, грн.** | **1250** |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |
|   |
|  Склав \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  *[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]* |
|   |
|  Перевірив \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  *[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]* |
|   |