Спецификация и расчет стоимости проекта

Вид со стороны ПЕТЕЛЬ

| Позиция | Размеры Описание | Площадь кв.м | Кол-во | Цена (грн.) | Сумма (грн.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОК – 1 | Размеры: Ширина = 2 100; Высота = 2 150 Окно WDS 6S (WDS 6S) Цвет: Без ламинации, Без ламинации; Уплотнитель: Фурнитура: Axor 38 мм. cт-т 4i-16Ar-4-10Ar-4i Материалы: Анкерные пластины 1,5мм; Армирование ДСТУ в импост 1,5мм; Параметры: Блокиратор/приподниматель-- Да; Вставка в штапиковый паз-- Белый; Тип ручки-- Оконная; Крепёжные элементы-- Анкерные пластины; Цвет наружных элементов-- Белый; Цвет внутренних элементов-- Белый; Тип армирования--ДСТУ; Тип ручки наружной-- Нет ручки; Тип проветривания—Щелевое проветривание | 4,515 | 24 | 9 100 | 218 400 |
| ОК – 8 | Размеры: Ширина = 2 100; Высота = 2 150 Окно WDS 6S (WDS 6S) Цвет: Без ламинации, Без ламинации; Уплотнитель: Фурнитура: Axor 38 мм. cт-т 4i-16Ar-4-10Ar-4i Matt White (белая матовая) Материалы: Анкерные пластины 1,5мм; Армирование ДСТУ в импост 1,5мм; Параметры: Блокиратор/приподниматель-- Да; Вставка в штапиковый паз--Белый; Тип ручки-- Оконная; Крепёжные элементы-- Анкерные пластины; Цвет наружных элементов-- Белый; Цвет внутренних элементов-- Белый; Тип армирования--ДСТУ; Тип ручки наружной-- Нет ручки; Тип проветривания—Щелевое проветривание | 4,515 | 2 | 9 960 | 19 920 |
| ОК – 2 | Размеры: Ширина = 1 200; Высота = 1 800 Окно WDS 6S (WDS 6S) Цвет: Без ламинации, Без ламинации; Уплотнитель: Фурнитура: Axor 38 мм. cт-т 4i-16Ar-4-10Ar-4i Материалы: Анкерные пластины 1,5мм; Армирование ДСТУ в импост 1,5мм; Параметры: Блокиратор/приподниматель-- Да; Тип ручки-- Оконная; Крепёжные элементы-- Анкерные пластины; Цвет наружных элементов-- Белый; Цвет внутренних элементов-- Белый; Тип армирования-- ДСТУ; Тип ручки наружной-- Нет ручки; Тип проветривания-- Щелевое проветривание | 2,160 | 3 | 5 050 | 15 150 |
| ОК – 3 | Размеры: Ширина = 2 100; Высота = 1 800 Окно WDS 6S (WDS 6S) Цвет: Без ламинации, Без ламинации; Уплотнитель: Фурнитура: Axor 38 мм. cт-т 4i-16Ar-4-10Ar-4i Материалы: Анкерные пластины 1,5мм; Армирование ДСТУ в импост 1,5мм; Параметры: Блокиратор/приподниматель-- Да; Вставка в штапиковый паз-- Белый; Тип ручки-- Оконная; Крепёжные элементы-- Анкерные пластины; Цвет наружных элементов-- Белый; Цвет внутренних элементов-- Белый; Тип армирования--ДСТУ; Тип ручки наружной-- Нет ручки; Тип проветривания—Щелевое проветривание | 3,780 | 7 | 7 700 | 53 900 |
| ОК – 4 | Размеры: Ширина = 1 800; Высота = 1 200 Окно WDS 6S (WDS 6S) Цвет: Без ламинации, Без ламинации; Уплотнитель: Фурнитура: Без фурнитуры 38 мм. cт-т 4i-16Ar-4-10Ar-4i Материалы: Анкерные пластины 1,5мм; Армирование ДСТУ в импост 1,5мм; Параметры: Крепёжные элементы-- Анкерные пластины; Цвет наружных элементов-- Белый; Цвет внутренних элементов-- Белый; Тип армирования-- ДСТУ | 2,160 | 2 | 2 200 | 4 400 |
| ОК – 5 | Размеры: Ширина = 1 000; Высота = 2 150 Окно WDS 6S (WDS 6S) Цвет: Без ламинации, Без ламинации; Уплотнитель: Фурнитура: Axor 38 мм. ст-т 4.4.1i-12Ar-4-10Ar-4i Материалы: Анкерные пластины 1,5мм; Армирование ДСТУ в импост 1,5мм; Параметры: Блокиратор/приподниматель-- Да; Тип ручки-- Оконная; Крепёжные элементы-- Анкерные пластины; Цвет наружных элементов-- Белый; Цвет внутренних элементов-- Белый; Тип армирования-- ДСТУ; Тип ручки наружной-- Нет ручки; Тип проветривания-- Щелевое проветривание | 2,150 | 2 | 6 110 | 12 220 |
| ОК – 7 фрагмент | Размеры: Ширина = 700; Высота = 2 250 Окно WDS 6S (WDS 6S) Цвет: Без ламинации, Без ламинации; Уплотнитель: Фурнитура: Axor 38 мм. ст-т 4.4.1i-12Ar-4-10Ar-4i Материалы: Анкерные пластины 1,5мм; Параметры: Блокиратор/приподниматель-- Да; Тип ручки-- Оконная; Крепёжные элементы-- Анкерные пластины; Армирование соединителей-- Да; Цвет наружных элементов-- Белый; Цвет внутренних элементов-- Белый; Тип армирования--ДСТУ; Тип ручки наружной-- Нет ручки; Тип проветривания—Щелевое проветривание; Тип армирования соединителя-- WDS 7 (70мм) | 1,575 | 1 | 4 960 | 4 960 |
| ОК – 7 Фрагмент | Размеры: Ширина = 700; Высота = 1 200 Окно WDS 6S (WDS 6S) Цвет: Без ламинации, Без ламинации; Уплотнитель: Фурнитура: Без фурнитуры 38 мм. ст-т 4.4.1i-12Ar-4-10Ar-4i Материалы: Анкерные пластины 1,5мм; Армирование ДСТУ в импост 1,5мм; Параметры: Крепёжные элементы-- Анкерные пластины; Цвет наружных элементов-- Белый; Тип армирования-- ДСТУ | 0,840 | 3 | 2 300 | 6 900 |
| ОК – 7 Фрагмент | Размеры: Ширина = 700; Высота = 2 250 Окно WDS 6S (WDS 6S) Цвет: Без ламинации, Без ламинации; Уплотнитель: Фурнитура: Без фурнитуры 38 мм. ст-т 4.4.1i-12Ar-4-10Ar-4i Материалы: Анкерные пластины 1,5мм; Параметры: Крепёжные элементы-- Анкерные пластины; Цвет наружных элементов-- Белый; Цвет внутренних элементов-- Белый; Тип армирования-- ДСТУ | 1,575 | 2 | 3 640 | 7 280 |
| ОК – 6 Фрагмент | Размеры: Ширина = 700; Высота = 1 550 Окно WDS 6S (WDS 6S) Цвет: Без ламинации, Без ламинации; Уплотнитель: Фурнитура: Axor 38 мм. ст-т 4.4.1i-12Ar-4-10Ar-4i Материалы: Анкерные пластины 1,5мм; Параметры: Блокиратор/приподниматель-- Да; Тип ручки-- Оконная; Крепёжные элементы-- Анкерные пластины; Армирование соединителей-- Да; Цвет наружных элементов-- Белый; Цвет внутренних элементов-- Белый; Тип армирования--ДСТУ; Тип ручки наружной-- Нет ручки; Тип проветривания—Щелевое проветривание; Тип армирования соединителя-- WDS 7 (70мм) | 1,085 | 9 | 3 650 | 32 850 |
| ОК – 6 Фрагмент | Размеры: Ширина = 700; Высота = 1 200 Окно WDS 6S (WDS 6S) Цвет: Без ламинации, Без ламинации; Уплотнитель: Фурнитура: Без фурнитуры 38 мм. ст-т 4.4.1i-12Ar-4-10Ar-4i Материалы: Анкерные пластины 1,5мм; Армирование ДСТУ в импост 1,5мм; Параметры: Крепёжные элементы-- Анкерные пластины; Цвет наружных элементов-- Белый; Тип армирования-- ДСТУ | 0,840 | 27 | 2 300 | 62 100 |
| ОК – 6 Фрагмент | Размеры: Ширина = 700; Высота = 1 550 Окно WDS 6S (WDS 6S) Цвет: Без ламинации, Без ламинации; Уплотнитель: Фурнитура: Без фурнитуры 38 мм. ст-т 4.4.1i-12Ar-4-10Ar-4i Материалы: Анкерные пластины 1,5мм; Параметры: Крепёжные элементы-- Анкерные пластины; Цвет наружных элементов-- Белый; Тип армирования-- ДСТУ | 1,085 | 18 | 2 600 | 46 800 |
| Изделие 1 | Соединительная планка 2,5 мм. WDS 700мм; Без ламинации, Без ламинации |  | 31 | 34 | 1 054 |
| Изделие 2 | Кожух-крышка для гантели 9 мм. WDS 3 453мм; Без ламинации, Без ламинации |  | 2 | 934 | 1 868 |
| Изделие 3 | Кожух-крышка для гантели 9 мм. WDS 2 753мм; Без ламинации, Без ламинации |  | 18 | 745 | 13 410 |
| Изделие 4 | 500 подоконник белый Длина = 2 200 |  | 42 | 740 | 31 080 |
| Изделие 5 | 500 подоконник белый Длина = 1 900 |  | 2 | 640 | 1 280 |
| Изделие 6 | 500 подоконник белый Длина = 1 300 |  | 3 | 440 | 1 320 |
| Изделие 7 | 500 подоконник белый Длина = 1 100 |  | 2 | 370 | 740 |
| ОТЛИВ ГП | Вид отлива: Первый Цвет: Белый, Грунтовка Размеры: 2 100 х (250) Гибы отлива: 250 | 0,651 | 42 | 140 | 5 880 |
| ОТЛИВ ГП | Вид отлива: Первый Цвет: Белый, Грунтовка Размеры: 1 800 х (250) Гибы отлива: 250; | 0,558 | 2 | 120 | 240 |
| ОТЛИВ ГП | Вид отлива: Первый Цвет: Белый, Грунтовка Размеры: 1 200 х (250) Гибы отлива: 250; | 0,372 | 3 | 82 | 246 |
| ОТЛИВ ГП | Вид отлива: Первый Цвет: Белый, Грунтовка Размеры: 1 000 х (250) Гибы отлива: 250; | 0,310 | 2 | 69 | 138 |
|  |  |  |  |  | 542 136 |

Монтаж (грн.) 92 000

Откосы (грн.) 199 195

Непредвиденные расходы  (20%) 166666,20

Всего (грн.)  999 997,20