|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поточний ремонт приміщення Room for reading на Криворізькій Бібліотеки-філії № 6 ДМКЗК ЦСПБ, вул. Криворізька, 20, м. Дніпро | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Пiдсумкова вiдомiсть ресурсiв** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | | Шифр ресурсу | | Найменування | | Одиниця  виміру | | Кількість | | Поточна  ціна за  одиницю,  грн. | | в тому числі: | | | | | | Обґрунтування  ціни | | |
| відпускна  ціна, грн. | | транс-  портна  складова,  грн. | | заготі-  вельно-  складські  витрати,  грн. | |
|  | |  | |  | |  | |  | | всього, грн. | | всього, грн. | | всього, грн. | | всього, грн. | |
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6/7 | | 8/9 | | 10/11 | | 12/13 | | 14 | | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  | |  | | **I. Витрати труда** | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 1 | | 1 | | Витрати труда робітників-будівельників | | люд-год | | 264,3 | | 87,16 | |  | |  | |  | |  | | |
| 2 | |  | | Середній розряд робіт, що виконуються  робітниками-будівельниками | | розряд | | 3,4 | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 3 | | 27 | | Витрати труда робітників-монтажників | | люд-год | | 57,32 | | 87,12 | |  | |  | |  | |  | | |
| 4 | |  | | Середній розряд робіт, що виконуються  робітниками-монтажниками | | розряд | | 3,4 | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 5 | |  | | Витрати труда робітників, зайнятих  керуванням та обслуговуванням машин | | люд-год | | 0,11 | | 94,23 | |  | |  | |  | |  | | |
| 6 | |  | | Середній розряд ланки робітників, зайнятих  керуванням та обслуговуванням машин | | розряд | | 4,1 | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 7 | |  | | Витрати труда робітників, зайнятих  керуванням та обслуговуванням  автотранспорту при перевезенні грунту і  будівельного сміття | | люд-год | | 0,26 | | 103,38 | |  | |  | |  | |  | | |
| 8 | |  | | Витрати труда робітників, заробітна плата  яких враховується в складі: | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 8.1 | |  | | загальновиробничих витрат | | люд-год | | 31,48 | | 144,86 | |  | |  | |  | |  | | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  | |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  | | Разом кошторисна трудомісткість | | | | люд-год | | 353,47 | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  | | Середній розряд робіт | | | | розряд | | 3,4 | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6/7 | | 8/9 | | 10/11 | | 12/13 | | 14 | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | **II. Будівельні машини і механізми** | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 9 | | СН204-201 | | Агрегати зварювальнi пересувнi з  бензиновим двигуном, з номiнальним  зварювальним струмом 250-400 А | | маш-год | | 0,20832 | | 6,72  1,40 | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 10 | | СН203-1080 | | Пiдiймачi щогловi будiвельнi,  вантажопiдйомнiсть 0,5 т | | маш-год | | 0,075805 | | 112,08  8,50 | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 11 | | СН211-901-1 | | Розчинозмiшувачi пересувнi, мiсткiсть 150 л | | маш-год | | 0,01390753 | | 88,57  1,23 | |  | |  | |  | |  | |
| 12 | | С311-20-М | | Перевезення сміття до 20 км | | т | | 0,89 | | 135,44  120,54 | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | **Разом по розділу II** | | **грн.** | |  | | **131,67** | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | **III. Будiвельнi машини, врахованi в**  **складi загальновиробничих витрат** | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 13 | | СН204-550 | | Інвертор зварювальний зі зварювальним  струмом до 200 А | | маш-год | | 0,581 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 14 | | СН270-106 | | Апарат для газового зварювання i рiзання | | маш-год | | 0,14028 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 15 | | СН270-115 | | Дрилi електричнi | | маш-год | | 0,592 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 16 | | СН270-135 | | Перфоратори електричнi | | маш-год | | 1,4915178 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 17 | | СН270-236 | | Пилосос промисловий | | маш-год | | 0,058032 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 18 | | СН270-126 | | Фарборозпилювачi ручнi | | маш-год | | 5,50886 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 19 | | СН270-119 | | Шуруповерти | | маш-год | | 1,0548854 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | **IV. Будівельні матеріали, вироби і**  **конструкції** | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 20 | | &С123-35А-4 | | Блоки віконні металопластикові площею  більше 3 м2 | | м2 | | 18,81 | | 1657,58  31179,08 | | 1620,41  30479,91 | | 4,67  87,84 | | 32,5  611,33 | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 21 | | &С123-382А-  15 | | Відливи віконні з оцинкованої сталі, ширина  150 мм | | м | | 4,8 | | 38,14  183,07 | | 37,06  177,89 | | 0,33  1,58 | | 0,75  3,60 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6/7 | | 8/9 | | 10/11 | | 12/13 | | 14 | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 22 | | +290902-55 | | Вимикач заглиблений для прихованої  проводки | | шт | | 1 | | 34,09  34,09 | | 33,33  33,33 | | 0,09  0,09 | | 0,67  0,67 | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 23 | | +С142-10-2 | | Вода | | м3 | | 0,376134024 | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 24 | | +С111-219 | | Гiпсовi в'яжучi Г-3 | | т | | 0,022076489 | | 4310,09  95,15 | | 3950,00  87,20 | | 275,58  6,08 | | 84,51  1,87 | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 25 | | &С1632-75-А | | Герметик сіліконовій | | л | | 2,33145 | | 285,36  665,30 | | 279,46  651,55 | | 0,3  0,70 | | 5,6  13,05 | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 26 | | С111-1755 | | Грати металевi | | т | | 0,07 | | 29349,71  2054,48 | | 28493,19  1994,52 | | 281,04  19,67 | | 575,48  40,29 | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 27 | | С111-1624-2 | | Грунтовка глибокого проникнення | | л | | 0,008704 | | 23,56  0,21 | | 22,66  0,20 | | 0,44  - | | 0,46  0,01 | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 28 | | &С123-200К | | Двернi коробки дерев'янi площею до 2 м2 | | шт | | 1 | | 215,85  215,85 | | 209,50  209,50 | | 2,12  2,12 | | 4,23  4,23 | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 29 | | &С123-200К-3 | | Двернi коробки дерев'янi площею до 3 м2 | | шт | | 2 | | 287,95  575,90 | | 279,33  558,66 | | 2,97  5,94 | | 5,65  11,30 | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 30 | | &С123-200П | | Двернi полотна дерев'янi площею до 2 м2 | | шт | | 5 | | 429,55  2147,75 | | 415,83  2079,15 | | 5,3  26,50 | | 8,42  42,10 | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 31 | | +С112-73 | | Дошки необрiзнi з хвойних порiд, довжина 4-  6,5 м, усi ширини, товщина 25 мм, III сорт | | м3 | | 0,00015048 | | 3809,26  0,57 | | 3600,00  0,54 | | 134,57  0,02 | | 74,69  0,01 | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 32 | | &С123-385А-  35 | | Дошки пiдвiконні пластикові, ширина 350 мм | | м | | 5,1 | | 172,52  879,85 | | 168,24  858,02 | | 0,9  4,59 | | 3,38  17,24 | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 33 | | С112-288 | | Дошки струганi хвойних порiд, товщина 25-  32 мм, сорт III | | м3 | | 0,033 | | 5674,61  187,26 | | 5428,77  179,15 | | 134,57  4,44 | | 111,27  3,67 | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 34 | | С111-822 | | Дрiт сталевий низьковуглецевий рiзного  призначення чорний, дiаметр 1,6 мм | | т | | 0,00055479 | | 24684,55  13,69 | | 24040,02  13,34 | | 160,52  0,09 | | 484,01  0,26 | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 35 | | С111-1608 | | Дрантя | | кг | | 0,2368 | | 9,07  2,15 | | 8,45  2,00 | | 0,44  0,10 | | 0,18  0,05 | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 36 | | &С111-140А-  40 | | Дюбель розпірний 40 мм | | шт | | 15 | | 0,84  12,60 | | 0,78  11,70 | | 0,04  0,60 | | 0,02  0,30 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6/7 | | 8/9 | | 10/11 | | 12/13 | | 14 | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 37 | | &С111-140-8-  80 | | Дюбель розпірний з шурупом 8х80 мм | | шт | | 30 | | 4,92  147,60 | | 4,78  143,40 | | 0,04  1,20 | | 0,1  3,00 | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 38 | | &С111-140ДУ-  40 | | Дюбель ударний гриб 40 мм | | 100шт | | 0,12 | | 25,37  3,04 | | 24,83  2,98 | | 0,04  - | | 0,5  0,06 | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 39 | | &С111-140Ш-  100 | | Дюбель-шурупи 10х100 мм | | 100 шт | | 0,561459 | | 11,99  6,73 | | 11,70  6,57 | | 0,05  0,03 | | 0,24  0,13 | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 40 | | С111-1513 | | Електроди, дiаметр 4 мм, марка Э42 | | т | | 0,0001456 | | 34352,09  5,00 | | 33470,42  4,87 | | 208,1  0,03 | | 673,57  0,10 | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 41 | | &С111-950Н | | Замок навісний | | шт | | 1 | | 46,81  46,81 | | 45,80  45,80 | | 0,09  0,09 | | 0,92  0,92 | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 42 | | С111-950 | | Замок урiзний оцинкований з цилiндровими  механiзмами | | шт | | 3 | | 238,16  714,48 | | 233,40  700,20 | | 0,09  0,27 | | 4,67  14,01 | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 43 | | &С111-1648А | | Клей шпалерний | | кг | | 1,3195 | | 538,93  711,12 | | 252,78  333,54 | | 275,58  363,63 | | 10,57  13,95 | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 44 | | С111-1708-1 | | Клоччя | | кг | | 4,9469274 | | 43,67  216,03 | | 42,51  210,29 | | 0,3  1,48 | | 0,86  4,26 | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 45 | | &290902-54КК | | Колодка клемна | | шт | | 20 | | 3,1  62,00 | | 3,03  60,60 | | 0,01  0,20 | | 0,06  1,20 | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 46 | | &290902-53РК | | Коробка розподільча клемна | | шт | | 1 | | 70,29  70,29 | | 68,82  68,82 | | 0,09  0,09 | | 1,38  1,38 | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 47 | | &290902-53У | | Коробка установча для прихованої проводки | | шт | | 1 | | 4,58  4,58 | | 4,40  4,40 | | 0,09  0,09 | | 0,09  0,09 | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 48 | | &1515-1001С | | Лампи світлодіодні 9Вт, Т8, 60см, цоколь  G13 поворотний | | 10шт | | 4 | | 561,12  2244,48 | | 550,00  2200,00 | | 0,12  0,48 | | 11  44,00 | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 49 | | +С111-741 | | Листи гiпсокартоннi для перегородок,  товщина 12 мм | | м2 | | 1,0752 | | 36,62  39,37 | | 33,69  36,22 | | 2,21  2,38 | | 0,72  0,77 | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 50 | | С111-1697 | | Мастика клеюча кумароно-каучукова, марка  КН-3 | | т | | 0,00026624 | | 45182,62  12,03 | | 43988,37  11,71 | | 308,32  0,08 | | 885,93  0,24 | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 51 | | С111-627 | | Олiфа комбiнована К-2 | | т | | 0,001512 | | 66394,58  100,39 | | 64778,95  97,95 | | 313,78  0,47 | | 1301,85  1,97 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6/7 | | 8/9 | | 10/11 | | 12/13 | | 14 | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 52 | | +С1421-10634 | | Пiсок природний, рядовий | | м3 | | 0,0343434 | | 468,39  16,09 | | 165,00  5,67 | | 294,21  10,10 | | 9,18  0,32 | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 53 | | &С1550-38А | | Піна монтажна універсальна | | л | | 2,729955 | | 122,75  335,10 | | 120,00  327,59 | | 0,34  0,93 | | 2,41  6,58 | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 54 | | С111-1604 | | Папiр шлiфувальний | | м2 | | 0,55384 | | 173,68  96,19 | | 170,24  94,29 | | 0,03  0,02 | | 3,41  1,88 | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 55 | | +С111-956 | | Петля накладна | | шт | | 10 | | 73,56  735,60 | | 72,05  720,50 | | 0,07  0,70 | | 1,44  14,40 | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 56 | | +С114-5-У | | Плити теплоiзоляцiйнi iз мiнеральної вати  на синтетичному зв'язувальному, марка  М125 | | м3 | | 0,026368 | | 632,09  16,67 | | 577,78  15,23 | | 41,92  1,11 | | 12,39  0,33 | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 57 | | +С111-1305 | | Портландцемент загальнобудiвельного  призначення бездобавковий, марка 400 | | т | | 0,011639628 | | 2952,07  34,36 | | 2666,67  31,04 | | 227,52  2,65 | | 57,88  0,67 | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 58 | | &С111-1831С-  50А | | Профiлi холодногнутi з оцинкованої сталi  CW-50 | | м | | 6 | | 31,06  186,36 | | 20,31  121,86 | | 10,52  63,12 | | 0,23  1,38 | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 59 | | +С1425-11700 | | Розчин готовий опоряджувальний  цементний 1:3 | | м3 | | 0,15634 | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 60 | | &С111-953А | | Ручка на планці iз алюмiнiєвого сплаву  анодована | | шт | | 3 | | 356,62  1069,86 | | 349,55  1048,65 | | 0,08  0,24 | | 6,99  20,97 | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 61 | | &С111-1480В-  32 | | Саморізи оцинковані 32х4,2 мм | | 100 шт | | 0,15 | | 54,46  8,17 | | 53,17  7,98 | | 0,22  0,03 | | 1,07  0,16 | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 62 | | С1544-92 | | Стрiчка iзоляцiйна "Пара" | | кг | | 0,061344 | | 100,29  6,15 | | 97,86  6,00 | | 0,46  0,03 | | 1,97  0,12 | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 63 | | &С111-1678Б | | Стрiчка малярна скловолоконна | | м | | 1,8944 | | 2,54  4,81 | | 1,60  3,03 | | 0,89  1,69 | | 0,05  0,09 | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 64 | | С1545-101 | | Стрiчка монтажна ЛМ | | 100м | | 0,013 | | 262,15  3,41 | | 256,75  3,34 | | 0,26  - | | 5,14  0,07 | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 65 | | С111-1683 | | Стрiчка полiетиленова з липким шаром,  марка А | | кг | | 0,008 | | 410,49  3,28 | | 402,00  3,22 | | 0,44  - | | 8,05  0,06 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6/7 | | 8/9 | | 10/11 | | 12/13 | | 14 | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 66 | | &С111-1678П  варіант 1 | | Стрічка звукоізоляційна Knauf 50мм | | м | | 0,73728 | | 7,15  5,27 | | 6,83  5,04 | | 0,18  0,13 | | 0,14  0,10 | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 67 | | С111-1881 | | Тальк мелений, 1 сорт | | т | | 0,000051987 | | 7061,15  0,37 | | 6647,12  0,35 | | 275,58  0,01 | | 138,45  0,01 | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 68 | | С1545-267 | | Труби полiвiнiлхлориднi | | т | | 0,0000166 | | 109889,62  1,82 | | 107509,91  1,78 | | 225,01  - | | 2154,7  0,04 | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 69 | | &С113-2125-  20 | | Трубка ПВХ захисна гофрована Д-20 мм | | м | | 11,6 | | 5,14  59,62 | | 5,00  58,00 | | 0,04  0,46 | | 0,1  1,16 | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 70 | | &С111-334А | | Фарба водно-дисперсiйна акрилова бiла | | т | | 0,032886 | | 85452,48  2810,19 | | 83776,60  2755,08 | | 0,34  0,01 | | 1675,54  55,10 | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 71 | | &С111-430Б | | Фарба олiйна готова до застосування біла | | т | | 0,0026568 | | 118364,47  314,47 | | 115740,74  307,50 | | 302,86  0,80 | | 2320,87  6,17 | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 72 | | С111-459-1 | | Фарба олiйна та алкiдна, готова до  застосування, для внутрiшнiх робiт, для  пiдлоги | | т | | 0,010521 | | 46002,51  483,99 | | 44797,64  471,32 | | 302,86  3,19 | | 902,01  9,48 | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 73 | | &С111-1657Б | | Фарба. Барвник | | кг | | 0,3 | | 272,31  81,69 | | 266,67  80,00 | | 0,3  0,09 | | 5,34  1,60 | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 74 | | &С111-961Ш | | Шпінгалет дерний урізний | | шт | | 4 | | 53,13  212,52 | | 51,58  206,32 | | 0,51  2,04 | | 1,04  4,16 | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 75 | | С111-1893 | | Шпагат ув'язувальний з луб'яних волокон | | кг | | 0,0008 | | 104,22  0,08 | | 102,00  0,08 | | 0,18  - | | 2,04  - | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 76 | | С111-1895 | | Шпаклiвка клейова | | т | | 0,003948 | | 13601,68  53,70 | | 13007,56  51,35 | | 327,42  1,29 | | 266,7  1,06 | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 77 | | С111-1896 | | Шпаклiвка полiмерцементна | | кг | | 0,37376 | | 60,41  22,58 | | 58,90  22,01 | | 0,33  0,12 | | 1,18  0,45 | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 78 | | +С111-1706 | | Шпалери покращенi, грунтованi | | 100м2 | | 1,0465 | | 1668,45  1746,03 | | 1626,30  1701,92 | | 9,44  9,88 | | 32,71  34,23 | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 79 | | &С111-1480А-  35 | | Шурупи-саморізи 35х3,5 мм | | 100 шт | | 0,8 | | 56,99  45,59 | | 33,60  26,88 | | 22,27  17,82 | | 1,12  0,89 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6/7 | | 8/9 | | 10/11 | | 12/13 | | 14 | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 80 | | &С111-1480А-  35  варіант 1 | | Шурупи-саморізи 35х3,5 мм | | 100 шт | | 0,190976 | | 17,8  3,40 | | 16,38  3,13 | | 1,07  0,20 | | 0,35  0,07 | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 81 | | &С111-1480А-  9 | | Шурупи-саморізи зі свердлом 9,5х3,5 мм | | 100 шт | | 0,0310784 | | 9,25  0,29 | | 9,00  0,28 | | 0,07  - | | 0,18  0,01 | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | Енергоносiї машин, врахованих в складi  загальновиробничих витрат | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 82 | | С1999-9001 | | Електроенергiя | | кВт-год | | 2,8103 | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | **Разом по розділу IV** | | **грн.** | |  | | **50988,61** | | **49343,45** | | **647,54** | | **997,61** | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "12 травня" 2020 р. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Символ & визначає що ресурс задан користувачем. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Склав \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Перевірив \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |