|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Форма № 1** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Поточний ремонт приміщення Room for reading на Криворізькій Бібліотеки-філії № 6 ДМКЗК ЦСПБ, вул. Криворізька, 20, м. Дніпро | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| БФ- 6, Криворізька, 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-2** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **на електромонтажні роботи** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Приміщення Room for reading** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основа: | | | | |  | | | Кошторисна вартість | | | | 9,853 | | тис. грн. | | | |
| креслення (специфікації ) № | | | | |  | | | Кошторисна трудомісткість | | | | 0,06338 | | тис.люд.-год. | | | |
|  | | | | |  | | | Кошторисна заробітна плата | | | | 5,847 | | тис. грн. | | | |
|  | | | | |  | | | Середній розряд робіт | | | | 3,4 | | розряд | | | |
| Складений в поточних цінах станом на “12 травня” 2020 р. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | | Обґрунту-  вання  (шифр  норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця  виміру | Кіль-  кість | | Вартість одиниці,  грн. | | | Загальна вартість, грн. | | | | Витрати труда  робітників, люд.-год. | | |
| Всього | експлуа-  тації  машин | | Всього | заробіт-  ної плати | експлуа-  тації  машин | | не зайнятих  обслуговуванням  машин | | |
| заробіт-  ної плати | в тому  числі за-  робітної  плати | | в тому  числі за-  робітної  плати | | тих, що  обслуговують  машини | | |
| на одини-  цю | | всього |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | | 11 | | 12 |
| 1 | | РН17-4-1 | Демонтаж вимикачiв | 100шт | 0,01 | | 604,96  604,96 | \_\_-\_\_  - | | 6 | 6 | \_\_-\_\_  - | | 7,6500  - | | 0,08  - |
| 2 | | РН17-12-2 | Установлення вимикачiв утопленого типу  при схованiй проводцi, 1-клавiшних | 100шт | 0,01 | | 2936,06  2918,82 | \_\_-\_\_  - | | 29 | 29 | \_\_-\_\_  - | | 35,2600  - | | 0,35  - |
| 3 | | & 290902-  53У | Коробка установча для прихованої проводки | шт | 1 | | 4,58  - | \_\_-\_\_  - | | 5 | - | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - |
| 4 | | 290902-55 | Вимикач заглиблений для прихованої  проводки | шт | 1 | | 34,09  - | \_\_-\_\_  - | | 34 | - | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - |
| 5 | | РН20-28-1 | Пробивання борозен в цегляних стiнах,  перерiз борозен до 20 см2 | 100м | 0,02 | | 1983,81  1983,81 | \_\_-\_\_  - | | 40 | 40 | \_\_-\_\_  - | | 22,2400  - | | 0,44  - |
| 6 | | РН17-5-3 | Прокладання проводiв при схованiй  проводцi в борознах | 100м | 0,02 | | 2712,77  2607,22 | \_\_-\_\_  - | | 54 | 52 | \_\_-\_\_  - | | 30,3200  - | | 0,61  - |
| 7 | | РН17-7-9 | Монтаж вiнiпластових труб для  електропроводки дiаметром до 25 мм | 100м | 0,1145 | | 2213,82  2161,98 | \_\_-\_\_  - | | 253 | 248 | \_\_-\_\_  - | | 25,7900  - | | 2,95  - |
| 8 | | & С113-  2125-20 | Трубка ПВХ захисна гофрована Д-20 мм | м | 11,6 | | 5,14  - | \_\_-\_\_  - | | 60 | - | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - |
| 9 | | РН17-8-1 | Затягування першого проводу існуючого  перерiзом до 2,5 мм2 в труби | 100м | 0,1209 | | 737,70  648,84 | 5,60  5,35 | | 89 | 78 | 1  1 | | 7,7400  0,0555 | | 0,94  0,01 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 10 | & 290902-  53РК | Коробка розподільча клемна | шт | 1 | 70,29  - | \_\_-\_\_  - | 70 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 11 | РН17-4-5 | Демонтаж свiтильникiв для люмiнесцентних  ламп | 100шт | 0,1 | 1940,36  1940,36 | \_\_-\_\_  - | 194 | 194 | \_\_-\_\_  - | 23,4400  - | 2,34  - |
| 12 | М8-574-1  к-1,15 | Зміна схеми в світильниках люмінесцентних  при їх переробці на світлодіодні з  пiдключенням жил проводiв до блокiв  затискачiв ламп | 100 жил | 0,4 | 2587,92  2579,50 | \_\_-\_\_  - | 1035 | 1032 | \_\_-\_\_  - | 27,6000  - | 11,04  - |
| 13 | & 290902-  54КК | Колодка клемна | шт | 20 | 3,10  - | \_\_-\_\_  - | 62 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 14 | & 1515-  1001С | Лампи світлодіодні 9Вт, Т8, 60см, цоколь  G13 поворотний | 10шт | 4 | 561,12  - | \_\_-\_\_  - | 2244 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 15 | РН17-11-11 | Монтаж свiтильникiв растрових з  світлодіодними лампами, якi  встановлюються в пiдвiсних стелях, з  лампами 4 шт | 100шт | 0,1 | 33614,60  33540,40 | \_\_-\_\_  - | 3361 | 3354 | \_\_-\_\_  - | 390,0500  - | 39,01  - |
|  |  | Разом прямі витрати по кошторису | | | | | 7536 | 5033 | 1  1 |  | 57,76  0,01 |
|  |  | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 7536 |  |  |  |  |
|  |  | в тому числi: | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | | | | | 2502 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. | | | | | 5034 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | | | | | 2317 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 5,61 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 813 |  |  |  |  |
|  |  | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **9853** |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | **Всього по кошторису** | | | | | **9853** |  |  |  |  |
|  |  | **Кошторисна трудомісткість, люд.год.** | | | | | **63,38** |  |  |  |  |
|  |  | **Кошторисна заробiтна плата, грн.** | | | | | **5847** |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| Склав \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | |
| *[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]* | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| Перевірив \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | |
| *[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]* | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |