|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Форма № 1** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Поточний ремонт приміщення «Простору можливостей» Бібліотеки-філії № 17 ДМКЗК ЦСПБ, вул. Б.Хмельницького, 2, м. Дніпро | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| БФ-17, Б.Хмельницького, 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Локальний кошторисний розрахунок на будівельні роботи № 2-1-2** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **на електромонтажні роботи** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Приміщення «Простору можливостей»** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основа: | | | | |  | | | Кошторисна вартість | | | | 12,998 | | тис. грн. | | | |
| креслення (специфікації ) № | | | | |  | | | Кошторисна трудомісткість | | | | 0,0548 | | тис.люд.-год. | | | |
|  | | | | |  | | | Кошторисна заробітна плата | | | | 4,995 | | тис. грн. | | | |
|  | | | | |  | | | Середній розряд робіт | | | | 3,3 | | розряд | | | |
| Складений в поточних цінах станом на “2 червня” 2020 р. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | | Обґрунту-  вання  (шифр  норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця  виміру | Кіль-  кість | | Вартість одиниці,  грн. | | | Загальна вартість, грн. | | | | Витрати труда  робітників, люд.-год. | | |
| Всього | експлуа-  тації  машин | | Всього | заробіт-  ної плати | експлуа-  тації  машин | | незайнятих  обслуговуванням  машин | | |
| заробіт-  ної плати | в тому  числі за-  робітної  плати | | в тому  числі за-  робітної  плати | | тих, що  обслуговують  машини | | |
| на одини-  цю | | всього |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | | 11 | | 12 |
| 1 | | РН17-4-1 | Демонтаж вимикачiв, розеток | 100шт | 0,05 | | 604,96  604,96 | \_\_-\_\_  - | | 30 | 30 | \_\_-\_\_  - | | 7,6500  - | | 0,38  - |
| 2 | | Е21-12-2  Н3-1,15\*0,4 | Демонтаж коробiв пластикових | 100м | 0,07 | | 1345,85  1345,85 | \_\_-\_\_  - | | 94 | 94 | \_\_-\_\_  - | | 15,0880  - | | 1,06  - |
| 3 | | РН20-28-1 | Пробивання борозен в цегляних стiнах,  перерiзборозен до 20 см2 | 100м | 0,134 | | 1983,81  1983,81 | \_\_-\_\_  - | | 266 | 266 | \_\_-\_\_  - | | 22,2400  - | | 2,98  - |
| 4 | | РН17-5-3 | Прокладання проводiв при схованiй  проводцi в борознах | 100м | 0,14 | | 2712,77  2607,22 | \_\_-\_\_  - | | 380 | 365 | \_\_-\_\_  - | | 30,3200  - | | 4,24  - |
| 5 | | РН17-7-9 | Монтаж вiнiпластових труб для  електропроводки дiаметром до 25 мм | 100м | 0,15 | | 2213,82  2161,98 | \_\_-\_\_  - | | 332 | 324 | \_\_-\_\_  - | | 25,7900  - | | 3,87  - |
| 6 | | & С113-  2125-20 | Трубка ПВХ захисна гофрована Д-20 мм | м | 15 | | 5,14  - | \_\_-\_\_  - | | 77 | - | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - |
| 7 | | РН17-8-1 | Затягування першого проводу існуючого  перерiзом до 2,5 мм2 в труби | 100м | 0,15 | | 732,10  648,84 | \_\_-\_\_  - | | 110 | 97 | \_\_-\_\_  - | | 7,7400  - | | 1,16  - |
| 8 | | 15095-46101 | Провiдперерiзом 3.2,5мм2 (ПВС)(ПРС) | 1000м | 0,014 | | 23655,46  - | \_\_-\_\_  - | | 331 | - | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - |
| 9 | | 15095-46041 | Провiдперерiзом 2.1,5мм2 (ПВС)(ПРС) | 1000м | 0,018 | | 9958,57  - | \_\_-\_\_  - | | 179 | - | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - |
| 10 | | РН17-12-3 | Установлення вимикачiв утопленого типу  при схованiйпроводцi, 2-клавiшних | 100шт | 0,01 | | 3122,32  3105,08 | \_\_-\_\_  - | | 31 | 31 | \_\_-\_\_  - | | 37,5100  - | | 0,38  - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 11 | РН17-12-11 | Установлення штепсельних розеток  утопленого типу при схованiйпроводцi | 100шт | 0,02 | 2939,86  2931,24 | \_\_-\_\_  - | 59 | 59 | \_\_-\_\_  - | 35,4100  - | 0,71  - |
| 12 | & 290902-  53У | Коробка установча для прихованої проводки | шт | 3 | 4,58  - | \_\_-\_\_  - | 14 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 13 | & 290902-  55А-2 | Вимикач заглиблений для прихованої  проводки 2-клавишний | шт | 1 | 59,63  - | \_\_-\_\_  - | 60 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 14 | & 290902-  224-3 | Розетка заглиблена для прихованої  проводки потрійна | шт | 2 | 104,56  - | \_\_-\_\_  - | 209 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 15 | & 290902-  53РК | Коробка розподільча клемна | шт | 3 | 70,29  - | \_\_-\_\_  - | 211 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 16 | РН17-11-11 | Монтаж свiтильникiв растрових зі змінними  лампами світлодіодними Т8, довжиною 60  см, кiлькiсть ламп 4 шт лампами, якi  встановлюються в пiдвiсних стелях | 100шт | 0,09 | 33614,60  33540,40 | \_\_-\_\_  - | 3025 | 3019 | \_\_-\_\_  - | 390,0500  - | 35,1  - |
| 17 | & 1507-  3011Р | Свiтильник стельовий растровий зі  змінними лампами світлодіодними Т8,  довжиною 60 см, кількість ламп - 4 шт | шт | 9 | 377,78  - | \_\_-\_\_  - | 3400 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 18 | & С111-140-  8-60 | Дюбель розпірний з шурупом 8х60 мм | шт | 36 | 4,79  - | \_\_-\_\_  - | 172 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 19 | & 1515-  1001А | Лампи світлодіодні Т8, довжиною 60 см, 9 W | 10шт | 3,6 | 561,07  - | \_\_-\_\_  - | 2020 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
|  |  | Разом прямі витрати по кошторису | | | | | 11000 | 4285 | \_\_-\_\_  - |  | 49,88  - |
|  |  | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 11000 |  |  |  |  |
|  |  | в тому числi: | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | | | | | 6715 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. | | | | | 4285 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | | | | | 1998 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 4,92 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 710 |  |  |  |  |
|  |  | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **12998** |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | **Всього по кошторису** | | | | | **12998** |  |  |  |  |
|  |  | **Кошторисна трудомісткість, люд.год.** | | | | | **54,8** |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  | **Кошторисна заробiтна плата, грн.** | | | | | **4995** |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| Склав \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | |
| *[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]* | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| Перевірив \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | |
| *[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]* | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |