|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Послуги з поточного ремонту тротуарного покриття за адресою: шосе Донецьке, 15, м. Дніпро. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Пiдсумкова вiдомiсть ресурсiв** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | | Шифр ресурсу | | Найменування | | Одиниця  виміру | | Кількість | | Поточна  ціна за  одиницю,  грн. | | в тому числі: | | | | | | Обґрунтування  ціни | | |
| відпускна  ціна, грн. | | транс-  портна  складова,  грн. | | заготі-  вельно-  складські  витрати,  грн. | |
|  | |  | |  | |  | |  | | всього, грн. | | всього, грн. | | всього, грн. | | всього, грн. | |
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6/7 | | 8/9 | | 10/11 | | 12/13 | | 14 | | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  | |  | | **I. Витрати труда** | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 1 | | 1 | | Витрати труда робітників-будівельників | | люд-год | | 2314,62 | | 81,99 | |  | |  | |  | |  | | |
| 2 | |  | | Середній розряд робіт, що виконуються  робітниками-будівельниками | | розряд | | 3,0 | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 3 | |  | | Витрати труда робітників, зайнятих  керуванням та обслуговуванням машин | | люд-год | | 325,51 | | 94,60 | |  | |  | |  | |  | | |
| 4 | |  | | Середній розряд ланки робітників,  зайнятих керуванням та обслуговуванням  машин | | розряд | | 4,1 | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 5 | |  | | Витрати труда робітників, зайнятих  керуванням та обслуговуванням  автотранспорту при перевезенні грунту і  будівельного сміття | | люд-год | | 29,46 | | 102,89 | |  | |  | |  | |  | | |
| 6 | |  | | Витрати труда робітників, заробітна плата  яких враховується в складі: | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 6.1 | |  | | загальновиробничих витрат | | люд-год | | 318,34 | | 144,17 | |  | |  | |  | |  | | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  | |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  | | Разом кошторисна трудомісткість | | | | люд-год | | 2987,93 | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  | | Середній розряд робіт | | | | розряд | | 3,0 | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6/7 | | 8/9 | | 10/11 | | 12/13 | | 14 | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | **II. Будівельні машини і механізми** | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 7 | | СН204-201 | | Агрегати зварювальнi пересувнi з  бензиновим двигуном, з номiнальним  зварювальним струмом 250-400 А | | маш-год | | 1,18296 | | 172,36  203,89 | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 8 | | +СН205-101 | | Компресори пересувнi з двигуном  внутрiшнього згоряння, тиск до 686 кПа [7  ат], продуктивність 2,2 м3/хв | | маш-год | | 215,5575 | | 216,18  46599,22 | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 9 | | +СН206-337 | | Екскаватори одноковшеві дизельнi на  пневмоколiсному ходу, мiсткiсть ковша 0,25  м3 | | маш-год | | 13,8270985 | | 649,41  8979,46 | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 10 | | +СН206-352-П | | Гідромолот на базі экскаватору на  пневмоколісному ходу з місткістю ковша 0,  25 м3 | | маш-год | | 33,735379 | | 1199,27  40457,83 | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 11 | | СН212-202 | | Автогрейдери середнього типу, потужнiсть  99 кВт [135 к.с.] | | маш-год | | 0,2863935 | | 603,11  172,73 | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 12 | | СН212-910 | | Котки дорожнi самохiднi на  пневмоколiсному ходу, маса 16 т | | маш-год | | 0,303844 | | 579,49  176,07 | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 13 | | +СН233-803 | | Молотки вiдбiйнi пневматичнi, при роботi  вiд пересувних компресорних станцiй | | маш-год | | 431,115 | | 4,38  1888,28 | |  | |  | |  | |  | |
| 14 | | С311-20 | | Перевезення грунту до 20 км | | т | | 3,675 | | 121,03  444,79 | |  | |  | |  | |  | |
| 15 | | С311-20-М | | Перевезення сміття до 20 км | | т | | 99 | | 135,3  13394,70 | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | **Разом по розділу II** | | **грн.** | |  | | **112316,97** | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | **в тому числі енергоносії:** | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | Бензин | | кг | | 5,797 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | Дизельне паливо | | кг | | 778,094 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | Стиснене повiтря | | м3 | | 29876,27 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | Мастильнi матерiали | | кг | | 35,118 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | Гiдравлiчна рiдина | | кг | | 0,093 | |  | |  | |  | |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6/7 | | 8/9 | | 10/11 | | 12/13 | | 14 | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | **III. Будiвельнi машини, врахованi в**  **складi загальновиробничих витрат** | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 16 | | СН211-101 | | Баддi, мiсткiсть 2 м3 | | маш-год | | 0,75424 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 17 | | СН270-106 | | Апарат для газового зварювання i рiзання | | маш-год | | 0,79659 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 18 | | СН270-116 | | Вiбратори поверхневi | | маш-год | | 0,68 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 19 | | СН270-135 | | Перфоратори електричнi | | маш-год | | 2,72 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 20 | | СН270-158 | | Насос гiдравлiчний ручний | | маш-год | | 3,12 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 21 | | СН270-251 | | Апарат для зварювання поліпропіленових  труб діаметром від 16 до 75 мм, потужність  1,5 кВт | | маш-год | | 1,248 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | **IV. Будівельні матеріали, вироби і**  **конструкції** | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 22 | | &С111-88-ЛЛ | | Лавки | | шт | | 2 | | 5627,11  11254,22 | | 5500,00  11000,00 | | 16,77  33,54 | | 110,34  220,68 | | 30 км. | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 23 | | С111-324 | | Кисень технiчний газоподiбний | | м3 | | 0,2862 | | 6,52  1,87 | | 3,31  0,95 | | 3,08  0,88 | | 0,13  0,04 | | 30 км. | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 24 | | +С111-1323 | | Шлакопортландцемент  загальнобудiвельного та спецiального  призначення, марка 300 | | т | | 1,8609 | | 4241,18  7892,41 | | 3950,00  7350,56 | | 208,02  387,10 | | 83,16  154,75 | | 30 км. | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 25 | | С111-1513 | | Електроди, дiаметр 4 мм, марка Э42 | | т | | 0,00031005 | | 34332,87  10,64 | | 33470,42  10,38 | | 189,26  0,06 | | 673,19  0,20 | | 30 км. | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 26 | | С111-1848 | | Болти будiвельнi з гайками та шайбами | | т | | 0,003339 | | 55336,38  184,77 | | 54086,22  180,59 | | 165,13  0,55 | | 1085,03  3,63 | | 30 км. | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 27 | | +С113-948-П1  варіант 1 | | Форсунка | | шт | | 10 | | 63,32  633,20 | | 60,00  600,00 | | 2,08  20,80 | | 1,24  12,40 | | 30 км. | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 28 | | +С113-1675  варіант 1 | | Труби дiам. 32 мм | | м | | 40 | | 51,11  2044,40 | | 50,00  2000,00 | | 0,11  4,40 | | 1  40,00 | | 30 км. | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6/7 | | 8/9 | | 10/11 | | 12/13 | | 14 | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 29 | | +С113-1707  варіант 1 | | Колiно 90 град. дiам. 32 мм | | шт | | 4 | | 15,34  61,36 | | 15,00  60,00 | | 0,04  0,16 | | 0,3  1,20 | | 30 км. | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 30 | | +С113-1739  варіант 1 | | Трiйник дiам. 32 мм | | шт | | 3 | | 17,38  52,14 | | 17,00  51,00 | | 0,04  0,12 | | 0,34  1,02 | | 30 км. | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 31 | | +С113-1739  варіант 2 | | Хрестовина дiам. 32 мм | | шт | | 3 | | 20,44  61,32 | | 20,00  60,00 | | 0,04  0,12 | | 0,4  1,20 | | 30 км. | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 32 | | +С142-10-2 | | Вода | | м3 | | 1,15955 | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 33 | | &С1111-268-1  варіант 2 | | Плитки тротуарні "старий город" тов.40мм з  кольоровими елементами | | м2 | | 207,353 | | 290  60132,37 | | 290,00  60132,37 | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 34 | | &С1419-74-1 | | Утилізація сміття (талон) | | т | | 102,675 | | 29  2977,58 | | 29,00  2977,58 | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 35 | | &С1421-959-9 | | Вiдсiв для будiвельних робiт | | т | | 36,377 | | 514  18697,78 | | 514,00  18697,78 | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 36 | | +С1421-9470  варіант 1 | | Вiдсiв для будiвельних робiт | | м3 | | 14,2033 | | 724,34  10288,02 | | 724,34  10288,02 | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 37 | | +С1421-10634 | | Пiсок природний, рядовий | | м3 | | 11,845 | | 618,2  7322,58 | | 618,20  7322,58 | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 38 | | &С1426-  11789-В  варіант 1 | | Вазони бетонні | | шт | | 25 | | 1335,29  33382,25 | | 1250,00  31250,00 | | 59,11  1477,75 | | 26,18  654,50 | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 39 | | С1429-117 | | Сумiш насiння газонних трав | | ц | | 0,05 | | 29019,84  1450,99 | | 28434,22  1421,71 | | 16,6  0,83 | | 569,02  28,45 | | 30 км. | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 40 | | +С1633-20ВД  варіант 1 | | Стовпчики захисні | | шт | | 25 | | 1530,53  38263,25 | | 1500,00  37500,00 | | 0,52  13,00 | | 30,01  750,25 | | 30 км. | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 41 | | +К589921-  А003  варіант 2 | | Поребрик 200х50х500мм | | шт | | 550 | | 87,9  48345,00 | | 87,90  48345,00 | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6/7 | | 8/9 | | 10/11 | | 12/13 | | 14 | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | Енергоносiї машин, врахованих в складi  загальновиробничих витрат | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 42 | | С1999-9001 | | Електроенергiя | | кВт-год | | 2,4036 | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 43 | | С1999-9005 | | Мастильнi матерiали | | кг | | 0,0068 | | 65,49  0,45 | | 65,49  0,45 | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 44 | | С1999-9006 | | Гiдравлiчна рiдина | | кг | | 0,156 | | 72,90  11,37 | | 72,90  11,37 | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | Разом | | грн. | |  | | 11,82 | | 11,82 | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | **Разом по розділу IV** | | **грн.** | |  | | **243067,97** | | **239260,34** | | **1939,31** | | **1868,32** | |  | |
|  | |  | | **Підсумкові витрати енергоносіїв**  **для усіх машин** | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | Електроенергiя | | кВт-год | | 2,404 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | Стиснене повiтря | | м3 | | 29876,27 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | Мастильнi матерiали | | кг | | 35,125 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | Гiдравлiчна рiдина | | кг | | 0,249 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | Бензин | | л | | 7,833 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | Дизельне паливо | | л | | 915,404 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "11 червня" 2020 р. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Символ & визначає що ресурс задан користувачем. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Склав \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Перевірив \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |