|  |
| --- |
| Поточний ремонт лекційної зали будівлі Центральної бібліотеки ДМКЗК ЦСПБ, вул. Воскресенська, 23, м. Дніпро |
|   |
|  **Пiдсумкова вiдомiсть ресурсiв** |
|   |
|   |
|   |
| №п/п | Шифр ресурсу | Найменування  | Одиниця виміру | Кількість | Поточна ціна заодиницю,грн. | в тому числі: | Обґрунтуванняціни |
| відпускнаціна, грн. | транс-портнаскладова, грн. | заготі-вельно-складськівитрати,грн. |
|   |   |   |   |   | всього, грн. | всього, грн. | всього, грн. | всього, грн. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | **I. Витрати труда** |   |   |   |   |   |   |   |
| 1 | 1 |  Витрати труда робітників-будівельників | люд-год | 622,81 | 84,60 |   |   |   |   |
| 2 |   |  Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками | розряд | 3,2 |   |   |   |   |   |
| 3 | 27 |  Витрати труда робітників-монтажників | люд-год | 329,51 | 87,40 |   |   |   |   |
| 4 |   |  Середній розряд робіт, що виконуютьсяробітниками-монтажниками | розряд | 3,4 |   |   |   |   |   |
| 5 |   |  Витрати труда робітників, заробітна платаяких враховується в складі: |   |   |   |   |   |   |   |
| 5.1 |   |  загальновиробничих витрат | люд-год | 99,35 | 144,83 |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |  Разом кошторисна трудомісткість | люд-год | 1051,67 |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |  Середній розряд робіт | розряд | 3,2 |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | **III. Будiвельнi машини, врахованi в****складi загальновиробничих витрат** |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 6 | СН270-115 | Дрилi електричнi | маш-год | 4,702968 |  |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 7 | СН270-135 | Перфоратори електричнi | маш-год | 0,87936 |  |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 8 | СН270-126 | Фарборозпилювачi ручнi | маш-год | 16,934955648 |  |   |   |   |   |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | **IV. Будівельні матеріали, вироби і****конструкції** |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 9 | С1545-4 | Бiрка маркувальна | 100шт | 0,00615 | 72,170,44 | 70,680,43 | 0,07 -  | 1,420,01 |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 10 | &290902-55А | Вимикач заглиблений для прихованоїпроводки. | шт | 1 | 37,8637,86 | 37,0337,03 | 0,090,09 | 0,740,74 |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 11 | &290902-55А-2 | Вимикач заглиблений для прихованоїпроводки 2-клавишний | шт | 5 | 59,63298,15 | 58,37291,85 | 0,090,45 | 1,175,85 |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 12 | &С111-1830ПГ | Вироби для підвісної стелі, гіпсоплита600х600х12 мм | шт | 9 | 35,36318,24 | 35,08315,72 | 0,020,18 | 0,262,34 |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 13 | +С142-10-2 | Вода | м3 | 0,00008 | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 14 | +С111-219 | Гiпсовi в'яжучi Г-3 | т | 0,000381 | 4310,091,64 | 3950,001,50 | 275,580,10 | 84,510,04 |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 15 | С123-521 | Дерев'янi деталi риштувань | м3 | 0,017556 | 7004,22122,97 | 6713,60117,86 | 153,282,69 | 137,342,42 |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 16 | С111-1608 | Дрантя | кг | 0,078 | 9,070,71 | 8,450,66 | 0,440,03 | 0,180,02 |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 17 | &С111-140-12-120 | Дюбель розпірний з гвинтом 12х120 мм | шт | 5 | 16,884,00 | 16,4382,15 | 0,040,20 | 0,331,65 |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 18 | &С111-140ДУ-40 | Дюбель ударний гриб 40 мм | 100шт | 0,38 | 102,8939,10 | 100,8338,32 | 0,040,02 | 2,020,76 |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 19 | С111-950 | Замок урiзний оцинкований з цилiндровимимеханiзмами | шт | 2 | 238,16476,32 | 233,40466,80 | 0,090,18 | 4,679,34 |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 20 | С1545-70 | Кнопка К227 | 100шт | 0,0246 | 8,990,22 | 8,700,21 | 0,11 -  | 0,180,01 |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 21 | &290902-54КК | Колодка клемна | шт | 100 | 3,1310,00 | 3,03303,00 | 0,011,00 | 0,066,00 |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 22 | &2405-1210А-16-25 | Короб-канал кабельний пластмасовий16х25 мм | м | 12,3 | 9,77120,17 | 9,54117,34 | 0,040,49 | 0,192,34 |   |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 23 | &2405-1210А-25-40 | Короб-канал кабельний пластмасовий25х40 мм | м | 0,4 | 16,366,54 | 15,966,38 | 0,080,03 | 0,320,13 |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 24 | &290902-53У | Коробка установча для прихованої проводки | шт | 8 | 4,5836,64 | 4,4035,20 | 0,090,72 | 0,090,72 |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 25 | &1515-1001С | Лампи світлодіодні 9Вт, Т8, 60см, цокольG13 поворотний | 10шт | 20 | 561,1211222,40 | 550,0011000,00 | 0,122,40 | 11220,00 |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 26 | С111-1604 | Папiр шлiфувальний | м2 | 1,87597696 | 173,68325,82 | 170,24319,37 | 0,030,06 | 3,416,39 |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 27 | С1545-180 | Полоски К-404 | 100шт | 0,03198 | 16,010,51 | 15,590,50 | 0,11 -  | 0,310,01 |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 28 | +15095-46101 | Провiд перерiзом 3.2,5мм2 (ПВС)(ПРС) | 1000м | 0,013 | 23655,46307,52 | 23166,67301,17 | 24,960,32 | 463,836,03 |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 29 | С1545-208 | Пряжки К-405 | 100шт | 0,03198 | 23,90,76 | 23,350,75 | 0,08 -  | 0,470,01 |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 30 | &290902-224-2 | Розетка заглиблена для прихованоїпроводки подвійна | шт | 4 | 56,62226,48 | 55,50222,00 | 0,010,04 | 1,114,44 |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 31 | &С111-953А | Ручка на планці iз алюмiнiєвого сплавуанодована | шт | 2 | 356,62713,24 | 349,55699,10 | 0,080,16 | 6,9913,98 |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 32 | С1544-89 | Склострiчка липка iзоляцiйна наполiкасиновому компаундi, марка ЛСЭПЛ,ширина 20-30 мм, товщина вiд 0,14 до 0,19мм | кг | 0,00615 | 515,13,17 | 504,543,10 | 0,46 -  | 10,10,07 |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 33 | С111-1843 | Сталевi деталi риштувань | т | 0,03762 | 72629,852732,33 | 71896,582704,75 | 192,67,25 | 540,6720,33 |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 34 | С1544-92 | Стрiчка iзоляцiйна "Пара" | кг | 0,2 | 100,2920,06 | 97,8619,57 | 0,460,09 | 1,970,40 |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 35 | С1545-101 | Стрiчка монтажна ЛМ | 100м | 0,07115 | 262,1518,65 | 256,7518,27 | 0,260,02 | 5,140,36 |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 36 | С111-1683 | Стрiчка полiетиленова з липким шаром,марка А | кг | 0,04 | 410,4916,42 | 402,0016,08 | 0,440,02 | 8,050,32 |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 37 | &С111-334А | Фарба водно-дисперсiйна акрилова бiла | т | 0,134302896 | 139500,718735,35 | 139189,9218693,61 | 302,8640,67 | 7,921,07 |   |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 38 | &С111-430Б | Фарба олiйна готова до застосування біла | т | 0,004784 | 78508,92375,59 | 76666,67366,77 | 302,861,45 | 1539,397,37 |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 39 | &С111-1657Б | Фарба. Барвник | кг | 2,68605792 | 187,8504,44 | 183,82493,75 | 0,30,81 | 3,689,88 |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 40 | С111-1853-3 | Цвяхи будівельні 3,0х80 мм | т | 0,002508 | 20651,7551,79 | 20063,3250,32 | 183,490,46 | 404,941,01 |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 41 | С111-1893 | Шпагат ув'язувальний з луб'яних волокон | кг | 0,004 | 104,220,42 | 102,000,41 | 0,18 -  | 2,040,01 |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 42 | С111-1895 | Шпаклiвка клейова | т | 0,108721392 | 13601,681478,79 | 13007,561414,20 | 327,4235,60 | 266,728,99 |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | Енергоносiї машин, врахованих в складiзагальновиробничих витрат |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 43 | С1999-9001 | Електроенергiя | кВт-год | 2,3446 | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |  |  |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |  **Разом по розділу IV** | **грн.** |   | **38586,74** | **38138,17** | **95,53** | **353,03** |   |
|   |
| Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "2 червня" 2020 р. |
| Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем. |
| Символ & визначає що ресурс задан користувачем. |
|   |
|   |
|  Склав \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] |
|   |
|  Перевірив \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] |
|   |