|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Форма № 1** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Поточний ремонт лекційної зали будівлі Центральної бібліотеки ДМКЗК ЦСПБ, вул. Воскресенська, 23, м. Дніпро | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| .ЦБ, Воскресенська, 23, Лекційна зала | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Локальний кошторисний розрахунок на будівельні роботи № 2-1-1** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **на загальнобудівельні роботи** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Лекційна зала будівлі Центральної бібліотеки** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основа: | | | | |  | | | Кошторисна вартість | | | | 104,505 | | тис. грн. | | | |
| креслення (специфікації ) № | | | | |  | | | Кошторисна трудомісткість | | | | 0,69021 | | тис.люд.-год. | | | |
|  | | | | |  | | | Кошторисна заробітна плата | | | | 62,452 | | тис. грн. | | | |
|  | | | | |  | | | Середній розряд робіт | | | | 3,2 | | розряд | | | |
| Складений в поточних цінах станом на “2 червня” 2020 р. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | | Обґрунту-  вання  (шифр  норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця  виміру | Кіль-  кість | | Вартість одиниці,  грн. | | | Загальна вартість, грн. | | | | Витрати труда  робітників, люд.-год. | | |
| Всього | експлуа-  тації  машин | | Всього | заробіт-  ної плати | експлуа-  тації  машин | | не зайнятих  обслуговуванням  машин | | |
| заробіт-  ної плати | в тому  числі за-  робітної  плати | | в тому  числі за-  робітної  плати | | тих, що  обслуговують  машини | | |
| на одини-  цю | | всього |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | | 11 | | 12 |
|  | |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  | |  | |  |
|  | |  | **Роздiл 1. Супутні роботи** |  |  | |  |  | |  |  |  | |  | |  |
| 1 | | Е34-108-3  Н2-1,15 | Установлення кріплень багет та  стаціонарного екрану | шт | 5 | | 193,39  193,39 | \_\_-\_\_  - | | 967 | 967 | \_\_-\_\_  - | | 2,2218  - | | 11,11  - |
| 2 | | & С111-140-  12-120 | Дюбель розпірний з гвинтом 12х120 мм | шт | 5 | | 16,80  - | \_\_-\_\_  - | | 84 | - | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - |
| 3 | | ЕН10-39-1  Н2-1,15 | Демонтаж існуючих крісел зали | 100шт | 0,86 | | 8500,78  8500,78 | \_\_-\_\_  - | | 7311 | 7311 | \_\_-\_\_  - | | 102,6912  - | | 88,31  - |
| 4 | | РН20-5-3 | Установлення та розбирання внутрiшнiх  металевих трубчастих iнвентарних  риштувань при висотi примiщень до 6 м | 100м2 | 1,254 | | 14090,00  11771,74 | \_\_-\_\_  - | | 17669 | 14762 | \_\_-\_\_  - | | 140,4240  - | | 176,09  - |
| 5 | | ЕН10-39-1  Н2-1,15 | Установлення існуючих крісел зали | 100шт | 0,86 | | 10625,97  10625,97 | \_\_-\_\_  - | | 9138 | 9138 | \_\_-\_\_  - | | 128,3640  - | | 110,39  - |
|  | |  | Разом прямі витрати по роздiлу 1 | | | | | | | 35169 | 32178 | \_\_-\_\_  - | |  | | 385,9  - |
|  | |  | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | | | 35169 |  |  | |  | |  |
|  | |  | в тому числi: | | | | | | |  |  |  | |  | |  |
|  | |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | | | | | | | 2991 |  |  | |  | |  |
|  | |  | всього заробiтна плата, грн. | | | | | | | 32178 |  |  | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | | | | | 16831 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 46,31 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 6708 |  |  |  |  |
|  |  | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **52000** |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | **Всього по роздiлу 1** | | | | | **52000** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Роздiл 2. Стеля** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ЕН15-76-2  Н2-0,8 | Демонтаж плит стельових з каркасу стелі  "Армстронг" | 100м2 | 0,0324 | 1420,15  1420,15 | \_\_-\_\_  - | 46 | 46 | \_\_-\_\_  - | 16,1088  - | 0,52  - |
| 7 | ЕН15-76-2  Н2-1,15 | Укладання плит стельових в каркас стелі  "Армстронг" | 100м2 | 0,0324 | 2041,47  2041,47 | \_\_-\_\_  - | 66 | 66 | \_\_-\_\_  - | 23,1564  - | 0,75  - |
| 8 | & С111-  1830ПГ | Вироби для підвісної стелі, гіпсоплита  600х600х12 мм | шт | 9 | 35,36  - | \_\_-\_\_  - | 318 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
|  |  | Разом прямі витрати по роздiлу 2 | | | | | 430 | 112 | \_\_-\_\_  - |  | 1,27  - |
|  |  | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 430 |  |  |  |  |
|  |  | в тому числi: | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | | | | | 318 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. | | | | | 112 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | | | | | 48 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 0,12 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 17 |  |  |  |  |
|  |  | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **478** |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | **Всього по роздiлу 2** | | | | | **478** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Роздiл 3. Прорізи** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | РН6-27-3  к-0,8 | Демонтаж замків дверних урiзних | 100 шт | 0,02 | 15044,06  15044,06 | \_\_-\_\_  - | 301 | 301 | \_\_-\_\_  - | 145,5360  - | 2,91  - |
| 10 | РН6-27-3 | Установлення замків дверних урiзних | 100 шт | 0,02 | 18805,07  18805,07 | \_\_-\_\_  - | 376 | 376 | \_\_-\_\_  - | 181,9200  - | 3,64  - |
| 11 | С111-950 | Замок урiзний оцинкований з цилiндровими  механiзмами | шт | 2 | 238,16  - | \_\_-\_\_  - | 476 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 12 | РН6-27-2 | Установлення дверних ручок накладних | 100 шт | 0,02 | 2324,46  2324,46 | \_\_-\_\_  - | 46 | 46 | \_\_-\_\_  - | 28,0800  - | 0,56  - |
| 13 | & С111-953А | Ручка на планці iз алюмiнiєвого сплаву  анодована | шт | 2 | 356,62  - | \_\_-\_\_  - | 713 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  | Разом прямі витрати по роздiлу 3 | | | | | 1912 | 723 | \_\_-\_\_  - |  | 7,11  - |
|  |  | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 1912 |  |  |  |  |
|  |  | в тому числi: | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | | | | | 1189 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. | | | | | 723 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | | | | | 341 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 0,86 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 124 |  |  |  |  |
|  |  | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **2253** |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | **Всього по роздiлу 3** | | | | | **2253** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Роздiл 4. Оздоблення** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | РН12-17-1 | Фарбування ранiше пофарбованих стiн  усерединi будiвлi водоемульсiйними  сумiшами з розчищенням до 10% | 100м2 | 0,970888 | 17693,35  7821,65 | \_\_-\_\_  - | 17178 | 7594 | \_\_-\_\_  - | 90,9600  - | 88,31  - |
| 15 | РН12-17-1  Тех.частина  , п.3.1.4 | Фарбування ранiше пофарбованих стiн  усерединi будiвлi водоемульсiйними  сумiшами з розчищенням до 10% на висоті  більше 4 м, к-1,1 | 100м2 | 1,160904 | 18475,52  8603,82 | \_\_-\_\_  - | 21448 | 9988 | \_\_-\_\_  - | 100,0560  - | 116,16  - |
| 16 | РН12-31-13 | Фарбування олiйними сумiшами за 2 рази  ранiше пофарбованих радiаторiв | 100м2 | 0,26 | 9501,28  8053,99 | \_\_-\_\_  - | 2470 | 2094 | \_\_-\_\_  - | 92,5320  - | 24,06  - |
|  |  | Разом прямі витрати по роздiлу 4 | | | | | 41096 | 19676 | \_\_-\_\_  - |  | 228,53  - |
|  |  | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 41096 |  |  |  |  |
|  |  | в тому числi: | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | | | | | 21420 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. | | | | | 19676 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | | | | | 8676 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 20,11 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 2914 |  |  |  |  |
|  |  | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **49772** |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | **Всього по роздiлу 4** | | | | | **49772** |  |  |  |  |
|  |  | Разом прямі витрати по кошторису | | | | | 78607 | 52689 | \_\_-\_\_  - |  | 622,81  - |
|  |  | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 78607 |  |  |  |  |
|  |  | в тому числi: | | | | |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | | | | | 25918 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. | | | | | 52689 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | | | | | 25898 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 67,4 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 9763 |  |  |  |  |
|  |  | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **104505** |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | **Всього по кошторису** | | | | | **104505** |  |  |  |  |
|  |  | **Кошторисна трудомісткість, люд.год.** | | | | | **690,21** |  |  |  |  |
|  |  | **Кошторисна заробiтна плата, грн.** | | | | | **62452** |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| Склав \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | |
| *[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]* | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| Перевірив \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | |
| *[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]* | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |