ТОВ «А.БУД.ПРОЕКТ»

Код за ЄДРПОУ  39147687

Тел.0567892727

Смета

на ремонт и отделку подпорной стенки дома на ж/м Сокол дом №6,№5

| Виды работ: | Ед | Кол-во | Цена ед. | Всего(грн) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Сбивка существующей облицовки | м2 | 130 | 70 | 9100 |
| 2. Раскопка грунта с лицевой и обратной стороны | м.п. | 100 | 50 | 5000 |
| на 0,5 – 0,7м для нанесения гидроизоляции |  |  |  |  |
| 3. Нанесение обмазачной гидроизоляции | м2 | 120 | 50 | 6000 |
| 4. Обратная засыпка грунта | м.п. | 100 | 20 | 2000 |
| 5. Штукатурка стен (выравнивание грубых неровностей) | м2 | 160 | 90 | 14400 |
| 6. Шпаклевка стен по сетке | м2 | 160 | 135 | 21600 |
| 7. Грунтовка стен грунт-краской | м2 | 160 | 15 | 2400 |
| 8. Нанесение мозаичной штукатурки | м2 | 100 | 100 | 10000 |
| 9. Нанесение мазаичной штукатурки | м2 | 60 | 150 | 9000 |
| Итого работа: |  |  |  | 79500 |
| Материалы: |  |  |  |  |
| Грунт глубокопроникающий СТ – 17 | л | 50 | 22 | 1100 |
| Штукатурка СТ-29 | меш | 90 | 180 | 16200 |
| Клей минеральный СТ-85Pro | меш | 60 | 200 | 12000 |
| Сетка щелочестойкая | м2 | 160 | 22 | 3520 |
| Гидроизоляция | шт | 20 | 1100 | 22000 |
| Грунт краска СТ-16 | кг | 80 | 37,5 | 2960 |
| Декор штукатурка | кг | 200 | 44 | 8800 |
| Мозаичная штукатурка на цоколь | кг | 300 | 65 | 19500 |
| Расходники (нождак, мешки, малярная лента...) |  |  |  | 1000 |
| Итого материалы: |  |  |  | 87080 |
| Всего : |  |  |  | 166580,00 |