## Лист1
Назва проєкту
Артековская 14
№ п/п | Вид матеріалу / послуги | Необхідна кількість | Одиниця вимірювання | Ціна за одиницю, грн | Вартість, грн.
1 | 6 Мп IP видеокамера Hikvision DS-2CD2365G1-I (2,8; 4мм) | 8 | шт | 4788 | 38304
2 | Витая пара уличная UTP (м) - не экран., черный, уличный | 210 | м | 9 | 1890
3 | Карта пам’яті 64 Гб | 8 | шт | 960 | 7680
4 | Кронштейн (пятка) | 6 | шт | 364 | 2184
5 | Кронштейн для установки камеры на столб | 4 | шт | 980 | 3920
6 | IP видеорегистратор Hikvision DS-7616NI-I2 16-канальный 4K | 1 | шт | 7020 | 7020
7 | Жесткий диск WD30PURZ 3Tb SATA3 64Mb | 1 | шт | 2385 | 2385
8 | Router с поддержкой VPN к ядру | 1 | шт | 1460 | 1460
9 | Бокс для сервера | 1 | шт | 1764 | 1764
10 | Комплект 4-портовый неуправляемый POE коммутатор + усиленный БП 4 портов PoE, 1порт Uplink(100Мбит), передача данных 100Mбит на порт , Выходная мощность на каждый порт 12W | 1 | шт | 1718.08 | 1718.08
11 | УЗЕЛ-Бокс до 4х камер с наполнением и системой сигнализации полный с коммутатором | 2 | шт | 10360 | 20720
12 | Автомат выключатель 10A двухполюсный | 1 | шт | 110 | 110
13 | Монтажный комплект (шт.) | 1 | шт | 600 | 600
14 | Сборка узлов связи | 2 | шт | 2596 | 5192
15 | Монтаж кабельных линий | 210 | м | 20.06 | 4212.6
16 | Монтаж камер обзорных | 8 | шт | 5070.2 | 40561.6
17 | Пусконаладночные работы | 1 | шт | 3717 | 3717
18 | Кабель оптический ОПТ 4А4 (1х4+2)-4 | 180 | м | 30.31 | 5455.8
19 | Крюк К 12 | 6 | шт | 37.44 | 224.64
20 | Натяжитель ASM-7 | 12 | шт | 114.35 | 1372.2
21 | Скрепа BCS-20 ,нержавеющая с зубьями | 10 | шт | 6.84 | 68.4
22 | Лента крепежная 201-20х0,7 бухта 50 м п | 1 | шт | 790.99 | 790.99
23 | Монтажный комплект | 1 | шт | 600 | 600
24 | КОМПЛЕКТ Медиаконвертеров под SFP модуль + SFP модуль + оптические аксессуары (две стороны) | 2 | комп | 2940 | 5880
25 | Подвес кабеля связи на опорах столбовых линий, масса 1 м до 2 кг | 180 | м | 17.53 | 3155.4
26 | Монтаж комплектов крепления | 6 | шт | 184.93 | 1109.58
27 | Установка оптического бокса на высоте более 3 м. | 2 | шт | 195.46 | 390.92
28 | Базовые работы по монтажу оптических волокон, в оптическом боксе, включая сваарочные работы первых 2-х волокон | 4 | шт | 234.82 | 939.28
29 | Сращивания каждого следующего волокна, начиная с третьего | 4 | шт | 48.56 | 194.24
30 | Измерения оптических параметров ВОК до 24 волокон рефлектометром и оптическим тестером в двух направлениях на смонтированном участке | 1 | шт | 653.3 | 653.3
31 | Проектирование городских участков прокладки / подвеса кабеля (в пределах населенного пункта) | 180 | м | 4.49 | 808.2
32 | Установка абонентского оборудования, с получением подтверждения корректности выполнения работ со стороны Заказчика | 2 | шт | 532.27 | 1064.54
33 |  |  |  |  | 0
34 |  |  |  |  | 0
35 |  |  |  |  | 0
36 |  |  |  |  | 0
Загальна вартість матеріалів/послуг : |  |  |  |  | 166145.77
Непередбачені витрати (20%): |  |  |  |  | 33229.154
Бюжет проєкту: |  |  |  |  | 199374.924